## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС 35/10 кВ Палема в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10.075 | 10.35
1:00 | 10.087 | 10.313
2:00 | 9.95 | 10.363
3:00 | 10 | 10.387
4:00 | 10.025 | 10.375
5:00 | 10.163 | 10.313
6:00 | 10.2 | 10.212
7:00 | 10.05 | 10.225
8:00 | 9.925 | 10.25
9:00 | 10 | 10.525
10:00 | 10.15 | 10.475
11:00 | 10 | 10.438
12:00 | 10.387 | 10.387
13:00 | 10.075 | 10.275
14:00 | 10 | 10.538
15:00 | 10.075 | 10.488
16:00 | 9.837 | 10.475
17:00 | 10.038 | 10.4
18:00 | 10.1 | 10.363
19:00 | 10.063 | 10.538
20:00 | 10.238 | 10.425
21:00 | 10.05 | 10.3
22:00 | 9.85 | 10.35
23:00 | 9.887 | 10.425
24:00 | 9.9 | 10.462
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС 35/10 кВ Палема в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН 0,4 кВ |  |  | ВЛ 35 кВ Луза-Палема
[14 empty] | Ток | активный |  |  |  | реактивный
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1 |  | коэфф.= | 7000 | коэфф.= | 7000 | коэфф.= | 7000 | коэфф.= | 7000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 |  | 810.8529 | - | 684.9121 | - |  | 1247.5626 | - | 1011.8902 | - |  | 295465.88 | - |  | 106.287 | - | 397.0225 | - | 124.9608 | - | 298.5568 | -
1:00 | 1.3258 | 810.8619 | 18 | 684.9201 | 16 | 0.37917 | 1247.5641 | 3 | 1011.8933 | 6.2 | 9.9104 | 295472.738 | 6.858 | 0.30057 | 106.288 | 7 | 397.0225 | 0 | 124.9634 | 18.2 | 298.5568 | 0
2:00 | 0.8994 | 810.8682 | 12.6 | 684.9253 | 10.4 | 0.35507 | 1247.5657 | 3.2 | 1011.8961 | 5.6 | 10.2283 | 295479.816 | 7.078 | 0.29687 | 106.2889 | 6.3 | 397.0225 | 0 | 124.966 | 18.2 | 298.5568 | 0
3:00 | 0.89244 | 810.8745 | 12.6 | 684.9304 | 10.2 | 0.36929 | 1247.5672 | 3 | 1011.8991 | 6 | 9.7139 | 295486.538 | 6.722 | 0.30057 | 106.2899 | 7 | 397.0225 | 0 | 124.9686 | 18.2 | 298.5568 | 0
4:00 | 0.86841 | 810.8806 | 12.2 | 684.9354 | 10 | 0.36929 | 1247.5687 | 3 | 1011.9021 | 6 | 9.9191 | 295493.402 | 6.864 | 0.30057 | 106.2909 | 7 | 397.0225 | 0 | 124.9712 | 18.2 | 298.5568 | 0
5:00 | 0.93041 | 810.8871 | 13 | 684.9408 | 10.8 | 0.35456 | 1247.5701 | 2.8 | 1011.905 | 5.8 | 10.2919 | 295500.524 | 7.122 | 0.31067 | 106.2919 | 7 | 397.0225 | 0 | 124.9739 | 18.9 | 298.5568 | 0
6:00 | 1.1095 | 810.8948 | 15.4 | 684.9473 | 13 | 0.29646 | 1247.5715 | 2.8 | 1011.9073 | 4.6 | 9.8931 | 295507.37 | 6.846 | 0.26649 | 106.2928 | 6.3 | 397.0225 | 0 | 124.9762 | 16.1 | 298.5568 | 0
7:00 | 1.4822 | 810.9057 | 21.8 | 684.9552 | 15.8 | 0.28711 | 1247.5729 | 2.8 | 1011.9095 | 4.4 | 10.4335 | 295514.59 | 7.22 | 0.26649 | 106.2937 | 6.3 | 397.0225 | 0 | 124.9785 | 16.1 | 298.5568 | 0
8:00 | 1.2293 | 810.9153 | 19.2 | 684.9609 | 11.4 | 0.29317 | 1247.5744 | 3 | 1011.9117 | 4.4 | 9.7861 | 295521.362 | 6.772 | 0.27061 | 106.2947 | 7 | 397.0225 | 0 | 124.9808 | 16.1 | 298.5568 | 0
9:00 | 0.90156 | 810.9225 | 14.4 | 684.9648 | 7.8 | 0.29646 | 1247.5758 | 2.8 | 1011.914 | 4.6 | 9.4798 | 295527.922 | 6.56 | 0.27657 | 106.2956 | 6.3 | 397.0225 | 0 | 124.9832 | 16.8 | 298.5568 | 0
10:00 | 0.82349 | 810.929 | 13 | 684.9685 | 7.4 | 0.32531 | 1247.577 | 2.4 | 1011.9167 | 5.4 | 10.4162 | 295535.13 | 7.208 | 0.29687 | 106.2965 | 6.3 | 397.0225 | 0 | 124.9858 | 18.2 | 298.5568 | 0
11:00 | 0.85547 | 810.9356 | 13.2 | 684.9726 | 8.2 | 0.31528 | 1247.5782 | 2.4 | 1011.9193 | 5.2 | 10.0867 | 295542.11 | 6.98 | 0.30709 | 106.2974 | 6.3 | 397.0225 | 0 | 124.9885 | 18.9 | 298.5568 | 0
12:00 | 0.89176 | 810.9424 | 13.6 | 684.977 | 8.8 | 0.34007 | 1247.5797 | 3 | 1011.922 | 5.4 | 9.6185 | 295548.766 | 6.656 | 0.30057 | 106.2984 | 7 | 397.0225 | 0 | 124.9911 | 18.2 | 298.5568 | 0
13:00 | 0.9345 | 810.9494 | 14 | 684.9818 | 9.6 | 0.31758 | 1247.5813 | 3.2 | 1011.9244 | 4.8 | 10.289 | 295555.886 | 7.12 | 0.29053 | 106.2994 | 7 | 397.0225 | 0 | 124.9936 | 17.5 | 298.5568 | 0
14:00 | 0.7636 | 810.9555 | 12.2 | 684.9851 | 6.6 | 0.36066 | 1247.583 | 3.4 | 1011.9272 | 5.6 | 9.6156 | 295562.54 | 6.654 | 0.30057 | 106.3004 | 7 | 397.0225 | 0 | 124.9962 | 18.2 | 298.5568 | 0
15:00 | 0.92571 | 810.963 | 15 | 684.9889 | 7.6 | 0.34555 | 1247.5846 | 3.2 | 1011.9299 | 5.4 | 9.4509 | 295569.08 | 6.54 | 0.31067 | 106.3014 | 7 | 397.0225 | 0 | 124.9989 | 18.9 | 298.5568 | 0
16:00 | 1.2365 | 810.9732 | 20.4 | 684.9936 | 9.4 | 0.35129 | 1247.5863 | 3.4 | 1011.9326 | 5.4 | 9.8786 | 295575.916 | 6.836 | 0.30461 | 106.3025 | 7.7 | 397.0225 | 0 | 125.0015 | 18.2 | 298.5568 | 0
17:00 | 1.6492 | 810.9858 | 25.2 | 685.0017 | 16.2 | 0.40975 | 1247.5882 | 3.8 | 1011.9358 | 6.4 | 9.6647 | 295582.604 | 6.688 | 0.3246 | 106.3036 | 7.7 | 397.0225 | 0 | 125.0043 | 19.6 | 298.5568 | 0
18:00 | 1.7396 | 810.9985 | 25.4 | 685.0111 | 18.8 | 0.39468 | 1247.59 | 3.6 | 1011.9389 | 6.2 | 9.6243 | 295589.264 | 6.66 | 0.31067 | 106.3046 | 7 | 397.0225 | 0 | 125.007 | 18.9 | 298.5568 | 0
19:00 | 1.7012 | 811.0112 | 25.4 | 685.0199 | 17.6 | 0.40424 | 1247.5918 | 3.6 | 1011.9421 | 6.4 | 10.0347 | 295596.208 | 6.944 | 0.3246 | 106.3057 | 7.7 | 397.0225 | 0 | 125.0098 | 19.6 | 298.5568 | 0
20:00 | 1.7066 | 811.0236 | 24.8 | 685.0292 | 18.6 | 0.40871 | 1247.5935 | 3.4 | 1011.9454 | 6.6 | 9.841 | 295603.018 | 6.81 | 0.32081 | 106.3067 | 7 | 397.0225 | 0 | 125.0126 | 19.6 | 298.5568 | 0
21:00 | 1.6648 | 811.0356 | 24 | 685.0384 | 18.4 | 0.38927 | 1247.5952 | 3.4 | 1011.9485 | 6.2 | 9.6301 | 295609.682 | 6.664 | 0.3246 | 106.3078 | 7.7 | 397.0225 | 0 | 125.0154 | 19.6 | 298.5568 | 0
22:00 | 1.4823 | 811.0462 | 21.2 | 685.0467 | 16.6 | 0.36929 | 1247.5967 | 3 | 1011.9515 | 6 | 9.9162 | 295616.544 | 6.862 | 0.29687 | 106.3087 | 6.3 | 397.0225 | 0 | 125.018 | 18.2 | 298.5568 | 0
23:00 | 1.324 | 811.0556 | 18.8 | 685.0542 | 15 | 0.3841 | 1247.5983 | 3.2 | 1011.9546 | 6.2 | 9.4133 | 295623.058 | 6.514 | 0.31067 | 106.3097 | 7 | 397.0225 | 0 | 125.0207 | 18.9 | 298.5568 | 0
24:00 | 1.297 | 811.0646 | 18 | 685.0618 | 15.2 | 0.38911 | 1247.5998 | 3 | 1011.9578 | 6.4 | 9.396 | 295629.56 | 6.502 | 0.32081 | 106.3107 | 7 | 397.0225 | 0 | 125.0235 | 19.6 | 298.5568 | 0
Итого |  |  | 423.4 |  | 299.4 |  |  | 74.4 |  | 135.2 |  |  | 163.68 |  |  | 165.9 |  | 0 |  | 438.9 |  | 0
Максимум | 1.7396 |  |  |  |  | 0.40975 |  |  |  |  | 10.4335 |  |  | 0.3246
Минимум | 0.7636 |  |  |  |  | 0.28711 |  |  |  |  | 9.396 |  |  | 0.26649
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ Палема в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Прислон |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ РП-1 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Мир |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ РП-2
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 421.7016 | - | 508.2422 | - |  | 796.6894 | - | 519.1498 | - |  | 224.1003 | - | 222.0908 | - |  | 212.5043 | - | 271.5291 | -
1:00 | 0.63234 | 421.7091 | 7.5 | 508.2509 | 8.7 | 0.70853 | 796.7 | 10.6 | 519.1571 | 7.3 | 0.21442 | 224.1029 | 2.6 | 222.0937 | 2.9 | 0.1783 | 212.5048 | 0.5 | 271.5323 | 3.2
2:00 | 0.63368 | 421.7164 | 7.3 | 508.2598 | 8.9 | 0.28674 | 796.7052 | 5.2 | 519.1574 | 0.3 | 0.20257 | 224.1054 | 2.5 | 222.0964 | 2.7 | 0.17286 | 212.5053 | 0.5 | 271.5354 | 3.1
3:00 | 0.63368 | 421.7237 | 7.3 | 508.2687 | 8.9 | 0.2926 | 796.7105 | 5.3 | 519.1578 | 0.4 | 0.19887 | 224.1078 | 2.4 | 222.0991 | 2.7 | 0.18374 | 212.5058 | 0.5 | 271.5387 | 3.3
4:00 | 0.621 | 421.731 | 7.3 | 508.2773 | 8.6 | 0.28125 | 796.7156 | 5.1 | 519.1581 | 0.3 | 0.20664 | 224.1103 | 2.5 | 222.1019 | 2.8 | 0.1783 | 212.5063 | 0.5 | 271.5419 | 3.2
5:00 | 0.65086 | 421.7383 | 7.3 | 508.2866 | 9.3 | 0.30681 | 796.7211 | 5.5 | 519.159 | 0.9 | 0.20302 | 224.1127 | 2.4 | 222.1047 | 2.8 | 0.1783 | 212.5068 | 0.5 | 271.5451 | 3.2
6:00 | 0.51327 | 421.7441 | 5.8 | 508.2939 | 7.3 | 0.61386 | 796.7308 | 9.7 | 519.1645 | 5.5 | 0.14207 | 224.1148 | 2.1 | 222.1062 | 1.5 | 0.1783 | 212.5073 | 0.5 | 271.5483 | 3.2
7:00 | 0.59661 | 421.7522 | 8.1 | 508.3011 | 7.2 | 0.90862 | 796.7447 | 13.9 | 519.1734 | 8.9 | 0.1558 | 224.1172 | 2.4 | 222.1077 | 1.5 | 0.17382 | 212.5079 | 0.6 | 271.5514 | 3.1
8:00 | 0.48735 | 421.7588 | 6.6 | 508.307 | 5.9 | 0.74831 | 796.7573 | 12.6 | 519.1785 | 5.1 | 0.16003 | 224.1198 | 2.6 | 222.109 | 1.3 | 0.16116 | 212.5083 | 0.4 | 271.5543 | 2.9
9:00 | 0.46771 | 421.7651 | 6.3 | 508.3127 | 5.7 | 0.45993 | 796.7655 | 8.2 | 519.1801 | 1.6 | 0.14534 | 224.1219 | 2.1 | 222.1106 | 1.6 | 0.16743 | 212.5088 | 0.5 | 271.5573 | 3
10:00 | 0.46719 | 421.7712 | 6.1 | 508.3186 | 5.9 | 0.37632 | 796.7723 | 6.8 | 519.1808 | 0.7 | 0.14014 | 224.1237 | 1.8 | 222.1124 | 1.8 | 0.19549 | 212.5094 | 0.6 | 271.5608 | 3.5
11:00 | 0.49073 | 421.7773 | 6.1 | 508.3251 | 6.5 | 0.39399 | 796.7794 | 7.1 | 519.1817 | 0.9 | 0.14014 | 224.1255 | 1.8 | 222.1142 | 1.8 | 0.19463 | 212.5099 | 0.5 | 271.5643 | 3.5
12:00 | 0.51786 | 421.7838 | 6.5 | 508.3319 | 6.8 | 0.39472 | 796.7865 | 7.1 | 519.1827 | 1 | 0.17409 | 224.1281 | 2.6 | 222.116 | 1.8 | 0.18919 | 212.5104 | 0.5 | 271.5677 | 3.4
13:00 | 0.51891 | 421.79 | 6.2 | 508.339 | 7.1 | 0.44329 | 796.7943 | 7.8 | 519.1847 | 2 | 0.17409 | 224.1307 | 2.6 | 222.1178 | 1.8 | 0.18919 | 212.5109 | 0.5 | 271.5711 | 3.4
14:00 | 0.43598 | 421.7956 | 5.6 | 508.3446 | 5.6 | 0.36371 | 796.8009 | 6.6 | 519.185 | 0.3 | 0.19711 | 224.1336 | 2.9 | 222.1199 | 2.1 | 0.1783 | 212.5114 | 0.5 | 271.5743 | 3.2
15:00 | 0.53922 | 421.8031 | 7.5 | 508.3509 | 6.3 | 0.40871 | 796.8083 | 7.4 | 519.1856 | 0.6 | 0.18399 | 224.1362 | 2.6 | 222.122 | 2.1 | 0.19549 | 212.512 | 0.6 | 271.5778 | 3.5
16:00 | 0.62151 | 421.8126 | 9.5 | 508.357 | 6.1 | 0.62237 | 796.8192 | 10.9 | 519.1886 | 3 | 0.18325 | 224.139 | 2.8 | 222.1238 | 1.8 | 0.19463 | 212.5125 | 0.5 | 271.5813 | 3.5
17:00 | 0.76267 | 421.8233 | 10.7 | 508.3658 | 8.8 | 0.906 | 796.8339 | 14.7 | 519.196 | 7.4 | 0.24147 | 224.1422 | 3.2 | 222.1268 | 3 | 0.19463 | 212.513 | 0.5 | 271.5848 | 3.5
18:00 | 0.78694 | 421.8338 | 10.5 | 508.3755 | 9.7 | 0.95645 | 796.8487 | 14.8 | 519.2051 | 9.1 | 0.23369 | 224.1453 | 3.1 | 222.1297 | 2.9 | 0.17923 | 212.5136 | 0.6 | 271.588 | 3.2
19:00 | 0.76028 | 421.8441 | 10.3 | 508.3847 | 9.2 | 0.95077 | 796.8639 | 15.2 | 519.2133 | 8.2 | 0.23356 | 224.1483 | 3 | 222.1327 | 3 | 0.18919 | 212.5141 | 0.5 | 271.5914 | 3.4
20:00 | 0.81103 | 421.8551 | 11 | 508.3945 | 9.8 | 0.89807 | 796.8777 | 13.8 | 519.222 | 8.7 | 0.22192 | 224.1511 | 2.8 | 222.1356 | 2.9 | 0.20009 | 212.5146 | 0.5 | 271.595 | 3.6
21:00 | 0.75554 | 421.8651 | 10 | 508.4039 | 9.4 | 0.91966 | 796.8919 | 14.2 | 519.2308 | 8.8 | 0.23369 | 224.154 | 2.9 | 222.1387 | 3.1 | 0.18919 | 212.5151 | 0.5 | 271.5984 | 3.4
22:00 | 0.70107 | 421.8744 | 9.3 | 508.4126 | 8.7 | 0.78632 | 796.9038 | 11.9 | 519.2387 | 7.9 | 0.20257 | 224.1565 | 2.5 | 222.1414 | 2.7 | 0.17923 | 212.5157 | 0.6 | 271.6016 | 3.2
23:00 | 0.61524 | 421.8821 | 7.7 | 508.4207 | 8.1 | 0.72709 | 796.915 | 11.2 | 519.2457 | 7 | 0.21035 | 224.1591 | 2.6 | 222.1442 | 2.8 | 0.1783 | 212.5162 | 0.5 | 271.6048 | 3.2
24:00 | 0.58935 | 421.8891 | 7 | 508.4288 | 8.1 | 0.72538 | 796.9261 | 11.1 | 519.2528 | 7.1 | 0.2115 | 224.1615 | 2.4 | 222.1472 | 3 | 0.18919 | 212.5167 | 0.5 | 271.6082 | 3.4
Итого |  |  | 187.5 |  | 186.6 |  |  | 236.7 |  | 103 |  |  | 61.2 |  | 56.4 |  |  | 12.4 |  | 79.1
Максимум | 0.81103 |  |  |  |  | 0.95645 |  |  |  |  | 0.24147 |  |  |  |  | 0.20009
Минимум | 0.43598 |  |  |  |  | 0.28125 |  |  |  |  | 0.14014 |  |  |  |  | 0.16116
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22