## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Надеево | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Надеево | [18 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Надеево ТСН 1 ао | 0,4 Надеево ТСН 2 ао | 10 Надеево Т 1 ао | 10 Надеево Т 1 ап | 10 Надеево Т 2 ао | 10 Надеево Т 2 ап | 10 Надеево-Винниково ао | 10 Надеево-Кожино ао | 10 Надеево-Комплекс 1 ао | 10 Надеево-Комплекс 2 ао | 10 Надеево-Лаптуново ао | 10 Надеево-Надеево 1 ао | 10 Надеево-Надеево 2 ао | 10 Надеево-Племферма ао | 10 Надеево-Шадрино ао | 35 Надеево-Луговая ао | 35 Надеево-Луговая ао RS | 35 Надеево-Луговая ап | 35 Надеево-Луговая ап RS
00 - 01 | 4.816 | 7.958 | 0 | 700 | 0 | 99.2 | 119.6 | 222 | 0 | 9 | 120.8 | 236.1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 117.6 | 117.6
01 - 02 | 4.854 | 6.218 | 0 | 689.6 | 0 | 96 | 122.4 | 218.2 | 0 | 9 | 122.4 | 226.5 | 0 | 0 | 86.1 | 0 | 0 | 112 | 112
02 - 03 | 4.848 | 6.676 | 0 | 676.8 | 0 | 95.2 | 112 | 215.6 | 0 | 9 | 122.4 | 225.9 | 0 | 0 | 84.9 | 0 | 0 | 112 | 111.3
03 - 04 | 4.822 | 8.866 | 0 | 674.4 | 0 | 93.6 | 115.2 | 211.8 | 0 | 9 | 123.2 | 222.3 | 0 | 0 | 84.3 | 0 | 0 | 112 | 112.7
04 - 05 | 4.818 | 6.578 | 0 | 694.4 | 0 | 94.4 | 125.6 | 217.4 | 0 | 9 | 129.6 | 221.4 | 0 | 0 | 84.3 | 0 | 0 | 110.6 | 110.6
05 - 06 | 4.81 | 7.004 | 0 | 748 | 0 | 98.4 | 138.8 | 224.4 | 0 | 9 | 126.4 | 256.2 | 0 | 0 | 89.1 | 0 | 0 | 116.2 | 116.2
06 - 07 | 4.772 | 8.598 | 0 | 809.6 | 0 | 103.2 | 152.4 | 231.6 | 0 | 9 | 124.8 | 300.3 | 0 | 0 | 93.3 | 0 | 0 | 121.8 | 121.8
07 - 08 | 4.714 | 7.242 | 0 | 831.2 | 0 | 106.4 | 132.8 | 249 | 0 | 9 | 121.6 | 326.7 | 0 | 0 | 96.9 | 0 | 0 | 123.2 | 123.2
08 - 09 | 4.626 | 7.672 | 0 | 804 | 0 | 106.4 | 130.4 | 239.2 | 0 | 10.2 | 118.4 | 314.4 | 0 | 0 | 95.1 | 0 | 0 | 123.2 | 123.2
09 - 10 | 4.652 | 8.29 | 0 | 744.8 | 0 | 108 | 157.2 | 234.4 | 0 | 10.2 | 23.2 | 330.3 | 0 | 0 | 96.9 | 0 | 0 | 126 | 126
10 - 11 | 4.644 | 6.934 | 0 | 734.4 | 0 | 105.6 | 146 | 239.6 | 0 | 9.6 | 26.4 | 321.9 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 123.2 | 122.5
11 - 12 | 4.666 | 6.05 | 0 | 724 | 0 | 101.6 | 149.6 | 239.2 | 0 | 9 | 26.4 | 308.1 | 0 | 0 | 92.1 | 0 | 0 | 116.2 | 116.9
12 - 13 | 4.728 | 7.592 | 0 | 696 | 0 | 102.4 | 122.8 | 246.6 | 0 | 8.4 | 30.4 | 296.1 | 0 | 0 | 92.1 | 0 | 0 | 119 | 119
13 - 14 | 4.66 | 6.332 | 0 | 699.2 | 0 | 108 | 118.8 | 243.4 | 0 | 9 | 24.8 | 311.4 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 124.6 | 124.6
14 - 15 | 4.622 | 6.194 | 0 | 698.4 | 0 | 113.6 | 134.8 | 238 | 0 | 10.2 | 24 | 301.2 | 0 | 0 | 102.6 | 0 | 0 | 128.8 | 128.8
15 - 16 | 4.64 | 7.852 | 0 | 780.8 | 0 | 110.4 | 152.8 | 240.6 | 0 | 9 | 69.6 | 316.2 | 0 | 0 | 100.5 | 0 | 0 | 128.8 | 128.1
16 - 17 | 4.636 | 6.15 | 0 | 847.2 | 0 | 120 | 164.4 | 242.2 | 0 | 10.2 | 120 | 320.1 | 0 | 0 | 108.9 | 0 | 0 | 134.4 | 135.1
17 - 18 | 4.692 | 7.58 | 0 | 853.6 | 0 | 118.4 | 146.8 | 243.2 | 0 | 9.6 | 127.2 | 334.5 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 135.8 | 135.8
18 - 19 | 4.698 | 8.348 | 0 | 864 | 0 | 116.8 | 142.4 | 237.2 | 0 | 9.6 | 132 | 352.2 | 0 | 0 | 107.1 | 0 | 0 | 135.8 | 135.1
19 - 20 | 4.744 | 8.334 | 0 | 865.6 | 0 | 116 | 138.8 | 240.4 | 0 | 9.6 | 134.4 | 350.7 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 133 | 133.7
20 - 21 | 4.758 | 11.124 | 0 | 862.4 | 0 | 109.6 | 137.2 | 243.6 | 0 | 9.6 | 130.4 | 349.8 | 0 | 0 | 99.3 | 0 | 0 | 131.6 | 130.9
21 - 22 | 4.742 | 8.432 | 0 | 833.6 | 0 | 105.6 | 123.6 | 239.6 | 0 | 9.6 | 127.2 | 341.7 | 0 | 0 | 95.1 | 0 | 0 | 123.2 | 123.9
22 - 23 | 4.774 | 7.894 | 0 | 792 | 0 | 107.2 | 118.8 | 238.8 | 0 | 9.6 | 128 | 306 | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 0 | 126 | 125.3
23 - 00 | 4.792 | 7.928 | 0 | 759.2 | 0 | 104.8 | 128 | 236 | 0 | 10.2 | 131.2 | 262.2 | 0 | 0 | 93.3 | 0 | 0 | 121.8 | 121.8
Сумма | 113.528 | 181.846 | 0 | 18383.2 | 0 | 2540.8 | 3231.2 | 5632 | 0 | 225.6 | 2364.8 | 7132.2 | 0 | 0 | 2297.1 | 0 | 0 | 2956.8 | 2956.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Надеево |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч