## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ивановская | [24 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ивановская ТСН 1 ао RS | 5.72 | 5.692 | 5.706 | 5.724 | 5.726 | 5.704 | 5.648 | 5.574 | 5.554 | 5.61 | 5.65 | 5.684 | 5.734 | 5.704 | 5.656 | 5.684 | 5.644 | 5.692 | 5.69 | 5.776 | 5.626 | 5.62 | 5.404 | 0.832 | 131.054
| 0,4 Ивановская ТСН 2 ао RS | 2.112 | 2.11 | 2.116 | 2.108 | 2.106 | 2.102 | 2.086 | 1.982 | 1.758 | 1.776 | 1.778 | 1.786 | 1.804 | 1.788 | 1.776 | 1.776 | 1.77 | 1.788 | 1.792 | 1.808 | 1.768 | 1.772 | 1.666 | 3.742 | 47.07
| 10 Ивановская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская Т 1 ап RS | 28.6 | 27.6 | 27.2 | 27.4 | 27.4 | 28.4 | 34.6 | 38.4 | 40.8 | 37 | 34.8 | 36 | 32 | 32.6 | 30.6 | 35.4 | 40 | 39.6 | 40.4 | 40.6 | 39.4 | 35.6 | 29.2 | 10.2 | 793.8
| 10 Ивановская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская Т 2 ап RS | 11.8 | 11 | 11 | 10.8 | 10.8 | 11.6 | 14.4 | 20.6 | 34.6 | 35 | 36.4 | 30.8 | 26.4 | 20.6 | 32.4 | 33 | 38.8 | 33 | 23.6 | 22.4 | 19.8 | 18 | 14.6 | 33.4 | 554.8
| 10 Ивановская-Зуево ао RS | 24.6 | 23.6 | 23.2 | 23.4 | 23.4 | 24.3 | 30.6 | 34.1 | 36.6 | 32.7 | 30.8 | 31.6 | 27.9 | 28.4 | 26.5 | 31.2 | 35.7 | 35.4 | 36 | 36.2 | 35.1 | 31.5 | 24.7 | 26.5 | 714
| 10 Ивановская-Зуево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Комплекс ао RS | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 5.5 | 17.7 | 17.4 | 21 | 15.3 | 9.9 | 3.2 | 16.9 | 17.2 | 17.7 | 13.8 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 2 | 1.3 | 177.5
| 10 Ивановская-Комплекс ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Ретранслятор ао RS | 3.52 | 3.52 | 3.44 | 3.44 | 3.6 | 3.44 | 3.52 | 3.6 | 3.52 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.52 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.52 | 3.68 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.52 | 3.52 | 85.36
| 10 Ивановская-Ретранслятор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Семеновская ао RS | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 17.8
| 10 Ивановская-Семеновская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Трифаново ао RS | 9.6 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 9.4 | 11.9 | 13.9 | 15.5 | 16.3 | 14 | 14.4 | 15.3 | 16.5 | 14.3 | 14.7 | 19.2 | 17.8 | 19.7 | 18.9 | 16.7 | 14.5 | 11.8 | 10.9 | 330
| 10 Ивановская-Трифаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 87.852 | 84.322 | 83.362 | 83.572 | 83.532 | 86.846 | 104.954 | 124.556 | 156.732 | 150.186 | 148.828 | 139.67 | 123.338 | 113.112 | 132.232 | 143.16 | 163.514 | 151.5 | 134.562 | 132.484 | 124.794 | 113.692 | 93.59 | 90.994 | 2851.384
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ивановская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ивановская |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч