## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Центральная-счетчики | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Центральная-счетчики | [26 empty] | за 16.12.2020
Время | 10 Центральная Т 1 ао RS | 10 Центральная Т 1 ап RS | 10 Центральная Т 2 ао RS | 10 Центральная Т 2 ап RS | 10 Центральная ТСН 1 ао RS | 10 Центральная ТСН 2 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 1 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 1 ап RS | 10 Центральная-Белладжио 2 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 2 ап RS | 10 Центральная-Золотой ключик 1 ао RS | 10 Центральная-Золотой ключик 1 ап RS | 10 Центральная-Золотой ключик 2 ао RS | 10 Центральная-Золотой ключик 2 ап RS | 10 Центральная-Обком ао RS | 10 Центральная-РТП 21-1 ао RS | 10 Центральная-РТП 21-1 ап RS | 10 Центральная-РТП 21-2 ао RS | 10 Центральная-РТП 21-2 ап RS | 110 Центральная Ремонтная перемычка ао RS | 110 Центральная Ремонтная перемычка ап RS | 110 Центральная СВ ао RS | 110 Центральная СВ ап RS | 110 Центральная Т 1 ао RS | 110 Центральная Т 1 ап RS | 110 Центральная Т 2 ао RS | 110 Центральная Т 2 ап RS
00 - 01 | 0 | 534 | 0 | 474 | 8.8 | 9.6 | 50.4 | 0 | 0.8 | 0 | 73.6 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 401.6 | 0 | 408.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2587.2 | 0 | 3973.2
01 - 02 | 0 | 522 | 0 | 450 | 6.4 | 6.4 | 48 | 0 | 0.8 | 0 | 74.4 | 0 | 56 | 0 | 0 | 390.4 | 0 | 384.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2468.4 | 0 | 3775.2
02 - 03 | 0 | 528 | 0 | 438 | 4.8 | 7.2 | 48.8 | 0 | 0.8 | 0 | 84.8 | 0 | 56 | 0 | 0 | 391.2 | 0 | 373.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442 | 0 | 3643.2
03 - 04 | 0 | 516 | 0 | 432 | 8 | 8.8 | 49.6 | 0 | 1.6 | 0 | 76.8 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 385.6 | 0 | 373.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2389.2 | 0 | 3669.6
04 - 05 | 0 | 540 | 0 | 456 | 8.8 | 8 | 48 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 383.2 | 0 | 390.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2468.4 | 0 | 3709.2
05 - 06 | 0 | 558 | 0 | 498 | 8.8 | 9.6 | 48 | 0 | 0.8 | 0 | 112 | 0 | 71.2 | 0 | 0 | 392.8 | 0 | 413.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666.4 | 0 | 4012.8
06 - 07 | 0 | 690 | 0 | 624 | 6.4 | 7.2 | 68.8 | 0 | 1.6 | 0 | 136.8 | 0 | 152 | 0 | 0 | 476 | 0 | 467.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3194.4 | 0 | 4672.8
07 - 08 | 0 | 912 | 0 | 828 | 8.8 | 11.2 | 84 | 0 | 0.8 | 0 | 174.4 | 0 | 168.8 | 0 | 0 | 652 | 0 | 652.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3986.4 | 0 | 6019.2
08 - 09 | 0 | 1188 | 0 | 1128 | 6.4 | 7.2 | 98.4 | 0 | 0.8 | 0 | 183.2 | 0 | 185.6 | 0 | 0 | 899.2 | 0 | 934.4 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 5200.8 | 0 | 7946.4
09 - 10 | 0 | 1374 | 0 | 1350 | 8 | 8 | 125.6 | 0 | 0.8 | 0 | 191.2 | 0 | 187.2 | 0 | 0 | 1057.6 | 0 | 1163.2 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 5755.2 | 0 | 8830.8
10 - 11 | 0 | 1452 | 0 | 1464 | 7.2 | 6.4 | 135.2 | 0 | 0.8 | 0 | 177.6 | 0 | 184.8 | 0 | 0 | 1133.6 | 0 | 1273.6 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 6006 | 0 | 9358.8
11 - 12 | 0 | 1446 | 0 | 1506 | 13.6 | 13.6 | 137.6 | 0 | 1.6 | 0 | 174.4 | 0 | 184.8 | 0 | 0 | 1129.6 | 0 | 1312.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 6032.4 | 0 | 9200.4
12 - 13 | 0 | 1452 | 0 | 1476 | 4.8 | 5.6 | 140 | 0 | 0.8 | 0 | 179.2 | 0 | 181.6 | 0 | 0 | 1132 | 0 | 1291.2 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 6045.6 | 0 | 9068.4
13 - 14 | 0 | 1434 | 0 | 1506 | 5.6 | 8.8 | 143.2 | 0 | 0.8 | 0 | 170.4 | 0 | 191.2 | 0 | 0 | 1118.4 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 5953.2 | 0 | 9094.8
14 - 15 | 0 | 1398 | 0 | 1452 | 7.2 | 7.2 | 139.2 | 0 | 0.8 | 0 | 147.2 | 0 | 176.8 | 0 | 0 | 1110.4 | 0 | 1273.6 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 5887.2 | 0 | 8936.4
15 - 16 | 0 | 1404 | 0 | 1464 | 6.4 | 7.2 | 136.8 | 0 | 1.6 | 0 | 156.8 | 0 | 174.4 | 0 | 0 | 1105.6 | 0 | 1284.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 5887.2 | 0 | 8923.2
16 - 17 | 0 | 1374 | 0 | 1434 | 9.6 | 8.8 | 144 | 0 | 0.8 | 0 | 160.8 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1066.4 | 0 | 1250.4 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 5821.2 | 0 | 8817.6
17 - 18 | 0 | 1248 | 0 | 1296 | 8 | 8 | 137.6 | 0 | 0.8 | 0 | 142.4 | 0 | 156.8 | 0 | 0 | 963.2 | 0 | 1136 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 5319.6 | 0 | 8052
18 - 19 | 0 | 1074 | 0 | 1182 | 6.4 | 8.8 | 136 | 0 | 0.8 | 0 | 128.8 | 0 | 158.4 | 0 | 0 | 808 | 0 | 1017.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4804.8 | 0 | 7312.8
19 - 20 | 0 | 936 | 0 | 1032 | 4.8 | 7.2 | 128 | 0 | 1.6 | 0 | 118.4 | 0 | 153.6 | 0 | 0 | 688.8 | 0 | 872.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4329.6 | 0 | 6626.4
20 - 21 | 0 | 816 | 0 | 702 | 9.6 | 8.8 | 117.6 | 0 | 0.8 | 0 | 112 | 0 | 98.4 | 0 | 0 | 579.2 | 0 | 594.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3894 | 0 | 5874
21 - 22 | 0 | 732 | 0 | 612 | 8.8 | 8.8 | 107.2 | 0 | 0.8 | 0 | 104.8 | 0 | 88 | 0 | 0 | 512.8 | 0 | 521.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3524.4 | 0 | 5491.2
22 - 23 | 0 | 654 | 0 | 522 | 8 | 8 | 92 | 0 | 0.8 | 0 | 77.6 | 0 | 71.2 | 0 | 0 | 478.4 | 0 | 442.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3128.4 | 0 | 4831.2
23 - 00 | 0 | 582 | 0 | 486 | 7.2 | 8 | 48.8 | 0 | 1.6 | 0 | 76 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 447.2 | 0 | 418.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2785.2 | 0 | 4369.2
Сумма | 0 | 23364 | 0 | 22812 | 182.4 | 198.4 | 2412.8 | 0 | 24 | 0 | 3133.6 | 0 | 3103.2 | 0 | 0 | 17703.2 | 0 | 19564 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 102577.2 | 0 | 156208.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Центральная-счетчики |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч