## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кипелово | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кипелово | [39 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Кипелово ТСН ао RS | 10 Кипелово Перемычка III с.ш. ао | 10 Кипелово Т 1 I с.ш. ап | 10 Кипелово Т 1 I с.ш. ап RS | 10 Кипелово Т 2 II с.ш. ап | 10 Кипелово Т 2 II с.ш. ап RS | 10 Кипелово Т 2 IV с.ш. ап | 10 Кипелово Т 2 IV с.ш. ап RS | 10 Кипелово ТСН 1 ао | 10 Кипелово ТСН 1 ао RS | 10 Кипелово ТСН 2 ао | 10 Кипелово ТСН 2 ао RS | 10 Кипелово-АЗР ао | 10 Кипелово-АЗР ао RS | 10 Кипелово-Балакирево ао | 10 Кипелово-БГСМ ао | 10 Кипелово-БГСМ ао RS | 10 Кипелово-ДГК 1 ао | 10 Кипелово-ДГК 2 ао | 10 Кипелово-Звонкий ао | 10 Кипелово-Звонкий ао RS | 10 Кипелово-Кипелово ао | 10 Кипелово-Комплекс ао | 10 Кипелово-Новгородово ао | 10 Кипелово-Оночесть ао | 10 Кипелово-Перемычка I,III с.ш. ао RS | 10 Кипелово-Перемычка I,III с.ш. ап RS | 10 Кипелово-Резерв-1 яч.1 ао RS | 10 Кипелово-Стризнево ао | 10 Кипелово-Федотово 1 ао | 10 Кипелово-Федотово 1 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 16 ао | 10 Кипелово-Федотово 16 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 18 ао | 10 Кипелово-Федотово 18 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 4 ао | 10 Кипелово-Федотово 4 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 6 ао | 10 Кипелово-Федотово 6 ао RS | 10 Кипелово-Чернеево ао
00 - 01 | 19.128 | 0 | 1212 | 1214 | 112 | 112 | 796 | 796 | 0.8 | 0.8 | 38.4 | 38.4 | 3.2 | 3.2 | 187.2 | 34.8 | 34.8 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 74 | 4.4 | 129.2 | 105.6 | 0 | 0 | 0.4 | 195.6 | 0 | 0 | 32.4 | 31.8 | 354 | 353.4 | 0 | 0 | 860.4 | 861.6 | 102.4
01 - 02 | 19.152 | 0 | 1184 | 1182 | 112 | 110 | 784 | 786 | 0.8 | 0.8 | 38.4 | 38.5 | 3.2 | 3.2 | 186.4 | 33.6 | 33.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 74 | 4.4 | 124.8 | 107.6 | 0 | 0 | 0.6 | 183.6 | 0 | 0 | 31.2 | 31.8 | 333.6 | 333.6 | 0 | 0 | 849.6 | 849 | 104.8
02 - 03 | 19.008 | 0 | 1152 | 1152 | 112 | 112 | 756 | 756 | 0.8 | 0.8 | 38.6 | 38.4 | 3.2 | 3 | 172.4 | 34.8 | 34.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 72.8 | 4.4 | 122 | 105.2 | 0 | 0 | 0.4 | 181.8 | 0 | 0 | 33.6 | 33 | 320.4 | 321 | 0 | 0 | 834 | 833.4 | 100
03 - 04 | 19.176 | 0 | 1148 | 1148 | 108 | 110 | 760 | 758 | 0.8 | 0.8 | 38.4 | 38.5 | 3.2 | 3.4 | 173.6 | 34 | 34 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 73.6 | 4 | 122.2 | 102.8 | 0 | 0 | 0.5 | 177.6 | 0 | 0 | 30 | 30.6 | 319.2 | 318.6 | 0 | 0 | 829.2 | 829.8 | 103.6
04 - 05 | 19.08 | 0 | 1172 | 1172 | 112 | 110 | 780 | 782 | 0.8 | 0.7 | 38.2 | 38.4 | 3.2 | 3.2 | 182.8 | 34.4 | 34.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 75.6 | 6 | 136.4 | 103.2 | 0 | 0 | 0.6 | 180 | 0 | 0 | 31.2 | 31.2 | 315.6 | 315.6 | 0 | 0 | 858 | 858.6 | 101.2
05 - 06 | 18.72 | 0 | 1260 | 1260 | 108 | 108 | 808 | 808 | 0.8 | 0.8 | 38 | 37.8 | 3.6 | 3.4 | 194.8 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 77.6 | 6.4 | 132 | 104.4 | 0 | 0 | 0.4 | 183.6 | 0 | 0 | 31.2 | 30.6 | 330 | 331.2 | 0 | 0 | 933.6 | 933 | 108.8
06 - 07 | 18.384 | 0 | 1388 | 1388 | 108 | 110 | 832 | 832 | 0.8 | 0.8 | 37.6 | 37.6 | 3.2 | 3.2 | 195.2 | 33.6 | 33.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 80.4 | 8.4 | 131.8 | 107.2 | 0 | 0 | 0.7 | 203.4 | 0 | 0 | 32.4 | 32.4 | 390 | 388.8 | 0 | 0 | 999.6 | 999.6 | 109.2
07 - 08 | 19.248 | 0 | 1472 | 1474 | 112 | 110 | 896 | 896 | 0.8 | 0.8 | 38.4 | 38.4 | 3.2 | 3.4 | 221.2 | 33.2 | 33.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 90 | 5.6 | 132.6 | 116.4 | 0 | 0 | 0.4 | 222.6 | 0 | 0 | 30 | 30.6 | 416.4 | 417 | 0 | 0 | 1060.8 | 1060.2 | 107.2
08 - 09 | 19.032 | 0 | 1552 | 1552 | 108 | 108 | 1080 | 1080 | 0.6 | 0.7 | 37.8 | 37.8 | 3.6 | 3.6 | 249.2 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 103.2 | 4.8 | 203.4 | 187.6 | 0 | 0 | 0.5 | 225.6 | 0 | 0 | 36 | 35.4 | 476.4 | 477 | 0 | 0 | 1080 | 1080.6 | 107.2
09 - 10 | 18.624 | 0 | 1620 | 1620 | 96 | 96 | 1088 | 1086 | 0.8 | 0.8 | 36.4 | 36.4 | 2.8 | 2.6 | 249.2 | 24 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 95.6 | 4.8 | 205.6 | 202.4 | 0 | 0 | 0.6 | 221.4 | 0 | 0 | 30 | 30.6 | 517.2 | 516.6 | 0 | 0 | 1105.2 | 1105.2 | 108.8
10 - 11 | 18.816 | 0 | 1648 | 1646 | 96 | 96 | 1064 | 1066 | 0.8 | 0.7 | 36.4 | 36.5 | 2.4 | 2.4 | 239.2 | 24.4 | 24.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 93.6 | 5.6 | 213.4 | 198 | 0 | 0 | 0.5 | 216 | 0 | 0 | 30 | 29.4 | 525.6 | 525.6 | 0 | 0 | 1126.8 | 1126.8 | 102
11 - 12 | 18.624 | 0 | 1684 | 1686 | 96 | 96 | 1056 | 1056 | 0.6 | 0.7 | 36.4 | 36.3 | 2.4 | 2.6 | 244 | 25.2 | 25.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 92.8 | 5.6 | 214.2 | 186 | 0 | 0 | 0.6 | 211.2 | 0 | 0 | 28.8 | 29.4 | 576 | 575.4 | 0 | 0 | 1113.6 | 1113.6 | 104
12 - 13 | 18.552 | 0 | 1592 | 1588 | 96 | 98 | 1036 | 1036 | 0.8 | 0.8 | 36.6 | 36.6 | 2.4 | 2.4 | 232.8 | 25.6 | 25.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 91.6 | 5.6 | 214.8 | 176.4 | 0 | 0 | 0.6 | 214.8 | 0 | 0 | 30 | 30 | 518.4 | 519 | 0 | 0 | 1074 | 1074 | 101.6
13 - 14 | 18.312 | 0 | 1568 | 1570 | 100 | 100 | 1040 | 1040 | 0.8 | 0.7 | 36 | 36.1 | 2.4 | 2.2 | 231.6 | 25.2 | 25.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 90.4 | 5.6 | 216.8 | 184.4 | 0 | 0 | 0.4 | 211.2 | 0 | 0 | 33.6 | 33.6 | 513.6 | 513 | 0 | 0 | 1060.8 | 1060.8 | 102
14 - 15 | 18.216 | 0 | 1504 | 1506 | 96 | 94 | 1040 | 1040 | 0.8 | 0.8 | 35.6 | 35.6 | 2.4 | 2.4 | 228.8 | 22.8 | 22.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 90.4 | 5.6 | 200.4 | 206.8 | 0 | 0 | 0.7 | 209.4 | 0 | 0 | 31.2 | 30.6 | 488.4 | 489 | 0 | 0 | 1018.8 | 1018.8 | 98
15 - 16 | 18.216 | 0 | 1580 | 1578 | 96 | 96 | 1044 | 1044 | 0.6 | 0.7 | 35.8 | 35.8 | 2 | 2.2 | 229.2 | 24 | 24.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 88 | 6.4 | 200.8 | 199.6 | 0 | 0 | 0.6 | 217.8 | 0 | 0 | 28.8 | 28.8 | 516 | 515.4 | 0 | 0 | 1065.6 | 1066.2 | 105.2
16 - 17 | 18.552 | 0 | 1676 | 1676 | 108 | 110 | 1060 | 1060 | 0.8 | 0.7 | 36.8 | 36.8 | 3.2 | 3.2 | 229.2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 96 | 7.2 | 182.2 | 204.4 | 0 | 0 | 0.4 | 235.2 | 0 | 0 | 36 | 36 | 546 | 547.2 | 0 | 0 | 1135.2 | 1134.6 | 107.2
17 - 18 | 18.672 | 0 | 1656 | 1656 | 112 | 110 | 1064 | 1064 | 0.8 | 0.8 | 37.4 | 37.4 | 3.6 | 3.6 | 253.2 | 33.6 | 33.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 103.6 | 7.2 | 150.4 | 203.6 | 0 | 0 | 0.8 | 233.4 | 0 | 0 | 32.4 | 33 | 516 | 515.4 | 0 | 0 | 1143.6 | 1143 | 113.2
18 - 19 | 18.792 | 0 | 1648 | 1646 | 108 | 110 | 1056 | 1054 | 0.6 | 0.7 | 37.4 | 37.4 | 3.6 | 3.4 | 255.2 | 32.4 | 32.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 104.8 | 5.2 | 152 | 205.6 | 0 | 0 | 0.5 | 225 | 0 | 0 | 33.6 | 33 | 513.6 | 513 | 0 | 0 | 1137.6 | 1137 | 110.4
19 - 20 | 18.48 | 0 | 1644 | 1646 | 112 | 110 | 1044 | 1044 | 0.8 | 0.8 | 37.6 | 37.5 | 3.6 | 3.8 | 253.6 | 34 | 33.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 105.2 | 6 | 146.4 | 196.4 | 0 | 0 | 0.6 | 223.2 | 0 | 0 | 31.2 | 31.8 | 516 | 516 | 0 | 0 | 1135.2 | 1135.2 | 115.2
20 - 21 | 18.216 | 0 | 1608 | 1606 | 108 | 110 | 952 | 952 | 0.8 | 0.8 | 37.4 | 37.4 | 4 | 3.8 | 231.6 | 34.4 | 34.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 106.4 | 6 | 154.4 | 120 | 0 | 0 | 0.8 | 224.4 | 0 | 0 | 32.4 | 31.8 | 489.6 | 489 | 0 | 0 | 1119.6 | 1119 | 108.8
21 - 22 | 18.672 | 0 | 1516 | 1514 | 112 | 110 | 904 | 904 | 0.8 | 0.7 | 38 | 37.9 | 3.6 | 3.6 | 221.2 | 34.4 | 34.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 95.2 | 6 | 147 | 113.6 | 0 | 0 | 0.5 | 215.4 | 0 | 0 | 31.2 | 31.2 | 458.4 | 459.6 | 0 | 0 | 1059.6 | 1060.2 | 108.8
22 - 23 | 18.744 | 0 | 1392 | 1396 | 108 | 110 | 864 | 864 | 0.8 | 0.8 | 37.8 | 38 | 3.6 | 3.8 | 214.4 | 33.2 | 33 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 83.2 | 4.8 | 141.4 | 112 | 0 | 0 | 0.5 | 208.8 | 0 | 0 | 30 | 30.6 | 410.4 | 409.2 | 0 | 0 | 988.8 | 988.2 | 101.6
23 - 00 | 18.576 | 0 | 1296 | 1296 | 108 | 108 | 808 | 810 | 0.8 | 0.8 | 37.8 | 37.7 | 4 | 3.8 | 199.6 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 74 | 4.4 | 129.4 | 105.6 | 0 | 0 | 0.7 | 193.8 | 0 | 0 | 30 | 30 | 373.2 | 373.2 | 0 | 0 | 921.6 | 922.8 | 104
Сумма | 448.992 | 0 | 35172 | 35172 | 2544 | 2544 | 22612 | 22614 | 18.4 | 18.3 | 897.2 | 897.2 | 75.6 | 75.4 | 5275.6 | 739.6 | 739.6 | 2.8 | 0 | 10 | 10 | 2132 | 134.4 | 3903.6 | 3654.8 | 0 | 0 | 13.3 | 5014.8 | 0 | 0 | 757.2 | 757.2 | 10734 | 10732.8 | 0 | 0 | 24511.2 | 24511.2 | 2535.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кипелово |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч