## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Западная | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Западная | [85 empty] | за 16.12.2020
Время | 10 Западная СВ ао RS | 10 Западная СВ ап RS | 10 Западная Т 1 ао RS | 10 Западная Т 1 ап RS | 10 Западная Т 2 ао RS | 10 Западная Т 2 ап RS | 10 Западная Т 3 ао RS | 10 Западная Т 3 ап RS | 10 Западная Т 4 ао RS | 10 Западная Т 4 ап RS | 10 Западная ТСН 1 ао RS | 10 Западная ТСН 2 ао RS | 10 Западная яч.10 резерв ао RS | 10 Западная яч.15 резерв ао RS | 10 Западная-ДГК-1 ао RS | 10 Западная-ДГК-2 ао RS | 10 Западная-Окружное 1 (яч.17) ао RS | 10 Западная-Окружное 2 (яч.8) ао RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная-Вологда ао RS | 110 Западная-Вологда ап RS | 110 Западная-Восточная ао RS | 110 Западная-Восточная ап RS | 110 Западная-Кубенское ао RS | 110 Западная-Кубенское ап RS | 35 Западная СВ ао RS | 35 Западная СВ ап RS | 35 Западная Т 1 ао RS | 35 Западная Т 1 ап RS | 35 Западная Т 2 ао RS | 35 Западная Т 2 ап RS | 35 Западная-Маега ао RS | 35 Западная-Маега ап RS | 35 Западная-Северная ао RS | 35 Западная-Северная ап RS | 6 Западная СВВ ао RS | 6 Западная СВВ ап RS | 6 Западная Т 3 ао RS | 6 Западная Т 3 ап RS | 6 Западная Т 4 ао RS | 6 Западная Т 4 ап RS | 6 Западная-ВМЗ 1 (2 сш яч.14) ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 1 (1 сш яч.19) ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 3 (1 сш яч. 33) ао RS | 6 Западная-Город 1 (2 сш яч.24) ао RS | 6 Западная-Город 2 (1 сш яч.17) ао RS | 6 Западная-Грайф 1 (1 сш яч.27) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ап RS | 6 Западная-ДГК 1 от. RS | 6 Западная-ДГК 1 пр. RS | 6 Западная-ДГК 2 от. RS | 6 Западная-ДГК 2 пр. RS | 6 Западная-Ж.Д. 1 (1 сш яч.23) ао RS | 6 Западная-Ж.Д. 2 (2 сш яч.30) ао RS | 6 Западная-Котельная (1 сш яч.37) ао RS | 6 Западная-Котельная (2 сш яч.4) ао RS | 6 Западная-Очистные 1 (2 сш яч.16) ао RS | 6 Западная-Очистные 2 (2 сш яч.22) ао RS | 6 Западная-П/Я 1 (1 сш яч.3) ао RS | 6 Западная-П/Я 2 (2 сш яч.10) ао RS | 6 Западная-РМЗ (1 сш яч.21) ао RS | 6 Западная-РМЗ (2 сш яч.28) ао RS | 6 Западная-РП 35 (1 сш яч.15) ао RS | 6 Западная-РП 37 (1 сш яч.35) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 1 (1 сш яч.13) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 2 (2 сш яч.20) ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ап RS | 6 Западная-Спецпроект (2 сш яч.8) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 3 (1 сш яч.25) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 3 (1 сш яч.25) ап RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ао RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ап RS | 6 Западная-Ягода (2 сш яч.18) ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 1384.3715 | 0 | 2599.6747 | 0 | 1427.3709 | 0 | 2653.2466 | 4.9837 | 3.6165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.277 | 0 | 0 | 1478.1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4923.0757 | 0 | 1410.5553 | 0 | 0 | 0 | 4852.8486 | 0 | 0 | 48.0933 | 0 | 0 | 1739.1513 | 0 | 46.6012 | 1747.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320.0575 | 0 | 2383.1469 | 0 | 54.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.8599 | 651.5224 | 157.0103 | 0 | 94.0469 | 0 | 0 | 5.7587 | 0 | 5.5259 | 142.2741 | 42.986 | 29.2994 | 40.2217 | 49.6717 | 347.3453 | 152.1918 | 660.9434 | 82.5426 | 168.0955 | 195.2575 | 174.7154 | 0 | 119.5981 | 0 | 11.3865 | 5.8682 | 0 | 15.655 | 27.5645 | 0 | 172.0099
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 1392.2385 | 0 | 2536.6616 | 0 | 1409.2653 | 0 | 2590.2231 | 5.0206 | 3.5426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6947 | 0 | 0 | 1482.0718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4790.2249 | 0 | 1414.4716 | 0 | 0 | 0 | 4720.3093 | 0 | 0 | 48.0797 | 0 | 0 | 1695.6098 | 0 | 46.5887 | 1704.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306.9117 | 0 | 2327.7773 | 0 | 58.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.4927 | 604.782 | 153.7818 | 0 | 90.2017 | 0 | 0 | 5.7393 | 0 | 5.5204 | 125.5459 | 43.568 | 29.1573 | 40.1108 | 50.7906 | 368.123 | 147.1965 | 645.5385 | 81.7839 | 172.1796 | 192.6247 | 188.6272 | 0 | 121.7666 | 0 | 11.383 | 5.9686 | 0 | 15.6508 | 27.5354 | 0 | 153.8927
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 1373.7157 | 0 | 2593.9768 | 0 | 1417.4175 | 0 | 2647.1268 | 4.9698 | 3.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.901 | 0 | 0 | 1460.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4829.363 | 0 | 1393.174 | 0 | 0 | 0 | 4759.2004 | 0 | 0 | 48.0199 | 0 | 0 | 1686.7842 | 0 | 46.5334 | 1695.3436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316.8887 | 0 | 2388.527 | 0 | 59.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.0979 | 648.8163 | 150.1618 | 0 | 84.7873 | 0 | 0 | 5.7338 | 0 | 5.5093 | 128.0331 | 43.3116 | 28.9772 | 40.1766 | 51.3068 | 398.808 | 138.5017 | 622.672 | 82.0403 | 168.3691 | 191.492 | 212.3424 | 0 | 116.4111 | 0 | 11.3796 | 5.8197 | 0 | 15.6342 | 27.5521 | 0 | 177.0536
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 1321.6278 | 0 | 2518.2711 | 0 | 1345.826 | 0 | 2571.517 | 4.8682 | 3.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8424 | 0 | 0 | 1406.4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4726.2346 | 0 | 1339.0853 | 0 | 0 | 0 | 4656.26 | 0 | 0 | 47.9004 | 0 | 0 | 1669.7911 | 0 | 46.4174 | 1678.3781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248.155 | 0 | 2319.9742 | 0 | 53.8148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.3878 | 683.2855 | 148.4228 | 0 | 82.9306 | 0 | 0 | 5.6922 | 0 | 5.4705 | 123.8346 | 42.3105 | 28.7659 | 39.9896 | 49.0724 | 337.4415 | 146.4691 | 592.8011 | 80.2874 | 165.3969 | 194.1628 | 151.3431 | 0 | 116.1686 | 0 | 11.3796 | 5.8439 | 0 | 15.6092 | 27.5396 | 0 | 173.8078
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 1326.3509 | 0 | 2522.5127 | 0 | 1370.5135 | 0 | 2575.8124 | 4.7712 | 3.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.128 | 0 | 0 | 1413.0765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4739.8262 | 0 | 1345.787 | 0 | 0 | 0 | 4670.0903 | 0 | 0 | 47.8436 | 0 | 0 | 1671.7839 | 0 | 46.3631 | 1680.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270.4545 | 0 | 2320.449 | 0 | 53.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.1349 | 645.4076 | 150.9482 | 0 | 86.6683 | 0 | 0 | 5.6617 | 0 | 5.4567 | 117.9422 | 42.4352 | 28.9079 | 39.9792 | 49.2699 | 334.0259 | 165.196 | 631.9523 | 84.5275 | 162.2307 | 194.582 | 154.3499 | 0 | 119.6812 | 0 | 11.383 | 5.7712 | 0 | 15.5801 | 27.2403 | 0 | 172.3736
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 1346.9136 | 0 | 2564.4679 | 0 | 1377.0491 | 0 | 2617.682 | 4.6835 | 3.6165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0168 | 0 | 0 | 1439.6805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4814.6265 | 0 | 1372.6482 | 0 | 0 | 0 | 4744.8213 | 0 | 0 | 47.7287 | 0 | 0 | 1669.2205 | 0 | 46.2558 | 1677.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270.9545 | 0 | 2344.8038 | 0 | 53.0388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.1154 | 677.0833 | 148.8558 | 0 | 87.3022 | 0 | 0 | 5.6396 | 0 | 5.4234 | 119.0403 | 41.2193 | 28.9945 | 40.1732 | 43.2008 | 333.3607 | 172.2766 | 633.9338 | 87.0147 | 167.6659 | 195.5311 | 144.2763 | 0 | 113.4389 | 0 | 11.3692 | 5.979 | 0 | 15.5427 | 27.1946 | 0 | 171.0088
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 1466.0229 | 0 | 2546.2288 | 0 | 1503.8813 | 0 | 2599.0681 | 4.5541 | 3.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1375 | 0 | 0 | 1574.5082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.1233 | 0 | 1507.9938 | 0 | 0 | 0 | 4886.1946 | 0 | 0 | 47.5599 | 0 | 0 | 1724.0782 | 0 | 46.0921 | 1733.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381.0525 | 0 | 2279.1486 | 0 | 47.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.4893 | 649.4481 | 164.0459 | 0 | 63.7187 | 0 | 0 | 5.5453 | 0 | 5.343 | 118.8498 | 40.0034 | 28.9529 | 40.1801 | 49.9142 | 341.7854 | 236.9029 | 633.1197 | 88.7883 | 181.3595 | 196.9445 | 131.2409 | 0 | 102.7833 | 0 | 11.383 | 7.1638 | 0 | 15.4554 | 31.9542 | 0 | 134.5457
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 1610.409 | 0 | 3078.4462 | 0 | 1643.9003 | 0 | 3128.8214 | 4.4248 | 3.7828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3983 | 0 | 0 | 1758.3943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5880.0381 | 0 | 1693.0356 | 0 | 0 | 0 | 5811.9338 | 0 | 0 | 47.1103 | 0 | 0 | 1910.9103 | 0 | 45.6559 | 1921.5682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480.4551 | 0 | 2704.3668 | 0 | 106.0188 | 0 | 33.9704 | 0 | 0 | 303.6215 | 563.4788 | 188.066 | 0 | 104.2798 | 0 | 0 | 5.3319 | 0 | 4.944 | 81.1154 | 34.79 | 30.3767 | 38.6905 | 60.1645 | 342.2288 | 258.7683 | 671.8588 | 186.4205 | 296.423 | 196.3625 | 138.1448 | 0 | 210.7177 | 0 | 11.293 | 62.7695 | 0 | 15.2725 | 159.9417 | 0 | 155.7078
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 2217.4215 | 0 | 3898.0659 | 0 | 2249.7021 | 0 | 3946.3721 | 3.9398 | 1.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7576 | 0 | 0 | 2424.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7378.9224 | 0 | 2361.2075 | 0 | 0 | 0 | 7312.3684 | 0 | 0 | 47.4754 | 0 | 0 | 2361.2281 | 0 | 46.0066 | 2372.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025.3854 | 0 | 3412.7515 | 0 | 174.5144 | 0 | 141.5514 | 0 | 0 | 360.5505 | 666.8697 | 215.0028 | 0 | 123.0795 | 0 | 0 | 5.3181 | 0 | 4.8802 | 139.6309 | 118.7112 | 30.0926 | 38.8845 | 60.5594 | 469.7943 | 331.5698 | 772.2484 | 286.5781 | 366.3494 | 193.6086 | 167.1255 | 0 | 332.0201 | 4.538 | 5.1858 | 83.4606 | 0 | 15.2517 | 184.1516 | 0 | 193.2171
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 2316.6567 | 0 | 3979.7316 | 0 | 2347.6438 | 0 | 4027.5706 | 7.6626 | 3.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.936 | 0 | 0 | 2534.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7589.5657 | 0 | 2471.2034 | 0 | 0 | 0 | 7522.9504 | 0 | 0 | 47.8101 | 0 | 0 | 2397.6505 | 0 | 46.3306 | 2409.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112.8473 | 0 | 3447.0343 | 0 | 161.098 | 0 | 146.943 | 0 | 0 | 396.7399 | 682.5871 | 222.6273 | 0 | 125.8923 | 0 | 0 | 5.4179 | 0 | 4.8581 | 118.4133 | 80.1801 | 30.4772 | 39.0231 | 54.8783 | 457.4275 | 318.7803 | 793.0399 | 292.5155 | 381.1411 | 191.4816 | 249.3286 | 0 | 326.8794 | 3.471 | 5.0126 | 62.3434 | 0 | 15.3349 | 134.2727 | 0 | 306.0186
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 2401.0345 | 0 | 4238.6379 | 0 | 2428.1957 | 0 | 4285.2996 | 7.8566 | 2.6835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2218 | 0 | 0 | 2623.6962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7909.6836 | 0 | 2561.2924 | 0 | 0 | 0 | 7842.8977 | 0 | 0 | 47.8157 | 0 | 0 | 2414.8359 | 0 | 46.3339 | 2426.7808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2187.6549 | 0 | 3674.6002 | 0 | 144.4079 | 0 | 221.2729 | 0 | 0 | 390.2482 | 648.7414 | 226.5729 | 0 | 321.8461 | 0 | 0 | 5.368 | 0 | 4.7721 | 127.7837 | 43.8001 | 30.0441 | 36.7749 | 55.7443 | 483.3009 | 315.2054 | 758.1218 | 284.4234 | 358.5551 | 190.0336 | 243.6336 | 0 | 355.9328 | 29.5418 | 1.7182 | 76.7056 | 0 | 15.2933 | 185.9515 | 0 | 345.6895
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 2379.1798 | 0 | 4122.8909 | 0 | 2412.838 | 0 | 4170.1763 | 8.2076 | 3.2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.178 | 0 | 0 | 2590.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7751.719 | 0 | 2526.7485 | 0 | 0 | 0 | 7684.6621 | 0 | 0 | 48.0937 | 0 | 0 | 2396.5508 | 0 | 46.6066 | 2408.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184.3134 | 0 | 3573.4011 | 0 | 135.2281 | 0 | 183.0915 | 0 | 0 | 386.7217 | 610.1527 | 220.6355 | 0 | 359.5043 | 0 | 0 | 5.4511 | 0 | 4.8885 | 125.733 | 37.3776 | 30.3005 | 36.9654 | 58.6264 | 491.0293 | 307.7784 | 766.6608 | 280.9489 | 353.165 | 188.2046 | 282.0263 | 0 | 328.6634 | 57.2512 | 0 | 41.5276 | 0 | 15.3764 | 147.2838 | 0 | 338.9449
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 2136.8999 | 0 | 4009.6095 | 0 | 2172.522 | 0 | 4058.4011 | 9.039 | 2.7482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.621 | 0 | 0 | 2332.6052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7521.0737 | 0 | 2268.33 | 0 | 0 | 0 | 7453.1667 | 0 | 0 | 48.6682 | 0 | 0 | 2319.0433 | 0 | 47.1639 | 2330.8593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1961.1136 | 0 | 3481.0063 | 0 | 170.3471 | 0 | 61.7386 | 0 | 0 | 369.0271 | 543.8707 | 202.6499 | 0 | 262.1943 | 0 | 0 | 5.7172 | 0 | 5.1518 | 80.0519 | 40.6131 | 31.0349 | 37.925 | 115.7841 | 419.9702 | 316.6673 | 764.9114 | 301.8825 | 407.6934 | 189.1295 | 168.5978 | 0 | 300.2474 | 83.8208 | 0 | 61.8515 | 0 | 15.6175 | 178.7226 | 0 | 343.3235
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 2392.9648 | 0 | 4346.6235 | 0 | 2386.8805 | 0 | 4393.4258 | 8.5217 | 3.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7934 | 0 | 0 | 2602.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8033.2915 | 0 | 2539.0529 | 0 | 0 | 0 | 7966.5637 | 0 | 0 | 47.9268 | 0 | 0 | 2414.0668 | 0 | 46.4451 | 2426.0765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163.3553 | 0 | 3761.2634 | 0 | 180.4969 | 0 | 182.5054 | 0 | 0 | 377.5419 | 610.2276 | 205.913 | 0 | 352.5103 | 0 | 0 | 5.3929 | 0 | 4.7638 | 117.963 | 101.9138 | 29.9021 | 37.1352 | 118.3718 | 458.7646 | 326.6369 | 760.945 | 314.9213 | 394.4987 | 188.0348 | 182.4022 | 0 | 343.7011 | 70.3282 | 0 | 71.4644 | 0 | 15.3307 | 176.1744 | 0 | 331.6703
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 2451.6105 | 0 | 4322.335 | 0 | 2447.3636 | 0 | 4368.3918 | 8.0275 | 1.5842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.097 | 0 | 0 | 2672.5419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7961.6426 | 0 | 2610.1555 | 0 | 0 | 0 | 7896.2488 | 0 | 0 | 47.4941 | 0 | 0 | 2373.2429 | 0 | 46.03 | 2384.8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2211.0261 | 0 | 3739.3842 | 0 | 214.2061 | 0 | 181.9775 | 0 | 0 | 382.8558 | 604.2873 | 199.1511 | 0 | 360.9662 | 0 | 0 | 5.2377 | 0 | 4.5643 | 114.5716 | 111.9563 | 29.4414 | 39.3487 | 110.7681 | 513.1337 | 270.7956 | 728.2301 | 319.2757 | 341.7439 | 190.1756 | 230.6502 | 0 | 318.7145 | 91.7086 | 0 | 85.2896 | 0 | 15.1769 | 153.3696 | 0 | 368.0745
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 2383.4899 | 0 | 4177.3459 | 0 | 2386.7419 | 0 | 4224.6086 | 6.5818 | 2.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7913 | 0 | 0 | 2600.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7774.3096 | 0 | 2538.5441 | 0 | 0 | 0 | 7708.4553 | 0 | 0 | 47.6872 | 0 | 0 | 2340.6262 | 0 | 46.2108 | 2352.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2154.0854 | 0 | 3611.0034 | 0 | 176.5964 | 0 | 130.5855 | 0 | 0 | 407.5098 | 586.08 | 200.2285 | 0 | 364.3818 | 0 | 0 | 5.3181 | 0 | 4.7417 | 103.7533 | 50.3819 | 29.9021 | 36.6155 | 109.5729 | 457.9714 | 277.994 | 772.671 | 306.6421 | 314.5853 | 203.2076 | 191.3846 | 0 | 302.0799 | 139.8527 | 0 | 71.4367 | 0 | 15.2517 | 157.6512 | 0 | 383.8535
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 2111.204 | 0 | 3989.5876 | 0 | 2128.9667 | 0 | 4038.1016 | 5.1176 | 2.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9503 | 0 | 0 | 2315.0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7538.6145 | 0 | 2252.3563 | 0 | 0 | 0 | 7472.3599 | 0 | 0 | 47.8348 | 0 | 0 | 2309.5951 | 0 | 46.3567 | 2321.5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1909.2711 | 0 | 3443.8392 | 0 | 84.912 | 0 | 131.8741 | 0 | 0 | 406.8204 | 593.5749 | 214.4035 | 0 | 357.6302 | 0 | 0 | 5.4206 | 0 | 4.8193 | 133.9394 | 132.3217 | 30.827 | 37.0797 | 115.8776 | 416.0765 | 217.8503 | 733.1491 | 231.3776 | 247.2398 | 204.1844 | 179.3642 | 0 | 261.5673 | 88.0055 | 0 | 65.8595 | 0 | 15.364 | 123.8638 | 0 | 355.7388
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 1854.644 | 0 | 3705.1576 | 0 | 1866.688 | 0 | 3754.8074 | 8.1245 | 2.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5431 | 0 | 0 | 2034.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6993.5889 | 0 | 1970.4042 | 0 | 0 | 0 | 6926.9761 | 0 | 0 | 48.1901 | 0 | 0 | 2166.9373 | 0 | 46.7001 | 2178.5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1673.0633 | 0 | 3223.5453 | 0 | 85.7954 | 0 | 118.5055 | 0 | 0 | 422.7207 | 640.5523 | 194.8695 | 0 | 286.9106 | 0 | 0 | 5.6562 | 0 | 5.0992 | 110.9967 | 96.7038 | 31.4471 | 38.015 | 124.0633 | 375.0858 | 148.021 | 698.9861 | 187.2277 | 224.7716 | 200.8173 | 185.3813 | 0 | 225.6064 | 7.4963 | 5.3243 | 24.7752 | 0 | 15.5594 | 123.7058 | 0 | 360.4327
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 1730.892 | 0 | 3533.2982 | 0 | 1760.2247 | 0 | 3583.2651 | 8.7342 | 2.5634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.739 | 0 | 0 | 1890.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6743.1953 | 0 | 1826.3835 | 0 | 0 | 0 | 6676.5183 | 0 | 0 | 48.2461 | 0 | 0 | 2134.6343 | 0 | 46.7574 | 2146.0566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585.4556 | 0 | 3080.3459 | 0 | 89.9003 | 0 | 41.1119 | 0 | 0 | 409.3874 | 616.4089 | 197.9491 | 0 | 276.8682 | 0 | 0 | 5.7255 | 0 | 5.1851 | 96.9948 | 140.7014 | 31.6134 | 38.2056 | 114.1386 | 344.5152 | 134.6981 | 693.1283 | 221.1828 | 213.7731 | 198.4929 | 191.059 | 0 | 212.2281 | 0 | 11.4142 | 11.9442 | 0 | 15.6175 | 97.3717 | 0 | 317.4952
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 1519.1368 | 0 | 3306.7446 | 0 | 1534.5502 | 0 | 3358.3988 | 7.8196 | 3.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4429 | 0 | 0 | 1666.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6402.0459 | 0 | 1601.2275 | 0 | 0 | 0 | 6334.5483 | 0 | 0 | 48.8367 | 0 | 0 | 2104.7388 | 0 | 47.3358 | 2115.9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374.5253 | 0 | 2903.2582 | 0 | 71.9736 | 0 | 16.557 | 0 | 0 | 357.3981 | 606.8646 | 197.3636 | 0 | 339.8005 | 0 | 0 | 6.0275 | 0 | 5.5065 | 79.8406 | 117.9006 | 32.7184 | 39.567 | 52.1347 | 358.0806 | 146.9818 | 714.4221 | 131.3102 | 198.9641 | 200.1522 | 172.5815 | 0 | 162.6118 | 0 | 11.3969 | 5.9756 | 0 | 15.8711 | 55.0044 | 0 | 248.5734
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 1337.7863 | 0 | 2923.4861 | 0 | 1383.7463 | 0 | 2974.9462 | 5.307 | 3.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7818 | 0 | 0 | 1478.6409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5693.6921 | 0 | 1413.0484 | 0 | 0 | 0 | 5625.7844 | 0 | 0 | 47.453 | 0 | 0 | 1860.6306 | 0 | 45.9907 | 1871.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228.5984 | 0 | 2561.9198 | 0 | 51.5008 | 0 | 17.326 | 0 | 0 | 277.1592 | 633.5562 | 174.0052 | 0 | 265.8039 | 0 | 0 | 5.5121 | 0 | 5.0964 | 105.9391 | 37.9804 | 31.3744 | 38.1952 | 56.9463 | 325.7848 | 152.4966 | 659.6824 | 100.1991 | 160.0414 | 198.8671 | 151.492 | 0 | 147.2693 | 0 | 11.4038 | 5.2446 | 0 | 15.4388 | 32.0997 | 0 | 196.2967
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 1322.9966 | 0 | 2879.6964 | 0 | 1347.4195 | 0 | 2931.183 | 5.2239 | 3.5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9364 | 0 | 0 | 1442.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5553.6204 | 0 | 1376.2607 | 0 | 0 | 0 | 5485.6289 | 0 | 0 | 47.37 | 0 | 0 | 1818.639 | 0 | 45.9054 | 1828.8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214.833 | 0 | 2536.9388 | 0 | 47.6487 | 0 | 2.332 | 0 | 0 | 327.7039 | 621.6093 | 168.7536 | 0 | 290.0941 | 0 | 0 | 5.4954 | 0 | 5.1019 | 77.3776 | 37.6271 | 31.0487 | 37.8765 | 59.1564 | 320.405 | 156.8267 | 635.7698 | 85.6672 | 158.7112 | 190.7576 | 171.906 | 0 | 158.157 | 0 | 11.39 | 5.2481 | 0 | 15.418 | 31.5469 | 0 | 177.5351
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 1424.4406 | 0 | 2791.109 | 0 | 1461.0189 | 0 | 2843.2874 | 5.0945 | 2.9514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.365 | 0 | 0 | 1535.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5333.1851 | 0 | 1469.122 | 0 | 0 | 0 | 5264.5229 | 0 | 0 | 47.6364 | 0 | 0 | 1781.9796 | 0 | 46.1613 | 1791.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335.7605 | 0 | 2490.1257 | 0 | 50.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.3557 | 648.783 | 163.6787 | 0 | 142.3884 | 0 | 0 | 5.5564 | 0 | 5.2377 | 127.5482 | 39.612 | 31.2878 | 38.3892 | 62.0975 | 384.7507 | 159.404 | 629.7907 | 77.3915 | 159.3174 | 190.7541 | 234.7898 | 0 | 161.3197 | 0 | 11.4038 | 5.3278 | 0 | 15.4762 | 33.0059 | 0 | 182.3779
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 1300.6362 | 0 | 2608.6786 | 0 | 1341.6921 | 0 | 2661.3988 | 4.6327 | 2.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3659 | 0 | 0 | 1395.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4966.99 | 0 | 1329.2488 | 0 | 0 | 0 | 4898.0591 | 0 | 0 | 47.5746 | 0 | 0 | 1715.282 | 0 | 46.1056 | 1724.5281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232.6832 | 0 | 2364.636 | 0 | 48.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.6862 | 640.6646 | 159.553 | 0 | 99.243 | 0 | 0 | 5.5675 | 0 | 5.2848 | 126.3842 | 40.1351 | 31.3709 | 38.4377 | 74.201 | 332.2869 | 155.6074 | 611.5696 | 76.2448 | 159.8751 | 190.5913 | 150.3801 | 0 | 145.1042 | 0 | 11.4038 | 5.7054 | 0 | 15.4845 | 32.9768 | 0 | 180.9923
Сумма | 0 | 0 | 0 | 42502.6441 | 0 | 79793.2382 | 0 | 43151.4182 | 0 | 81003.1315 | 148.1665 | 72.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954.9161 | 0 | 0 | 46151.7841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150803.6523 | 0 | 44591.3365 | 0 | 0 | 0 | 149173.3696 | 0 | 0 | 1148.4488 | 0 | 0 | 48677.0107 | 0 | 1112.9482 | 48930.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39148.9016 | 0 | 70373.2471 | 0 | 2374.3323 | 0 | 1611.3428 | 0 | 0 | 9083.6257 | 15078.6542 | 4424.6501 | 0 | 5023.0491 | 0 | 0 | 133.2847 | 0 | 123.1446 | 2743.5569 | 1558.5402 | 726.3144 | 927.9597 | 1746.3118 | 9411.4959 | 5154.8165 | 16586.1461 | 4271.1939 | 5922.1459 | 4665.45 | 4447.1425 | 0 | 5102.668 | 576.014 | 176.6102 | 789.3437 | 0 | 371.2629 | 2203.6748 | 0 | 5940.6338

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Западная |  |  | реактивная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч