## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Артюшино | [24 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Артюшино ТСН 1 ао RS | 10.138 | 10.142 | 10.172 | 10.212 | 10.256 | 10.126 | 10.048 | 9.952 | 9.784 | 9.924 | 10.13 | 10.226 | 10.374 | 10.224 | 10 | 10.058 | 10.038 | 10.242 | 10.226 | 10.292 | 10.348 | 10.394 | 10.128 | 10.042 | 243.476
| 0,4 Артюшино ТСН 2 ао RS | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.306
| 10 Артюшино Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино Т 1 ап RS | 165 | 159.8 | 201.2 | 184.8 | 205.6 | 206.2 | 238.4 | 269.8 | 298.4 | 279.2 | 308.4 | 365 | 375.6 | 349 | 334 | 316.4 | 284.2 | 260.4 | 256.8 | 251 | 238.8 | 213.8 | 200.2 | 186.4 | 6148.4
| 10 Артюшино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино Т 2 ап RS | 70.8 | 68.2 | 67.2 | 67 | 68.2 | 71.4 | 86 | 103 | 104.2 | 102 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6 | 112 | 109 | 108 | 101.8 | 100.4 | 83.6 | 79.4 | 1661.2
| 10 Артюшино-Анашкино ао RS | 161.9 | 156.5 | 197.3 | 181.1 | 201.3 | 201.9 | 231.8 | 261.9 | 292.3 | 273.1 | 271.8 | 260.1 | 268.3 | 249.5 | 241.6 | 217.2 | 260.9 | 255.2 | 250.7 | 245.8 | 234.1 | 209.1 | 196.3 | 182.6 | 5502.3
| 10 Артюшино-Анашкино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Буброво ао RS | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.7 | 4.7 | 5.7 | 3.8 | 4 | 2 | 2 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 3.3 | 4.1 | 3.4 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 66.1
| 10 Артюшино-Буброво ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Поселок ао RS | 40 | 39.6 | 39.2 | 38.8 | 39 | 39.6 | 45.6 | 50.3 | 58.8 | 56.8 | 59.1 | 56.3 | 55.4 | 53.9 | 49 | 50.9 | 56.8 | 55 | 56.5 | 57.5 | 53.6 | 49 | 43 | 42.1 | 1185.8
| 10 Артюшино-Поселок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Ульянкино ао RS | 30.4 | 27.9 | 27.5 | 27.7 | 28.8 | 31.1 | 39.8 | 52 | 44.7 | 44.6 | 38.9 | 43.6 | 47.1 | 41.3 | 38.9 | 43.4 | 54.2 | 56.3 | 51.8 | 49.7 | 47.6 | 50.7 | 40 | 36.8 | 994.8
| 10 Артюшино-Ульянкино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 480.052 | 464.056 | 544.786 | 511.626 | 555.67 | 563.04 | 656.36 | 752.666 | 811.998 | 769.636 | 756.762 | 737.226 | 758.374 | 705.224 | 675.3 | 640.258 | 761.28 | 752.456 | 739.14 | 725.706 | 689.162 | 636.208 | 575.642 | 539.754 | 15802.382
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Артюшино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Артюшино |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч