## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Криводино | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Криводино | [12 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Криводино ТСН 1 ао RS | 10 Криводино Т 1 ао RS | 10 Криводино Т 1 ап RS | 10 Криводино Т 2 ао RS | 10 Криводино Т 2 ап RS | 10 Криводино-Коротыгино ао RS | 10 Криводино-Коротыгино ап RS | 10 Криводино-Новоселка ао RS | 10 Криводино-Новоселка ап RS | 10 Криводино-Савкино ао RS | 10 Криводино-Савкино ап RS | 10 Криводино-Центр ао RS | 10 Криводино-Центр ап RS
00 - 01 | 3.524 | 0 | 205.2 | 0 | 657.6 | 124.2 | 0 | 81.4 | 0 | 213.8 | 0 | 444.8 | 0
01 - 02 | 7.776 | 0 | 201.6 | 0 | 640.8 | 124.6 | 0 | 76.8 | 0 | 218 | 0 | 423.4 | 0
02 - 03 | 3.524 | 0 | 209.1 | 0 | 675.3 | 122.4 | 0 | 86.8 | 0 | 226.2 | 0 | 450.6 | 0
03 - 04 | 7.736 | 0 | 191.7 | 0 | 752.4 | 120.4 | 0 | 71.4 | 0 | 252.2 | 0 | 501.4 | 0
04 - 05 | 3.468 | 0 | 213.3 | 0 | 780.3 | 127.2 | 0 | 86 | 0 | 246 | 0 | 535.6 | 0
05 - 06 | 7.72 | 0 | 199.8 | 0 | 772.8 | 117.6 | 0 | 82.2 | 0 | 243.8 | 0 | 530.6 | 0
06 - 07 | 3.44 | 0 | 209.4 | 0 | 853.5 | 119.4 | 0 | 90 | 0 | 244.6 | 0 | 610.2 | 0
07 - 08 | 7.68 | 0 | 211.2 | 0 | 874.2 | 127 | 0 | 84.4 | 0 | 252.4 | 0 | 623.6 | 0
08 - 09 | 3.356 | 0 | 198 | 0 | 920.1 | 119.4 | 0 | 78.6 | 0 | 251.4 | 0 | 670.6 | 0
09 - 10 | 7.692 | 0 | 207.3 | 0 | 879.6 | 122 | 0 | 85.2 | 0 | 225.6 | 0 | 655.6 | 0
10 - 11 | 3.344 | 0 | 200.4 | 0 | 889.2 | 125.4 | 0 | 75 | 0 | 221.2 | 0 | 669.8 | 0
11 - 12 | 7.76 | 0 | 195.3 | 0 | 884.7 | 116.4 | 0 | 79 | 0 | 247.8 | 0 | 638.6 | 0
12 - 13 | 3.42 | 0 | 192.3 | 0 | 868.2 | 115.8 | 0 | 76.8 | 0 | 251.8 | 0 | 618 | 0
13 - 14 | 7.648 | 0 | 211.2 | 0 | 900.3 | 119.8 | 0 | 91.2 | 0 | 266 | 0 | 636.4 | 0
14 - 15 | 3.316 | 0 | 207.9 | 0 | 879.3 | 112.8 | 0 | 95.4 | 0 | 261 | 0 | 619.6 | 0
15 - 16 | 7.648 | 0 | 203.7 | 0 | 909.6 | 118.2 | 0 | 85.4 | 0 | 263.2 | 0 | 648 | 0
16 - 17 | 3.328 | 0 | 221.4 | 0 | 844.5 | 127.6 | 0 | 94 | 0 | 247.4 | 0 | 598.6 | 0
17 - 18 | 7.884 | 0 | 223.5 | 0 | 843.6 | 128.2 | 0 | 95.6 | 0 | 261 | 0 | 583.8 | 0
18 - 19 | 4.74 | 0 | 229.5 | 0 | 840.9 | 129.4 | 0 | 100.2 | 0 | 269 | 0 | 573.6 | 0
19 - 20 | 6.476 | 0 | 217.5 | 0 | 858.9 | 123.4 | 0 | 94.2 | 0 | 266.8 | 0 | 593.4 | 0
20 - 21 | 6.528 | 0 | 209.1 | 0 | 861.3 | 121.2 | 0 | 88 | 0 | 259.8 | 0 | 603.2 | 0
21 - 22 | 4.752 | 0 | 208.5 | 0 | 822.3 | 120.2 | 0 | 88 | 0 | 258.6 | 0 | 565.2 | 0
22 - 23 | 7.948 | 0 | 217.8 | 0 | 764.4 | 126.4 | 0 | 91.6 | 0 | 254.2 | 0 | 511.4 | 0
23 - 00 | 3.452 | 0 | 211.8 | 0 | 704.7 | 119.6 | 0 | 92.2 | 0 | 224.6 | 0 | 481.2 | 0
Сумма | 134.16 | 0 | 4996.5 | 0 | 19678.5 | 2928.6 | 0 | 2069.4 | 0 | 5926.4 | 0 | 13787.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Криводино |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч