## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Вашки | [24 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,22 Вашки ТСН ао | 6.912 | 6.96 | 6.96 | 6.912 | 6.912 | 6.912 | 6.864 | 16.992 | 17.76 | 17.664 | 12.096 | 10.752 | 10.848 | 10.8 | 10.656 | 10.608 | 10.656 | 10.704 | 10.752 | 10.896 | 10.608 | 10.656 | 10.8 | 10.656 | 252.336
| 10 Вашки Т 1 ап | 483.2 | 470.4 | 457.6 | 460.8 | 470.4 | 486.4 | 531.2 | 569.6 | 572.8 | 544 | 508.8 | 528 | 502.4 | 537.6 | 534.4 | 534.4 | 579.2 | 604.8 | 633.6 | 614.4 | 588.8 | 569.6 | 540.8 | 508.8 | 12832
| 10 Вашки Т 2 ап | 1257.6 | 1171.2 | 1142.4 | 1120 | 1132.8 | 1254.4 | 1440 | 1760 | 1891.2 | 1913.6 | 1817.6 | 1766.4 | 1686.4 | 1728 | 1702.4 | 1782.4 | 1824 | 1824 | 1849.6 | 1852.8 | 1795.2 | 1686.4 | 1507.2 | 1324.8 | 38230.4
| 10 Вашки-Васильевcкий ао | 69.6 | 64 | 65.2 | 67.6 | 62.4 | 82.8 | 102.8 | 113.6 | 126.8 | 113.2 | 105.6 | 114.4 | 96.8 | 101.2 | 100.8 | 112.8 | 98.8 | 103.2 | 117.6 | 118 | 117.6 | 100 | 85.6 | 79.2 | 2319.6
| 10 Вашки-Коммунальный ао | 801.6 | 736.8 | 720.6 | 700.8 | 711.6 | 795.6 | 921.6 | 1166.4 | 1219.8 | 1235.4 | 1197.6 | 1132.8 | 1119.6 | 1113 | 1101.6 | 1120.8 | 1170 | 1182 | 1183.8 | 1177.2 | 1155.6 | 1084.2 | 956.4 | 823.8 | 24528.6
| 10 Вашки-Липин Бор ао | 252.6 | 250.2 | 236.4 | 243 | 245.4 | 247.8 | 280.2 | 310.8 | 319.2 | 299.4 | 283.8 | 286.2 | 276.6 | 296.4 | 290.4 | 279 | 303.6 | 328.2 | 346.8 | 331.2 | 320.4 | 313.8 | 289.2 | 270 | 6900.6
| 10 Вашки-Никольский ао | 34.2 | 32.4 | 34.2 | 32.4 | 34.8 | 48.6 | 51.6 | 51 | 48 | 45 | 40.2 | 44.4 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 39 | 45.6 | 46.8 | 55.8 | 55.8 | 49.2 | 43.2 | 39 | 35.4 | 1020
| 10 Вашки-Пиньшино ао | 66.4 | 61.2 | 62 | 63.6 | 65.6 | 66.4 | 66.8 | 70 | 70.8 | 68 | 58.8 | 61.2 | 59.2 | 61.6 | 67.6 | 74.4 | 77.2 | 80.8 | 77.6 | 76.8 | 73.2 | 69.6 | 71.2 | 69.6 | 1639.6
| 10 Вашки-Телецентр ао | 53.6 | 53.8 | 53.6 | 53.8 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.8 | 53.6 | 53.8 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53.8 | 54 | 54 | 53.8 | 1290
| 10 Вашки-Телецентр ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вашки-Ухтома ао | 392.4 | 377.6 | 364.4 | 360.4 | 364 | 385.2 | 424.8 | 488 | 556.4 | 577.6 | 524 | 532.4 | 478.8 | 523.2 | 510.4 | 560 | 566.8 | 548.4 | 559.2 | 569.2 | 532.4 | 510.4 | 476 | 431.2 | 11613.2
| 10 Вашки-Хотино ао | 75.2 | 69.6 | 69.6 | 64.8 | 69.2 | 68.4 | 77.6 | 80 | 78 | 75.6 | 71.2 | 80.8 | 71.2 | 86.4 | 82.4 | 86 | 96 | 90.8 | 96 | 94.8 | 91.6 | 85.6 | 82 | 79.2 | 1922
| 10 Вашки-Хотино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки Т 1 ап RS | 579.6 | 548.8 | 554.4 | 546 | 537.6 | 571.2 | 674.8 | 742 | 837.2 | 834.4 | 820.4 | 789.6 | 767.2 | 744.8 | 750.4 | 778.4 | 851.2 | 845.6 | 834.4 | 800.8 | 770 | 730.8 | 974.4 | 725.2 | 17609.2
| 35 Вашки Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки Т 2 ап RS | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 5.6 | 8.4 | 11.2 | 8.4 | 11.2 | 11.2 | 14 | 11.2 | 14 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11.2 | 14 | 11.2 | 268.8
| 35 Вашки-Андреевская ао RS | 277.2 | 255.5 | 264.6 | 261.8 | 251.3 | 267.4 | 318.5 | 337.4 | 394.1 | 408.1 | 408.1 | 380.1 | 375.2 | 368.2 | 364.7 | 380.8 | 397.6 | 386.4 | 393.4 | 371 | 363.3 | 355.6 | 412.3 | 289.1 | 8281.7
| 35 Вашки-Андреевская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки-Коротецкая ао RS | 9.1 | 9.8 | 9.1 | 9.8 | 9.1 | 9.8 | 10.5 | 10.5 | 12.6 | 12.6 | 14 | 13.3 | 14.7 | 13.3 | 12.6 | 14 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 14.7 | 13.3 | 14.7 | 13.3 | 302.4
| 35 Вашки-Коротецкая ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки-Пиксимовская ао RS | 295.4 | 286.3 | 282.1 | 277.2 | 279.3 | 295.4 | 347.2 | 396.2 | 437.5 | 419.3 | 408.1 | 401.8 | 385 | 371 | 378 | 391.3 | 448 | 449.4 | 434 | 422.8 | 399.7 | 369.6 | 332.5 | 305.9 | 8813
| 35 Вашки-Пиксимовская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 4663.012 | 4402.96 | 4331.56 | 4277.312 | 4299.612 | 4648.312 | 5319.264 | 6174.692 | 6646.96 | 6628.864 | 6337.896 | 6206.952 | 5949.348 | 6058.1 | 6008.956 | 6228.708 | 6552.056 | 6584.504 | 6675.952 | 6579.096 | 6350.108 | 6007.956 | 5860.1 | 5031.156 | 137823.436
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вашки
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вашки |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч