## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Минькино | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Минькино | [14 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Минькино ТСН 1 ао RS | 0,4 Минькино ТСН 2 ао RS | 10 Минькино Т 1 ао RS | 10 Минькино Т 1 ап RS | 10 Минькино Т 2 ао RS | 10 Минькино Т 2 ап RS | 10 Минькино-Беловский ао RS | 10 Минькино-Беловский ап RS | 10 Минькино-Минькино ао RS | 10 Минькино-Новый путь ао RS | 10 Минькино-Панфилово ао RS | 10 Минькино-Панфилово ап RS | 10 Минькино-Питеримка ао RS | 10 Минькино-Юрово ао RS | 10 Минькино-Юрово ап RS
00 - 01 | 11 | 6.312 | 0 | 344.2 | 0 | 170.8 | 190.2 | 0 | 10.2 | 31.5 | 170 | 0 | 113.25 | 0.2 | 0
01 - 02 | 11.06 | 6.312 | 0 | 344.2 | 0 | 158.2 | 190.95 | 0 | 9.7 | 33 | 157.4 | 0 | 111.3 | 0.2 | 0
02 - 03 | 10.98 | 6.304 | 0 | 344 | 0 | 180 | 189.15 | 0 | 9.7 | 34.6 | 179.4 | 0 | 111.6 | 0.2 | 0
03 - 04 | 11.068 | 6.264 | 0 | 340.4 | 0 | 197 | 185.55 | 0 | 9.6 | 34.9 | 196.2 | 0 | 111 | 0.2 | 0
04 - 05 | 10.968 | 6.252 | 0 | 342.2 | 0 | 231.8 | 188.7 | 0 | 9.6 | 35 | 231.2 | 0 | 109.95 | 0.2 | 0
05 - 06 | 10.952 | 6.216 | 0 | 351.6 | 0 | 267 | 192.3 | 0 | 10.2 | 36.4 | 266 | 0 | 113.4 | 0.4 | 0
06 - 07 | 10.788 | 6.164 | 0 | 387.8 | 0 | 301.8 | 206.25 | 0 | 10.7 | 35 | 300.8 | 0 | 136.95 | 0.2 | 0
07 - 08 | 5.992 | 3.944 | 0 | 410 | 0 | 316.8 | 227.4 | 0 | 9.8 | 34.8 | 316 | 0 | 139.2 | 0.2 | 0
08 - 09 | 10.628 | 6.008 | 0 | 396.2 | 0 | 263.6 | 216.45 | 0 | 9.9 | 35.4 | 262.8 | 0 | 135.3 | 0.2 | 0
09 - 10 | 10.644 | 6.004 | 0 | 390 | 0 | 230.8 | 220.05 | 0 | 9.9 | 30.7 | 230 | 0 | 130.5 | 0.2 | 0
10 - 11 | 10.6 | 6.008 | 0 | 386.8 | 0 | 207.8 | 213.75 | 0 | 9.1 | 32.8 | 206.8 | 0 | 132.15 | 0.2 | 0
11 - 12 | 10.568 | 6.036 | 0 | 373 | 0 | 192.4 | 209.4 | 0 | 9.3 | 30.9 | 191.6 | 0 | 124.2 | 0.4 | 0
12 - 13 | 10.872 | 6.128 | 0 | 373.4 | 0 | 185.4 | 216.15 | 0 | 9.2 | 31.1 | 184.8 | 0 | 118.2 | 0.2 | 0
13 - 14 | 10.596 | 6.044 | 0 | 366.2 | 0 | 177 | 208.95 | 0 | 9.5 | 30.3 | 176.4 | 0 | 118.35 | 0.2 | 0
14 - 15 | 10.568 | 6 | 0 | 356.4 | 0 | 161.6 | 199.35 | 0 | 9.4 | 33.1 | 160.8 | 0 | 115.5 | 0.2 | 0
15 - 16 | 10.616 | 6.016 | 0 | 358.8 | 0 | 185.4 | 201.6 | 0 | 9.3 | 32.3 | 184.6 | 0 | 116.7 | 0.2 | 0
16 - 17 | 10.636 | 6.004 | 0 | 374.2 | 0 | 249.2 | 208.5 | 0 | 9.5 | 34.6 | 248.2 | 0 | 122.7 | 0.4 | 0
17 - 18 | 10.704 | 6.052 | 0 | 385.4 | 0 | 273.4 | 209.7 | 0 | 9 | 39 | 272.6 | 0 | 128.7 | 0.2 | 0
18 - 19 | 10.596 | 6.04 | 0 | 396 | 0 | 297 | 216.9 | 0 | 9.2 | 38.5 | 296 | 0 | 132.45 | 0.2 | 0
19 - 20 | 10.892 | 6.124 | 0 | 404.8 | 0 | 278.6 | 220.95 | 0 | 13.8 | 36.5 | 277.8 | 0 | 134.7 | 0.2 | 0
20 - 21 | 10.856 | 6.176 | 0 | 398.6 | 0 | 233.4 | 214.2 | 0 | 13.4 | 36.3 | 232.6 | 0 | 135.75 | 0.4 | 0
21 - 22 | 10.864 | 6.172 | 0 | 380.2 | 0 | 219.4 | 210.75 | 0 | 10.5 | 33.4 | 218.4 | 0 | 126.15 | 0.2 | 0
22 - 23 | 10.884 | 6.224 | 0 | 371.6 | 0 | 192.4 | 205.8 | 0 | 8.6 | 38.6 | 191.6 | 0 | 119.85 | 0.4 | 0
23 - 00 | 10.944 | 6.232 | 0 | 349.8 | 0 | 178.8 | 197.25 | 0 | 8.4 | 37.8 | 178 | 0 | 107.25 | 0.2 | 0
Сумма | 254.276 | 145.036 | 0 | 8925.8 | 0 | 5349.6 | 4940.25 | 0 | 237.5 | 826.5 | 5330 | 0 | 2945.1 | 5.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Минькино |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч