## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Балатон | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Балатон | [24 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Балатон ТСН 1 ао RS | 0,4 Балатон ТСН 2 ао RS | 10 Балатон Т 1 ао RS | 10 Балатон Т 1 ап RS | 10 Балатон Т 2 ао RS | 10 Балатон Т 2 ап RS | 10 Балатон ТСН 1 ао RS | 10 Балатон ТСН 2 ао RS | 10 Балатон-Резерв (яч 12) ао RS | 10 Балатон-РЗ-1 ао RS | 10 Балатон-РЗ-1 ап RS | 10 Балатон-РЗ-2 ао RS | 10 Балатон-РЗ-2 ап RS | 10 Балатон-СЕП-3 ао RS | 10 Балатон-СЕП-4 ао RS | 10 Балатон-СЕП-5 ао RS | 10 Балатон-СЕП-6 ао RS | 10 Балатон-Телецентр ао RS | 10 Балатон-Телецентр ап RS | 35 Балатон СВВ ао RS | 35 Балатон СВВ ап RS | 35 Балатон-Компрессор 1 ао RS | 35 Балатон-Компрессор 1 ап RS | 35 Балатон-Компрессор 2 ао RS | 35 Балатон-Компрессор 2 ап RS
00 - 01 | 3.304 | 12.57 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
01 - 02 | 3.304 | 12.6 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0
02 - 03 | 3.366 | 12.592 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0
03 - 04 | 3.364 | 12.916 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0
04 - 05 | 3.366 | 12.654 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0
05 - 06 | 3.368 | 12.656 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0
06 - 07 | 3.35 | 12.85 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0
07 - 08 | 3.31 | 12.55 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0
08 - 09 | 3.328 | 12.644 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0
09 - 10 | 2.862 | 12.266 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0
10 - 11 | 2.672 | 11.714 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0
11 - 12 | 2.688 | 12.002 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0
12 - 13 | 2.604 | 11.636 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0
13 - 14 | 2.602 | 11.852 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0
14 - 15 | 2.594 | 11.864 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0
15 - 16 | 2.932 | 12.25 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0
16 - 17 | 3.416 | 12.59 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0
17 - 18 | 3.414 | 12.21 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0
18 - 19 | 3.39 | 12.64 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
19 - 20 | 3.348 | 12.196 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0
20 - 21 | 3.36 | 12.57 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0
21 - 22 | 3.354 | 12.586 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0
22 - 23 | 3.372 | 12.65 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0
23 - 00 | 3.406 | 12.376 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
Сумма | 76.074 | 297.434 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Балатон | [24 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Балатон ТСН 1 ао RS | 0,4 Балатон ТСН 2 ао RS | 10 Балатон Т 1 ао RS | 10 Балатон Т 1 ап RS | 10 Балатон Т 2 ао RS | 10 Балатон Т 2 ап RS | 10 Балатон ТСН 1 ао RS | 10 Балатон ТСН 2 ао RS | 10 Балатон-Резерв (яч 12) ао RS | 10 Балатон-РЗ-1 ао RS | 10 Балатон-РЗ-1 ап RS | 10 Балатон-РЗ-2 ао RS | 10 Балатон-РЗ-2 ап RS | 10 Балатон-СЕП-3 ао RS | 10 Балатон-СЕП-4 ао RS | 10 Балатон-СЕП-5 ао RS | 10 Балатон-СЕП-6 ао RS | 10 Балатон-Телецентр ао RS | 10 Балатон-Телецентр ап RS | 35 Балатон СВВ ао RS | 35 Балатон СВВ ап RS | 35 Балатон-Компрессор 1 ао RS | 35 Балатон-Компрессор 1 ап RS | 35 Балатон-Компрессор 2 ао RS | 35 Балатон-Компрессор 2 ап RS
00 - 01 | 1.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0
01 - 02 | 1.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0
02 - 03 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0
03 - 04 | 1.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0
04 - 05 | 1.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0
05 - 06 | 1.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0
06 - 07 | 1.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0
07 - 08 | 1.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0
08 - 09 | 1.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0
09 - 10 | 1.888 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0
10 - 11 | 1.888 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0
11 - 12 | 1.932 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0
12 - 13 | 1.914 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0
13 - 14 | 1.888 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0
14 - 15 | 1.918 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0
15 - 16 | 1.886 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0
16 - 17 | 1.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0
17 - 18 | 1.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0
18 - 19 | 1.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0
19 - 20 | 1.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0
20 - 21 | 1.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0
21 - 22 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0
22 - 23 | 1.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0
23 - 00 | 1.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0
Сумма | 45.544 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Балатон |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч