## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Вохтога | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Вохтога | [65 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Вохтога (РП) ТСН 1 IIIс.ш. ао | 0,4 Вохтога (РП) ТСН 2 IVс.ш. ао | 0,4 Вохтога ТСН 1 ао | 0,4 Вохтога ТСН 1 ао RS | 0,4 Вохтога ТСН 2 ао | 0,4 Вохтога ТСН 2 ао RS | 10 Вохтога Питание 3 СШ ап | 10 Вохтога Питание 3 СШ ап RS | 10 Вохтога Питание 4 СШ ап | 10 Вохтога Питание 4 СШ ап RS | 10 Вохтога (РП) Резерв ао RS | 10 Вохтога (РП) Резерв рп RS | 10 Вохтога (РП) Т IIIс.ш. ао RS | 10 Вохтога (РП) Т IIIс.ш. ап RS | 10 Вохтога (РП) Т IVс.ш. ао RS | 10 Вохтога (РП) Т IVс.ш. ап RS | 10 Вохтога (РП)-Демьяновский ао RS | 10 Вохтога (РП)-ДСП 1 ао RS | 10 Вохтога (РП)-ДСП 1 рп RS | 10 Вохтога (РП)-ДСП 2 ао RS | 10 Вохтога (РП)-ДСП 2 рп RS | 10 Вохтога (РП)-ДЭПО ао RS | 10 Вохтога (РП)-ДЭПО рп RS | 10 Вохтога (РП)-Лесопильный ао RS | 10 Вохтога (РП)-Лесопильный рп RS | 10 Вохтога (РП)-ЛПХ-1 ао RS | 10 Вохтога (РП)-ЛПХ-1 рп RS | 10 Вохтога (РП)-ЛПХ-2 ао RS | 10 Вохтога (РП)-ЛПХ-2 рп RS | 10 Вохтога (РП)-Нижний склад ао RS | 10 Вохтога (РП)-Орлово ао RS | 10 Вохтога (РП)-п.Вохтога ао RS | 10 Вохтога (РП)-Фиброцех ао RS | 10 Вохтога (РП)-Фиброцех рп RS | 10 Вохтога (РП)-Цех импрегнирования 1 ао RS | 10 Вохтога (РП)-Цех импрегнирования 1 рп RS | 10 Вохтога (РП)-Цех импрегнирования 2 ао RS | 10 Вохтога (РП)-Цех импрегнирования 2 рп RS | 10 Вохтога Т 1 ап | 10 Вохтога Т 1 ап RS | 10 Вохтога Т 2 ап | 10 Вохтога Т 2 ап RS | 10 Вохтога-Анохинский ао | 10 Вохтога-Анохинский ао RS | 10 Вохтога-Каменка ао | 10 Вохтога-Каменка ао RS | 10 Вохтога-Лежский ао | 10 Вохтога-Лежский ао RS | 10 Вохтога-Лесоцех ао | 10 Вохтога-Лесоцех ао RS | 10 Вохтога-Лукино ао | 10 Вохтога-Лукино ао RS | 10 Вохтога-Микрорайон 1 ао | 10 Вохтога-Микрорайон 1 ао RS | 10 Вохтога-Микрорайон 2 ао | 10 Вохтога-Микрорайон 2 ао RS | 10 Вохтога-РРС ао | 10 Вохтога-РРС ао RS | 10 Вохтога-СЖД 1 ао | 10 Вохтога-СЖД 1 ао RS | 10 Вохтога-СЖД 2 ао | 10 Вохтога-СЖД 2 ао RS | 10 Вохтога-Сидоровский ао | 10 Вохтога-Сидоровский ао RS | 110 Вохтога-Вохтога тяг.ао RS | 110 Вохтога-Вохтога тяг.ап RS
00 - 01 | 0 | 5.16 | 1 | 1 | 23.64 | 23.62 | 978 | 978 | 1122 | 1119 | 0 |  | 0 | 984 | 0 | 1122 | 73.6 | 450 |  | 312 |  | 0 |  | 94.8 |  | 11.6 |  | 0 |  | 0 | 130.8 | 558.6 | 146.4 |  | 173.6 |  | 156.4 |  | 1566 | 1563 | 1788 | 1791 | 2.8 | 2.8 | 33.6 | 33.8 | 57.6 | 57.4 | 2.4 | 2.4 | 108 | 108.3 | 259.2 | 259.2 | 45.6 | 45.8 | 121.8 | 121.5 | 250.2 | 250.2 | 56.4 | 56.2 | 258 | 258.4 | 6186.4 | 0
01 - 02 | 0 | 3.184 | 1.04 | 1.04 | 24.08 | 24.1 | 954 | 957 | 1122 | 1122 | 0 |  | 0 | 963 | 0 | 1128 | 74.6 | 430.8 |  | 310.8 |  | 0 |  | 92.4 |  | 11.2 |  | 0 |  | 0 | 127.6 | 568.8 | 146.1 |  | 174.4 |  | 154.8 |  | 1524 | 1527 | 1758 | 1758 | 2.8 | 2.8 | 33.2 | 33 | 56.4 | 56.5 | 2.4 | 2.7 | 102.6 | 102.6 | 249.6 | 249.6 | 42.4 | 42.2 | 116.4 | 116.7 | 236.4 | 236.1 | 56.4 | 56.4 | 252.4 | 252 | 4681.6 | 0
02 - 03 | 0 | 2.024 | 1 | 1 | 23.68 | 23.68 | 1008 | 1005 | 1134 | 1137 | 0 |  | 0 | 1011 | 0 | 1140 | 73.6 | 480 |  | 333.6 |  | 0 |  | 88.2 |  | 11.5 |  | 0 |  | 0 | 126.8 | 562.5 | 146.4 |  | 173.2 |  | 155.6 |  | 1566 | 1569 | 1722 | 1722 | 2.4 | 2.6 | 32.4 | 32.5 | 53.6 | 53.6 | 3 | 2.7 | 103.2 | 103.2 | 248.4 | 248.7 | 40.8 | 40.8 | 118.8 | 118.2 | 189 | 189 | 56 | 56.2 | 248.4 | 248.6 | 7497.6 | 0
03 - 04 | 0 | 4.44 | 1 | 1 | 23.68 | 23.66 | 978 | 978 | 1128 | 1125 | 0 |  | 0 | 987 | 0 | 1131 | 75.4 | 459.6 |  | 342 |  | 0 |  | 70.8 |  | 11.8 |  | 0 |  | 0 | 122.8 | 561 | 146.4 |  | 170.4 |  | 154.8 |  | 1548 | 1545 | 1680 | 1683 | 2.8 | 2.8 | 33.6 | 33.5 | 57.8 | 57.8 | 2.4 | 2.7 | 102 | 101.7 | 246 | 245.7 | 40.4 | 40.8 | 117.6 | 117.9 | 154.2 | 154.2 | 56 | 56 | 253.2 | 253.2 | 5412 | 0
04 - 05 | 0 | 5.088 | 1 | 1 | 23.28 | 23.28 | 984 | 984 | 1116 | 1119 | 0 |  | 0 | 990 | 0 | 1122 | 73.8 | 464.4 |  | 331.2 |  | 0 |  | 67.2 |  | 11.4 |  | 0 |  | 0 | 128.2 | 568.2 | 146.4 |  | 168.8 |  | 154 |  | 1542 | 1542 | 1698 | 1692 | 2.8 | 2.6 | 32.8 | 32.9 | 57.8 | 57.8 | 2.4 | 2.4 | 105 | 105 | 241.2 | 240.9 | 40 | 39.8 | 117 | 117.3 | 156.6 | 156.6 | 55.6 | 55.4 | 268 | 267.8 | 9169.6 | 0
05 - 06 | 0 | 5.08 | 1 | 0.98 | 23.44 | 23.44 | 990 | 990 | 1146 | 1149 | 0 |  | 0 | 996 | 0 | 1149 | 84.8 | 442.8 |  | 333.6 |  | 0 |  | 66 |  | 11.7 |  | 0 |  | 0 | 141.4 | 596.1 | 146.4 |  | 169.2 |  | 154.8 |  | 1590 | 1590 | 1734 | 1737 | 4 | 4.2 | 35 | 35 | 60.6 | 60.7 | 2.4 | 2.4 | 111.6 | 111.6 | 267 | 267.3 | 40.8 | 40.8 | 121.2 | 121.2 | 159 | 159.3 | 55.2 | 55.4 | 270.8 | 271 | 9143.2 | 0
06 - 07 | 0 | 5.064 | 0.96 | 0.98 | 23.64 | 23.66 | 1128 | 1131 | 1218 | 1212 | 0 |  | 0 | 1137 | 0 | 1218 | 234.4 | 430.8 |  | 337.2 |  | 0 |  | 64.8 |  | 12.6 |  | 0 |  | 0 | 155.4 | 655.8 | 146.1 |  | 160.4 |  | 155.2 |  | 1854 | 1857 | 1914 | 1917 | 2.8 | 2.6 | 36.8 | 36.7 | 72.2 | 72.1 | 2.4 | 2.4 | 125.4 | 125.7 | 372 | 372 | 47.6 | 47.8 | 130.8 | 130.2 | 201.6 | 201.3 | 55.2 | 55 | 324.4 | 324.4 | 7928.8 | 0
07 - 08 | 0 | 5.032 | 1 | 1 | 23.4 | 23.4 | 1032 | 1032 | 1206 | 1206 | 0 |  | 0 | 1041 | 0 | 1209 | 82.8 | 471.6 |  | 336 |  | 0 |  | 72.6 |  | 11.8 |  | 0 |  | 0 | 162.6 | 646.2 | 147 |  | 165.2 |  | 154.8 |  | 1842 | 1839 | 1980 | 1977 | 2.8 | 2.8 | 37.8 | 37.9 | 74.4 | 74.4 | 3 | 2.7 | 128.4 | 128.1 | 445.2 | 445.8 | 60.4 | 60.4 | 132.6 | 132.9 | 223.8 | 224.1 | 55.2 | 55.4 | 354 | 354 | 7972.8 | 0
08 - 09 | 0 | 4.912 | 0.96 | 0.96 | 22.8 | 22.8 | 1326 | 1329 | 1380 | 1386 | 0 |  | 0 | 1335 | 0 | 1389 | 71.4 | 705.6 |  | 339.6 |  | 0 |  | 201 |  | 16.8 |  | 0 |  | 0 | 240.8 | 658.8 | 144.3 |  | 159.6 |  | 186.8 |  | 2136 | 2139 | 2358 | 2361 | 3.2 | 3.2 | 35.2 | 35.2 | 63.8 | 63.8 | 1.8 | 2.1 | 148.2 | 148.5 | 463.8 | 463.8 | 69.2 | 68.8 | 130.8 | 131.1 | 247.2 | 247.2 | 54.8 | 54.8 | 507.2 | 507.2 | 6204 | 0
09 - 10 | 0 | 2.944 | 1.04 | 1.02 | 22.68 | 22.68 | 1530 | 1527 | 1476 | 1473 | 0 |  | 0 | 1536 | 0 | 1479 | 66.4 | 944.4 |  | 360 |  | 0 |  | 262.8 |  | 12.6 |  | 0 |  | 0 | 225 | 664.8 | 142.5 |  | 146.4 |  | 190 |  | 2322 | 2319 | 2466 | 2463 | 2.8 | 3 | 31.8 | 31.7 | 58.2 | 58.2 | 2.4 | 2.4 | 175.2 | 175.2 | 469.8 | 469.5 | 76 | 76.4 | 125.4 | 124.8 | 264.6 | 264 | 55.2 | 55.2 | 468.4 | 468.6 | 4540.8 | 0
10 - 11 | 0 | 1.584 | 0.96 | 0.96 | 22.76 | 22.74 | 1368 | 1368 | 1374 | 1377 | 0 |  | 0 | 1380 | 0 | 1386 | 57.8 | 824.4 |  | 380.4 |  | 0 |  | 190.8 |  | 11 |  | 0 |  | 0 | 192.4 | 622.5 | 141.9 |  | 152.8 |  | 188.8 |  | 2136 | 2139 | 2232 | 2232 | 3.2 | 3.2 | 31 | 31.1 | 59.8 | 59.7 | 2.4 | 2.4 | 139.2 | 138.9 | 454.8 | 454.5 | 77.6 | 77.2 | 119.4 | 119.7 | 243 | 243 | 54.8 | 54.8 | 392.4 | 392.2 | 6292 | 0
11 - 12 | 0 | 4.936 | 0.96 | 0.96 | 22.8 | 22.8 | 1374 | 1371 | 1530 | 1530 | 0 |  | 0 | 1380 | 0 | 1533 | 56.6 | 811.2 |  | 435.6 |  | 0 |  | 260.4 |  | 10.9 |  | 0 |  | 0 | 226.6 | 647.1 | 141.6 |  | 134.4 |  | 190 |  | 2106 | 2106 | 2478 | 2478 | 5.2 | 5.2 | 30.6 | 30.6 | 58.4 | 58.4 | 2.4 | 2.4 | 159.6 | 159.9 | 421.8 | 422.1 | 79.6 | 79.6 | 118.2 | 118.2 | 257.4 | 257.7 | 54.8 | 54.8 | 444.4 | 444.4 | 4364.8 | 0
12 - 13 | 0 | 4.752 | 0.96 | 0.98 | 23.72 | 23.76 | 1194 | 1197 | 1488 | 1488 | 0 |  | 0 | 1206 | 0 | 1494 | 57 | 710.4 |  | 628.8 |  | 0 |  | 67.2 |  | 9.8 |  | 0 |  | 0 | 139.4 | 604.5 | 140.7 |  | 149.6 |  | 189.6 |  | 1938 | 1932 | 2268 | 2268 | 3.6 | 3.6 | 30 | 30 | 62 | 62.1 | 2.4 | 2.4 | 115.2 | 115.2 | 415.8 | 415.8 | 82.4 | 82.8 | 122.4 | 122.1 | 258 | 258 | 54.8 | 55 | 319.2 | 319.4 | 2569.6 | 8.8
13 - 14 | 0 | 4.88 | 0.96 | 0.96 | 22.64 | 22.64 | 1524 | 1527 | 1794 | 1794 | 0 |  | 0 | 1536 | 0 | 1803 | 170.2 | 872.4 |  | 723.6 |  | 0 |  | 265.8 |  | 14.7 |  | 0 |  | 0 | 208.2 | 621.9 | 141.9 |  | 130.8 |  | 188.8 |  | 2226 | 2232 | 2748 | 2751 | 4.4 | 4.4 | 29.6 | 29.6 | 56.4 | 56.5 | 39.6 | 40.2 | 164.4 | 164.1 | 400.2 | 399.9 | 81.2 | 80.8 | 117.6 | 117.9 | 252.6 | 252.9 | 53.2 | 52.8 | 416.4 | 416.4 | 4796 | 0
14 - 15 | 0 | 4.72 | 0.92 | 0.9 | 22.04 | 22 | 2142 | 2136 | 1836 | 1833 | 0 |  | 0 | 2151 | 0 | 1839 | 60 | 1591.2 |  | 790.8 |  | 0 |  | 238.2 |  | 12.9 |  | 0 |  | 0 | 215.6 | 618.9 | 141.6 |  | 131.2 |  | 190 |  | 2826 | 2823 | 3354 | 3354 | 3.6 | 3.4 | 31.8 | 31.9 | 56.2 | 56.1 | 577.2 | 576.9 | 157.8 | 158.1 | 385.2 | 385.5 | 86 | 86 | 123 | 123 | 256.8 | 256.5 | 41.6 | 41.8 | 437.6 | 437.2 | 10216.8 | 0
15 - 16 | 0 | 4.76 | 0.92 | 0.94 | 22.16 | 22.2 | 2508 | 2514 | 2100 | 2100 | 0 |  | 0 | 2526 | 0 | 2106 | 69.6 | 1992 |  | 1094.4 |  | 0 |  | 192 |  | 10.9 |  | 0 |  | 0 | 180.8 | 627.3 | 142.5 |  | 130.8 |  | 190 |  | 3180 | 3183 | 3492 | 3492 | 4.8 | 5 | 32.4 | 32.3 | 52.8 | 52.8 | 489 | 489 | 141 | 140.7 | 394.8 | 394.8 | 84.4 | 84.6 | 121.8 | 121.5 | 259.8 | 259.8 | 14.8 | 14.8 | 416.8 | 417 | 7735.2 | 0
16 - 17 | 0 | 4.456 | 0.92 | 0.92 | 22 | 21.98 | 2922 | 2922 | 2322 | 2325 | 0 |  | 0 | 2940 | 0 | 2337 | 80 | 2356.8 |  | 1299.6 |  | 0 |  | 210 |  | 14.7 |  | 0 |  | 0 | 181.6 | 661.2 | 141.9 |  | 166.8 |  | 162 |  | 3624 | 3624 | 3828 | 3828 | 5.2 | 5.2 | 34.6 | 34.5 | 65.4 | 65.4 | 466.8 | 466.8 | 170.4 | 171 | 396 | 396.3 | 90 | 89.8 | 124.8 | 125.1 | 291.6 | 291.6 | 15.6 | 15.4 | 477.2 | 477.2 | 4831.2 | 8.8
17 - 18 | 0 | 4.752 | 0.92 | 0.92 | 22.16 | 22.18 | 3336 | 3339 | 2454 | 2451 | 0 |  | 0 | 3357 | 0 | 2457 | 75 | 2770.8 |  | 1520.4 |  | 0 |  | 100.8 |  | 13.2 |  | 0 |  | 0 | 190 | 680.4 | 141.3 |  | 163.6 |  | 156.8 |  | 4050 | 4050 | 3822 | 3825 | 3.6 | 3.6 | 37.4 | 37.4 | 72.4 | 72.4 | 472.2 | 472.5 | 138 | 138 | 401.4 | 400.8 | 92.8 | 92.8 | 127.2 | 127.2 | 294 | 294.3 | 14.8 | 15 | 372.4 | 372.6 | 4681.6 | 0
18 - 19 | 0 | 4.704 | 0.92 | 0.92 | 22.36 | 22.34 | 3780 | 3780 | 2640 | 2643 | 0 |  | 0 | 3798 | 0 | 2658 | 74.2 | 3220.8 |  | 1704 |  | 0 |  | 120.6 |  | 12.8 |  | 0 |  | 0 | 198.6 | 674.7 | 141 |  | 150.4 |  | 154 |  | 4488 | 4485 | 4134 | 4131 | 3.6 | 3.6 | 36.4 | 36.5 | 69.2 | 69.2 | 473.4 | 473.4 | 148.2 | 147.9 | 393.6 | 393.9 | 90.4 | 90.8 | 134.4 | 134.7 | 374.4 | 374.1 | 15.2 | 15 | 398.4 | 398.2 | 4725.6 | 0
19 - 20 | 0 | 4.752 | 0.92 | 0.92 | 22.36 | 22.36 | 3726 | 3720 | 2280 | 2277 | 0 |  | 0 | 3741 | 0 | 2283 | 73 | 3201.6 |  | 1359.6 |  | 0 |  | 96.6 |  | 12.8 |  | 0 |  | 0 | 176.4 | 672.6 | 141.6 |  | 134.4 |  | 154.8 |  | 4416 | 4419 | 3786 | 3783 | 3.2 | 3.2 | 35.6 | 35.5 | 72 | 72 | 469.2 | 468.9 | 153 | 152.7 | 381.6 | 381.9 | 89.2 | 89 | 135 | 134.7 | 413.4 | 413.4 | 14.8 | 15 | 379.2 | 379.2 | 5640.8 | 0
20 - 21 | 0 | 3.312 | 0.92 | 0.92 | 22.48 | 22.46 | 3642 | 3648 | 2268 | 2268 | 0 |  | 0 | 3666 | 0 | 2280 | 73 | 3115.2 |  | 1366.8 |  | 0 |  | 91.8 |  | 13.5 |  | 0 |  | 0 | 177 | 683.7 | 141.9 |  | 142.8 |  | 135.6 |  | 4320 | 4320 | 3702 | 3705 | 2.8 | 2.6 | 35.4 | 35.5 | 67.6 | 67.7 | 463.8 | 463.8 | 146.4 | 146.4 | 364.8 | 364.2 | 84 | 84 | 134.4 | 134.1 | 373.2 | 373.5 | 15.2 | 15 | 362.4 | 362.6 | 2235.2 | 8.8
21 - 22 | 0 | 1.88 | 0.96 | 0.94 | 22.4 | 22.42 | 3768 | 3768 | 2526 | 2526 | 0 |  | 0 | 3789 | 0 | 2544 | 206.8 | 3114 |  | 1644 |  | 0 |  | 96 |  | 12 |  | 0 |  | 0 | 158.4 | 650.4 | 141.9 |  | 154.4 |  | 149.6 |  | 4404 | 4404 | 3918 | 3921 | 3.6 | 3.6 | 32.6 | 32.6 | 64.6 | 64.4 | 461.4 | 461.4 | 131.4 | 131.7 | 342 | 342.3 | 77.2 | 77 | 129 | 129 | 381.6 | 381.6 | 15.2 | 15.2 | 335.6 | 335.4 | 3872 | 0
22 - 23 | 0 | 3.528 | 0.92 | 0.92 | 22.48 | 22.46 | 3624 | 3618 | 2454 | 2454 | 0 |  | 0 | 3636 | 0 | 2466 | 65.8 | 3130.8 |  | 1621.2 |  | 0 |  | 94.2 |  | 11.4 |  | 0 |  | 0 | 139 | 602.4 | 141.6 |  | 148.4 |  | 148.4 |  | 4206 | 4206 | 3738 | 3735 | 3.2 | 3.2 | 32.6 | 32.7 | 56.4 | 56.4 | 457.2 | 457.5 | 121.2 | 121.5 | 306 | 306 | 62.8 | 63 | 124.2 | 124.2 | 328.2 | 328.2 | 14.8 | 14.8 | 307.6 | 307.4 | 6107.2 | 0
23 - 00 | 0 | 4.504 | 0.92 | 0.92 | 22.12 | 22.12 | 3726 | 3729 | 2574 | 2574 | 0 |  | 0 | 3747 | 0 | 2586 | 65 | 3248.4 |  | 1766.4 |  | 0 |  | 100.2 |  | 11 |  | 0 |  | 0 | 129 | 563.4 | 141.6 |  | 150.4 |  | 153.2 |  | 4272 | 4272 | 3738 | 3738 | 3.2 | 3.4 | 32.2 | 32.1 | 52.4 | 52.5 | 456.6 | 456.3 | 112.8 | 112.5 | 275.4 | 275.1 | 50.8 | 50.8 | 118.2 | 118.2 | 267 | 266.7 | 15.6 | 15.8 | 269.6 | 269.6 | 7356.8 | 0
Сумма | 0 | 100.448 | 23.08 | 23.06 | 548.8 | 548.78 | 49542 | 49548 | 41688 | 41688 | 0 | 0 | 0 | 49833 | 0 | 41859 | 2094.8 | 36240 | 0 | 19671.6 | 0 | 0 | 0 | 3205.2 | 0 | 294.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4074.4 | 14971.8 | 3441 | 0 | 3702 | 0 | 3968.8 | 0 | 65682 | 65685 | 66336 | 66342 | 82.4 | 82.6 | 804.4 | 804.5 | 1478 | 1477.9 | 4858.2 | 4858.8 | 3208.2 | 3208.5 | 8595.6 | 8595.6 | 1631.6 | 1631.8 | 2982 | 2981.4 | 6333.6 | 6333.3 | 951.2 | 951.2 | 8534 | 8534 | 144161.6 | 26.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вохтога |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч