## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС 35/10 кВ Байдарово в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 35 кВ | 10 кВ
| сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ
0:00 | 34.5 | 10.4 | 10.2
1:00 | 34.5 | 10.3 | 10.1
2:00 | 34.5 | 10.15 | 9.988
3:00 | 34.5 | 10.238 | 10.038
4:00 | 34.5 | 10.3 | 10.125
5:00 | 34 | 10.288 | 10.163
6:00 | 34 | 10.288 | 10.125
7:00 | 34 | 10.188 | 10.087
8:00 | 35 | 10.25 | 10.212
9:00 | 35 | 10.438 | 10.4
10:00 | 35 | 10.087 | 10.163
11:00 | 35 | 9.938 | 10.038
12:00 | 35 | 10.538 | 10.413
13:00 | 35 | 9.813 | 10
14:00 | 35 | 10.125 | 10.188
15:00 | 35 | 10.188 | 10.313
16:00 | 35 | 10.012 | 10.063
17:00 | 35 | 10.512 | 10.337
18:00 | 35 | 10.538 | 10.413
19:00 | 34.5 | 10.475 | 10.325
20:00 | 34.5 | 10.613 | 10.438
21:00 | 34.5 | 10.313 | 10.125
22:00 | 34.5 | 10.325 | 10.125
23:00 | 34.5 | 10.188 | 10.012
24:00 | 34.5 | 10.3 | 10.137
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС 35/10 кВ Байдарово в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ток Т-1 35 кВ | Ток Т-1 10 кВ | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  | Ток Т-2 35 кВ | Ток Т-2 10 кВ | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  | ТСН 0,4 кВ
|  |  | активный |  | реактивный |  |  |  | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный
|  |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 | 3.5 | 11.8 | 4443.681 | - | 3994.741 | - | 1 | 3.3 | 2486.7431 | - | 1749.7903 | - |  | 106368.271 | - | 5723.914 | -
1:00 | 3.2463 | 11.5941 | 4443.7567 | 151.4 | 3994.8142 | 146.4 | 1.3446 | 4.8022 | 2486.7842 | 82.2 | 1749.8049 | 29.2 | 23.1548 | 106384.294 | 16.023 | 5723.9694 | 0.055416
2:00 | 3.2509 | 11.6105 | 4443.8328 | 152.2 | 3994.8872 | 146 | 1.3573 | 4.8474 | 2486.8257 | 83 | 1749.8196 | 29.4 | 16.6071 | 106395.786 | 11.492 | 5724.0248 | 0.055416
3:00 | 3.2095 | 11.4625 | 4443.9079 | 150.2 | 3994.9593 | 144.2 | 1.3357 | 4.7705 | 2486.8666 | 81.8 | 1749.8339 | 28.6 | 16.899 | 106407.48 | 11.694 | 5724.0802 | 0.055416
4:00 | 3.1584 | 11.2799 | 4443.9828 | 149.8 | 3995.0292 | 139.8 | 1.3542 | 4.8365 | 2486.9081 | 83 | 1749.8483 | 28.8 | 22.6316 | 106423.141 | 15.661 | 5724.1357 | 0.055416
5:00 | 3.3247 | 11.8741 | 4444.062 | 158.4 | 3995.1024 | 146.4 | 1.3436 | 4.7985 | 2486.9492 | 82.2 | 1749.8628 | 29 | 16.4063 | 106434.494 | 11.353 | 5724.1911 | 0.055416
6:00 | 3.5431 | 12.6538 | 4444.1475 | 171 | 3995.1792 | 153.6 | 1.4585 | 5.209 | 2486.9939 | 89.4 | 1749.8783 | 31 | 17.9742 | 106446.932 | 12.438 | 5724.2465 | 0.055416
7:00 | 3.7139 | 13.2641 | 4444.2404 | 185.8 | 3995.2559 | 153.4 | 1.7722 | 6.3293 | 2487.0492 | 110.6 | 1749.894 | 31.4 | 22.1331 | 106462.248 | 15.316 | 5724.3019 | 0.055416
8:00 | 5.2572 | 18.7758 | 4444.3638 | 246.8 | 3995.3736 | 235.4 | 1.9658 | 7.0208 | 2487.1109 | 123.4 | 1749.9101 | 32.2 | 16.1808 | 106473.445 | 11.197 | 5724.3573 | 0.055416
9:00 | 7.3182 | 26.1364 | 4444.533 | 338.4 | 3995.5401 | 333 | 1.9263 | 6.8798 | 2487.171 | 120.2 | 1749.9272 | 34.2 | 18.0074 | 106485.906 | 12.461 | 5724.4127 | 0.055416
10:00 | 10.239 | 36.568 | 4444.7683 | 470.6 | 3995.7745 | 468.8 | 1.9445 | 6.9448 | 2487.2316 | 121.2 | 1749.9447 | 35 | 20.9062 | 106500.373 | 14.467 | 5724.4682 | 0.055416
11:00 | 8.1096 | 28.9629 | 4444.9589 | 381.2 | 3995.9558 | 362.6 | 1.8239 | 6.5138 | 2487.2885 | 113.8 | 1749.9609 | 32.4 | 15.8268 | 106511.325 | 10.952 | 5724.5236 | 0.055416
12:00 | 8.5111 | 30.3969 | 4445.1592 | 400.6 | 3996.1458 | 380 | 1.6961 | 6.0575 | 2487.3412 | 105.4 | 1749.9767 | 31.6 | 18.2935 | 106523.984 | 12.659 | 5724.579 | 0.055416
13:00 | 4.1939 | 14.9781 | 4445.2613 | 204.2 | 3996.2357 | 179.8 | 1.7218 | 6.1494 | 2487.3948 | 107.2 | 1749.9924 | 31.4 | 20.847 | 106538.41 | 14.426 | 5724.6344 | 0.055416
14:00 | 10.8909 | 38.8959 | 4445.5161 | 509.6 | 3996.4804 | 489.4 | 1.622 | 5.7928 | 2487.4452 | 100.8 | 1750.0075 | 30.2 | 15.3528 | 106549.034 | 10.624 | 5724.6898 | 0.055416
15:00 | 8.5584 | 30.5659 | 4445.7135 | 394.8 | 3996.6756 | 390.4 | 1.5588 | 5.5673 | 2487.4932 | 96 | 1750.0234 | 31.8 | 17.5537 | 106561.181 | 12.147 | 5724.7452 | 0.055416
16:00 | 9.6081 | 34.3146 | 4445.9374 | 447.8 | 3996.8924 | 433.6 | 1.5102 | 5.3935 | 2487.5395 | 92.6 | 1750.0394 | 32 | 20.7429 | 106575.535 | 14.354 | 5724.8007 | 0.055416
17:00 | 8.1762 | 29.2007 | 4446.1341 | 393.4 | 3997.0703 | 355.8 | 1.5394 | 5.498 | 2487.5867 | 94.4 | 1750.0557 | 32.6 | 17.0667 | 106587.345 | 11.81 | 5724.8561 | 0.055416
18:00 | 3.9946 | 14.2665 | 4446.2319 | 195.6 | 3997.1553 | 170 | 1.5875 | 5.6695 | 2487.6352 | 97 | 1750.073 | 34.6 | 21.8759 | 106602.483 | 15.138 | 5724.9115 | 0.055416
19:00 | 4.0246 | 14.3737 | 4446.3309 | 198 | 3997.2404 | 170.2 | 1.6201 | 5.7861 | 2487.6845 | 98.6 | 1750.0912 | 36.4 | 17.0826 | 106614.304 | 11.821 | 5724.9669 | 0.055416
20:00 | 3.9264 | 14.023 | 4446.4253 | 188.8 | 3997.3259 | 171 | 1.4959 | 5.3424 | 2487.7296 | 90.2 | 1750.1091 | 35.8 | 17.9597 | 106626.732 | 12.428 | 5725.0223 | 0.055416
21:00 | 3.7505 | 13.3945 | 4446.5148 | 179 | 3997.4083 | 164.8 | 1.5021 | 5.3647 | 2487.7753 | 91.4 | 1750.126 | 33.8 | 22.9582 | 106642.619 | 15.887 | 5725.0777 | 0.055416
22:00 | 3.4929 | 12.4746 | 4446.5991 | 168.6 | 3997.484 | 151.4 | 1.4365 | 5.1304 | 2487.8191 | 87.6 | 1750.1419 | 31.8 | 16.597 | 106654.104 | 11.485 | 5725.1332 | 0.055416
23:00 | 3.3081 | 11.8145 | 4446.6783 | 158.4 | 3997.5564 | 144.8 | 1.3351 | 4.7682 | 2487.8598 | 81.4 | 1750.1567 | 29.6 | 18.8282 | 106667.133 | 13.029 | 5725.1886 | 0.055416
24:00 | 3.1764 | 11.3444 | 4446.755 | 153.4 | 3997.6252 | 137.6 | 1.2665 | 4.5232 | 2487.8982 | 76.8 | 1750.1713 | 29.2 | 20.425 | 106681.267 | 14.134 | 5725.244 | 0.055416
Итого |  |  |  | 6148 |  | 5768.4 |  |  |  | 2310.2 |  | 762 |  |  | 312.996 |  | 1.33
Максимум | 10.8909 | 38.8959 |  |  |  |  | 1.9658 | 7.0208 |  |  |  |  | 23.1548
Минимум | 3.1584 | 11.2799 |  |  |  |  | 1 | 3.3 |  |  |  |  | 15.3528
Исполнитель |  |  | Легостаев Д.А.
телефон |  |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ Байдарово в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Кумбисер |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Григорово |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Травино |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Б-Двор |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Петряево
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 | 7.3 | 3828.4457 | - | 4533.76 | - | 5 | 6099.5266 | - | 4683.2237 | - | 3.2 | 2942.6569 | - | 1700.0793 | - | 1.2 | 1059.5619 | - | 875.3639 | - | 0 | 473.2316 | - | 178.7991 | -
1:00 | 6.622 | 3828.513 | 67.3 | 4533.8597 | 99.7 | 4.084 | 6099.5909 | 64.3 | 4683.2607 | 37 | 4.8041 | 2942.7391 | 82.2 | 1700.1086 | 29.3 | 1.2164 | 1059.5815 | 19.6 | 875.3741 | 10.2 | 0 | 473.2316 | 0 | 178.7991 | 0
2:00 | 6.7274 | 3828.5815 | 68.5 | 4533.9609 | 101.2 | 3.9921 | 6099.6543 | 63.4 | 4683.2959 | 35.2 | 4.8404 | 2942.822 | 82.9 | 1700.1379 | 29.3 | 1.2408 | 1059.6017 | 20.2 | 875.3841 | 10 | 0 | 473.2316 | 0 | 178.7991 | 0
3:00 | 6.532 | 3828.6481 | 66.6 | 4534.0591 | 98.2 | 4.0075 | 6099.7174 | 63.1 | 4683.3322 | 36.3 | 4.7671 | 2942.9037 | 81.7 | 1700.1666 | 28.7 | 1.2408 | 1059.6219 | 20.2 | 875.3941 | 10 | 0 | 473.2316 | 0 | 178.7991 | 0
4:00 | 6.4466 | 3828.714 | 65.9 | 4534.1559 | 96.8 | 3.9601 | 6099.7809 | 63.5 | 4683.366 | 33.8 | 4.8295 | 2942.9866 | 82.9 | 1700.1953 | 28.7 | 1.2384 | 1059.6421 | 20.2 | 875.404 | 9.9 | 0 | 473.2316 | 0 | 178.7991 | 0
5:00 | 6.7487 | 3828.7823 | 68.3 | 4534.2577 | 101.8 | 4.2102 | 6099.8489 | 68 | 4683.401 | 35 | 4.7967 | 2943.0688 | 82.2 | 1700.2242 | 28.9 | 1.3277 | 1059.664 | 21.9 | 875.4141 | 10.1 | 0 | 473.2316 | 0 | 178.7991 | 0
6:00 | 7.0645 | 3828.8572 | 74.9 | 4534.3619 | 104.2 | 4.556 | 6099.922 | 73.1 | 4683.4398 | 38.8 | 5.2038 | 2943.1581 | 89.3 | 1700.2552 | 31 | 1.3863 | 1059.6867 | 22.7 | 875.425 | 10.9 | 0 | 473.2316 | 0 | 178.7991 | 0
7:00 | 7.289 | 3828.9404 | 83.2 | 4534.4649 | 103 | 4.8085 | 6099.9997 | 77.7 | 4683.4797 | 39.9 | 6.3278 | 2943.2687 | 110.6 | 1700.2865 | 31.3 | 1.492 | 1059.7116 | 24.9 | 875.4357 | 10.7 | 0 | 473.2316 | 0 | 178.7991 | 0
8:00 | 7.9215 | 3829.0365 | 96.1 | 4534.572 | 107.1 | 9.2775 | 6100.1208 | 121.1 | 4683.5969 | 117.2 | 7.0261 | 2943.3922 | 123.5 | 1700.3187 | 32.2 | 1.7308 | 1059.7409 | 29.3 | 875.4471 | 11.4 | 0 | 473.2316 | 0 | 178.7991 | 0
9:00 | 14.6055 | 3829.2164 | 179.9 | 4534.767 | 195 | 8.7598 | 6100.2383 | 117.5 | 4683.7042 | 107.3 | 6.876 | 2943.5123 | 120.1 | 1700.353 | 34.3 | 2.8077 | 1059.7814 | 40.5 | 875.4781 | 31 | 0 | 473.2316 | 0 | 178.7991 | 0
10:00 | 20.8269 | 3829.4744 | 258 | 4535.0437 | 276.7 | 7.7614 | 6100.3459 | 107.6 | 4683.7953 | 91.1 | 6.9448 | 2943.6335 | 121.2 | 1700.388 | 35 | 8.0086 | 1059.8861 | 104.7 | 875.5791 | 101 | 0 | 473.2316 | 0 | 178.7991 | 0
11:00 | 13.9446 | 3829.6514 | 177 | 4535.2249 | 181.2 | 8.4483 | 6100.4593 | 113.4 | 4683.8987 | 103.4 | 6.5123 | 2943.7473 | 113.8 | 1700.4203 | 32.3 | 6.5958 | 1059.9767 | 90.6 | 875.6575 | 78.4 | 0 | 473.2316 | 0 | 178.7991 | 0
12:00 | 15.3025 | 3829.84 | 188.6 | 4535.4291 | 204.2 | 6.7736 | 6100.5582 | 98.9 | 4683.9719 | 73.2 | 6.0507 | 2943.8526 | 105.3 | 1700.4518 | 31.5 | 8.3976 | 1060.0894 | 112.7 | 875.7603 | 102.8 | 0 | 473.2316 | 0 | 178.7991 | 0
13:00 | 7.9406 | 3829.9347 | 94.7 | 4535.5379 | 108.8 | 4.8551 | 6100.6332 | 75 | 4684.0183 | 46.4 | 6.1532 | 2943.9599 | 107.3 | 1700.4831 | 31.3 | 2.318 | 1060.1235 | 34.1 | 875.785 | 24.7 | 0 | 473.2316 | 0 | 178.7991 | 0
14:00 | 20.748 | 3830.2015 | 266.8 | 4535.8041 | 266.2 | 8.5296 | 6100.7485 | 115.3 | 4684.1218 | 103.5 | 5.7944 | 2944.0607 | 100.8 | 1700.5134 | 30.3 | 9.6426 | 1060.251 | 127.5 | 875.9051 | 120.1 | 0 | 473.2316 | 0 | 178.7991 | 0
15:00 | 18.7096 | 3830.4342 | 232.7 | 4536.0518 | 247.7 | 7.5638 | 6100.8541 | 105.6 | 4684.2097 | 87.9 | 5.5586 | 2944.1566 | 95.9 | 1700.545 | 31.6 | 4.3172 | 1060.307 | 56 | 875.96 | 54.9 | 0 | 473.2316 | 0 | 178.7991 | 0
16:00 | 15.2824 | 3830.6262 | 192 | 4536.2523 | 200.5 | 9.077 | 6100.9752 | 121.1 | 4684.3216 | 111.9 | 5.3987 | 2944.2493 | 92.7 | 1700.577 | 32 | 9.9667 | 1060.4414 | 134.4 | 876.0813 | 121.3 | 0 | 473.2316 | 0 | 178.7991 | 0
17:00 | 16.921 | 3830.8371 | 210.9 | 4536.4759 | 223.6 | 5.9464 | 6101.0672 | 92 | 4684.3782 | 56.6 | 5.4928 | 2944.3436 | 94.3 | 1700.6096 | 32.6 | 6.501 | 1060.5317 | 90.3 | 876.1574 | 76.1 | 0 | 473.2316 | 0 | 178.7991 | 0
18:00 | 7.9375 | 3830.9246 | 87.5 | 4536.5905 | 114.6 | 4.8241 | 6101.144 | 76.8 | 4684.4204 | 42.2 | 5.6695 | 2944.4406 | 97 | 1700.6442 | 34.6 | 1.8636 | 1060.5627 | 31 | 876.171 | 13.6 | 0 | 473.2316 | 0 | 178.7991 | 0
19:00 | 7.986 | 3831.0138 | 89.2 | 4536.7049 | 114.4 | 4.9498 | 6101.2228 | 78.8 | 4684.4637 | 43.3 | 5.779 | 2944.5391 | 98.5 | 1700.6805 | 36.3 | 1.7884 | 1060.5926 | 29.9 | 876.1837 | 12.7 | 0 | 473.2316 | 0 | 178.7991 | 0
20:00 | 7.8606 | 3831.0983 | 84.5 | 4536.82 | 115.1 | 4.8222 | 6101.2986 | 75.8 | 4684.5076 | 43.9 | 5.3424 | 2944.6293 | 90.2 | 1700.7163 | 35.8 | 1.6931 | 1060.6207 | 28.1 | 876.1962 | 12.5 | 0 | 473.2316 | 0 | 178.7991 | 0
21:00 | 7.4234 | 3831.1753 | 77 | 4536.9307 | 110.7 | 4.6986 | 6101.3725 | 73.9 | 4684.5503 | 42.7 | 5.3666 | 2944.7207 | 91.4 | 1700.7502 | 33.9 | 1.6727 | 1060.6487 | 28 | 876.208 | 11.8 | 0 | 473.2316 | 0 | 178.7991 | 0
22:00 | 6.9264 | 3831.2477 | 72.4 | 4537.0336 | 102.9 | 4.3598 | 6101.4422 | 69.7 | 4684.5879 | 37.6 | 5.1266 | 2944.8083 | 87.6 | 1700.7818 | 31.6 | 1.578 | 1060.675 | 26.3 | 876.2194 | 11.4 | 0 | 473.2316 | 0 | 178.7991 | 0
23:00 | 6.6867 | 3831.3165 | 68.8 | 4537.1337 | 100.1 | 4.0473 | 6101.5068 | 64.6 | 4684.623 | 35.1 | 4.7631 | 2944.8896 | 81.3 | 1700.8114 | 29.6 | 1.4762 | 1060.6998 | 24.8 | 876.2296 | 10.2 | 0 | 473.2316 | 0 | 178.7991 | 0
24:00 | 6.4182 | 3831.3828 | 66.3 | 4537.2296 | 95.9 | 3.9688 | 6101.571 | 64.2 | 4684.6558 | 32.8 | 4.5161 | 2944.9663 | 76.7 | 1700.8405 | 29.1 | 1.3526 | 1060.7225 | 22.7 | 876.239 | 9.4 | 0 | 473.2316 | 0 | 178.7991 | 0
Итого |  |  | 2937.1 |  | 3469.6 |  |  | 2044.4 |  | 1432.1 |  |  | 2309.4 |  | 761.2 |  |  | 1160.6 |  | 875.1 |  |  | 0 |  | 0
Максимум | 20.8269 |  |  |  |  | 9.2775 |  |  |  |  | 7.0261 |  |  |  |  | 9.9667 |  |  |  |  | 0
Минимум | 6.4182 |  |  |  |  | 3.9601 |  |  |  |  | 3.2 |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 0
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22