## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Шола | [24 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Шола ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Шола ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Шола Т 1 ао RS | 76.4 | 78.4 | 78 | 77.6 | 77.6 | 78 | 78.4 | 76 | 64.4 | 61.6 | 66 | 67.2 | 37.2 |  |  | 53.6 | 84.4 | 88 | 83.2 | 90.8 | 89.2 | 89.6 | 82.8 | 80.8 | 1659.2
| 10 Шола Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола Т 2 ао RS | 63.6 | 57.6 | 59.6 | 58.8 | 58.4 | 57.6 | 55.2 | 54.4 | 48 | 50.8 | 55.6 | 52.8 | 30 |  |  | 42.4 | 62.4 | 68.8 | 64 | 63.2 | 61.2 | 63.6 | 56.8 | 56.8 | 1241.6
| 10 Шола Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола ТСН 1 ао RS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.6 |  |  | 0.6 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 20.9
| 10 Шола ТСН 2 ао RS | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 2.2 |  |  | 3.6 | 4.6 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 84
| 10 Шола-Зубово ао RS | 60.4 | 54.7 | 56.5 | 55.8 | 55.5 | 54.3 | 52.4 | 51.5 | 45.6 | 47.6 | 52.5 | 49.6 | 28.5 |  |  | 40 | 59.1 | 65.7 | 60.8 | 60 | 58.1 | 60.4 | 53.6 | 54 | 1176.6
| 10 Шола-Ивановский ао RS | 0.75 | 1.35 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.4 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 3.9 | 1.95 | 1.2 | 19.2
| 10 Шола-Максимово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Максимово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Нижний склад ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Поселок ао RS | 67.2 | 68.8 | 68.2 | 68.2 | 67.8 | 67.5 | 68.6 | 70.6 | 60 | 56.1 | 59 | 59.6 | 32.1 |  |  | 48.9 | 77.3 | 76.6 | 72.9 | 80.9 | 79.6 | 77.1 | 73 | 70.9 | 1470.9
| 10 Шола-Царёво ао RS | 8.2 | 8.1 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 9 | 8.6 | 8.1 | 7.1 | 7.2 | 8.3 | 8.6 | 5 |  |  | 5.7 | 8.7 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.7 | 8.6 | 8.5 | 181.1
| 35 Шола СМВ ао RS | 84 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 84 | 70.7 | 68.6 | 74.2 | 74.9 | 42 |  |  | 58.8 | 91.7 | 95.9 | 91.7 | 99.4 | 98 | 98 | 91 | 88.2 | 1825.6
| 35 Шола СМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 1 ао RS | 83.3 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 84.7 | 84.7 | 85.4 | 81.9 | 70.7 | 67.9 | 72.8 | 74.2 | 41.3 |  |  | 58.1 | 91 | 94.5 | 90.3 | 96.6 | 96.6 | 97.3 | 89.6 | 86.8 | 1803.9
| 35 Шола Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 2 ао RS | 71.4 | 66.5 | 68.6 | 67.2 | 67.2 | 65.8 | 63 | 62.3 | 56 | 58.1 | 64.4 | 60.9 | 35 |  |  | 47.6 | 70 | 77.7 | 72.1 | 71.4 | 70 | 72.8 | 64.4 | 65.8 | 1418.2
| 35 Шола Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 520.15 | 511.75 | 516.9 | 513.6 | 510.7 | 508.1 | 502.45 | 493.3 | 426.8 | 422.6 | 457.7 | 452.7 | 253.9 | 0 | 0 | 359.3 | 550.2 | 584.2 | 550.1 | 577.3 | 567.7 | 577.6 | 526.45 | 517.7 | 10901.2
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шола
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шола |  |  | реактивная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч