## напряжения
Ведомость по напряжениям РП 110 кВ Красавино в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ
| I сш | IIсш
часы | кВ | кВ
0:00 | 118.3 | 118.29
1:00 | 118.43 | 118.53
2:00 | 116.77 | 116.72
3:00 | 117.5 | 117.2
4:00 | 117.39 | 117.67
5:00 | 119.86 | 119.87
6:00 | 120.36 | 120.41
7:00 | 118.61 | 118.8
8:00 | 114.38 | 114.66
9:00 | 111.38 | 111.56
10:00 | 112.55 | 112.59
11:00 | 111.38 | 111.51
12:00 | 114.79 | 114.87
13:00 | 115.34 | 115.36
14:00 | 113 | 113.03
15:00 | 113.66 | 113.71
16:00 | 111.56 | 111.62
17:00 | 113.39 | 113.54
18:00 | 117.67 | 117.83
19:00 | 119.38 | 119.49
20:00 | 120.87 | 120.86
21:00 | 118.35 | 118.43
22:00 | 118.4 | 118.37
23:00 | 116.37 | 116.34
24:00 | 116.72 | 116.8
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ВЛ 110 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на РП 110 кВ Красавино в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 110 кВ РП - В-Устюг-1 | [10 empty] | ВЛ 110 кВ РП Красавино - Заовражье-1 | [10 empty] | ВЛ 110 кВ РП - В-Устюг-2 | [10 empty] | ВЛ 110 кВ РП Красавино - Заовражье-2 | [10 empty] | СЭВ 110 кВ
Время | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков
|  |  |  | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный
|  |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача
|  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 |  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 |  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 |  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 |  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 | 138.01 | 27.376 | -5.625 | 5.7982 | - | 8559.2698 | - | 1388.3459 | - | 679.8698 | - | 48.48 | -6.537 | 7.3018 | 1696.271 | - | 1858.961 | - | 437.8166 | - | 2178.702 | - | 139.33 | 29.049 | -5.0167 | 4.963 | - | 9068.8609 | - | 1255.2464 | - | 801.5275 | - | 49.92 | -6.918 | 7.4538 | 1892.8198 | - | 1879.6728 | - | 452.0168 | - | 2204.2475 | - | 12.961 | 2.5113 | 0.5342 | 521.469 | - | 1529.2433 | - | 277.5795 | - | 261.2345 | -
1:00 | 149.9051 | 29.0136 | -6.9036 | 5.7982 | 0 | 8559.4896 | 29013.6 | 1388.3982 | 6903.6 | 679.8698 | 0 | 60.3802 | -8.514 | 8.4744 | 1696.3355 | 8514 | 1858.961 | 0 | 437.8166 | 0 | 2178.7662 | 8474.4 | 158.2782 | 30.8616 | -6.2568 | 4.963 | 0 | 9069.0947 | 30861.6 | 1255.2938 | 6256.8 | 801.5275 | 0 | 62.3615 | -8.9364 | 8.6064 | 1892.8875 | 8936.4 | 1879.6728 | 0 | 452.0168 | 0 | 2204.3127 | 8606.4 | 13.0544 | 2.5344 | 0.5676 | 521.469 | 0 | 1529.2625 | 2534.4 | 277.5795 | 0 | 261.2388 | 567.6
2:00 | 152.7288 | 29.4492 | -7.4844 | 5.7982 | 0 | 8559.7127 | 29449.2 | 1388.4549 | 7484.4 | 679.8698 | 0 | 63.9021 | -8.8968 | 9.0816 | 1696.4029 | 8896.8 | 1858.961 | 0 | 437.8166 | 0 | 2178.835 | 9081.6 | 161.2879 | 31.3368 | -6.9036 | 4.963 | 0 | 9069.3321 | 31336.8 | 1255.3461 | 6903.6 | 801.5275 | 0 | 66.156 | -9.4248 | 9.1872 | 1892.9589 | 9424.8 | 1879.6728 | 0 | 452.0168 | 0 | 2204.3823 | 9187.2 | 12.7391 | 2.4816 | 0.5148 | 521.469 | 0 | 1529.2813 | 2481.6 | 277.5795 | 0 | 261.2427 | 514.8
3:00 | 154.804 | 29.8584 | -7.5504 | 5.7982 | 0 | 8559.9389 | 29858.4 | 1388.5121 | 7550.4 | 679.8698 | 0 | 65.5436 | -9.306 | 9.1344 | 1696.4734 | 9306 | 1858.961 | 0 | 437.8166 | 0 | 2178.9042 | 9134.4 | 163.4692 | 31.7724 | -6.9432 | 4.963 | 0 | 9069.5728 | 31772.4 | 1255.3987 | 6943.2 | 801.5275 | 0 | 67.7897 | -9.8736 | 9.1872 | 1893.0337 | 9873.6 | 1879.6728 | 0 | 452.0168 | 0 | 2204.4519 | 9187.2 | 12.637 | 2.4552 | 0.5412 | 521.469 | 0 | 1529.2999 | 2455.2 | 277.5795 | 0 | 261.2468 | 541.2
4:00 | 155.8074 | 30.0036 | -7.788 | 5.7982 | 0 | 8560.1662 | 30003.6 | 1388.5711 | 7788 | 679.8698 | 0 | 66.8091 | -9.4644 | 9.3324 | 1696.5451 | 9464.4 | 1858.961 | 0 | 437.8166 | 0 | 2178.9749 | 9332.4 | 164.505 | 31.9308 | -7.1808 | 4.963 | 0 | 9069.8147 | 31930.8 | 1255.4531 | 7180.8 | 801.5275 | 0 | 69.1358 | -10.0056 | 9.438 | 1893.1095 | 10005.6 | 1879.6728 | 0 | 452.0168 | 0 | 2204.5234 | 9438 | 12.9753 | 2.5212 | 0.5544 | 521.469 | 0 | 1529.319 | 2521.2 | 277.5795 | 0 | 261.251 | 554.4
5:00 | 145.0236 | 28.1688 | -6.2436 | 5.7982 | 0 | 8560.3796 | 28168.8 | 1388.6184 | 6243.6 | 679.8698 | 0 | 55.1289 | -7.6692 | 7.8408 | 1696.6032 | 7669.2 | 1858.961 | 0 | 437.8166 | 0 | 2179.0343 | 7840.8 | 153.0972 | 29.9376 | -5.61 | 4.963 | 0 | 9070.0415 | 29937.6 | 1255.4956 | 5610 | 801.5275 | 0 | 56.725 | -8.0784 | 7.8804 | 1893.1707 | 8078.4 | 1879.6728 | 0 | 452.0168 | 0 | 2204.5831 | 7880.4 | 12.5581 | 2.442 | 0.528 | 521.469 | 0 | 1529.3375 | 2442 | 277.5795 | 0 | 261.255 | 528
6:00 | 117.8922 | 23.3244 | -2.4684 | 5.7982 | 0 | 8560.5563 | 23324.4 | 1388.6371 | 2468.4 | 679.8698 | 0 | 24.6295 | -2.904 | 3.9468 | 1696.6256 | 2956.8 | 1858.9614 | 52.8 | 437.8166 | 0 | 2179.0642 | 3946.8 | 124.5411 | 24.7104 | -1.8216 | 4.963 | 0 | 9070.2287 | 24710.4 | 1255.51 | 1900.8 | 801.5281 | 79.2 | 24.8975 | -2.904 | 4.0128 | 1893.1933 | 2983.2 | 1879.6734 | 79.2 | 452.0168 | 0 | 2204.6135 | 4012.8 | 12.8258 | 2.4816 | 0.594 | 521.469 | 0 | 1529.3563 | 2481.6 | 277.5795 | 0 | 261.2595 | 594
7:00 | 74.7247 | 14.4804 | 3.366 | 5.7982 | 0 | 8560.666 | 14480.4 | 1388.6372 | 13.2 | 679.8954 | 3379.2 | 37.1386 | 7.1148 | -1.9932 | 1696.6256 | 0 | 1859.0153 | 7114.8 | 437.8327 | 2125.2 | 2179.0652 | 132 | 79.2043 | 15.2064 | 4.1316 | 4.963 | 0 | 9070.3439 | 15206.4 | 1255.51 | 0 | 801.5594 | 4131.6 | 40.8258 | 7.9332 | -1.7424 | 1893.1933 | 0 | 1879.7335 | 7933.2 | 452.0312 | 1900.8 | 2204.6147 | 158.4 | 6.5608 | 1.1484 | 0.6204 | 521.469 | 0 | 1529.365 | 1148.4 | 277.5795 | 0 | 261.2642 | 620.4
8:00 | 58.7228 | 10.494 | 5.1348 | 5.7982 | 0 | 8560.7455 | 10494 | 1388.6372 | 0 | 679.9343 | 5134.8 | 62.1504 | 11.7744 | -3.7752 | 1696.6256 | 0 | 1859.1045 | 11774.4 | 437.8613 | 3775.2 | 2179.0652 | 0 | 62.3635 | 10.9428 | 5.8476 | 4.963 | 0 | 9070.4268 | 10942.8 | 1255.51 | 0 | 801.6037 | 5847.6 | 67.3011 | 12.9492 | -3.4056 | 1893.1933 | 0 | 1879.8316 | 12949.2 | 452.057 | 3405.6 | 2204.6147 | 0 | 3.687 | 0.3696 | 0.6336 | 521.469 | 0 | 1529.3678 | 369.6 | 277.5795 | 0 | 261.269 | 633.6
9:00 | 60.1835 | 9.2928 | 7.5504 | 5.7982 | 0 | 8560.8159 | 9292.8 | 1388.6372 | 0 | 679.9915 | 7550.4 | 84.1157 | 15.4836 | -6.3492 | 1696.6256 | 0 | 1859.2218 | 15483.6 | 437.9094 | 6349.2 | 2179.0652 | 0 | 63.9071 | 9.5832 | 8.3556 | 4.963 | 0 | 9070.4994 | 9583.2 | 1255.51 | 0 | 801.667 | 8355.6 | 89.9991 | 16.83 | -6.1116 | 1893.1933 | 0 | 1879.9591 | 16830 | 452.1033 | 6111.6 | 2204.6147 | 0 | 7.9756 | 1.4916 | 0.5412 | 521.469 | 0 | 1529.3791 | 1491.6 | 277.5795 | 0 | 261.2731 | 541.2
10:00 | 62.9289 | 9.3588 | 8.316 | 5.7982 | 0 | 8560.8868 | 9358.8 | 1388.6372 | 0 | 680.0545 | 8316 | 96.8195 | 17.952 | -6.9828 | 1696.6256 | 0 | 1859.3578 | 17952 | 437.9623 | 6982.8 | 2179.0652 | 0 | 66.8769 | 9.6492 | 9.1608 | 4.963 | 0 | 9070.5725 | 9649.2 | 1255.51 | 0 | 801.7364 | 9160.8 | 101.2783 | 18.8364 | -7.1544 | 1893.1933 | 0 | 1880.1018 | 18836.4 | 452.1575 | 7154.4 | 2204.6147 | 0 | 8.7733 | 1.7292 | 0.2376 | 521.469 | 0 | 1529.3922 | 1729.2 | 277.5795 | 0 | 261.2749 | 237.6
11:00 | 61.1588 | 9.4248 | 7.6956 | 5.7982 | 0 | 8560.9582 | 9424.8 | 1388.6372 | 0 | 680.1128 | 7695.6 | 96.0585 | 18.0576 | -6.2568 | 1696.6256 | 0 | 1859.4946 | 18057.6 | 438.0097 | 6256.8 | 2179.0652 | 0 | 64.9368 | 9.7284 | 8.5008 | 4.963 | 0 | 9070.6462 | 9728.4 | 1255.51 | 0 | 801.8008 | 8500.8 | 99.8566 | 18.7704 | -6.5076 | 1893.1933 | 0 | 1880.244 | 18770.4 | 452.2068 | 6507.6 | 2204.6147 | 0 | 8.4773 | 1.6764 | 0.1848 | 521.469 | 0 | 1529.4049 | 1676.4 | 277.5795 | 0 | 261.2763 | 184.8
12:00 | 60.8843 | 9.3324 | 7.722 | 5.7982 | 0 | 8561.0289 | 9332.4 | 1388.6372 | 0 | 680.1713 | 7722 | 96.2084 | 18.0708 | -6.3096 | 1696.6256 | 0 | 1859.6315 | 18070.8 | 438.0575 | 6309.6 | 2179.0652 | 0 | 64.6757 | 9.636 | 8.5272 | 4.963 | 0 | 9070.7192 | 9636 | 1255.51 | 0 | 801.8654 | 8527.2 | 100.1129 | 18.7968 | -6.5868 | 1893.1933 | 0 | 1880.3864 | 18796.8 | 452.2567 | 6586.8 | 2204.6147 | 0 | 8.2063 | 1.6236 | 0.1716 | 521.469 | 0 | 1529.4172 | 1623.6 | 277.5796 | 13.2 | 261.2777 | 184.8
13:00 | 55.9504 | 9.372 | 6.006 | 5.7982 | 0 | 8561.0999 | 9372 | 1388.6372 | 0 | 680.2168 | 6006 | 93.9662 | 18.084 | -4.7388 | 1696.6256 | 0 | 1859.7685 | 18084 | 438.0934 | 4738.8 | 2179.0652 | 0 | 59.4441 | 9.7416 | 6.7056 | 4.963 | 0 | 9070.793 | 9741.6 | 1255.51 | 0 | 801.9162 | 6705.6 | 97.6943 | 18.8364 | -4.7916 | 1893.1933 | 0 | 1880.5291 | 18836.4 | 452.293 | 4791.6 | 2204.6147 | 0 | 8.7169 | 1.716 | 0.2508 | 521.469 | 0 | 1529.4302 | 1716 | 277.5796 | 0 | 261.2796 | 250.8
14:00 | 61.9506 | 9.7416 | 7.5504 | 5.7982 | 0 | 8561.1737 | 9741.6 | 1388.6372 | 0 | 680.274 | 7550.4 | 94.4646 | 17.754 | -6.1644 | 1696.6256 | 0 | 1859.903 | 17754 | 438.1401 | 6164.4 | 2179.0652 | 0 | 65.8706 | 10.0848 | 8.3688 | 4.963 | 0 | 9070.8694 | 10084.8 | 1255.51 | 0 | 801.9796 | 8368.8 | 98.2029 | 18.4404 | -6.4548 | 1893.1933 | 0 | 1880.6688 | 18440.4 | 452.3419 | 6454.8 | 2204.6147 | 0 | 8.4638 | 1.6764 | 0.1584 | 521.469 | 0 | 1529.4429 | 1676.4 | 277.5796 | 0 | 261.2808 | 158.4
15:00 | 62.2482 | 9.8868 | 7.458 | 5.7982 | 0 | 8561.2486 | 9886.8 | 1388.6372 | 0 | 680.3305 | 7458 | 93.3073 | 17.556 | -6.0324 | 1696.6256 | 0 | 1860.036 | 17556 | 438.1858 | 6032.4 | 2179.0652 | 0 | 66.1924 | 10.2432 | 8.2764 | 4.963 | 0 | 9070.947 | 10243.2 | 1255.51 | 0 | 802.0423 | 8276.4 | 97.0039 | 18.2292 | -6.336 | 1893.1933 | 0 | 1880.8069 | 18229.2 | 452.3899 | 6336 | 2204.6147 | 0 | 8.1273 | 1.6104 | 0.1452 | 521.469 | 0 | 1529.4551 | 1610.4 | 277.5796 | 0 | 261.2819 | 145.2
16:00 | 61.2246 | 9.3984 | 7.7484 | 5.7982 | 0 | 8561.3198 | 9398.4 | 1388.6372 | 0 | 680.3892 | 7748.4 | 95.6171 | 17.8992 | -6.4416 | 1696.6256 | 0 | 1860.1716 | 17899.2 | 438.2346 | 6441.6 | 2179.0652 | 0 | 65.1497 | 9.7152 | 8.58 | 4.963 | 0 | 9071.0206 | 9715.2 | 1255.51 | 0 | 802.1073 | 8580 | 99.6827 | 18.678 | -6.666 | 1893.1933 | 0 | 1880.9484 | 18678 | 452.4404 | 6666 | 2204.6147 | 0 | 8.2795 | 1.6368 | 0.1848 | 521.469 | 0 | 1529.4675 | 1636.8 | 277.5797 | 13.2 | 261.2834 | 198
17:00 | 62.5542 | 9.9132 | 7.524 | 5.7982 | 0 | 8561.3949 | 9913.2 | 1388.6372 | 0 | 680.4462 | 7524 | 92.8465 | 17.4636 | -6.0192 | 1696.6256 | 0 | 1860.3039 | 17463.6 | 438.2802 | 6019.2 | 2179.0652 | 0 | 66.4528 | 10.2564 | 8.3424 | 4.963 | 0 | 9071.0983 | 10256.4 | 1255.51 | 0 | 802.1705 | 8342.4 | 95.7554 | 17.952 | -6.3756 | 1893.1933 | 0 | 1881.0844 | 17952 | 452.4887 | 6375.6 | 2204.6147 | 0 | 7.6442 | 1.518 | 0.0924 | 521.469 | 0 | 1529.479 | 1518 | 277.5798 | 13.2 | 261.2842 | 105.6
18:00 | 65.9272 | 10.7712 | 7.4844 | 5.7982 | 0 | 8561.4765 | 10771.2 | 1388.6372 | 0 | 680.5029 | 7484.4 | 89.1828 | 16.6716 | -6.072 | 1696.6256 | 0 | 1860.4302 | 16671.6 | 438.3262 | 6072 | 2179.0652 | 0 | 70.0243 | 11.1672 | 8.3292 | 4.963 | 0 | 9071.1829 | 11167.2 | 1255.51 | 0 | 802.2336 | 8329.2 | 91.5475 | 17.0412 | -6.4284 | 1893.1933 | 0 | 1881.2135 | 17041.2 | 452.5374 | 6428.4 | 2204.6147 | 0 | 7.3945 | 1.4652 | 0.132 | 521.469 | 0 | 1529.4901 | 1465.2 | 277.5798 | 0 | 261.2852 | 132
19:00 | 71.8237 | 12.54 | 6.8508 | 5.7982 | 0 | 8561.5715 | 12540 | 1388.6372 | 0 | 680.5548 | 6850.8 | 79.7682 | 14.8896 | -5.4912 | 1696.6256 | 0 | 1860.543 | 14889.6 | 438.3678 | 5491.2 | 2179.0652 | 0 | 76.3061 | 13.0548 | 7.7484 | 4.963 | 0 | 9071.2818 | 13054.8 | 1255.51 | 0 | 802.2923 | 7748.4 | 81.766 | 15.18 | -5.8476 | 1893.1933 | 0 | 1881.3285 | 15180 | 452.5817 | 5847.6 | 2204.6147 | 0 | 7.455 | 1.4784 | 0.1188 | 521.469 | 0 | 1529.5013 | 1478.4 | 277.5799 | 13.2 | 261.2862 | 132
20:00 | 73.2132 | 13.464 | 5.5572 | 5.7982 | 0 | 8561.6735 | 13464 | 1388.6372 | 0 | 680.5969 | 5557.2 | 73.3179 | 13.9656 | -4.2108 | 1696.6256 | 0 | 1860.6488 | 13965.6 | 438.3997 | 4210.8 | 2179.0652 | 0 | 77.6213 | 14.0712 | 6.3624 | 4.963 | 0 | 9071.3884 | 14071.2 | 1255.51 | 0 | 802.3405 | 6362.4 | 74.8387 | 14.2296 | -4.3824 | 1893.1933 | 0 | 1881.4363 | 14229.6 | 452.6149 | 4382.4 | 2204.6147 | 0 | 7.6947 | 1.518 | 0.198 | 521.469 | 0 | 1529.5128 | 1518 | 277.5799 | 0 | 261.2877 | 198
21:00 | 75.3474 | 14.2692 | 4.5936 | 5.7982 | 0 | 8561.7816 | 14269.2 | 1388.6372 | 0 | 680.6317 | 4593.6 | 52.3908 | 9.9792 | -3.0096 | 1696.6256 | 0 | 1860.7244 | 9979.2 | 438.4225 | 3009.6 | 2179.0652 | 0 | 79.9207 | 14.9556 | 5.3988 | 4.963 | 0 | 9071.5017 | 14955.6 | 1255.51 | 0 | 802.3814 | 5398.8 | 52.6838 | 9.9396 | -3.3264 | 1893.1933 | 0 | 1881.5116 | 9939.6 | 452.6401 | 3326.4 | 2204.6147 | 0 | 7.6511 | 1.4916 | 0.3036 | 521.469 | 0 | 1529.5241 | 1491.6 | 277.5799 | 0 | 261.29 | 303.6
22:00 | 97.165 | 19.3248 | 0.4884 | 5.7982 | 0 | 8561.928 | 19324.8 | 1388.6404 | 422.4 | 680.6386 | 910.8 | 8.9381 | 1.3464 | 1.1616 | 1696.6282 | 343.2 | 1860.7372 | 1689.6 | 438.425 | 330 | 2179.0765 | 1491.6 | 102.8302 | 20.4204 | 1.2408 | 4.963 | 0 | 9071.6564 | 20420.4 | 1255.5113 | 171.6 | 802.3921 | 1412.4 | 5.0747 | 0.6732 | 0.7524 | 1893.1988 | 726 | 1881.5222 | 1399.2 | 452.6435 | 448.8 | 2204.6238 | 1201.2 | 10.635 | 2.0856 | 0.3564 | 521.469 | 0 | 1529.5399 | 2085.6 | 277.5799 | 0 | 261.2927 | 356.4
23:00 | 127.3213 | 25.0536 | -3.7356 | 5.7982 | 0 | 8562.1178 | 25053.6 | 1388.6687 | 3735.6 | 680.6386 | 0 | 34.7869 | -4.2636 | 5.4516 | 1696.6605 | 4263.6 | 1860.7372 | 0 | 438.425 | 0 | 2179.1178 | 5451.6 | 134.5016 | 26.5848 | -3.0492 | 4.963 | 0 | 9071.8578 | 26584.8 | 1255.5344 | 3049.2 | 802.3921 | 0 | 37.1317 | -5.3988 | 5.0424 | 1893.2397 | 5398.8 | 1881.5222 | 0 | 452.6435 | 0 | 2204.662 | 5042.4 | 10.6464 | 2.0856 | 0.3696 | 521.469 | 0 | 1529.5557 | 2085.6 | 277.5799 | 0 | 261.2955 | 369.6
24:00 | 145.6273 | 28.3404 | -6.0192 | 5.7982 | 0 | 8562.3325 | 28340.4 | 1388.7143 | 6019.2 | 680.6386 | 0 | 54.2423 | -7.4976 | 7.7616 | 1696.7173 | 7497.6 | 1860.7372 | 0 | 438.425 | 0 | 2179.1766 | 7761.6 | 153.9035 | 30.1488 | -5.346 | 4.963 | 0 | 9072.0862 | 30148.8 | 1255.5749 | 5346 | 802.3921 | 0 | 57.9362 | -8.844 | 7.392 | 1893.3067 | 8844 | 1881.5222 | 0 | 452.6435 | 0 | 2204.718 | 7392 | 10.4931 | 2.0592 | 0.3432 | 521.469 | 0 | 1529.5713 | 2059.2 | 277.58 | 13.2 | 261.2982 | 356.4
Итого |  |  |  |  | 0 |  | 404276.4 |  | 48628.8 |  | 101481.6 |  |  |  |  | 58911.6 |  | 234458.4 |  | 80308.8 |  | 62647.2 |  |  |  |  | 0 |  | 425739.6 |  | 43362 |  | 114127.2 |  |  |  |  | 64270.8 |  | 244120.8 |  | 82724.4 |  | 62106 |  |  |  |  | 0 |  | 43296 |  | 66 |  | 8408.4
Максимум | 155.8074 | [10 empty] | 96.8195 | [10 empty] | 164.505 | [10 empty] | 101.2783 | [10 empty] | 13.0544
Минимум | 55.9504 | [10 empty] | 8.9381 | [10 empty] | 59.4441 | [10 empty] | 5.0747 | [10 empty] | 3.687
| Исполнитель |  |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  |  | 23-22