## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Мосеево | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Мосеево | [8 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Мосеево ТСН 1 ао RS | 0,4 Мосеево ТСН 2 ао RS | 10 Мосеево Т 1 ао RS | 10 Мосеево Т 1 ап RS | 10 Мосеево Т 2 ао RS | 10 Мосеево Т 2 ап RS | 10 Мосеево-Воронцово ао RS | 10 Мосеево-Фоминское ао RS | 10 Мосеево-Часовное ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 34.8 | 0.4 | 0.2 | 18.16 | 0 | 16
01 - 02 |  |  | 0 | 35.4 | 0.6 | 0 | 17.04 | 0 | 17.6
02 - 03 |  |  | 0 | 28.6 | 0.6 | 0 | 17.44 | 0 | 10.8
03 - 04 |  |  | 0 | 28.2 | 0.6 | 0 | 16.72 | 0 | 10.7
04 - 05 |  |  | 0 | 35 | 0.4 | 0 | 18.48 | 0 | 15.9
05 - 06 |  |  | 0 | 58.6 | 0.6 | 0 | 19.84 | 0 | 38
06 - 07 |  |  | 0 | 73.2 | 0.6 | 0 | 19.12 | 0 | 53.2
07 - 08 |  |  | 0 | 61.8 | 0.6 | 0 | 16.32 | 0 | 44.1
08 - 09 |  |  | 0 | 59.6 | 0.8 | 0 | 21.36 | 0 | 37
09 - 10 |  |  | 0 | 72 | 0.6 | 0 | 23.04 | 0 | 47.6
10 - 11 |  |  | 0 | 53.4 | 0.6 | 0 | 25.52 | 0 | 27
11 - 12 |  |  | 0 | 42.6 | 0.6 | 0 | 23.76 | 0 | 18.1
12 - 13 |  |  | 0 | 41.6 | 0.6 | 0 | 24.96 | 0 | 16
13 - 14 |  |  | 0 | 47.6 | 0.6 | 0 | 20 | 0 | 26.5
14 - 15 |  |  | 0 | 52 | 0.8 | 0 | 18.56 | 0 | 32.4
15 - 16 |  |  | 0 | 56.2 | 0.8 | 0 | 19.84 | 0 | 35.2
16 - 17 |  |  | 0 | 62.8 | 0.8 | 0 | 16.16 | 0 | 45.5
17 - 18 |  |  | 0 | 58.2 | 0.6 | 0 | 16.4 | 0 | 40.7
18 - 19 |  |  | 0 | 47.8 | 0.6 | 0 | 17.92 | 0 | 29
19 - 20 |  |  | 0 | 48.6 | 0.6 | 0 | 19.36 | 0 | 28.1
20 - 21 |  |  | 0 | 40.4 | 0.8 | 0 | 15.36 | 0 | 24.2
21 - 22 |  |  | 0 | 53.2 | 0.8 | 0 | 14.48 | 0 | 37.9
22 - 23 |  |  | 0 | 61.4 | 0.6 | 0 | 13.92 | 0 | 46.4
23 - 00 |  |  | 0 | 48 | 0.8 | 0 | 13.12 | 0 | 33.8
Сумма | 0 | 0 | 0 | 1201 | 15.4 | 0.2 | 446.88 | 0 | 731.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Мосеево |  |  | реактивная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч