## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Ивановская | [24 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ивановская ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Ивановская ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Ивановская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская Т 1 ап RS | 10.4 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 10 | 9.6 | 8.8 | 8.8 | 10.2 | 8.6 | 9 | 9.4 | 10 | 10.2 | 8.8 | 8.8 | 10.2 | 10.2 | 10 | 10.8 | 9.6 | 10 | 7.2 | 1.6 | 223.4
| 10 Ивановская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.8
| 10 Ивановская Т 2 ап RS | 1.8 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.2 | 2.6 | 11.2 | 11.2 | 16.4 | 10.8 | 6.6 | 2.8 | 12.4 | 12.2 | 11 | 9.2 | 2 | 2.6 | 2 | 2.2 | 0.6 | 12 | 140.4
| 10 Ивановская-Зуево ао RS | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10 | 9.5 | 8.7 | 8.8 | 10.2 | 8.6 | 9 | 9.2 | 10 | 10.2 | 8.7 | 8.9 | 10.2 | 10.2 | 10 | 10.5 | 9.6 | 9.9 | 7.2 | 10.4 | 231.2
| 10 Ивановская-Зуево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Комплекс ао RS | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 3.1 | 11.3 | 11.1 | 15.8 | 10.6 | 6.3 | 2.2 | 11.4 | 11.1 | 10.8 | 8.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 125.7
| 10 Ивановская-Комплекс ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Ретранслятор ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Ретранслятор ап RS | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.48 | 0.56 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.56 | 0.48 | 0.56 | 0.48 | 0.56 | 0.48 | 0.48 | 0.56 | 0.64 | 0.4 | 12.24
| 10 Ивановская-Семеновская ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Семеновская ап RS | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 4.7 | 5.4 | 132.4
| 10 Ивановская-Трифаново ао RS | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.6 | 6 | 6.1 | 4.4 | 5.9 | 136.9
| 10 Ивановская-Трифаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 36.28 | 36.88 | 36.38 | 35.78 | 35.08 | 34.68 | 32.26 | 34.56 | 54.16 | 50.78 | 61.76 | 51.48 | 44.18 | 37.88 | 54.16 | 53.48 | 53.96 | 50.28 | 35.96 | 38.48 | 34.88 | 36.06 | 27.24 | 37.4 | 1004.04
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ивановская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ивановская |  |  | реактивная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч