## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Тимохино | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Тимохино | [8 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Тимохино ТСН ао RS | 0,4 Тимохино ТСН ап RS | 10 Тимохино Т 1 ап RS | 10 Тимохино-Волкова ао RS | 10 Тимохино-Волкова ап RS | 10 Тимохино-Клюшово ао RS | 10 Тимохино-Нестерово ао RS | 10 Тимохино-Пальцево ао RS | 10 Тимохино-Спирово ао RS
00 - 01 | 8.808 | 0 | 210.8 | 95.1 | 0 | 2.62 | 83.2 | 3.15 | 25.44
01 - 02 | 8.848 | 0 | 208.4 | 96 | 0 | 2.4 | 77.56 | 3.9 | 27.34
02 - 03 | 8.988 | 0 | 213 | 99 | 0 | 2.28 | 79.18 | 3.57 | 27.6
03 - 04 | 8.856 | 0 | 207 | 98.2 | 0 | 2.4 | 76.44 | 2.97 | 25.64
04 - 05 | 9.012 | 0 | 209.6 | 97.6 | 0 | 2.4 | 79.66 | 3 | 25.64
05 - 06 | 8.772 | 0 | 217.6 | 101.1 | 0 | 2.48 | 83.14 | 3.84 | 25.9
06 - 07 | 8.68 | 0 | 245.6 | 106.5 | 0 | 2.84 | 97.44 | 3.54 | 33.96
07 - 08 | 8.576 | 0 | 282.4 | 116.4 | 0 | 3.16 | 125.2 | 3.24 | 33.04
08 - 09 | 8.852 | 0 | 300.8 | 119.4 | 0 | 3.36 | 137.78 | 4.08 | 34.8
09 - 10 | 8.464 | 0 | 301.2 | 132.1 | 0 | 2.44 | 128.68 | 5.61 | 30.98
10 - 11 | 9.644 | 0 | 291.6 | 123.9 | 0 | 2.6 | 120.2 | 4.17 | 39.4
11 - 12 | 8.892 | 0 | 283.6 | 120.1 | 0 | 2.16 | 116.98 | 4.02 | 39.14
12 - 13 | 9.392 | 0 | 263.6 | 104.4 | 0 | 2.92 | 112.74 | 4.05 | 38.08
13 - 14 | 8.396 | 0 | 261.2 | 106.4 | 0 | 2.76 | 114.82 | 3.36 | 32.62
14 - 15 | 8.804 | 0 | 266 | 110.9 | 0 | 2.52 | 112.74 | 3.09 | 35.18
15 - 16 | 8.628 | 0 | 287 | 115.4 | 0 | 2.4 | 117.3 | 3.06 | 47.44
16 - 17 | 8.352 | 0 | 276.2 | 107.9 | 0 | 3.02 | 116 | 3.51 | 44.5
17 - 18 | 8.888 | 0 | 301.2 | 117 | 0 | 3.46 | 119.84 | 4.29 | 55.06
18 - 19 | 9.088 | 0 | 293.6 | 117.4 | 0 | 3.36 | 120.58 | 4.32 | 46.52
19 - 20 | 9.184 | 0 | 279 | 117 | 0 | 3.26 | 115.24 | 4.23 | 37.8
20 - 21 | 9.768 | 0 | 266.8 | 116 | 0 | 3.54 | 105.62 | 4.11 | 36.16
21 - 22 | 9.152 | 0 | 259.2 | 114.7 | 0 | 3.12 | 101.12 | 3.36 | 35.76
22 - 23 | 8.92 | 0 | 243.4 | 108.8 | 0 | 2.92 | 93.8 | 3.15 | 33.14
23 - 00 | 8.944 | 0 | 224.6 | 99.2 | 0 | 2.86 | 86.06 | 3.09 | 32.12
Сумма | 213.908 | 0 | 6193.4 | 2640.5 | 0 | 67.28 | 2521.32 | 88.71 | 843.26
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Тимохино | [8 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Тимохино ТСН ао RS | 0,4 Тимохино ТСН ап RS | 10 Тимохино Т 1 ап RS | 10 Тимохино-Волкова ао RS | 10 Тимохино-Волкова ап RS | 10 Тимохино-Клюшово ао RS | 10 Тимохино-Нестерово ао RS | 10 Тимохино-Пальцево ао RS | 10 Тимохино-Спирово ао RS
00 - 01 | 0.656 | 0 | 58.4 | 23.4 | 0 | 0 | 20.12 | 0 | 17.18
01 - 02 | 0.744 | 0 | 60 | 25.1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 17.28
02 - 03 | 0.732 | 0 | 68 | 31.8 | 0 | 0 | 20.04 | 0 | 18.26
03 - 04 | 0.772 | 0 | 65.8 | 29.6 | 0 | 0 | 19.84 | 0 | 18.58
04 - 05 | 0.684 | 0 | 61.4 | 25.5 | 0 | 0 | 19.82 | 0 | 18.06
05 - 06 | 0.724 | 0 | 59.8 | 26.4 | 0 | 0 | 18.56 | 0 | 16.76
06 - 07 | 0.68 | 0 | 63.6 | 28.9 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 17.24
07 - 08 | 0.548 | 0 | 64.6 | 24.3 | 0 | 0 | 26.34 | 0 | 16.4
08 - 09 | 0.36 | 0 | 68.6 | 25.8 | 0 | 0 | 31.72 | 0 | 15.04
09 - 10 | 0.136 | 0.04 | 78.6 | 35.5 | 0 | 0 | 31.78 | 0 | 15.6
10 - 11 | 0.124 | 0.016 | 75.4 | 30.8 | 0 | 0 | 27.22 | 0 | 21.26
11 - 12 | 0.12 | 0.012 | 78.6 | 32 | 0 | 0 | 27.68 | 0 | 22.72
12 - 13 | 0.156 | 0.016 | 70.8 | 24.8 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 21.1
13 - 14 | 0.032 | 0.016 | 69.4 | 27 | 0 | 0 | 29.84 | 0 | 16
14 - 15 | 0.252 | 0 | 76.4 | 33.1 | 0 | 0 | 28.78 | 0 | 18.36
15 - 16 | 0.176 | 0.004 | 86.6 | 35.7 | 0 | 0 | 29.46 | 0 | 25.58
16 - 17 | 0.236 | 0.008 | 64 | 20.3 | 0 | 0 | 23.84 | 0 | 22.4
17 - 18 | 0.48 | 0 | 71.2 | 27.9 | 0 | 0 | 23.32 | 0 | 23.28
18 - 19 | 0.58 | 0 | 72.6 | 28.4 | 0 | 0 | 27.14 | 0 | 19.98
19 - 20 | 0.656 | 0 | 65.8 | 25.4 | 0 | 0 | 25.02 | 0 | 18.28
20 - 21 | 0.684 | 0 | 66.2 | 28.6 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 18.02
21 - 22 | 0.624 | 0 | 65.4 | 28.5 | 0 | 0 | 21.72 | 0 | 17.66
22 - 23 | 0.696 | 0 | 66.8 | 29.9 | 0 | 0 | 20.88 | 0 | 18.34
23 - 00 | 0.74 | 0 | 62 | 24.8 | 0 | 0 | 21.26 | 0 | 18.52
Сумма | 11.592 | 0.112 | 1640 | 673.5 | 0 | 0 | 585.38 | 0 | 451.9

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Тимохино |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч