## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Плоское | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Плоское | [29 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Плоское ТСН ао | 0,4 Плоское ТСН ао RS | 10 Плоское Т 1 ао | 10 Плоское Т 1 ао RS | 10 Плоское Т 1 ап | 10 Плоское Т 1 ап RS | 10 Плоское Т 2 ао | 10 Плоское Т 2 ао RS | 10 Плоское Т 2 ап | 10 Плоское Т 2 ап RS | 10 Плоское-Артемово ао | 10 Плоское-Артемово ао RS | 10 Плоское-Батово ао | 10 Плоское-Батово ао RS | 10 Плоское-Газопровод ао | 10 Плоское-Газопровод ао RS | 10 Плоское-Газопровод рп | 10 Плоское-Газопровод рп RS | 10 Плоское-Дорки ао | 10 Плоское-Дорки ао RS | 10 Плоское-Митишное ао | 10 Плоское-Митишное ао RS | 10 Плоское-Нефтебаза ао | 10 Плоское-Нефтебаза ао RS | 10 Плоское-Никольское ао | 10 Плоское-Никольское ао RS | 10 Плоское-Огарково ао | 10 Плоское-Огарково ао RS | 10 Плоское-Скалино ао | 10 Плоское-Скалино ао RS
00 - 01 | 8.576 | 8.584 | 0 | 0 | 153.6 | 153.6 | 0 | 0 | 264 | 264 | 57.8 | 57.8 | 110 | 110.1 | 14.8 | 14.8 |  |  | 59.4 | 59.4 | 73.2 | 73.1 | 17.6 | 17.6 | 67.6 | 67.6 | 6.2 | 6.2 | 9.8 | 9.9
01 - 02 | 7.92 | 7.904 | 0 | 0 | 150.4 | 150.8 | 0 | 0 | 270 | 269.7 | 56.4 | 56.4 | 112.2 | 112.1 | 14.8 | 14.8 |  |  | 62.4 | 62.4 | 74 | 74 | 17.6 | 18 | 66.4 | 66.4 | 6 | 6 | 10 | 9.9
02 - 03 | 5.44 | 5.456 | 0 | 0 | 150.4 | 150 | 0 | 0 | 273.6 | 273.6 | 56 | 56 | 117 | 117.1 | 15.2 | 15 |  |  | 62.8 | 62.9 | 72.8 | 72.9 | 18.4 | 18 | 66 | 65.8 | 5.8 | 5.8 | 10 | 10
03 - 04 | 8.88 | 8.872 | 0 | 0 | 148.8 | 149.2 | 0 | 0 | 307.2 | 307.5 | 55.4 | 55.4 | 152.6 | 152.6 | 14.8 | 14.8 |  |  | 61.8 | 61.8 | 72.2 | 72.2 | 17.6 | 17.6 | 65.6 | 65.6 | 6 | 6 | 9.8 | 9.9
04 - 05 | 4.512 | 4.52 | 0 | 0 | 154.4 | 154 | 0 | 0 | 334.2 | 333.9 | 59.4 | 59.3 | 180.2 | 180.1 | 14.8 | 14.8 |  |  | 61.6 | 61.5 | 71.2 | 71.1 | 17.6 | 18 | 66.4 | 66.6 | 6 | 6.1 | 9.8 | 9.7
05 - 06 | 8.752 | 8.752 | 0 | 0 | 160 | 160.4 | 0 | 0 | 339 | 339.3 | 64.2 | 64.2 | 180.8 | 180.9 | 14.8 | 14.8 |  |  | 64 | 64.1 | 73.2 | 73.2 | 17.6 | 17.6 | 68.8 | 68.6 | 6 | 5.9 | 9.6 | 9.6
06 - 07 | 6.928 | 6.912 | 0 | 0 | 178.4 | 178 | 0 | 0 | 375.6 | 375.6 | 74.4 | 74.4 | 214.6 | 214.5 | 14.4 | 14.6 |  |  | 65.4 | 65.3 | 75.2 | 75.2 | 18.4 | 18.4 | 74.4 | 74.4 | 5.8 | 5.8 | 10.8 | 10.9
07 - 08 | 6.336 | 6.344 | 0 | 0 | 190.4 | 190.4 | 0 | 0 | 393 | 392.7 | 85.4 | 85.3 | 223.6 | 223.7 | 14.4 | 14.4 |  |  | 69.6 | 69.6 | 78.6 | 78.7 | 18.4 | 18.4 | 76.4 | 76.6 | 6 | 6 | 9.4 | 9.4
08 - 09 | 8.688 | 8.688 | 0 | 0 | 205.6 | 206 | 0 | 0 | 384 | 384.3 | 94.2 | 94.3 | 213.2 | 213.1 | 14.4 | 14.4 |  |  | 68.6 | 68.7 | 81.6 | 81.5 | 18.4 | 18.4 | 84.4 | 84.2 | 6.2 | 6.2 | 8.6 | 8.5
09 - 10 | 4.416 | 4.416 | 0 | 0 | 234.4 | 234 | 0 | 0 | 348.6 | 348.6 | 119.8 | 119.8 | 187 | 187 | 14.8 | 14.6 |  |  | 68.8 | 68.8 | 72.8 | 72.9 | 19.2 | 19.2 | 86.8 | 87 | 5.2 | 5.2 | 7.4 | 7.4
10 - 11 | 8.768 | 8.776 | 0 | 0 | 232 | 232.4 | 0 | 0 | 364.2 | 363.9 | 120.4 | 120.4 | 200.4 | 200.4 | 14.4 | 14.6 |  |  | 70.2 | 70.1 | 72.6 | 72.6 | 19.2 | 18.8 | 85.2 | 85 | 5.8 | 5.9 | 7.8 | 7.9
11 - 12 | 7.696 | 7.68 | 0 | 0 | 211.2 | 210.8 | 0 | 0 | 359.4 | 360 | 101.6 | 101.6 | 195.8 | 195.9 | 14.4 | 14.4 |  |  | 69.4 | 69.4 | 73.2 | 73.1 | 19.2 | 19.2 | 82 | 82 | 6.8 | 6.8 | 7.8 | 7.7
12 - 13 | 5.6 | 5.608 | 0 | 0 | 171.2 | 171.2 | 0 | 0 | 328.8 | 328.5 | 73.2 | 73.3 | 170.4 | 170.3 | 14.8 | 14.6 |  |  | 67 | 67 | 70 | 70.1 | 18.4 | 18.8 | 71.2 | 71.2 | 6.4 | 6.3 | 7.2 | 7.3
13 - 14 | 8.72 | 8.72 | 0 | 0 | 215.2 | 215.6 | 0 | 0 | 349.2 | 348.9 | 107.8 | 107.8 | 185 | 185.1 | 14.4 | 14.4 |  |  | 68.6 | 68.6 | 75.2 | 75.1 | 20 | 19.6 | 80.4 | 80.4 | 5.4 | 5.4 | 7.6 | 7.6
14 - 15 | 5.52 | 5.528 | 0 | 0 | 216 | 215.6 | 0 | 0 | 326.4 | 326.4 | 100.4 | 100.2 | 175.4 | 175.3 | 14 | 14 |  |  | 62.8 | 62.9 | 69.4 | 69.5 | 20 | 20 | 86.4 | 86.4 | 4.6 | 4.7 | 8.4 | 8.4
15 - 16 | 7.68 | 7.672 | 0 | 0 | 235.2 | 235.2 | 0 | 0 | 354.6 | 354.6 | 119.8 | 119.9 | 191.2 | 191.2 | 14.4 | 14.4 |  |  | 70 | 69.9 | 73.2 | 73.2 | 18.4 | 18.8 | 86 | 86 | 5.4 | 5.3 | 9.6 | 9.6
16 - 17 | 8.736 | 8.736 | 0 | 0 | 235.2 | 235.2 | 0 | 0 | 390.6 | 391.2 | 112 | 111.9 | 212.4 | 212.5 | 14.4 | 14.4 |  |  | 69.4 | 69.4 | 88.6 | 88.5 | 17.6 | 16.8 | 96 | 96 | 6 | 6 | 10 | 10
17 - 18 | 4.512 | 4.52 | 0 | 0 | 222.4 | 222.4 | 0 | 0 | 390 | 389.4 | 102.6 | 102.8 | 204.8 | 204.8 | 14.4 | 14.6 |  |  | 75.8 | 75.7 | 88.2 | 88.3 | 16.8 | 17.6 | 90.8 | 91 | 5.8 | 5.9 | 11.2 | 11.1
18 - 19 | 8.608 | 8.608 | 0 | 0 | 192 | 192.4 | 0 | 0 | 370.8 | 370.8 | 86.6 | 86.5 | 192.2 | 192.2 | 14.8 | 14.6 |  |  | 80.6 | 80.6 | 77 | 77 | 17.6 | 17.6 | 75.6 | 75.4 | 6.2 | 6.1 | 12.2 | 12.2
19 - 20 | 8.752 | 8.744 | 0 | 0 | 186.4 | 186 | 0 | 0 | 337.2 | 337.2 | 81.6 | 81.7 | 158 | 157.9 | 14.4 | 14.4 |  |  | 82 | 82.1 | 76.8 | 76.7 | 17.6 | 17.2 | 74.8 | 74.8 | 5.8 | 5.8 | 11.6 | 11.6
20 - 21 | 4.432 | 4.44 | 0 | 0 | 183.2 | 183.6 | 0 | 0 | 321.6 | 321.9 | 79.6 | 79.5 | 151.8 | 151.8 | 14.4 | 14.6 |  |  | 72 | 71.9 | 77.2 | 77.3 | 17.6 | 17.6 | 74.4 | 74.4 | 6 | 6.1 | 11.8 | 11.9
21 - 22 | 8.816 | 8.816 | 0 | 0 | 175.2 | 174.8 | 0 | 0 | 313.8 | 313.8 | 73.4 | 73.5 | 152.8 | 152.8 | 14.8 | 14.6 |  |  | 64.2 | 64.3 | 76 | 76 | 17.6 | 17.6 | 71.2 | 71.4 | 6 | 5.9 | 12.2 | 12.2
22 - 23 | 7.968 | 7.968 | 0 | 0 | 160 | 160.4 | 0 | 0 | 301.2 | 300.9 | 62 | 61.9 | 141.2 | 141.4 | 14.4 | 14.6 |  |  | 64.4 | 64.4 | 74.8 | 74.7 | 16.8 | 17.2 | 69.6 | 69.6 | 5.8 | 5.8 | 11 | 11
23 - 00 | 5.392 | 5.392 | 0 | 0 | 151.2 | 150.8 | 0 | 0 | 276 | 276 | 55 | 55.1 | 121.8 | 121.7 | 14.8 | 14.6 |  |  | 59.8 | 59.8 | 73.6 | 73.6 | 17.6 | 17.6 | 68 | 67.8 | 6 | 6 | 10 | 9.9
Сумма | 171.648 | 171.656 | 0 | 0 | 4512.8 | 4512.8 | 0 | 0 | 8073 | 8072.7 | 1999 | 1999 | 4144.4 | 4144.5 | 350 | 349.8 | 0 | 0 | 1620.6 | 1620.6 | 1810.6 | 1810.5 | 435.2 | 435.6 | 1834.4 | 1834.2 | 141.2 | 141.2 | 233.6 | 233.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Плоское |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч