## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Вытегра р. | [24 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Вытегра р. ТСН 1 ао RS | 19.584 | 19.584 | 19.584 | 19.456 | 19.584 | 19.712 | 19.392 | 19.392 | 19.776 | 19.264 | 18.944 | 19.744 | 19.584 | 18.816 | 18.656 | 19.168 | 19.072 | 18.816 | 18.656 | 18.56 | 18.848 | 18.56 | 18.72 | 19.072 | 460.544
| 0,4 Вытегра р. ТСН 2 ао RS | 41.344 | 41.408 | 41.408 | 41.536 | 41.472 | 41.504 | 41.952 | 40.736 | 40.736 | 40.288 | 40.704 | 40.832 | 42.144 | 40.384 | 40.896 | 42.112 | 42.528 | 41.824 | 40.96 | 41.28 | 42.624 | 41.92 | 41.504 | 41.472 | 993.568
| 0,4 Вытегра р.-ГЭС 1 СН ао RS | 15.104 | 15.024 | 15.024 | 15.04 | 15.088 | 15.104 | 15.28 | 14.848 | 14.8 | 14.656 | 14.832 | 14.864 | 15.424 | 14.656 | 14.864 | 15.296 | 15.456 | 15.232 | 14.912 | 14.976 | 15.52 | 15.216 | 15.088 | 15.104 | 361.408
| 0,4 Вытегра р.-ГЭС 2 СН ао RS | 23.92 | 23.936 | 24.032 | 24.064 | 24.048 | 24 | 24.288 | 23.568 | 23.52 | 23.328 | 23.632 | 23.616 | 24.496 | 23.312 | 23.744 | 24.512 | 24.608 | 24.224 | 23.664 | 23.824 | 24.752 | 24.256 | 24.016 | 24.032 | 575.392
| 6 Вытегра р. Г 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 1 ап RS | 575.16 | 575.4 | 575.4 | 575.52 | 575.4 | 576.24 | 577.2 | 576.96 | 576.48 | 576.96 | 576.72 | 576.96 | 576.6 | 576.36 | 576.36 | 576.36 | 577.32 | 577.32 | 577.2 | 576.72 | 576.72 | 576.36 | 576.84 | 575.88 | 13834.44
| 6 Вытегра р. Г 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 2 ап RS | 563.64 | 564.12 | 564 | 564 | 564.72 | 565.2 | 565.8 | 566.04 | 565.08 | 565.32 | 565.2 | 565.44 | 565.08 | 564.96 | 565.08 | 565.2 | 566.16 | 566.16 | 566.28 | 565.56 | 565.32 | 564.72 | 565.56 | 564.6 | 13563.24
| 6 Вытегра р. Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Т 1 ап RS | 1306.08 | 1249.2 | 1225.44 | 1227.6 | 1225.44 | 1252.8 | 1392.48 | 1534.32 | 1619.28 | 1586.16 | 1630.08 | 1608.48 | 1532.88 | 1551.6 | 1571.04 | 1588.32 | 1586.16 | 1647.36 | 1677.6 | 1662.48 | 1637.28 | 1568.88 | 1460.16 | 1367.28 | 35708.4
| 6 Вытегра р. Т 2 ао RS | 452.88 | 470.16 | 486.72 | 504.72 | 455.04 | 398.16 | 316.8 | 219.6 | 29.52 | 0.72 | 33.12 | 56.16 | 259.92 | 134.64 | 83.52 | 61.2 | 131.04 | 254.88 | 295.2 | 346.32 | 357.12 | 323.28 | 375.12 | 395.28 | 6441.12
| 6 Вытегра р. Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.64 | 123.84 | 23.76 | 26.64 | 0 | 7.2 | 8.64 | 6.48 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.08
| 6 Вытегра р.-Аэропорт ао RS | 310.86 | 288.54 | 284.76 | 280.98 | 279.9 | 285.84 | 312.84 | 340.56 | 311.58 | 287.64 | 294.66 | 299.34 | 304.56 | 290.7 | 298.44 | 311.04 | 309.78 | 335.7 | 358.02 | 366.48 | 383.22 | 366.66 | 337.32 | 326.52 | 7565.94
| 6 Вытегра р.-Белоусово ао RS | 42.3 | 40.32 | 40.68 | 41.04 | 40.5 | 41.04 | 41.76 | 42.3 | 46.44 | 43.92 | 43.2 | 39.96 | 39.78 | 37.8 | 39.06 | 40.14 | 41.76 | 41.76 | 43.02 | 43.56 | 42.48 | 43.38 | 41.58 | 39.6 | 997.38
| 6 Вытегра р.-Белоусово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Больница ао RS | 228.6 | 217.98 | 204.84 | 214.92 | 223.74 | 268.02 | 310.5 | 357.66 | 400.32 | 391.14 | 351.18 | 339.48 | 318.24 | 310.14 | 298.08 | 299.34 | 303.66 | 306.72 | 319.14 | 312.48 | 306.9 | 297.54 | 282.42 | 259.2 | 7122.24
| 6 Вытегра р.-Военкомат ао RS | 99.48 | 90.36 | 81.48 | 80.28 | 82.32 | 85.68 | 106.68 | 128.76 | 157.44 | 170.52 | 183.84 | 171.12 | 166.08 | 163.44 | 163.08 | 156.48 | 156.48 | 178.92 | 178.32 | 174.36 | 178.44 | 174.12 | 130.08 | 113.16 | 3370.92
| 6 Вытегра р.-Гараж РЭС ао RS | 45.36 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | 45.6 | 45.84 | 45.6 | 45.6 | 46.8 | 45.36 | 43.68 | 44.4 | 44.16 | 43.2 | 43.2 | 44.64 | 45.84 | 44.88 | 44.16 | 43.2 | 42.72 | 42.72 | 42.96 | 42.72 | 1068.72
| 6 Вытегра р.-Город ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Заречье ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Нефтебаза ао RS | 280.32 | 279.36 | 272.16 | 271.92 | 272.64 | 273.36 | 303.84 | 348.72 | 400.8 | 397.2 | 427.44 | 413.52 | 383.04 | 396.72 | 389.52 | 393.36 | 388.08 | 379.44 | 374.88 | 365.28 | 344.4 | 321.36 | 304.56 | 287.04 | 8268.96
| 6 Вытегра р.-Промзона ао RS | 354.24 | 348.12 | 345.24 | 316.08 | 358.92 | 372.96 | 414 | 461.16 | 615.96 | 744.12 | 652.68 | 648 | 435.96 | 581.4 | 640.44 | 665.28 | 600.84 | 478.08 | 442.44 | 389.88 | 375.48 | 415.8 | 382.68 | 378.36 | 11418.12
| 6 Вытегра р.-пр.Победы ао RS | 221.76 | 206.1 | 202.14 | 206.28 | 205.56 | 217.08 | 261.72 | 289.8 | 288 | 290.88 | 299.16 | 294.84 | 281.88 | 273.96 | 271.08 | 276.66 | 292.68 | 315.72 | 320.04 | 309.96 | 292.14 | 278.64 | 266.76 | 233.1 | 6395.94
| 6 Вытегра р.-С.х. Вытегорский ао RS | 173.04 | 166.32 | 166.56 | 168.72 | 165.12 | 172.56 | 187.68 | 200.4 | 202.56 | 192.96 | 173.52 | 192.24 | 177.12 | 179.76 | 176.4 | 193.2 | 210 | 210.72 | 221.28 | 220.08 | 212.64 | 203.52 | 195.6 | 184.32 | 4546.32
| 6 Вытегра р.-Шлюз 1-1 ао RS | 113.4 | 112.68 | 111.78 | 113.94 | 113.58 | 111.78 | 113.22 | 120.42 | 146.34 | 139.68 | 147.42 | 134.1 | 117.54 | 148.14 | 172.62 | 154.62 | 124.02 | 123.12 | 122.22 | 122.94 | 124.38 | 121.5 | 122.94 | 122.76 | 3055.14
| 6 Вытегра р.-Шлюз 1-2 ао RS | 41.04 | 41.28 | 41.04 | 41.04 | 41.28 | 41.04 | 42.72 | 48.24 | 68.88 | 79.44 | 75.6 | 70.8 | 68.4 | 66.72 | 71.28 | 66 | 52.56 | 44.16 | 27.36 | 33.36 | 41.52 | 42.96 | 42 | 45.84 | 1234.56
| Сумма | 4908.112 | 4795.252 | 4747.648 | 4752.496 | 4749.952 | 4807.92 | 5093.752 | 5379.084 | 5600.952 | 5733.396 | 5619.372 | 5580.536 | 5372.888 | 5423.908 | 5466 | 5499.408 | 5490.924 | 5605.036 | 5665.352 | 5631.3 | 5582.504 | 5441.392 | 5225.908 | 5035.34 | 127208.432
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вытегра р.
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вытегра р. |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч