## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Коврижино | [24 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коврижино МВ Т 1 (Дробилка) ао | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0.32 | 5.12
| 0,4 Коврижино МВ Т 2 (Карьер упр.) ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Коврижино ТСН 3 ао | [24 empty] | 0
| 10 Коврижино Т 3 ап | 151.2 | 151.2 | 152.4 | 148.8 | 148.8 | 145.2 | 139.2 | 129.6 | 122.4 | 140.4 | 145.2 | 150 | 159.6 | 148.8 | 145.2 | 145.2 | 140.4 | 145.2 | 147.6 | 154.8 | 139.2 | 135.6 | 141.6 | 142.8 | 3470.4
| 10 Коврижино Т 3 ап RS | 150.6 | 151.8 | 151.8 | 148.8 | 149.4 | 144.6 | 139.2 | 129.6 | 123 | 140.4 | 145.8 | 150 | 159 | 148.8 | 145.2 | 145.2 | 139.8 | 145.8 | 148.2 | 154.2 | 138.6 | 135.6 | 142.2 | 142.2 | 3469.8
| 10 Коврижино-Иванов Бор ао | 63 | 63.2 | 63.2 | 61.4 | 61.6 | 59.6 | 58.6 | 54.6 | 50.6 | 59.6 | 61.8 | 62.2 | 65.8 | 62.2 | 60.6 | 60.6 | 59 | 61.2 | 61.6 | 65.2 | 58 | 57.6 | 59.6 | 59.2 | 1450
| 10 Коврижино-Иванов Бор ао RS | 63.1 | 63.3 | 63 | 61.5 | 61.5 | 59.7 | 58.6 | 54.5 | 50.7 | 59.6 | 61.7 | 62.4 | 65.7 | 62.1 | 60.7 | 60.6 | 59.1 | 61.2 | 61.5 | 65.3 | 58 | 57.4 | 59.7 | 59.2 | 1450.1
| 10 Коврижино-Карьер 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Карьер 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Карьер 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Кольцевой ао | 36.8 | 37.2 | 37.2 | 36.8 | 37.2 | 36.4 | 34.4 | 32.4 | 29.6 | 30.8 | 33.2 | 34.4 | 36 | 33.6 | 33.2 | 34.8 | 34 | 36 | 35.6 | 38.4 | 34 | 34.4 | 35.2 | 35.6 | 837.2
| 10 Коврижино-Кольцевой ао RS | 36.6 | 37.2 | 37.4 | 36.8 | 37.2 | 36.4 | 34.4 | 32.4 | 29.4 | 31.2 | 33 | 34.4 | 35.8 | 33.8 | 33 | 35 | 33.8 | 36 | 35.8 | 38.2 | 34.2 | 34.2 | 35.4 | 35.4 | 837
| 10 Коврижино-Кольцевой ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Кольцевой ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Топорня ао | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 53.6 | 54.4 | 51.6 | 50.4 | 46.8 | 46.8 | 54 | 54.4 | 57.2 | 61.2 | 57.2 | 55.2 | 54 | 51.2 | 53.2 | 55.2 | 55.6 | 51.2 | 48 | 50.8 | 51.6 | 1278
| 10 Коврижино-Топорня ао RS | 54.4 | 54.8 | 54.8 | 54 | 54.2 | 51.8 | 50 | 46.8 | 47 | 53.8 | 54.8 | 57 | 61.2 | 57.2 | 55 | 54 | 51.2 | 53.4 | 55.2 | 55.8 | 50.8 | 48.2 | 50.8 | 51.6 | 1277.8
| Сумма | 610.82 | 613.82 | 614.92 | 602.02 | 604.62 | 585.62 | 565.12 | 527.02 | 499.5 | 569.8 | 589.9 | 607.6 | 644.3 | 604.02 | 588.1 | 589.4 | 568.82 | 592.32 | 601.02 | 627.82 | 564.32 | 551.32 | 575.3 | 577.92 | 14075.42
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино |  |  | реактивная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч