## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Жерноково | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Жерноково | [25 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Жерноково ТСН 1 ао | 0,4 Жерноково ТСН 1 ао RS | 10 Жерноково Т 1 ао | 10 Жерноково Т 1 ао RS | 10 Жерноково Т 1 ап | 10 Жерноково Т 1 ап RS | 10 Жерноково-Водозабор ао | 10 Жерноково-Водозабор ао RS | 10 Жерноково-Газопровод ао | 10 Жерноково-Газопровод ао RS | 10 Жерноково-Газопровод ап | 10 Жерноково-Газопровод ап RS | 10 Жерноково-Дворища ао | 10 Жерноково-Дворища ао RS | 10 Жерноково-Дворища ап | 10 Жерноково-Жерноково ао | 10 Жерноково-Жерноково ао RS | 10 Жерноково-Займище ао | 10 Жерноково-Займище ао RS | 10 Жерноково-Займище ап | 10 Жерноково-Казаркино ао | 10 Жерноково-Казаркино ао RS | 10 Жерноково-Спасское ао | 10 Жерноково-Спасское ао RS | 10 Жерноково-Становое ао | 10 Жерноково-Становое ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 290.4 | 291.6 | 65.6 | 65.6 | 15.6 | 15.7 |  | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 23.6 | 23.4 | 33.6 | 33.9 | 0 | 77.6 | 77.6 | 98.4 | 98.4 | 11.8 | 11.8
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 304.8 | 303.6 | 66 | 66.2 | 15.8 | 15.7 |  | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 23.6 | 23.8 | 34.2 | 33.9 | 0 | 87.6 | 88 | 99.6 | 100 | 12 | 12
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 297.6 | 297.6 | 65.6 | 65.6 | 16 | 16.2 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 23.6 | 23.4 | 33.6 | 33.6 | 0 | 82 | 81.8 | 100.8 | 100.6 | 11.8 | 11.8
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 295.2 | 295.2 | 65.6 | 65.6 | 15.6 | 15.4 |  | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 23.6 | 23.6 | 33.6 | 33.9 | 0 | 82.4 | 82.2 | 96.8 | 96.6 | 11.8 | 11.9
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 307.2 | 308.4 | 64 | 63.8 | 16.2 | 16.3 |  | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 22 | 22.2 | 32.4 | 32.1 | 0 | 106 | 106 | 93.2 | 93.2 | 11.2 | 11.2
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 314.4 | 313.2 | 63.6 | 63.6 | 15.6 | 15.6 |  | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 22.8 | 22.8 | 31.8 | 31.8 | 0 | 110 | 110.2 | 92.4 | 92.6 | 11.2 | 11.2
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 307.2 | 307.2 | 63.2 | 63 | 15.6 | 15.5 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 22 | 31.8 | 31.8 | 0 | 106.8 | 106.8 | 92 | 92 | 11 | 10.9
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 304.8 | 304.8 | 62.8 | 63.2 | 15.6 | 15.6 |  | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 22.8 | 22.6 | 31.2 | 31.5 | 0 | 102.8 | 102.8 | 92.4 | 92.4 | 11 | 11
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 307.2 | 309.6 | 61.2 | 61.2 | 15.2 | 15.3 |  | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 20 | 20.2 | 30 | 29.7 | 0 | 120.8 | 120.8 | 86.8 | 86.6 | 10.2 | 10.2
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 307.2 | 304.8 | 61.2 | 61.2 | 15.6 | 15.6 |  | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 22.4 | 22.2 | 29.4 | 29.7 | 0 | 112.8 | 113 | 87.6 | 87.8 | 10.2 | 10.3
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 273.6 | 274.8 | 61.2 | 61 | 16 | 15.9 |  | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 20 | 20.2 | 30 | 30 | 0 | 88 | 87.6 | 85.2 | 85.2 | 10.4 | 10.3
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 283.2 | 284.4 | 62 | 62.2 | 15.4 | 15.4 |  | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 21.2 | 21 | 30 | 30 | 0 | 88 | 88 | 90.8 | 91 | 10.6 | 10.6
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 278.4 | 277.2 | 64 | 63.8 | 15 | 15.1 |  | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 22 | 22 | 31.8 | 31.8 | 0 | 79.2 | 79.2 | 89.2 | 89 | 11.2 | 11.2
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 261.6 | 260.4 | 61.2 | 61.2 | 15.4 | 15.3 |  | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 21.2 | 21.4 | 30 | 29.7 | 0 | 70.8 | 70.8 | 85.6 | 85.8 | 10.2 | 10.3
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 266.4 | 267.6 | 58.8 | 59.2 | 16 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 19.2 | 19.2 | 28.2 | 28.2 | 0 | 92 | 92 | 79.2 | 79.2 | 9.6 | 9.6
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 273.6 | 273.6 | 59.2 | 58.8 | 15.6 | 15.6 |  | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 28.8 | 29.1 | 0 | 88.4 | 88.6 | 85.6 | 85.4 | 10 | 9.9
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 304.8 | 304.8 | 57.6 | 57.8 | 15.8 | 15.8 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 21.2 | 21.2 | 28.8 | 28.5 | 0 | 113.2 | 113 | 93.2 | 93 | 9.8 | 9.8
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 302.4 | 301.2 | 60 | 59.8 | 15.4 | 15.4 |  | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 21.2 | 21 | 29.4 | 29.4 | 0 | 109.2 | 109.2 | 91.2 | 91.2 | 9.8 | 9.9
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 285.6 | 285.6 | 60 | 60 | 15.2 | 15.4 |  | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 20.8 | 21 | 28.8 | 29.1 | 0 | 97.6 | 98 | 87.2 | 87.4 | 10 | 10
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 295.2 | 295.2 | 60.8 | 61 | 15.4 | 15.2 |  | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 22 | 22 | 30 | 30 | 0 | 103.6 | 103.2 | 88 | 88 | 10.4 | 10.3
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 292.8 | 294 | 62 | 62 | 15 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 22.4 | 22.2 | 31.2 | 31.2 | 0 | 94.8 | 95 | 91.6 | 91.8 | 10.6 | 10.6
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 285.6 | 285.6 | 60 | 60 | 15.2 | 15.3 |  | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 22.4 | 22.4 | 30.6 | 30.3 | 0 | 88.4 | 88.4 | 94.4 | 94.4 | 10.4 | 10.4
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 271.2 | 271.2 | 61.2 | 61 | 16 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 22.4 | 22.4 | 30.6 | 30.9 | 0 | 70.8 | 70.8 | 94.4 | 94 | 10.6 | 10.7
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 268.8 | 267.6 | 61.6 | 61.6 | 15.8 | 15.7 |  | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 21.2 | 21.2 | 30.6 | 30.3 | 0 | 67.6 | 67.6 | 96 | 96 | 10.4 | 10.4
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 6979.2 | 6979.2 | 1488.4 | 1488.4 | 374 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6 | 524 | 523.8 | 740.4 | 740.4 | 0 | 2240.4 | 2240.6 | 2191.6 | 2191.6 | 256.2 | 256.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Жерноково |  |  | реактивная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч