## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Грибково | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Грибково | [5 empty] | за 16.12.2020
Время | 10 РП Грибково-Грибково ао RS | 10 РП Грибково-Грибково ап RS | 10 РП Грибково-Птицефабрика ао RS | 10 РП Грибково-Птицефабрика ап RS | 10 РП Грибково-Резервный яч.11 ао RS | 10 РП Грибково-Резервный яч.11 ап RS
00 - 01 | 282.3 | 0 | 366.4 | 0 | 0 | 170.1
01 - 02 | 280.8 | 0 | 360.4 | 0 | 0 | 171.6
02 - 03 | 267.3 | 0 | 379.6 | 0 | 0 | 159
03 - 04 | 273.3 | 0 | 380.8 | 0 | 0 | 166.8
04 - 05 | 273 | 0 | 391.6 | 0 | 0 | 161.4
05 - 06 | 260.7 | 0 | 395.6 | 0 | 0 | 146.1
06 - 07 | 287.7 | 0 | 413.6 | 0 | 0 | 158.4
07 - 08 | 300 | 0 | 405.2 | 0 | 0 | 154.2
08 - 09 | 342.6 | 0 | 414.4 | 0 | 0 | 150
09 - 10 | 365.7 | 0 | 408.8 | 0 | 0 | 157.8
10 - 11 | 324 | 0 | 405.6 | 0 | 0 | 158.4
11 - 12 | 322.8 | 0 | 401.2 | 0 | 0 | 154.5
12 - 13 | 325.5 | 0 | 379.6 | 0 | 0 | 159.9
13 - 14 | 320.4 | 0 | 390.8 | 0 | 0 | 148.8
14 - 15 | 329.4 | 0 | 387.6 | 0 | 0 | 162
15 - 16 | 343.8 | 0 | 401.2 | 0 | 0 | 159.3
16 - 17 | 357.9 | 0 | 400.4 | 0 | 0 | 156.9
17 - 18 | 327 | 0 | 388 | 0 | 0 | 159.3
18 - 19 | 346.5 | 0 | 384.4 | 0 | 0 | 177.6
19 - 20 | 354.6 | 0 | 360.4 | 0 | 0 | 186.3
20 - 21 | 353.7 | 0 | 362.4 | 0 | 0 | 186.3
21 - 22 | 327 | 0 | 360.4 | 0 | 0 | 175.5
22 - 23 | 312.6 | 0 | 344 | 0 | 0 | 164.4
23 - 00 | 305.7 | 0 | 328.8 | 0 | 0 | 175.8
Сумма | 7584.3 | 0 | 9211.2 | 0 | 0 | 3920.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Грибково |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч