## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Домозерово | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Домозерово | [31 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Домозерово ТСН 1 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 1 ап RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово Т 1 ао RS | 10 Домозерово Т 1 ап RS | 10 Домозерово Т 2 ао RS | 10 Домозерово Т 2 ап RS | 10 Домозерово ТСН 1 ао RS | 10 Домозерово ТСН 1 ап RS | 10 Домозерово ТСН 2 ао RS | 10 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово-Горка ао RS | 10 Домозерово-Горка ап RS | 10 Домозерово-Дом 1 ао RS | 10 Домозерово-Дом 1 ап RS | 10 Домозерово-Дом 2 ао RS | 10 Домозерово-Дом 2 ап RS | 10 Домозерово-Доронино ао RS | 10 Домозерово-Доронино ап RS | 10 Домозерово-Жары ао RS | 10 Домозерово-Жары ап RS | 10 Домозерово-Починок ао RS | 10 Домозерово-Починок ап RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ао RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ап RS | 35 Домозерово СВВ ао RS | 35 Домозерово СВВ ап RS | 35 Домозерово Т 1 ао RS | 35 Домозерово Т 1 ап RS | 35 Домозерово Т 2 ао RS | 35 Домозерово Т 2 ап RS
00 - 01 | 7.872 | 0 |  |  | 0 | 963.6 | 0 | 2000.4 | 8.3 | 0 | 2 | 0 | 148.8 | 0 | 194.4 | 0 | 208.8 | 0 | 126.6 | 0 | 610 | 0 | 1378.6 | 0 | 289.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.8 | 0 | 2011.8
01 - 02 | 4.056 | 0 |  |  | 0 | 966 | 0 | 1934.4 | 4.3 | 0 | 2 | 0 | 143.6 | 0 | 228.2 | 0 | 200.8 | 0 | 123.4 | 0 | 588.6 | 0 | 1342 | 0 | 269.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970.2 | 0 | 1944.6
02 - 03 | 7.192 | 0 |  |  | 0 | 946.8 | 0 | 1922.4 | 7.6 | 0 | 2 | 0 | 138 | 0 | 213.2 | 0 | 199.6 | 0 | 122.6 | 0 | 586.8 | 0 | 1337.2 | 0 | 267.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 | 1934.8
03 - 04 | 8.952 | 0 |  |  | 0 | 968.4 | 0 | 1923.6 | 9.4 | 0 | 2.1 | 0 | 142.8 | 0 | 208.4 | 0 | 199.6 | 0 | 126.4 | 0 | 607 | 0 | 1324.2 | 0 | 274.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974.4 | 0 | 1932
04 - 05 | 7.16 | 0 |  |  | 0 | 994.8 | 0 | 1929.6 | 7.6 | 0 | 2 | 0 | 141.2 | 0 | 242.2 | 0 | 210.6 | 0 | 127 | 0 | 601.6 | 0 | 1316 | 0 | 279.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998.2 | 0 | 1941.8
05 - 06 | 5.832 | 0 |  |  | 0 | 910.8 | 0 | 1956 | 6.2 | 0 | 2.2 | 0 | 146.4 | 0 | 157.6 | 0 | 213.2 | 0 | 126.6 | 0 | 598.6 | 0 | 1339.8 | 0 | 279.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.6 | 0 | 1967
06 - 07 | 6.288 | 0 |  |  | 0 | 1032 | 0 | 2049.6 | 6.6 | 0 | 2.2 | 0 | 149.2 | 0 | 276.2 | 0 | 225.4 | 0 | 130.8 | 0 | 598.8 | 0 | 1414.8 | 0 | 281.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.4 | 0 | 2063.6
07 - 08 | 7.12 | 0 |  |  | 0 | 963.6 | 0 | 2097.6 | 7.5 | 0 | 2.2 | 0 | 146 | 0 | 181.4 | 0 | 256 | 0 | 124.8 | 0 | 627.2 | 0 | 1427.2 | 0 | 292.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967.4 | 0 | 2112.6
08 - 09 | 7.76 | 0 |  |  | 0 | 936 | 0 | 2372.4 | 8.2 | 0 | 2.2 | 0 | 144 | 0 | 160.4 | 0 | 476.4 | 0 | 135.6 | 0 | 622.2 | 0 | 1470.6 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.8 | 0 | 2398.2
09 - 10 | 8.528 | 0 |  |  | 0 | 931.2 | 0 | 2604 | 8.9 | 0 | 2.1 | 0 | 133.2 | 0 | 178 | 0 | 733.2 | 0 | 134.8 | 0 | 610 | 0 | 1447 | 0 | 294.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936.6 | 0 | 2637.6
10 - 11 | 5.464 | 0 |  |  | 0 | 1035.6 | 0 | 2504.4 | 5.9 | 0 | 2.1 | 0 | 127.6 | 0 | 284.4 | 0 | 655.8 | 0 | 134.2 | 0 | 617 | 0 | 1432.4 | 0 | 285.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.2 | 0 | 2531.2
11 - 12 | 6.176 | 0 |  |  | 0 | 994.8 | 0 | 2454 | 6.5 | 0 | 2.1 | 0 | 124.4 | 0 | 252.2 | 0 | 629.6 | 0 | 128.4 | 0 | 611.4 | 0 | 1426.2 | 0 | 273.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.6 | 0 | 2479.4
12 - 13 | 7.912 | 0 |  |  | 0 | 1041.6 | 0 | 2424 | 8.3 | 0 | 2.1 | 0 | 124.4 | 0 | 286.6 | 0 | 598.4 | 0 | 136.8 | 0 | 621.2 | 0 | 1413.8 | 0 | 279.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.2 | 0 | 2448.6
13 - 14 | 7.328 | 0 |  |  | 0 | 967.2 | 0 | 2140.8 | 7.7 | 0 | 2.1 | 0 | 121.2 | 0 | 242.6 | 0 | 328.4 | 0 | 144 | 0 | 595.8 | 0 | 1395 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971.6 | 0 | 2157.4
14 - 15 | 9.112 | 0 |  |  | 0 | 1062 | 0 | 2097.6 | 9.6 | 0 | 2.1 | 0 | 120.8 | 0 | 304.8 | 0 | 252.8 | 0 | 137.2 | 0 | 625.4 | 0 | 1432.2 | 0 | 279.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066.8 | 0 | 2111.2
15 - 16 | 7.352 | 0 |  |  | 0 | 1014 | 0 | 2083.2 | 7.7 | 0 | 2.1 | 0 | 126.8 | 0 | 249.6 | 0 | 258.2 | 0 | 133 | 0 | 630 | 0 | 1407 | 0 | 288.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019.2 | 0 | 2097.2
16 - 17 | 6.872 | 0 |  |  | 0 | 1057.2 | 0 | 2124 | 7.3 | 0 | 2.1 | 0 | 144.8 | 0 | 279.2 | 0 | 254.8 | 0 | 130.8 | 0 | 624.6 | 0 | 1435.4 | 0 | 305.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062.6 | 0 | 2137.8
17 - 18 | 5.872 | 0 |  |  | 0 | 1069.2 | 0 | 2170.8 | 6.2 | 0 | 2.2 | 0 | 150.8 | 0 | 252.4 | 0 | 288.4 | 0 | 135.8 | 0 | 658.4 | 0 | 1449.8 | 0 | 301.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073.8 | 0 | 2188.2
18 - 19 | 7.024 | 0 |  |  | 0 | 1156.8 | 0 | 2194.8 | 7.4 | 0 | 2.3 | 0 | 153.6 | 0 | 313.2 | 0 | 298.2 | 0 | 136.2 | 0 | 681 | 0 | 1456 | 0 | 307.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162 | 0 | 2212
19 - 20 | 9.056 | 0 |  |  | 0 | 1036.8 | 0 | 2208 | 9.5 | 0 | 2.2 | 0 | 168 | 0 | 180.8 | 0 | 286 | 0 | 143.4 | 0 | 676.2 | 0 | 1477.4 | 0 | 303.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.6 | 0 | 2226
20 - 21 | 7.152 | 0 |  |  | 0 | 1012.8 | 0 | 2251.2 | 7.6 | 0 | 2.2 | 0 | 154.8 | 0 | 177.8 | 0 | 311.2 | 0 | 145.6 | 0 | 671.8 | 0 | 1492.8 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017.8 | 0 | 2269.4
21 - 22 | 7.672 | 0 |  |  | 0 | 1152 | 0 | 2155.2 | 8 | 0 | 2.1 | 0 | 156.8 | 0 | 316.8 | 0 | 262.4 | 0 | 137 | 0 | 668.2 | 0 | 1448.4 | 0 | 310.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156.4 | 0 | 2171.4
22 - 23 | 6.064 | 0 |  |  | 0 | 1018.8 | 0 | 2054.4 | 6.5 | 0 | 2.1 | 0 | 145.2 | 0 | 221.8 | 0 | 228.6 | 0 | 136.6 | 0 | 643.4 | 0 | 1412.8 | 0 | 279.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.4 | 0 | 2069.2
23 - 00 | 5.288 | 0 |  |  | 0 | 1017.6 | 0 | 1998 | 5.6 | 0 | 2 | 0 | 140.4 | 0 | 265 | 0 | 216.6 | 0 | 128.2 | 0 | 605.6 | 0 | 1383.4 | 0 | 271.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.4 | 0 | 2007.6
Сумма | 169.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24249.6 | 0 | 51650.4 | 178.4 | 0 | 50.8 | 0 | 3392.8 | 0 | 5667.2 | 0 | 7793 | 0 | 3185.8 | 0 | 14980.8 | 0 | 33860 | 0 | 6888.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24367 | 0 | 52050.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Домозерово | [31 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Домозерово ТСН 1 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 1 ап RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово Т 1 ао RS | 10 Домозерово Т 1 ап RS | 10 Домозерово Т 2 ао RS | 10 Домозерово Т 2 ап RS | 10 Домозерово ТСН 1 ао RS | 10 Домозерово ТСН 1 ап RS | 10 Домозерово ТСН 2 ао RS | 10 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово-Горка ао RS | 10 Домозерово-Горка ап RS | 10 Домозерово-Дом 1 ао RS | 10 Домозерово-Дом 1 ап RS | 10 Домозерово-Дом 2 ао RS | 10 Домозерово-Дом 2 ап RS | 10 Домозерово-Доронино ао RS | 10 Домозерово-Доронино ап RS | 10 Домозерово-Жары ао RS | 10 Домозерово-Жары ап RS | 10 Домозерово-Починок ао RS | 10 Домозерово-Починок ап RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ао RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ап RS | 35 Домозерово СВВ ао RS | 35 Домозерово СВВ ап RS | 35 Домозерово Т 1 ао RS | 35 Домозерово Т 1 ап RS | 35 Домозерово Т 2 ао RS | 35 Домозерово Т 2 ап RS
00 - 01 | 0.008 | 0.064 |  |  | 0 | 171.6 | 0 | 379.2 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0 | 26 | 0 | 83.6 | 0 | 98.2 | 0 | 19.6 | 0 | 68 | 0 | 211.6 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.8 | 0 | 505.4
01 - 02 | 0.008 | 0.064 |  |  | 0 | 146.4 | 0 | 369.6 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0 | 25.2 | 0 | 61.4 | 0 | 96.4 | 0 | 19.6 | 0 | 68.6 | 0 | 207.8 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 488.6
02 - 03 | 0 | 0.12 |  |  | 0 | 157.2 | 0 | 370.8 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0 | 25.6 | 0 | 72 | 0 | 100.4 | 0 | 19.8 | 0 | 69.2 | 0 | 204.2 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.8 | 0 | 490
03 - 04 | 0.008 | 0.056 |  |  | 0 | 153.6 | 0 | 363.6 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0 | 24 | 0 | 68.8 | 0 | 98.2 | 0 | 19.6 | 0 | 67.6 | 0 | 198.2 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | 0 | 481.6
04 - 05 | 0.008 | 0.128 |  |  | 0 | 145.2 | 0 | 364.8 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 24.8 | 0 | 66.8 | 0 | 98.8 | 0 | 19.6 | 0 | 64.4 | 0 | 198.8 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 481.6
05 - 06 | 0 | 0.112 |  |  | 0 | 170.4 | 0 | 357.6 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0 | 24.4 | 0 | 82.6 | 0 | 93.2 | 0 | 19 | 0 | 63.8 | 0 | 199.6 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 483
06 - 07 | 0.008 | 0.064 |  |  | 0 | 172.8 | 0 | 369.6 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 24.8 | 0 | 96.8 | 0 | 97.8 | 0 | 18.6 | 0 | 62.6 | 0 | 206.6 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.6 | 0 | 505.4
07 - 08 | 0.008 | 0.128 |  |  | 0 | 153.6 | 0 | 361.2 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 24.8 | 0 | 69.8 | 0 | 95 | 0 | 18 | 0 | 63 | 0 | 204.2 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | 0 | 508.2
08 - 09 | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 139.2 | 0 | 547.2 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 24 | 0 | 61 | 0 | 258.6 | 0 | 33.2 | 0 | 60.4 | 0 | 218.4 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 742
09 - 10 | 0.008 | 0.136 |  |  | 0 | 148.8 | 0 | 522 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0 | 20 | 0 | 79.6 | 0 | 246.8 | 0 | 23.4 | 0 | 57 | 0 | 222.4 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.4 | 0 | 750.4
10 - 11 | 0.008 | 0.12 |  |  | 0 | 165.6 | 0 | 544.8 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 18.4 | 0 | 99 | 0 | 281.4 | 0 | 23.4 | 0 | 58 | 0 | 211.6 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.6 | 0 | 756
11 - 12 | 0.008 | 0.104 |  |  | 0 | 165.6 | 0 | 552 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 20 | 0 | 97 | 0 | 303.6 | 0 | 19.6 | 0 | 58.8 | 0 | 204 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.6 | 0 | 754.6
12 - 13 | 0.008 | 0.088 |  |  | 0 | 171.6 | 0 | 536.4 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 19.2 | 0 | 102.8 | 0 | 276.8 | 0 | 28.8 | 0 | 60 | 0 | 204 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.6 | 0 | 732.2
13 - 14 | 0.008 | 0.144 |  |  | 0 | 175.2 | 0 | 421.2 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 19.6 | 0 | 105.4 | 0 | 145 | 0 | 31.6 | 0 | 58.8 | 0 | 207 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 572.6
14 - 15 | 0.032 | 0.048 |  |  | 0 | 151.2 | 0 | 378 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 18.4 | 0 | 88.4 | 0 | 103.6 | 0 | 21.6 | 0 | 57 | 0 | 211.8 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 522.2
15 - 16 | 0.008 | 0.168 |  |  | 0 | 174 | 0 | 364.8 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 20 | 0 | 105.4 | 0 | 98.2 | 0 | 18.6 | 0 | 58.8 | 0 | 205.2 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 508.2
16 - 17 | 0 | 0.08 |  |  | 0 | 152.4 | 0 | 374.4 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 23.2 | 0 | 79.2 | 0 | 96.6 | 0 | 17.8 | 0 | 58.8 | 0 | 214 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4 | 0 | 523.6
17 - 18 | 0.008 | 0.08 |  |  | 0 | 170.4 | 0 | 370.8 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 23.6 | 0 | 92 | 0 | 93.8 | 0 | 18.8 | 0 | 61.6 | 0 | 212.8 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.6 | 0 | 526.4
18 - 19 | 0.008 | 0.136 |  |  | 0 | 153.6 | 0 | 373.2 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 24 | 0 | 78.4 | 0 | 99.2 | 0 | 22.2 | 0 | 64.6 | 0 | 206.8 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2 | 0 | 532
19 - 20 | 0.008 | 0.048 |  |  | 0 | 157.2 | 0 | 375.6 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 25.2 | 0 | 68.8 | 0 | 96.2 | 0 | 22 | 0 | 64.2 | 0 | 211.8 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2 | 0 | 539
20 - 21 | 0 | 0.12 |  |  | 0 | 154.8 | 0 | 388.8 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 26 | 0 | 71.8 | 0 | 100.2 | 0 | 22.2 | 0 | 64 | 0 | 220 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4 | 0 | 555.8
21 - 22 | 0.008 | 0.088 |  |  | 0 | 153.6 | 0 | 385.2 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0 | 25.2 | 0 | 79 | 0 | 97.8 | 0 | 22 | 0 | 64.2 | 0 | 218 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.6 | 0 | 534.8
22 - 23 | 0.008 | 0.096 |  |  | 0 | 148.8 | 0 | 381.6 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 25.2 | 0 | 65.2 | 0 | 100.6 | 0 | 23.4 | 0 | 65.8 | 0 | 212 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.4 | 0 | 519.4
23 - 00 | 0.008 | 0.112 |  |  | 0 | 152.4 | 0 | 375.6 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 25.6 | 0 | 75.8 | 0 | 96.6 | 0 | 20 | 0 | 63.6 | 0 | 213 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 504
Сумма | 0.176 | 2.464 | 0 | 0 | 0 | 3805.2 | 0 | 9828 | 34 | 0 | 38.9 | 0 | 557.2 | 0 | 1950.6 | 0 | 3273 | 0 | 522.4 | 0 | 1502.8 | 0 | 5023.8 | 0 | 1066.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3998.4 | 0 | 13517

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Домозерово |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч