## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Белый Ручей | [24 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белый Ручей ТСН 1 ао RS | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.022
| 0,4 Белый Ручей ТСН 2 ао RS | 1.53 | 1.526 | 1.548 | 1.528 | 1.504 | 1.506 | 1.492 | 1.478 | 1.528 | 1.512 | 1.474 | 1.414 | 1.462 | 1.448 | 1.512 | 1.508 | 1.496 | 1.498 | 1.5 | 1.522 | 1.452 | 1.486 | 1.494 | 1.496 | 35.914
| 10 Белый Ручей Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей Т 1 ап RS | 783 | 749.4 | 687 | 690 | 704.4 | 780 | 897.6 | 1003.2 | 1020.6 | 1021.8 | 1026 | 1017 | 1035 | 969.6 | 951.6 | 997.8 | 1108.2 | 1094.4 | 1132.2 | 1103.4 | 1101 | 1006.2 | 859.2 | 782.4 | 22521
| 10 Белый Ручей Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей Т 2 ап RS | 627 | 597 | 569.4 | 603 | 573 | 618 | 631.8 | 658.8 | 950.4 | 1036.2 | 875.4 | 1010.4 | 663.6 | 1020 | 934.8 | 897.6 | 932.4 | 841.8 | 1017 | 934.2 | 668.4 | 892.2 | 899.4 | 753.6 | 19205.4
| 10 Белый Ручей-Аэропорт ао RS | 250.3 | 236.5 | 230.3 | 231.9 | 234.6 | 253.5 | 306.3 | 335.6 | 315 | 299.6 | 296.1 | 304.1 | 312.4 | 289.5 | 281.6 | 303.7 | 338 | 365 | 381.1 | 376.7 | 362 | 345.4 | 304 | 273.1 | 7226.3
| 10 Белый Ручей-Аэропорт ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Больница ао RS | 441.6 | 423.6 | 368.4 | 370.4 | 381.6 | 429.6 | 479.6 | 548.4 | 580 | 606 | 617.2 | 601.2 | 608.8 | 574.4 | 560.8 | 589.2 | 642.8 | 597.2 | 623.2 | 617.2 | 629.2 | 600.8 | 551.2 | 506 | 12948.4
| 10 Белый Ручей-Больница ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Н.Склад ао RS | 430.2 | 403.8 | 379.2 | 411.6 | 378.3 | 413.1 | 405.9 | 414.3 | 679.5 | 765.3 | 615.3 | 747.3 | 412.2 | 765 | 681.9 | 625.8 | 654 | 554.4 | 728.7 | 651.3 | 396.6 | 632.1 | 664.8 | 542.7 | 13353.3
| 10 Белый Ручей-Н.Склад ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Погрузка ао RS | 58.1 | 58.4 | 58.8 | 58.8 | 58.9 | 58.2 | 58 | 60.2 | 84.3 | 80.2 | 62.7 | 69.2 | 61.8 | 71.5 | 70.6 | 82.2 | 75.2 | 66.8 | 71.6 | 68.7 | 59 | 57.6 | 58 | 58.5 | 1567.3
| 10 Белый Ручей-Поселок ао RS | 137 | 132.7 | 129.2 | 130.5 | 133.4 | 144.2 | 165.7 | 182.4 | 184.9 | 189.7 | 195.8 | 192.3 | 186.9 | 182.6 | 180.6 | 187.8 | 201.8 | 219 | 214.9 | 212.8 | 210.5 | 200.7 | 175.1 | 150.7 | 4241.2
| 10 Белый Ручей-УЖД ао RS | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 7.5 | 7.4 | 8.4 | 7.9 | 8.9 | 10 | 10.6 | 12 | 13.1 | 12.9 | 12.7 | 13.2 | 13 | 11.6 | 11.3 | 10.6 | 9.1 | 6.5 | 6.2 | 5 | 224.1
| 10 Белый Ручей-Янишево ао RS | 87.12 | 84.32 | 83.28 | 82.64 | 82 | 91.84 | 105.12 | 113.44 | 118.88 | 108.64 | 103.84 | 101.84 | 102.64 | 94.72 | 98.16 | 92.8 | 115.44 | 120.96 | 117.44 | 100.16 | 102.4 | 53.84 | 0 | 0 | 2161.52
| 35 Белый Ручей Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белый Ручей Т 1 ап RS | 795.2 | 760.2 | 697.9 | 700.7 | 715.4 | 791.7 | 910 | 1015.7 | 1033.2 | 1034.6 | 1038.8 | 1029.7 | 1047.9 | 981.4 | 963.9 | 1010.8 | 1120 | 1105.3 | 1144.5 | 1115.8 | 1113 | 1017.8 | 870.8 | 793.8 | 22808.1
| 35 Белый Ручей Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белый Ручей Т 2 ап RS | 637 | 606.2 | 578.9 | 612.5 | 582.4 | 627.2 | 641.2 | 668.5 | 960.4 | 1047.9 | 886.2 | 1021.3 | 672.7 | 1031.8 | 945 | 907.9 | 943.6 | 851.9 | 1028.3 | 945 | 678.3 | 902.3 | 910 | 764.4 | 19450.9
| Сумма | 4254.45 | 4059.948 | 3790.528 | 3900.47 | 3853.004 | 4216.248 | 4611.112 | 5009.92 | 5937.608 | 6201.454 | 5729.414 | 6107.756 | 5118.502 | 5994.868 | 5683.174 | 5710.308 | 6145.938 | 5829.858 | 6471.742 | 6137.382 | 5330.954 | 5716.926 | 5300.196 | 4631.696 | 125743.456
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Белый Ручей
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Белый Ручей |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч