## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Власьевская | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Власьевская | [10 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Власьевская ТСН 1 ао RS | 0,4 Власьевская ТСН 2 ао RS | 10 Власьевская Т 1 ао RS | 10 Власьевская Т 1 ап RS | 10 Власьевская Т 2 ап RS | 10 Власьевская-Баранская ао RS | 10 Власьевская-Дружба ао RS | 10 Власьевская-Дружба ап RS | 10 Власьевская-Заветы Ильича ао RS | 10 Власьевская-Заветы Ильича ап RS | 10 Власьевская-Першинская ао RS
00 - 01 | 0 | 5.008 | 0 | 0 | 356 | 49.9 | 72.7 | 0 | 203.6 | 0 | 30.3
01 - 02 | 0 | 4.976 | 0 | 0 | 346.4 | 47.2 | 70.3 | 0 | 200.2 | 0 | 29.3
02 - 03 | 0 | 4.976 | 0 | 0 | 353.2 | 46.4 | 70.4 | 0 | 208.8 | 0 | 28.3
03 - 04 | 0 | 4.944 | 0 | 0 | 351.6 | 47 | 73.5 | 0 | 204.4 | 0 | 26.8
04 - 05 | 0 | 5.056 | 0 | 0 | 374 | 47.1 | 73.7 | 0 | 227.6 | 0 | 26.7
05 - 06 | 0 | 5.152 | 0 | 0 | 448.8 | 62 | 110.1 | 0 | 245.8 | 0 | 31.1
06 - 07 | 0 | 5.104 | 0 | 0 | 534.4 | 74.1 | 123.3 | 0 | 297 | 0 | 40.3
07 - 08 | 0 | 4.864 | 0 | 0 | 594.4 | 83.8 | 123.2 | 0 | 345.6 | 0 | 41.2
08 - 09 | 0 | 3.472 | 0 | 0 | 657.6 | 107 | 120.7 | 0 | 396.2 | 0 | 34
09 - 10 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 708.8 | 106.6 | 101.2 | 0 | 467 | 0 | 33.6
10 - 11 | 0 | 3.232 | 0 | 0 | 680 | 80 | 100.5 | 0 | 465.6 | 0 | 34.1
11 - 12 | 0 | 4.608 | 0 | 0 | 645.2 | 89.7 | 98.1 | 0 | 421.4 | 0 | 36.3
12 - 13 | 0 | 4.944 | 0 | 0 | 517.6 | 81.6 | 75.8 | 0 | 324.4 | 0 | 36.7
13 - 14 | 0 | 4.656 | 0 | 0 | 682.4 | 107.5 | 83.9 | 0 | 458 | 0 | 33.9
14 - 15 | 0 | 4.624 | 0 | 0 | 652.4 | 98.9 | 88.3 | 0 | 427.6 | 0 | 37.9
15 - 16 | 0 | 4.624 | 0 | 0 | 619.2 | 103 | 88.5 | 0 | 391 | 0 | 36.7
16 - 17 | 0 | 4.64 | 0 | 0 | 598.8 | 92.4 | 91.7 | 0 | 373.2 | 0 | 41.4
17 - 18 | 0 | 4.928 | 0 | 0 | 532.8 | 78.1 | 105.9 | 0 | 301.6 | 0 | 46.7
18 - 19 | 0 | 5.008 | 0 | 0 | 580.8 | 84.5 | 124 | 0 | 321.6 | 0 | 50.3
19 - 20 | 0 | 5.136 | 0 | 0 | 584 | 79.8 | 122.4 | 0 | 333.8 | 0 | 48.4
20 - 21 | 0 | 5.088 | 0 | 0 | 523.6 | 75.1 | 98.6 | 0 | 303.4 | 0 | 46.7
21 - 22 | 0 | 5.056 | 0 | 0 | 481.6 | 65.2 | 85.5 | 0 | 291 | 0 | 40.2
22 - 23 | 0 | 5.008 | 0 | 0 | 413.6 | 58.5 | 80 | 0 | 240.8 | 0 | 34.4
23 - 00 | 0 | 4.912 | 0 | 0 | 366.4 | 53.2 | 69.9 | 0 | 212.4 | 0 | 31
Сумма | 0 | 112.176 | 0 | 0 | 12603.6 | 1818.6 | 2252.2 | 0 | 7662 | 0 | 876.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Власьевская |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч