## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Погорелово | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Погорелово | [46 empty] | за 16.12.2020
Время | 10 Погорелово Т 1 ао RS | 10 Погорелово Т 1 ап RS | 10 Погорелово Т 2 ао RS | 10 Погорелово Т 2 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ап RS | 10 Погорелово-НПС 1 ао RS | 10 Погорелово-НПС 1 ап RS | 10 Погорелово-НПС 2 ао RS | 10 Погорелово-НПС 2 ап RS | 10 Погорелово-Погорелово ао RS | 10 Погорелово-с.х Сигнал ао RS | 10 Погорелово-Туровец ао RS | 10 Погорелово-ЦРП 1 ао RS | 10 Погорелово-ЦРП 1 ап RS | 10 Погорелово-ЦРП 2 ао RS | 10 Погорелово-ЦРП 2 ап RS | 10 Погорелово-Юбилейный 1 ао RS | 10 Погорелово-Юбилейный 1 ап RS | 10 Погорелово-Юбилейный 2 ао RS | 10 Погорелово-Юбилейный 2 ап RS | 110 Погорелово ОВ ао RS | 110 Погорелово ОВ ап RS | 110 Погорелово Т 1 ао RS | 110 Погорелово Т 1 ап RS | 110 Погорелово Т 2 ао RS | 110 Погорелово Т 2 ап RS | 110 Погорелово-Биряково ао RS | 110 Погорелово-Биряково ап RS | 110 Погорелово-Воробьево ао RS | 110 Погорелово-Воробьево ап RS | 110 Погорелово-Тотьма 1 ао RS | 110 Погорелово-Тотьма 1 ап RS | 110 Погорелово-Юбилейный ао RS | 110 Погорелово-Юбилейный ап RS | 35 Погорелово Т 1 ао RS | 35 Погорелово Т 1 ап RS | 35 Погорелово Т 2 ао RS | 35 Погорелово Т 2 ап RS | 35 Погорелово-Никольское ао RS | 35 Погорелово-Никольское ап RS
00 - 01 | 0 | 786 | 0 | 618 | 133 | 0 | 47.8 | 0 | 288 | 0 | 228 | 0 | 32.4 | 8.4 | 25.2 | 22.8 | 100 | 84 | 204.6 | 15.2 | 0 | 216.8 | 0 | 80.4 | 0 | 70.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.8 | 0 | 752.4 | 0 | 3722.4 | 0 | 4620 | 4012.8 | 0 | 2574 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 56
01 - 02 | 0 | 768 | 0 | 585 | 126.6 | 0 | 44.2 | 0 | 286.2 | 0 | 228.6 | 0 | 27.6 | 2.4 | 12 | 27.6 | 98 | 84.6 | 203.2 | 14.4 | 0 | 207.2 | 0 | 74.4 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963.6 | 0 | 765.6 | 0 | 4210.8 | 0 | 5068.8 | 4620 | 0 | 2930.4 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 46.2 | 46.2 | 35
02 - 03 | 0 | 792 | 0 | 591 | 126.2 | 0 | 45.6 | 0 | 285.6 | 0 | 228 | 0 | 51.6 | 2.4 | 19.2 | 15.6 | 96 | 92.4 | 198.6 | 13.6 | 0 | 204.8 | 0 | 76.2 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 818.4 | 0 | 4659.6 | 0 | 5504.4 | 5095.2 | 0 | 3247.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8 | 107.1 | 0.7
03 - 04 | 0 | 789 | 0 | 591 | 130.8 | 0 | 50.6 | 0 | 290.4 | 0 | 230.4 | 0 | 67.2 | 1.2 | 21.6 | 13.2 | 82.4 | 80.6 | 191.8 | 13.6 | 0 | 205.6 | 0 | 73.8 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 778.8 | 0 | 4857.6 | 0 | 5728.8 | 5346 | 0 | 3432 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 70 | 70 | 30.1
04 - 05 | 0 | 768 | 0 | 570 | 128.4 | 0 | 45.8 | 0 | 279.6 | 0.6 | 225 | 0 | 21.6 | 10.8 | 3.6 | 39.6 | 84.4 | 96.2 | 199.8 | 15.2 | 0 | 220.8 | 0 | 78.4 | 0 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963.6 | 0 | 831.6 | 0 | 2943.6 | 0 | 3814.8 | 3128.4 | 0 | 1861.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2 | 137.2 | 0
05 - 06 | 0 | 804 | 0 | 630 | 128 | 0 | 41.8 | 0 | 283.8 | 0 | 232.2 | 0 | 7.2 | 22.8 | 3.6 | 26.4 | 105.6 | 104.6 | 221.8 | 19.2 | 0 | 230.4 | 0 | 80.4 | 0 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003.2 | 0 | 858 | 1056 | 382.8 | 369.6 | 739.2 | 356.4 | 1531.2 | 184.8 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 98 | 97.3 | 0
06 - 07 | 0 | 849 | 0 | 627 | 131.6 | 0 | 41.2 | 0 | 270 | 0 | 240.6 | 0 | 3.6 | 33.6 | 7.2 | 30 | 109.2 | 100.6 | 295 | 16.8 | 0 | 221.6 | 0 | 82 | 0 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082.4 | 0 | 884.4 | 4554 | 0 | 3207.6 | 0 | 0 | 6164.4 | 0 | 3524.4 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 0
07 - 08 | 0 | 1227 | 0 | 609 | 131.6 | 0 | 45.8 | 0 | 306 | 0 | 226.8 | 0 | 12 | 22.8 | 12 | 19.2 | 107.2 | 107.2 | 622.2 | 12 | 0 | 209.6 | 0 | 81.4 | 0 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504.8 | 0 | 910.8 | 4606.8 | 0 | 2970 | 0 | 0 | 6982.8 | 0 | 2996.4 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0
08 - 09 | 0 | 1191 | 0 | 675 | 133.4 | 0 | 43.8 | 0 | 319.8 | 0 | 222.6 | 0 | 4.8 | 25.2 | 14.4 | 12 | 96.8 | 112.6 | 556.2 | 12.8 | 0 | 264 | 0 | 82.6 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465.2 | 0 | 1042.8 | 2692.8 | 0 | 884.4 | 0 | 0 | 5174.4 | 0 | 963.6 | 0 | 0 | 0 | 189 | 189 | 0
09 - 10 | 0 | 1200 | 0 | 696 | 128 | 0 | 34.2 | 0 | 319.8 | 0 | 223.8 | 0 | 12 | 13.2 | 16.8 | 10.8 | 86.8 | 130.2 | 540.8 | 19.2 | 0 | 287.2 | 0 | 84.2 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465.2 | 0 | 1016.4 | 1900.8 | 0 | 132 | 92.4 | 0 | 4237.2 | 0 | 409.2 | 0 | 0 | 0 | 173.6 | 174.3 | 0
10 - 11 | 0 | 1137 | 0 | 684 | 131.2 | 0 | 33.6 | 0 | 300.6 | 0.6 | 226.2 | 0 | 4.8 | 34.8 | 7.2 | 18 | 89.2 | 153 | 481.4 | 23.2 | 0 | 284 | 0 | 89 | 0 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399.2 | 0 | 1016.4 | 2230.8 | 0 | 567.6 | 0 | 0 | 4461.6 | 0 | 752.4 | 0 | 0 | 0 | 180.6 | 180.6 | 0
11 - 12 | 0 | 1089 | 0 | 663 | 137 | 0 | 39.2 | 0 | 305.4 | 0 | 226.8 | 0 | 10.8 | 10.8 | 8.4 | 12 | 84 | 131 | 427.8 | 25.6 | 0 | 260 | 0 | 90 | 0 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333.2 | 0 | 1056 | 2164.8 | 0 | 462 | 39.6 | 0 | 4395.6 | 0 | 699.6 | 0 | 0 | 0 | 243.6 | 242.9 | 0
12 - 13 | 0 | 1308 | 0 | 714 | 134.8 | 0 | 40.6 | 0 | 272.4 | 0 | 229.8 | 0 | 3.6 | 28.8 | 3.6 | 26.4 | 93.2 | 126.2 | 697.6 | 27.2 | 0 | 296 | 0 | 96.6 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 937.2 | 3590.4 | 0 | 2112 | 0 | 0 | 5636.4 | 0 | 2574 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98.7 | 0
13 - 14 | 0 | 1170 | 0 | 645 | 131.6 | 0 | 35.6 | 0 | 271.2 | 0 | 209.4 | 0 | 4.8 | 24 | 7.2 | 15.6 | 95.2 | 111.4 | 593.8 | 16 | 0 | 252 | 0 | 88.2 | 0 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438.8 | 0 | 1042.8 | 2679.6 | 0 | 1122 | 0 | 0 | 4857.6 | 0 | 1386 | 0 | 0 | 0 | 252 | 252 | 0
14 - 15 | 0 | 1272 | 0 | 786 | 132.2 | 0 | 35.2 | 0 | 349.8 | 0 | 292.8 | 0 | 18 | 8.4 | 31.2 | 4.8 | 95.6 | 107.2 | 600.4 | 14.4 | 0 | 287.2 | 0 | 82.6 | 0 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544.4 | 0 | 1135.2 | 2706 | 0 | 1108.8 | 0 | 0 | 5029.2 | 0 | 1425.6 | 0 | 0 | 0 | 208.6 | 209.3 | 0
15 - 16 | 0 | 1290 | 0 | 840 | 137.2 | 0 | 44.2 | 0 | 399.6 | 0 | 318 | 0 | 21.6 | 14.4 | 34.8 | 3.6 | 91.6 | 106.2 | 573 | 12 | 0 | 315.2 | 0 | 83.2 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 1188 | 3141.6 | 0 | 1452 | 0 | 0 | 5715.6 | 0 | 1610.4 | 0 | 0 | 0 | 179.2 | 179.9 | 0
16 - 17 | 0 | 1659 | 0 | 843 | 120 | 0 | 41.8 | 0 | 366 | 0.6 | 299.4 | 0 | 646.8 | 6 | 24 | 2.4 | 100 | 101.8 | 339.4 | 18.4 | 0 | 345.6 | 0 | 90.8 | 0 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874.4 | 0 | 1280.4 | 2851.2 | 0 | 1174.8 | 0 | 0 | 5623.2 | 0 | 1518 | 0 | 0 | 0 | 239.4 | 238.7 | 0
17 - 18 | 0 | 1800 | 0 | 762 | 101.2 | 0 | 29.4 | 0 | 323.4 | 0 | 302.4 | 0 | 806.4 | 0 | 26.4 | 6 | 115.2 | 107.6 | 354.6 | 25.6 | 0 | 249.6 | 0 | 99.6 | 0 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006.4 | 0 | 1082.4 | 4026 | 0 | 2534.4 | 0 | 0 | 6573.6 | 0 | 3062.4 | 0 | 0 | 0 | 154 | 153.3 | 0
18 - 19 | 0 | 1824 | 0 | 756 | 144.2 | 0 | 27.8 | 0 | 321.6 | 0 | 295.2 | 0 | 796.8 | 0 | 45.6 | 6 | 116.4 | 109.6 | 350.6 | 23.2 | 0 | 232.8 | 0 | 92.8 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046 | 0 | 1082.4 | 4356 | 0 | 2983.2 | 0 | 0 | 6758.4 | 0 | 3682.8 | 0 | 0 | 0 | 169.4 | 170.8 | 0
19 - 20 | 0 | 1875 | 0 | 690 | 152.8 | 0 | 34.8 | 0 | 323.4 | 0 | 305.4 | 0 | 813.6 | 0 | 7.2 | 20.4 | 98.8 | 120.2 | 358.8 | 28.8 | 0 | 215.2 | 0 | 94.4 | 0 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2085.6 | 0 | 990 | 4329.6 | 0 | 3022.8 | 0 | 0 | 6547.2 | 0 | 3867.6 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 141.4 | 0
20 - 21 | 0 | 1788 | 0 | 681 | 145 | 0 | 30.4 | 0 | 324 | 0 | 324 | 0 | 781.2 | 0 | 18 | 18 | 84 | 108.6 | 338.2 | 18.4 | 0 | 200.8 | 0 | 89.2 | 0 | 72.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993.2 | 0 | 924 | 3062.4 | 0 | 1821.6 | 0 | 0 | 4950 | 0 | 2824.8 | 0 | 0 | 2.8 | 100.8 | 100.1 | 3.5
21 - 22 | 0 | 1794 | 0 | 714 | 141.4 | 0 | 30 | 0 | 336.6 | 0 | 322.2 | 0 | 781.2 | 0 | 39.6 | 8.4 | 96.8 | 104.2 | 333.4 | 17.6 | 0 | 201.6 | 0 | 92.8 | 0 | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993.2 | 0 | 990 | 633.6 | 303.6 | 171.6 | 990 | 39.6 | 1663.2 | 39.6 | 1016.4 | 0 | 0 | 1.4 | 130.2 | 130.9 | 2.1
22 - 23 | 0 | 1782 | 0 | 708 | 144.8 | 0 | 37.6 | 0 | 335.4 | 0 | 315 | 0 | 776.4 | 0 | 32.4 | 13.2 | 98.4 | 103.6 | 329.6 | 16.8 | 0 | 210.4 | 0 | 90.4 | 0 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 910.8 | 0 | 2587.2 | 0 | 3524.4 | 1980 | 0 | 1306.8 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 54.6 | 53.9 | 18.9
23 - 00 | 0 | 1746 | 0 | 717 | 152.8 | 0 | 55 | 0 | 354.6 | 0 | 316.2 | 0 | 765.6 | 0 | 36 | 12 | 94 | 94.8 | 291.2 | 14.4 | 0 | 215.2 | 0 | 88.2 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1927.2 | 0 | 910.8 | 0 | 4422 | 0 | 5319.6 | 4118.4 | 0 | 2758.8 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 77 | 76.3 | 5.6
Сумма | 0 | 30708 | 0 | 16395 | 3203.8 | 0 | 956 | 0 | 7513.2 | 1.8 | 6268.8 | 0 | 6471.6 | 270 | 457.2 | 384 | 2318.8 | 2578.4 | 9303.8 | 433.6 | 0 | 5833.6 | 0 | 2061.6 | 0 | 1734.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36194.4 | 0 | 23205.6 | 50582.4 | 28089.6 | 26096.4 | 35442 | 28696.8 | 86301.6 | 18334.8 | 33501.6 | 0 | 0 | 149.8 | 3304 | 3301.9 | 151.9

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Погорелово |  |  | реактивная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч