## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ермаково | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Ермаково | [43 empty] | за 16.12.2020
Время | 10 Ермаково СВ ао RS | 10 Ермаково СВ ап RS | 10 Ермаково Т 1 ао RS | 10 Ермаково Т 1 ап RS | 10 Ермаково Т 2 ао RS | 10 Ермаково Т 2 ап RS | 10 Ермаково ТСН 1 ао RS | 10 Ермаково ТСН 2 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 1 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 1 ап RS | 10 Ермаково-Ермаково 2 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 2 ап RS | 10 Ермаково-Ермаково 3 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 3 ап RS | 10 Ермаково-Конезавод ао RS | 10 Ермаково-Конезавод ап RS | 10 Ермаково-Молочное ао RS | 10 Ермаково-Молочное ап RS | 10 Ермаково-Новый источник ао RS | 10 Ермаково-Новый источник ап RS | 10 Ермаково-ПС 500 кВ ао RS | 10 Ермаково-ПС 500 кВ ап RS | 10 Ермаково-Рубцово ао RS | 10 Ермаково-Рубцово ап RS | 10 Ермаково-Сосновка ао RS | 10 Ермаково-Сосновка ап RS | 110 Ермаково СВ ао RS | 110 Ермаково СВ ап RS | 110 Ермаково-Вологда ао RS | 110 Ермаково-Вологда ап RS | 110 Ермаково-Шексна ао RS | 110 Ермаково-Шексна ап RS | 35 Ермаково СВ ао RS | 35 Ермаково СВ ап RS | 35 Ермаково Т 1 ао RS | 35 Ермаково Т 1 ап RS | 35 Ермаково Т 2 ао RS | 35 Ермаково Т 2 ап RS | 35 Ермаково-Вологда ао RS | 35 Ермаково-Вологда ап RS | 35 Ермаково-Калинкино ао RS | 35 Ермаково-Калинкино ап RS | 35 Ермаково-Можайское ао RS | 35 Ермаково-Можайское ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 3504 | 0 | 3168 | 26.13 | 13.14 | 125.1 | 0 | 248 | 0 | 263.4 | 0 | 393.8 | 0 | 2010 | 0 | 1228.8 | 0 | 5.85 | 0 | 1117.2 | 0 | 1252 | 0 | 9477.6 | 0 | 0 | 13820.4 | 3009.6 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 2931.6 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 1182.3 | 0 | 2947.35 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 3396 | 0 | 3056 | 23.01 | 13.32 | 122.4 | 0 | 234 | 0 | 265.5 | 0 | 370.6 | 0 | 1958.8 | 0 | 1186.2 | 0 | 5.7 | 0 | 1065.6 | 0 | 1214 | 0 | 10573.2 | 0 | 0 | 14770.8 | 4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2912 | 0 | 1139.6 | 0 | 0 | 1131.9 | 0 | 2925.3 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 3352 | 0 | 3020 | 22.44 | 13.23 | 133.2 | 0 | 230.4 | 0 | 256.5 | 0 | 378 | 0 | 1968.8 | 0 | 1137.9 | 0 | 5.85 | 0 | 1032 | 0 | 1203.6 | 0 | 9649.2 | 0 | 0 | 13794 | 3405.6 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2928.8 | 0 | 1128.4 | 0 | 0 | 1121.4 | 0 | 2942.1 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 3374 | 0 | 3030 | 21.54 | 13.11 | 136.8 | 0 | 232.2 | 0 | 253.5 | 0 | 409.4 | 0 | 1971.2 | 0 | 1155.9 | 0 | 5.85 | 0 | 1022.4 | 0 | 1189.6 | 0 | 8553.6 | 0 | 0 | 12724.8 | 2244 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 2909.2 | 0 | 1145.2 | 0 | 0 | 1136.1 | 0 | 2921.1 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 3410 | 0 | 3092 | 27.21 | 13.26 | 138.6 | 0 | 235.2 | 0 | 249.9 | 0 | 429.6 | 0 | 1969.6 | 0 | 1186.5 | 0 | 5.85 | 0 | 1016.8 | 0 | 1238.8 | 0 | 7616.4 | 0 | 0 | 11946 | 1372.8 | 145.2 | 0 | 0 | 0 | 2951.2 | 0 | 1234.8 | 0 | 0 | 1228.5 | 0 | 2967.3 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 3484 | 0 | 3236 | 23.4 | 12.99 | 127.8 | 0 | 241.2 | 0 | 251.7 | 0 | 446.4 | 0 | 1978.8 | 0 | 1248 | 0 | 6 | 0 | 1039.6 | 0 | 1354.8 | 0 | 5768.4 | 0 | 0 | 10296 | 303.6 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 3124.8 | 0 | 1288 | 0 | 0 | 1278.9 | 0 | 3139.5 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 3584 | 0 | 3458 | 24.96 | 13.38 | 128.4 | 0 | 268.8 | 0 | 299.25 | 0 | 485 | 0 | 1977.2 | 0 | 1321.8 | 0 | 5.85 | 0 | 1080.4 | 0 | 1446 | 0 | 3234 | 0 | 0 | 8052 | 0 | 3735.6 | 0 | 0 | 0 | 3348.8 | 0 | 1358 | 0 | 0 | 1348.2 | 0 | 3364.2 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 3784 | 0 | 3710 | 24.18 | 12.9 | 145.2 | 0 | 280.2 | 0 | 365.85 | 0 | 529.6 | 0 | 2048 | 0 | 1439.1 | 0 | 7.2 | 0 | 1135.6 | 0 | 1516.8 | 0 | 3484.8 | 0 | 0 | 8632.8 | 0 | 3814.8 | 0 | 0 | 0 | 3469.2 | 0 | 1442 | 0 | 0 | 1432.2 | 0 | 3484.95 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 3804 | 0 | 3976 | 28.92 | 12.66 | 197.1 | 0 | 304 | 0 | 437.7 | 0 | 541 | 0 | 1982.8 | 0 | 1496.4 | 0 | 15 | 0 | 1227.2 | 0 | 1546.8 | 0 | 4395.6 | 0 | 0 | 9834 | 26.4 | 3088.8 | 0 | 0 | 0 | 3614.8 | 0 | 1464.4 | 0 | 0 | 1453.2 | 0 | 3634.05 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 3818 | 0 | 3928 | 27.45 | 11.82 | 204 | 0 | 283.2 | 0 | 418.95 | 0 | 530.2 | 0 | 2045.6 | 0 | 1470 | 0 | 17.55 | 0 | 1210.8 | 0 | 1536 | 0 | 6745.2 | 0 | 0 | 12183.6 | 290.4 | 1016.4 | 0 | 0 | 0 | 3606.4 | 0 | 1509.2 | 0 | 0 | 1499.4 | 0 | 3623.55 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 3728 | 0 | 3908 | 22.62 | 11.07 | 196.8 | 0 | 276.4 | 0 | 416.25 | 0 | 517.4 | 0 | 2017.6 | 0 | 1418.7 | 0 | 17.85 | 0 | 1214.8 | 0 | 1536.8 | 0 | 9398.4 | 0 | 0 | 14902.8 | 2508 | 448.8 | 0 | 0 | 0 | 3581.2 | 0 | 1593.2 | 0 | 0 | 1583.4 | 0 | 3599.4 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 3760 | 0 | 3866 | 24.12 | 11.1 | 200.4 | 0 | 288.4 | 0 | 396.75 | 0 | 501.2 | 0 | 2006.4 | 0 | 1449.6 | 0 | 15.3 | 0 | 1250.4 | 0 | 1492.4 | 0 | 10190.4 | 0 | 0 | 15602.4 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3547.6 | 0 | 1551.2 | 0 | 0 | 1541.4 | 0 | 3564.75 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 3834 | 0 | 3650 | 24.87 | 11.64 | 189.3 | 0 | 280.2 | 0 | 375.75 | 0 | 515.6 | 0 | 2123.6 | 0 | 1414.2 | 0 | 13.5 | 0 | 1083.6 | 0 | 1461.2 | 0 | 10454.4 | 0 | 0 | 15655.2 | 3168 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 3413.2 | 0 | 1568 | 0 | 0 | 1556.1 | 0 | 3431.4 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 3758 | 0 | 3832 | 26.49 | 10.95 | 194.7 | 0 | 282.4 | 0 | 392.4 | 0 | 506 | 0 | 2036 | 0 | 1421.1 | 0 | 16.2 | 0 | 1254.8 | 0 | 1460 | 0 | 9675.6 | 0 | 0 | 15087.6 | 2521.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 3376.8 | 0 | 1593.2 | 0 | 0 | 1583.4 | 0 | 3393.6 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 3686 | 0 | 3774 | 25.02 | 10.89 | 199.5 | 0 | 267.4 | 0 | 389.4 | 0 | 479.4 | 0 | 2013.6 | 0 | 1387.2 | 0 | 17.25 | 0 | 1260 | 0 | 1418.8 | 0 | 9490.8 | 0 | 0 | 14889.6 | 2376 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 3379.6 | 0 | 1640.8 | 0 | 0 | 1627.5 | 0 | 3395.7 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 3820 | 0 | 3800 | 24.9 | 11.28 | 190.5 | 0 | 283.8 | 0 | 417.45 | 0 | 457 | 0 | 2084 | 0 | 1435.5 | 0 | 13.8 | 0 | 1269.2 | 0 | 1443.2 | 0 | 10454.4 | 0 | 0 | 15866.4 | 3181.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3410.4 | 0 | 1618.4 | 0 | 0 | 1606.5 | 0 | 3427.2 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 3942 | 0 | 4030 | 24.09 | 12.27 | 201.3 | 0 | 296.4 | 0 | 438.15 | 0 | 456.6 | 0 | 2082.4 | 0 | 1548.3 | 0 | 12.75 | 0 | 1395.2 | 0 | 1515.6 | 0 | 12685.2 | 0 | 0 | 18400.8 | 5174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3530.8 | 0 | 1691.2 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 3549 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 3988 | 0 | 3916 | 31.92 | 13.23 | 177.6 | 0 | 298 | 0 | 379.65 | 0 | 474.8 | 0 | 2114 | 0 | 1552.5 | 0 | 6.9 | 0 | 1331.6 | 0 | 1532.4 | 0 | 13477.2 | 0 | 0 | 18981.6 | 6006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3441.2 | 0 | 1607.2 | 0 | 0 | 1596 | 0 | 3460.8 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 4088 | 0 | 3928 | 28.08 | 13.38 | 159.6 | 0 | 298.2 | 0 | 371.7 | 0 | 484.8 | 0 | 2170.4 | 0 | 1600.2 | 0 | 5.7 | 0 | 1373.2 | 0 | 1523.2 | 0 | 13569.6 | 0 | 0 | 19113.6 | 5992.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3449.6 | 0 | 1632.4 | 0 | 0 | 1621.2 | 0 | 3466.05 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 4034 | 0 | 3898 | 24.9 | 13.47 | 147 | 0 | 290.4 | 0 | 346.2 | 0 | 522 | 0 | 2170.8 | 0 | 1558.2 | 0 | 5.25 | 0 | 1340 | 0 | 1524.8 | 0 | 8936.4 | 0 | 0 | 14427.6 | 1980 | 607.2 | 0 | 0 | 0 | 3472 | 0 | 1612.8 | 0 | 0 | 1602.3 | 0 | 3489.15 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 3876 | 0 | 3778 | 27.24 | 13.92 | 141 | 0 | 296.4 | 0 | 332.1 | 0 | 506.6 | 0 | 2102.8 | 0 | 1456.8 | 0 | 5.25 | 0 | 1257.6 | 0 | 1522.4 | 0 | 6507.6 | 0 | 0 | 11800.8 | 198 | 1069.2 | 0 | 0 | 0 | 3466.4 | 0 | 1509.2 | 0 | 0 | 1499.4 | 0 | 3484.95 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 3828 | 0 | 3694 | 26.34 | 14.01 | 137.4 | 0 | 278.4 | 0 | 328.8 | 0 | 480 | 0 | 2112.8 | 0 | 1419 | 0 | 5.25 | 0 | 1239.2 | 0 | 1492.8 | 0 | 10164 | 0 | 0 | 15193.2 | 2943.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3343.2 | 0 | 1341.2 | 0 | 0 | 1331.4 | 0 | 3360 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 3638 | 0 | 3486 | 23.97 | 13.5 | 140.1 | 0 | 266.4 | 0 | 309.75 | 0 | 453.2 | 0 | 2024 | 0 | 1330.5 | 0 | 5.85 | 0 | 1184.4 | 0 | 1379.6 | 0 | 10269.6 | 0 | 0 | 15048 | 3392.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3203.2 | 0 | 1288 | 0 | 0 | 1278.9 | 0 | 3221.4 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 3476 | 0 | 3298 | 25.35 | 13.74 | 138.6 | 0 | 253.6 | 0 | 277.8 | 0 | 406.6 | 0 | 1962.4 | 0 | 1243.2 | 0 | 5.25 | 0 | 1137.2 | 0 | 1320.8 | 0 | 10441.2 | 0 | 0 | 14929.2 | 3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3032.4 | 0 | 1195.6 | 0 | 0 | 1186.5 | 0 | 3046.05 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 88966 | 0 | 86532 | 609.15 | 304.26 | 3872.4 | 0 | 6513.6 | 0 | 8234.4 | 0 | 11274.8 | 0 | 48931.6 | 0 | 33105.6 | 0 | 226.8 | 0 | 28538.8 | 0 | 34122.4 | 0 | 215212.8 | 0 | 0 | 335953.2 | 61050 | 15259.2 | 0 | 0 | 0 | 79444.4 | 0 | 34342 | 0 | 0 | 34106.1 | 0 | 79838.85 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ермаково |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч