## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Кьярда | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Кьярда | [9 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Кьярда ТСН ао RS | 10 Кьярда Т 1 ап RS | 10 Кьярда Т 2 ап RS | 10 Кьярда-Зерноток ао RS | 10 Кьярда-Кийно ао RS | 10 Кьярда-Команево ао RS | 10 Кьярда-Мамаево ао RS | 10 Кьярда-Носково ао RS | 10 Кьярда-Ракита ао RS | 10 Кьярда-Ракита ап RS
00 - 01 | 6.336 | 113.4 | 91 | 25.26 | 24.2 | 51.9 | 71.1 | 11.7 | 19.9 | 0
01 - 02 | 6.348 | 110.2 | 91.2 | 28.38 | 21.1 | 49.6 | 71.25 | 10.74 | 19.9 | 0
02 - 03 | 6.444 | 113.4 | 90.8 | 34.14 | 21.7 | 46.1 | 70.65 | 11.04 | 20 | 0
03 - 04 | 6.45 | 115.6 | 88.4 | 34.74 | 21.8 | 47.5 | 68.4 | 11.22 | 20 | 0
04 - 05 | 6.426 | 111.8 | 88.6 | 26.1 | 23.2 | 50.5 | 68.55 | 11.46 | 19.9 | 0
05 - 06 | 6.276 | 125.4 | 104.6 | 34.26 | 25.1 | 52.6 | 84.45 | 13.02 | 20 | 0
06 - 07 | 6.264 | 139.6 | 117.2 | 30.78 | 30.7 | 63.3 | 96.45 | 14.52 | 20.7 | 0
07 - 08 | 6.414 | 168.8 | 138.6 | 35.34 | 42.9 | 75.5 | 116.7 | 14.58 | 21.9 | 0
08 - 09 | 5.874 | 182.4 | 132 | 48.48 | 46.4 | 72.7 | 111 | 14.46 | 21 | 0
09 - 10 | 5.808 | 176.2 | 123.8 | 59.94 | 38.9 | 62.3 | 102.9 | 14.88 | 20.8 | 0
10 - 11 | 5.826 | 162.8 | 115.8 | 50.52 | 38.9 | 59.4 | 96.45 | 13.8 | 19.4 | 0
11 - 12 | 5.952 | 162.2 | 108 | 53.1 | 34.5 | 55.6 | 88.65 | 18.6 | 19.4 | 0
12 - 13 | 6.048 | 138.8 | 119.6 | 40.86 | 29.3 | 54.5 | 100.8 | 13.68 | 18.6 | 0
13 - 14 | 5.856 | 145.8 | 115.6 | 49.98 | 28.2 | 53.7 | 97.35 | 13.74 | 18.5 | 0
14 - 15 | 5.976 | 147.2 | 114.8 | 46.8 | 31.5 | 54.4 | 95.7 | 14.28 | 19 | 0
15 - 16 | 5.982 | 146.2 | 115 | 40.68 | 30.9 | 59.7 | 95.55 | 14.4 | 19.6 | 0
16 - 17 | 5.898 | 159 | 116.6 | 35.82 | 35.7 | 70.6 | 95.1 | 16.68 | 21.4 | 0
17 - 18 | 6.018 | 167.4 | 123.4 | 33.42 | 39.3 | 78 | 102.3 | 16.38 | 21.1 | 0
18 - 19 | 6.072 | 178.8 | 132.4 | 40.68 | 38.4 | 81.3 | 110.55 | 17.88 | 21.9 | 0
19 - 20 | 6.228 | 160.6 | 132 | 31.98 | 36.7 | 74.9 | 110.25 | 16.86 | 21.9 | 0
20 - 21 | 6.288 | 140.6 | 130.8 | 29.04 | 30.9 | 64 | 108.45 | 16.38 | 22.3 | 0
21 - 22 | 6.252 | 141.2 | 126.4 | 33.18 | 29.6 | 63.3 | 105 | 14.64 | 21.2 | 0
22 - 23 | 6.348 | 130.2 | 107.4 | 33.36 | 28.1 | 54.1 | 87.45 | 14.22 | 20.2 | 0
23 - 00 | 6.384 | 118 | 99.2 | 29.76 | 25.1 | 49.9 | 79.2 | 12.9 | 19.8 | 0
Сумма | 147.768 | 3455.6 | 2723.2 | 906.6 | 753.1 | 1445.4 | 2234.25 | 342.06 | 488.4 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Кьярда | [9 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Кьярда ТСН ао RS | 10 Кьярда Т 1 ап RS | 10 Кьярда Т 2 ап RS | 10 Кьярда-Зерноток ао RS | 10 Кьярда-Кийно ао RS | 10 Кьярда-Команево ао RS | 10 Кьярда-Мамаево ао RS | 10 Кьярда-Носково ао RS | 10 Кьярда-Ракита ао RS | 10 Кьярда-Ракита ап RS
00 - 01 |  | 73.2 | 30 | 26.46 | 3.6 | 36.7 | 29.1 | 5.76 | 2.7 | 0
01 - 02 |  | 75.8 | 30.2 | 28.86 | 3.4 | 37 | 29.25 | 5.58 | 2.8 | 0
02 - 03 |  | 85.2 | 31.2 | 35.1 | 4.4 | 38.7 | 29.85 | 6.18 | 3.5 | 0
03 - 04 |  | 84.2 | 30.8 | 34.98 | 4.5 | 38.3 | 29.7 | 6.3 | 3.4 | 0
04 - 05 |  | 77.8 | 30.2 | 28.62 | 3.9 | 38 | 28.95 | 6.36 | 3.4 | 0
05 - 06 |  | 77.4 | 35.4 | 31.98 | 2.7 | 35 | 34.5 | 5.88 | 1.8 | 0
06 - 07 |  | 73.8 | 38 | 29.16 | 3.4 | 34.9 | 37.35 | 5.34 | 2 | 0
07 - 08 |  | 66.2 | 40.4 | 23.88 | 1.6 | 34.5 | 39.6 | 5.28 | 1.9 | 0
08 - 09 |  | 60.2 | 36.6 | 26.58 | 0.7 | 29 | 36.6 | 3.36 | 1.4 | 0.1
09 - 10 |  | 67.8 | 39.2 | 34.56 | 1 | 27.9 | 38.85 | 3.66 | 1.4 | 0
10 - 11 |  | 68 | 30 | 32.1 | 0.7 | 28.9 | 29.85 | 5.28 | 1 | 0
11 - 12 |  | 79.6 | 28.8 | 36.84 | 1.2 | 31.1 | 28.2 | 9.66 | 1.8 | 0
12 - 13 |  | 70.6 | 35.2 | 27.54 | 1.1 | 33.1 | 34.35 | 7.14 | 1.6 | 0
13 - 14 |  | 69.6 | 33.6 | 33.84 | 0.2 | 29.5 | 33.6 | 5.1 | 0.8 | 0
14 - 15 |  | 74 | 33.6 | 34.2 | 1.3 | 31.3 | 33.15 | 6.12 | 1.2 | 0
15 - 16 |  | 67.4 | 29.6 | 30.3 | 0.7 | 30.7 | 29.4 | 5.16 | 1.1 | 0
16 - 17 |  | 60 | 27.8 | 25.98 | 0.1 | 29.3 | 27.75 | 4.86 | 1 | 0
17 - 18 |  | 63 | 33 | 26.28 | 0 | 30.6 | 32.85 | 4.68 | 1.1 | 0
18 - 19 |  | 70.6 | 34.4 | 31.92 | 0.7 | 31.8 | 34.05 | 4.8 | 1.7 | 0
19 - 20 |  | 71.4 | 37.8 | 27.18 | 3.3 | 34.7 | 36.9 | 5.58 | 2.7 | 0
20 - 21 |  | 71.8 | 43.8 | 26.64 | 3.6 | 35.3 | 42.6 | 6.06 | 2.6 | 0
21 - 22 |  | 74.6 | 44.6 | 30.3 | 2.3 | 35.2 | 43.95 | 6.06 | 1.6 | 0
22 - 23 |  | 80.8 | 34 | 31.38 | 4.4 | 36.6 | 32.7 | 8.22 | 3.1 | 0
23 - 00 |  | 79.2 | 31.2 | 29.22 | 4.6 | 37.6 | 30 | 7.74 | 3 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Кьярда |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч