## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС 35/10 кВ Игмас в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10.462 | 10.462
1:00 | 10.563 | 10.587
2:00 | 10.538 | 10.5
3:00 | 10.512 | 10.488
4:00 | 10.512 | 10.525
5:00 | 10.538 | 10.5
6:00 | 10.575 | 10.525
7:00 | 10.5 | 10.525
8:00 | 10.275 | 10.288
9:00 | 10.488 | 10.525
10:00 | 10.613 | 10.575
11:00 | 10.462 | 10.45
12:00 | 10.725 | 10.738
13:00 | 10.512 | 10.575
14:00 | 10.387 | 10.413
15:00 | 10.55 | 10.55
16:00 | 10.425 | 10.425
17:00 | 10.438 | 10.425
18:00 | 10.712 | 10.637
19:00 | 10.637 | 10.613
20:00 | 10.625 | 10.6
21:00 | 10.4 | 10.375
22:00 | 10.413 | 10.387
23:00 | 10.462 | 10.413
24:00 | 10.625 | 10.6
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1,Т-2 ПС 35/10 кВ Игмас в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-2 0,4 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | активный
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 |  | 404.0273 | - | 381.7064 | - | 13.8 | 2441.5629 | - | 1786.044 | - |  | 141170.847 | - | 3562.972 | -
1:00 | 1.2711 | 404.0343 | 21 | 381.7096 | 9.6 | 12.483 | 2441.6245 | 184.8 | 1786.0878 | 131.4 | 9.5786 | 141177.474 | 6.627 | 3563.1062 | 0.13417
2:00 | 1.2853 | 404.0412 | 20.7 | 381.7132 | 10.8 | 12.5551 | 2441.6851 | 181.8 | 1786.1337 | 137.7 | 9.788 | 141184.246 | 6.772 | 3563.2403 | 0.13417
3:00 | 1.2484 | 404.0479 | 20.1 | 381.7167 | 10.5 | 12.479 | 2441.7455 | 181.2 | 1786.1791 | 136.2 | 9.775 | 141191.009 | 6.763 | 3563.3745 | 0.13417
4:00 | 1.2338 | 404.0545 | 19.8 | 381.7202 | 10.5 | 12.456 | 2441.8061 | 181.8 | 1786.224 | 134.7 | 9.736 | 141197.745 | 6.736 | 3563.5087 | 0.13417
5:00 | 1.2853 | 404.0614 | 20.7 | 381.7238 | 10.8 | 13.1891 | 2441.87 | 191.7 | 1786.2719 | 143.7 | 9.8083 | 141204.531 | 6.786 | 3563.6428 | 0.13417
6:00 | 1.4038 | 404.0691 | 23.1 | 381.7274 | 10.8 | 14.829 | 2441.9439 | 221.7 | 1786.3229 | 153 | 9.7982 | 141211.31 | 6.779 | 3563.777 | 0.13417
7:00 | 1.4053 | 404.0769 | 23.4 | 381.7308 | 10.2 | 15.0544 | 2442.0217 | 233.4 | 1786.3704 | 142.5 | 9.658 | 141217.992 | 6.682 | 3563.9112 | 0.13417
8:00 | 3.5853 | 404.0921 | 45.6 | 381.7463 | 46.5 | 15.8444 | 2442.1037 | 246 | 1786.4202 | 149.4 | 9.7895 | 141224.765 | 6.773 | 3564.0453 | 0.13417
9:00 | 7.3065 | 404.1189 | 80.4 | 381.7815 | 105.6 | 16.3928 | 2442.188 | 252.9 | 1786.4726 | 157.2 | 9.5453 | 141231.369 | 6.604 | 3564.1795 | 0.13417
10:00 | 4.5385 | 404.1355 | 49.8 | 381.8034 | 65.7 | 16.0509 | 2442.2694 | 244.2 | 1786.5257 | 159.3 | 9.5814 | 141237.998 | 6.629 | 3564.3137 | 0.13417
11:00 | 7.2175 | 404.1614 | 77.7 | 381.8386 | 105.6 | 16.2986 | 2442.3491 | 239.1 | 1786.5839 | 174.6 | 9.6768 | 141244.693 | 6.695 | 3564.4478 | 0.13417
12:00 | 6.4172 | 404.1856 | 72.6 | 381.869 | 91.2 | 16.5803 | 2442.4304 | 243.9 | 1786.6428 | 176.7 | 9.6667 | 141251.381 | 6.688 | 3564.582 | 0.13417
13:00 | 2.5821 | 404.197 | 34.2 | 381.8797 | 32.1 | 13.6415 | 2442.4996 | 207.6 | 1786.6879 | 135.3 | 9.9441 | 141258.261 | 6.88 | 3564.7162 | 0.13417
14:00 | 7.0905 | 404.2236 | 79.8 | 381.9134 | 101.1 | 16.2444 | 2442.5783 | 236.1 | 1786.7469 | 177 | 9.3185 | 141264.708 | 6.447 | 3564.8503 | 0.13417
15:00 | 5.4475 | 404.245 | 64.2 | 381.9385 | 75.3 | 15.9295 | 2442.6564 | 234.3 | 1786.8035 | 169.8 | 9.5179 | 141271.293 | 6.585 | 3564.9845 | 0.13417
16:00 | 6.9041 | 404.2719 | 80.7 | 381.9705 | 96 | 14.5126 | 2442.7309 | 223.5 | 1786.8501 | 139.8 | 9.4341 | 141277.82 | 6.527 | 3565.1187 | 0.13417
17:00 | 6.1134 | 404.2954 | 70.5 | 381.9991 | 85.8 | 18.7366 | 2442.8243 | 280.2 | 1786.9145 | 193.2 | 9.5554 | 141284.431 | 6.611 | 3565.2528 | 0.13417
18:00 | 1.3009 | 404.3023 | 20.7 | 382.0029 | 11.4 | 18.5587 | 2442.92 | 287.1 | 1786.9734 | 176.7 | 9.8184 | 141291.224 | 6.793 | 3565.387 | 0.13417
19:00 | 1.2785 | 404.3091 | 20.4 | 382.0066 | 11.1 | 16.6287 | 2443.0064 | 259.2 | 1787.0251 | 155.1 | 9.7895 | 141297.997 | 6.773 | 3565.5212 | 0.13417
20:00 | 1.5216 | 404.3174 | 24.9 | 382.0106 | 12 | 16.5769 | 2443.0912 | 254.4 | 1787.0788 | 161.1 | 9.9296 | 141304.867 | 6.87 | 3565.6553 | 0.13417
21:00 | 1.3648 | 404.3251 | 23.1 | 382.0136 | 9 | 15.3711 | 2443.171 | 239.4 | 1787.1267 | 143.7 | 9.5699 | 141311.488 | 6.621 | 3565.7895 | 0.13417
22:00 | 1.2946 | 404.3323 | 21.6 | 382.0167 | 9.3 | 14.6389 | 2443.2459 | 224.7 | 1787.1741 | 142.2 | 9.5612 | 141318.103 | 6.615 | 3565.9237 | 0.13417
23:00 | 1.2493 | 404.3392 | 20.7 | 382.0198 | 9.3 | 14.0851 | 2443.3168 | 212.7 | 1787.2215 | 142.2 | 9.5742 | 141324.727 | 6.624 | 3566.0578 | 0.13417
24:00 | 1.2865 | 404.346 | 20.4 | 382.0236 | 11.4 | 13.7766 | 2443.3825 | 197.1 | 1787.2729 | 154.2 | 9.8892 | 141331.569 | 6.842 | 3566.192 | 0.13417
Итого |  |  | 956.1 |  | 951.6 |  |  | 5458.8 |  | 3686.7 |  |  | 160.722 |  | 3.22
Максимум | 7.3065 |  |  |  |  | 18.7366 |  |  |  |  | 9.9441
Минимум | 1.2338 |  |  |  |  | 12.456 |  |  |  |  | 9.3185
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ Игмас в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Сельсовет |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Брусенец |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Леваш |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Коченьга |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Ниж.склад
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 |  | 2971.6377 | - | 1504.9935 | - |  | 4559.8679 | - | 1044.9705 | - |  | 958.3312 | - | 882.2811 | - |  | 1051.7995 | - | 1051.7342 | - |  | 37.589 | - | 82.0751 | -
1:00 | 6.0307 | 2971.7028 | 97.65 | 1505.0266 | 49.65 | 5.1619 | 4559.9348 | 66.9 | 1045.0362 | 65.7 | 1.4289 | 958.3514 | 20.2 | 882.2974 | 16.3 | 1.183 | 1051.8196 | 20.1 | 1051.7418 | 7.6 | 0.11665 | 37.5897 | 0.7 | 82.0771 | 2
2:00 | 6.047 | 2971.7675 | 97.05 | 1505.0609 | 51.45 | 5.3064 | 4560.0019 | 67.1 | 1045.1054 | 69.2 | 1.3975 | 958.3694 | 18 | 882.3153 | 17.9 | 1.2079 | 1051.8397 | 20.1 | 1051.7506 | 8.8 | 0.11495 | 37.5903 | 0.6 | 82.0791 | 2
3:00 | 6.0316 | 2971.8322 | 97.05 | 1505.0948 | 50.85 | 5.2903 | 4560.0694 | 67.5 | 1045.1738 | 68.4 | 1.3277 | 958.3861 | 16.7 | 882.3327 | 17.4 | 1.1755 | 1051.8592 | 19.5 | 1051.7593 | 8.7 | 0.12186 | 37.591 | 0.7 | 82.0812 | 2.1
4:00 | 6.0278 | 2971.8969 | 97.05 | 1505.1286 | 50.7 | 5.2902 | 4560.1376 | 68.2 | 1045.2415 | 67.7 | 1.3157 | 958.403 | 16.9 | 882.3496 | 16.9 | 1.1436 | 1051.8782 | 19 | 1051.7677 | 8.4 | 0.11495 | 37.5916 | 0.6 | 82.0832 | 2
5:00 | 6.1679 | 2971.9632 | 99.45 | 1505.163 | 51.6 | 5.8546 | 4560.2128 | 75.2 | 1045.3167 | 75.2 | 1.3587 | 958.4202 | 17.2 | 882.3673 | 17.7 | 1.2101 | 1051.8983 | 20.1 | 1051.7766 | 8.9 | 0.12186 | 37.5923 | 0.7 | 82.0853 | 2.1
6:00 | 6.9359 | 2972.0396 | 114.6 | 1505.1979 | 52.35 | 6.6777 | 4560.3005 | 87.7 | 1045.4005 | 83.8 | 1.4387 | 958.4397 | 19.5 | 882.3847 | 17.4 | 1.3167 | 1051.9205 | 22.2 | 1051.7855 | 8.9 | 0.12023 | 37.5929 | 0.6 | 82.0874 | 2.1
7:00 | 7.2454 | 2972.1209 | 121.95 | 1505.2309 | 49.5 | 6.6455 | 4560.3928 | 92.3 | 1045.4783 | 77.8 | 1.3747 | 958.4592 | 19.5 | 882.4003 | 15.6 | 1.3273 | 1051.9431 | 22.6 | 1051.7939 | 8.4 | 0.11147 | 37.5936 | 0.7 | 82.0893 | 1.9
8:00 | 7.1573 | 2972.2038 | 124.35 | 1505.2562 | 37.95 | 6.7301 | 4560.4884 | 95.6 | 1045.5545 | 76.2 | 2.4079 | 958.4853 | 26.1 | 882.4354 | 35.1 | 3.4879 | 1051.988 | 44.9 | 1051.8386 | 44.7 | 0.10969 | 37.5942 | 0.6 | 82.0912 | 1.9
9:00 | 7.3118 | 2972.287 | 124.8 | 1505.2865 | 45.45 | 6.0888 | 4560.5773 | 88.9 | 1045.6203 | 65.8 | 3.3343 | 958.5247 | 39.4 | 882.4814 | 46 | 7.1967 | 1052.0676 | 79.6 | 1051.9423 | 103.7 | 0.10445 | 37.5948 | 0.6 | 82.093 | 1.8
10:00 | 7.3849 | 2972.37 | 124.5 | 1505.3198 | 49.95 | 5.839 | 4560.6587 | 81.4 | 1045.6883 | 68 | 3.1201 | 958.5633 | 38.6 | 882.5229 | 41.5 | 4.4319 | 1052.1167 | 49.1 | 1052.0061 | 63.8 | 0.10969 | 37.5954 | 0.6 | 82.0949 | 1.9
11:00 | 7.2009 | 2972.451 | 121.5 | 1505.3521 | 48.45 | 7.2263 | 4560.7496 | 90.9 | 1045.783 | 94.7 | 2.2768 | 958.5901 | 26.8 | 882.5544 | 31.5 | 7.1028 | 1052.1936 | 76.9 | 1052.1097 | 103.6 | 0.11665 | 37.5961 | 0.7 | 82.0969 | 2
12:00 | 7.0241 | 2972.5294 | 117.6 | 1505.3851 | 49.5 | 6.4202 | 4560.8336 | 84 | 1045.8639 | 80.9 | 3.4639 | 958.6326 | 42.5 | 882.6008 | 46.4 | 6.3054 | 1052.2652 | 71.6 | 1052.1991 | 89.4 | 0.11495 | 37.5967 | 0.6 | 82.0989 | 2
13:00 | 6.7687 | 2972.6043 | 112.35 | 1505.4184 | 49.95 | 5.7627 | 4560.9117 | 78.1 | 1045.9336 | 69.7 | 1.3161 | 958.6499 | 17.3 | 882.6173 | 16.5 | 2.4711 | 1052.2985 | 33.3 | 1052.2292 | 30.1 | 0.12709 | 37.5974 | 0.7 | 82.1011 | 2.2
14:00 | 6.5051 | 2972.6771 | 109.2 | 1505.4485 | 45.15 | 6.4009 | 4560.9956 | 83.9 | 1046.0141 | 80.5 | 3.7089 | 958.6931 | 43.2 | 882.669 | 51.7 | 6.9967 | 1052.3777 | 79.2 | 1052.3286 | 99.4 | 0.099244 | 37.598 | 0.6 | 82.1028 | 1.7
15:00 | 6.7302 | 2972.7526 | 113.25 | 1505.4792 | 46.05 | 5.9856 | 4561.0747 | 79.1 | 1046.0887 | 74.6 | 3.6006 | 958.7355 | 42.4 | 882.7188 | 49.8 | 5.3436 | 1052.4411 | 63.4 | 1052.4021 | 73.5 | 0.10445 | 37.5986 | 0.6 | 82.1046 | 1.8
16:00 | 6.9424 | 2972.8311 | 117.75 | 1505.5093 | 45.15 | 6.4035 | 4561.1609 | 86.2 | 1046.1668 | 78.1 | 1.4408 | 958.7554 | 19.9 | 882.7358 | 17 | 6.7929 | 1052.5208 | 79.7 | 1052.4963 | 94.2 | 0.10445 | 37.5992 | 0.6 | 82.1064 | 1.8
17:00 | 8.372 | 2972.9246 | 140.25 | 1505.5485 | 58.8 | 8.4793 | 4561.2715 | 110.6 | 1046.274 | 107.2 | 2.2353 | 958.7849 | 29.5 | 882.7637 | 27.9 | 6.0089 | 1052.5905 | 69.7 | 1052.5803 | 84 | 0.10969 | 37.5998 | 0.6 | 82.1083 | 1.9
18:00 | 8.8651 | 2973.0247 | 150.15 | 1505.5873 | 58.2 | 7.0987 | 4561.3711 | 99.6 | 1046.3559 | 81.9 | 2.9118 | 958.8225 | 37.6 | 882.8009 | 37.2 | 1.2189 | 1052.6105 | 20 | 1052.5898 | 9.5 | 0.12186 | 37.6005 | 0.7 | 82.1104 | 2.1
19:00 | 8.207 | 2973.1167 | 138 | 1505.6249 | 56.4 | 7.0008 | 4561.4693 | 98.2 | 1046.4367 | 80.8 | 1.6335 | 958.8457 | 23.2 | 882.8194 | 18.5 | 1.19 | 1052.6302 | 19.7 | 1052.5987 | 8.9 | 0.12186 | 37.6012 | 0.7 | 82.1125 | 2.1
20:00 | 8.0465 | 2973.2063 | 134.4 | 1505.6632 | 57.45 | 7.0806 | 4561.5667 | 97.4 | 1046.5207 | 84 | 1.6743 | 958.8687 | 23 | 882.8393 | 19.9 | 1.4292 | 1052.6542 | 24 | 1052.6086 | 9.9 | 0.12186 | 37.6019 | 0.7 | 82.1146 | 2.1
21:00 | 7.4872 | 2973.2899 | 125.4 | 1505.6983 | 52.65 | 6.5619 | 4561.6591 | 92.4 | 1046.596 | 75.3 | 1.4985 | 958.8905 | 21.8 | 882.8556 | 16.3 | 1.297 | 1052.6766 | 22.4 | 1052.6159 | 7.3 | 0.10969 | 37.6025 | 0.6 | 82.1165 | 1.9
22:00 | 7.048 | 2973.3681 | 117.3 | 1505.7325 | 51.3 | 6.3437 | 4561.7465 | 87.4 | 1046.6711 | 75.1 | 1.4255 | 958.9107 | 20.2 | 882.8718 | 16.2 | 1.2243 | 1052.6975 | 20.9 | 1052.6235 | 7.6 | 0.10969 | 37.6031 | 0.6 | 82.1184 | 1.9
23:00 | 6.6579 | 2973.4413 | 109.8 | 1505.7663 | 50.7 | 6.2168 | 4561.8303 | 83.8 | 1046.7468 | 75.7 | 1.3823 | 958.9298 | 19.1 | 882.8881 | 16.3 | 1.1772 | 1052.7176 | 20.1 | 1052.6308 | 7.3 | 0.10969 | 37.6037 | 0.6 | 82.1203 | 1.9
24:00 | 6.2186 | 2973.5075 | 99.3 | 1505.8022 | 53.85 | 6.2834 | 4561.9099 | 79.6 | 1046.8286 | 81.8 | 1.4678 | 958.9483 | 18.5 | 882.9073 | 19.2 | 1.1941 | 1052.7371 | 19.5 | 1052.6403 | 9.5 | 0.12709 | 37.6044 | 0.7 | 82.1225 | 2.2
Итого |  |  | 2804.7 |  | 1213.05 |  |  | 2042 |  | 1858.1 |  |  | 617.1 |  | 626.2 |  |  | 937.6 |  | 906.1 |  |  | 15.4 |  | 47.4
Максимум | 8.8651 |  |  |  |  | 8.4793 |  |  |  |  | 3.7089 |  |  |  |  | 7.1967 |  |  |  |  | 0.12709
Минимум | 6.0278 |  |  |  |  | 5.1619 |  |  |  |  | 1.3157 |  |  |  |  | 1.1436 |  |  |  |  | 0.099244
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22