## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Белоусово | [24 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 1 ао RS | 27.84 | 27.936 | 27.936 | 28.032 | 28.064 | 28.096 | 27.904 | 27.904 | 27.584 | 27.616 | 27.84 | 27.904 | 28.096 | 27.456 | 27.712 | 27.776 | 27.712 | 27.872 | 27.904 | 27.872 | 27.904 | 27.776 | 27.872 | 27.968 | 668.576
| 0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 2 ао RS | 3.296 | 3.392 | 3.264 | 3.2 | 3.456 | 3.136 | 3.456 | 3.36 | 3.328 | 3.2 | 3.36 | 3.296 | 3.328 | 3.264 | 3.264 | 3.648 | 3.36 | 3.648 | 3.392 | 3.52 | 3.424 | 3.456 | 3.52 | 3.392 | 80.96
| 0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 1 ао RS | 22.496 | 22.608 | 22.944 | 21.392 | 22.656 | 22.736 | 22.752 | 24.256 | 23.84 | 21.904 | 21.232 | 21.088 | 23.424 | 20.608 | 21.392 | 22.464 | 21.488 | 20.592 | 20.768 | 21.408 | 19.872 | 21.184 | 20.096 | 20.608 | 523.808
| 0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 2 ао RS | 3.216 | 3.2 | 3.2 | 3.216 | 3.216 | 3.344 | 3.616 | 3.728 | 3.664 | 2 | 2.016 | 2.192 | 1.968 | 1.952 | 1.984 | 2.096 | 3.824 | 3.968 | 4.016 | 3.952 | 3.92 | 3.328 | 3.328 | 3.392 | 74.336
| 10 Белоусово-Ежозеро ао RS | 37.68 | 37.52 | 39.36 | 39.44 | 39.68 | 37.76 | 42.32 | 42 | 41.04 | 40.48 | 39.28 | 38.24 | 42.24 | 44.16 | 44.64 | 40.48 | 44.8 | 44.4 | 45.6 | 48 | 37.12 | 37.04 | 36.32 | 36.72 | 976.32
| 110 Белоусово ОМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово ОМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 46.2 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8
| 110 Белоусово Т 1 ап RS | 2923.8 | 2976.6 | 3016.2 | 2956.8 | 2765.4 | 2983.2 | 2838 | 1900.8 | 851.4 | 1115.4 | 1273.8 | 1590.6 | 1174.8 | 1643.4 | 1544.4 | 2145 | 1986.6 | 2600.4 | 2422.2 | 2402.4 | 2323.2 | 2633.4 | 2560.8 | 2976.6 | 53605.2
| 110 Белоусово Т 2 ао RS | 2356.2 | 2303.4 | 2283.6 | 2277 | 2296.8 | 2316.6 | 2448.6 | 2857.8 | 3088.8 | 3069 | 2970 | 2963.4 | 2877.6 | 2943.6 | 2904 | 2824.8 | 2719.2 | 2739 | 2732.4 | 2699.4 | 2626.8 | 2534.4 | 2514.6 | 2428.8 | 63775.8
| 110 Белоусово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Белоусово 1 ао RS | 6679.2 | 6421.8 | 6375.6 | 6309.6 | 6296.4 | 6428.4 | 7121.4 | 7715.4 | 8210.4 | 8659.2 | 8527.2 | 8520.6 | 7920 | 8428.2 | 8454.6 | 8606.4 | 9015.6 | 9147.6 | 8613 | 8995.8 | 8599.8 | 8467.8 | 7939.8 | 7788 | 189241.8
| 110 Белоусово-Белоусово 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Белоусово 2 ао RS | 1029.6 | 976.8 | 910.8 | 871.2 | 930.6 | 1036.2 | 1353 | 1630.2 | 1940.4 | 2125.2 | 2006.4 | 1960.2 | 1729.2 | 1821.6 | 1861.2 | 1907.4 | 1900.8 | 1808.4 | 1768.8 | 1656.6 | 1570.8 | 1544.4 | 1353 | 1207.8 | 36900.6
| 110 Белоусово-Белоусово 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ап RS | 3748.8 | 3438.6 | 3352.8 | 3346.2 | 3524.4 | 3438.6 | 4283.4 | 5808 | 7392 | 7590 | 7240.2 | 6930 | 6784.8 | 6778.2 | 6903.6 | 6461.4 | 7029 | 6534 | 6177.6 | 6580.2 | 6270 | 5827.8 | 5372.4 | 4798.2 | 135610.2
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ап RS | 3385.8 | 3286.8 | 3201 | 3154.8 | 3227.4 | 3366 | 3801.6 | 4488 | 5022.6 | 5181 | 4976.4 | 4917 | 4613.4 | 4752 | 4765.2 | 4732.2 | 4620 | 4540.8 | 4494.6 | 4356 | 4197.6 | 4085.4 | 3861 | 3643.2 | 100669.8
| 35 Белоусово Т 1 ао RS | 2952.6 | 2998.8 | 3040.8 | 2975.7 | 2788.8 | 3021.9 | 2933.7 | 2018.1 | 942.9 | 1230.6 | 1843.8 | 1568.7 | 1110.9 | 1585.5 | 1484.7 | 2089.5 | 1917.3 | 2545.2 | 2356.2 | 2326.8 | 2236.5 | 2541 | 2440.2 | 2835 | 53785.2
| 35 Белоусово Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 33.6 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105
| 35 Белоусово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белоусово Т 2 ап RS | 2081.1 | 2037 | 2016 | 2018.1 | 2028.6 | 2039.1 | 2148.3 | 2549.4 | 2748.9 | 2717.4 | 2646 | 2618.7 | 2545.2 | 2614.5 | 2580.9 | 2496.9 | 2345.7 | 2377.2 | 2377.2 | 2337.3 | 2274.3 | 2202.9 | 2194.5 | 2137.8 | 56133
| 35 Белоусово-Анненская (Водораздельная 1) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 35.3 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113
| 35 Белоусово-Анненская (Водораздельная 1) ап RS | 2952.6 | 2998.8 | 3042.8 | 2976.7 | 2788.8 | 3022.9 | 2934.7 | 2018.1 | 944.9 | 1230.6 | 1844.8 | 1568.7 | 1110.9 | 1584.5 | 1484.7 | 2088.5 | 1918.3 | 2545.2 | 2358.2 | 2325.8 | 2237.5 | 2543 | 2441.2 | 2834 | 53796
| 35 Белоусово-Водораздельная 2 ао RS | 2081.1 | 2037 | 2018.1 | 2016 | 2028.6 | 2039.1 | 2150.4 | 2547.3 | 2751 | 2715.3 | 2648.1 | 2616.6 | 2545.2 | 2612.4 | 2580.9 | 2499 | 2345.7 | 2375.1 | 2379.3 | 2335.2 | 2274.3 | 2205 | 2192.4 | 2137.8 | 56130.9
| 35 Белоусово-Водораздельная 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 1 ао RS | 21.6 | 28.8 | 27.6 | 31.2 | 26.4 | 15.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 117.6 | 98.4 | 102 | 94.8 | 110.4 | 105.6 | 111.6 | 123.6 | 130.8 | 142.8 | 165.6 | 192 | 1744.8
| 6 Белоусово Т 1 ап RS | 3.6 | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 6 | 50.4 | 76.8 | 73.2 | 92.4 | 530.4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.2
| 6 Белоусово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 2 ап RS | 265.2 | 258 | 256.8 | 253.2 | 259.2 | 271.2 | 286.8 | 307.2 | 324 | 343.2 | 316.8 | 334.8 | 324 | 315.6 | 313.2 | 322.8 | 360 | 355.2 | 345.6 | 354 | 342 | 327.6 | 309.6 | 285.6 | 7431.6
| 6 Белоусово-Белоусово ао RS | 233.16 | 224.88 | 220.68 | 217.56 | 220.68 | 235.08 | 291.12 | 314.4 | 307.68 | 306.24 | 294.6 | 294 | 291.12 | 294.84 | 286.2 | 306.72 | 321.84 | 326.88 | 323.28 | 310.44 | 302.64 | 292.8 | 273.6 | 248.16 | 6738.6
| 6 Белоусово-Вытегра ао RS | 225.6 | 219.84 | 218.64 | 214.56 | 218.64 | 228.96 | 241.68 | 258.24 | 270.72 | 289.44 | 262.32 | 280.56 | 269.04 | 267.12 | 261.36 | 266.64 | 298.08 | 289.68 | 282 | 291.36 | 284.64 | 274.32 | 260.64 | 239.52 | 6213.6
| 6 Белоусово-Вытегра ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ГЭС 32 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ГЭС 32 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Захарьино ао RS | 30.48 | 30 | 30.24 | 30.36 | 31.32 | 34.68 | 36.12 | 38.76 | 44.64 | 46.08 | 47.16 | 48.12 | 47.28 | 42.24 | 46.2 | 48.36 | 53.88 | 56.16 | 54.36 | 52.08 | 46.56 | 43.32 | 39.96 | 37.44 | 1015.8
| 6 Белоусово-Захарьино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ЛПХ ао RS | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.68 | 7.44 | 7.92 | 8.4 | 8.88 | 8.4 | 6.48 | 6.72 | 8.16 | 7.92 | 7.92 | 7.68 | 6.96 | 8.64 | 8.64 | 7.92 | 8.64 | 9.12 | 9.12 | 9.36 | 9.12 | 193.44
| 6 Белоусово-Погрузка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Сперовский комплекс ао RS | 17.19 | 17.19 | 17.55 | 16.83 | 18.09 | 18.36 | 19.26 | 18.45 | 20.43 | 20.61 | 19.98 | 18.27 | 19.26 | 22.14 | 27.72 | 23.49 | 23.76 | 22.14 | 22.59 | 22.95 | 23.13 | 22.32 | 22.32 | 21.42 | 495.45
| 6 Белоусово-Шлюз 2-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 150.66 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.46
| 6 Белоусово-Шлюз 2-1 ап RS | 332.46 | 331.2 | 326.7 | 326.16 | 326.16 | 327.96 | 327.24 | 324.72 | 322.38 | 308.34 | 0 | 446.76 | 494.46 | 478.26 | 478.62 | 489.78 | 520.38 | 519.48 | 521.46 | 522.36 | 520.74 | 522.72 | 523.98 | 525.06 | 9817.38
| 6 Белоусово-Шлюз 2-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Шлюз 2-2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 31422.058 | 30692.406 | 30463.654 | 30097.33 | 29884.402 | 30932.832 | 33375.368 | 34981.798 | 35433.106 | 37267.59 | 37699.068 | 36920.09 | 34234.336 | 36387.86 | 36186.172 | 37507.114 | 37596.364 | 38997.16 | 37449.99 | 37805.682 | 36362.67 | 36312.884 | 34566.096 | 34437.6 | 837013.63
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белоусово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белоусово |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч