## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Погорелово | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Погорелово | [46 empty] | за 16.12.2020
Время | 10 Погорелово Т 1 ао RS | 10 Погорелово Т 1 ап RS | 10 Погорелово Т 2 ао RS | 10 Погорелово Т 2 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ап RS | 10 Погорелово-НПС 1 ао RS | 10 Погорелово-НПС 1 ап RS | 10 Погорелово-НПС 2 ао RS | 10 Погорелово-НПС 2 ап RS | 10 Погорелово-Погорелово ао RS | 10 Погорелово-с.х Сигнал ао RS | 10 Погорелово-Туровец ао RS | 10 Погорелово-ЦРП 1 ао RS | 10 Погорелово-ЦРП 1 ап RS | 10 Погорелово-ЦРП 2 ао RS | 10 Погорелово-ЦРП 2 ап RS | 10 Погорелово-Юбилейный 1 ао RS | 10 Погорелово-Юбилейный 1 ап RS | 10 Погорелово-Юбилейный 2 ао RS | 10 Погорелово-Юбилейный 2 ап RS | 110 Погорелово ОВ ао RS | 110 Погорелово ОВ ап RS | 110 Погорелово Т 1 ао RS | 110 Погорелово Т 1 ап RS | 110 Погорелово Т 2 ао RS | 110 Погорелово Т 2 ап RS | 110 Погорелово-Биряково ао RS | 110 Погорелово-Биряково ап RS | 110 Погорелово-Воробьево ао RS | 110 Погорелово-Воробьево ап RS | 110 Погорелово-Тотьма 1 ао RS | 110 Погорелово-Тотьма 1 ап RS | 110 Погорелово-Юбилейный ао RS | 110 Погорелово-Юбилейный ап RS | 35 Погорелово Т 1 ао RS | 35 Погорелово Т 1 ап RS | 35 Погорелово Т 2 ао RS | 35 Погорелово Т 2 ап RS | 35 Погорелово-Никольское ао RS | 35 Погорелово-Никольское ап RS
00 - 01 | 0 | 3933 | 0 | 2931 | 397.2 | 0 | 226 | 0 | 948.6 | 0 | 985.2 | 0 | 1729.2 | 0 | 1718.4 | 0 | 291.6 | 215.4 | 414.4 | 7.2 | 0 | 0 | 412 | 194.6 | 0 | 116.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960 | 0 | 3656.4 | 26.4 | 1161.6 | 145.2 | 739.2 | 0 | 1887.6 | 0 | 4065.6 | 0 | 0 | 0 | 698.6 | 702.1 | 0
01 - 02 | 0 | 3903 | 0 | 2880 | 386 | 0 | 207.6 | 0 | 955.8 | 0 | 990 | 0 | 1726.8 | 0 | 1719.6 | 0 | 288 | 208.6 | 410.2 | 6.4 | 0 | 0 | 439.2 | 182 | 0 | 111.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3933.6 | 0 | 3603.6 | 52.8 | 330 | 382.8 | 66 | 0 | 2666.4 | 0 | 5002.8 | 0 | 0 | 0 | 702.8 | 707 | 0
02 - 03 | 0 | 3888 | 0 | 2850 | 396 | 0 | 209.6 | 0 | 955.2 | 0 | 981.6 | 0 | 1724.4 | 0 | 1714.8 | 0 | 286 | 198.2 | 403.4 | 7.2 | 0 | 0 | 451.2 | 178.4 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3920.4 | 0 | 3630 | 264 | 105.6 | 858 | 13.2 | 0 | 3075.6 | 0 | 5544 | 0 | 0 | 0 | 753.2 | 756.7 | 0
03 - 04 | 0 | 3861 | 0 | 2871 | 400.4 | 0 | 225.6 | 0 | 945 | 0 | 985.2 | 0 | 1725.6 | 0 | 1718.4 | 0 | 271.2 | 187.2 | 396.6 | 6.4 | 0 | 0 | 440.8 | 177 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3880.8 | 0 | 3630 | 580.8 | 79.2 | 1201.2 | 13.2 | 0 | 3379.2 | 0 | 5913.6 | 0 | 0 | 0 | 739.2 | 742.7 | 0
04 - 05 | 0 | 3897 | 0 | 2823 | 389.8 | 0 | 217.6 | 0 | 957.6 | 0 | 980.4 | 0 | 1728 | 0 | 1719.6 | 0 | 267.2 | 198 | 408.8 | 7.2 | 0 | 0 | 472.8 | 181.4 | 0 | 108.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3933.6 | 0 | 3669.6 | 39.6 | 1623.6 | 198 | 1372.8 | 26.4 | 1518 | 0 | 3405.6 | 0 | 0 | 0 | 819 | 823.9 | 0
05 - 06 | 0 | 3984 | 0 | 2883 | 386.4 | 0 | 213.2 | 0 | 956.4 | 0 | 991.8 | 0 | 1730.4 | 0 | 1722 | 0 | 298.8 | 220.2 | 458.8 | 7.2 | 0 | 0 | 458.4 | 198.6 | 0 | 111.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3999.6 | 0 | 3735.6 | 0 | 6177.6 | 0 | 6322.8 | 2811.6 | 52.8 | 2349.6 | 356.4 | 0 | 0 | 0 | 831.6 | 837.2 | 0
06 - 07 | 0 | 4182 | 0 | 2979 | 403.4 | 0 | 211 | 0 | 954.6 | 0 | 993.6 | 0 | 1729.2 | 0 | 1719.6 | 0 | 327.6 | 244.2 | 587.2 | 7.2 | 0 | 0 | 406.4 | 235.4 | 0 | 128.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4224 | 0 | 3920.4 | 0 | 13992 | 0 | 14902.8 | 10111.2 | 0 | 10678.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919.8 | 924 | 0
07 - 08 | 0 | 4683 | 0 | 3060 | 402.6 | 0 | 226.6 | 0 | 1011.6 | 0 | 993.6 | 0 | 1730.4 | 0 | 1722 | 0 | 342 | 271.6 | 1030.2 | 6.4 | 0 | 0 | 384 | 243.4 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4712.4 | 0 | 4105.2 | 0 | 18334.8 | 0 | 19443.6 | 14163.6 | 0 | 14850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 1027.6 | 0
08 - 09 | 0 | 4593 | 0 | 3132 | 396 | 0 | 223.8 | 0 | 1094.4 | 0 | 969 | 0 | 1732.8 | 0 | 1719.6 | 0 | 336.8 | 265 | 925.8 | 7.2 | 0 | 0 | 313.6 | 232.6 | 0 | 195.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4620 | 0 | 4237.2 | 0 | 19390.8 | 0 | 20301.6 | 15404.4 | 0 | 15430.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086.4 | 1092 | 0
09 - 10 | 0 | 4572 | 0 | 2916 | 373.4 | 0 | 195 | 0 | 1102.8 | 0 | 938.4 | 0 | 1731.6 | 0 | 1718.4 | 0 | 314.8 | 295.4 | 850.6 | 7.2 | 0 | 0 | 450.4 | 213.8 | 0 | 195.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4606.8 | 0 | 3933.6 | 0 | 18334.8 | 0 | 19140 | 14625.6 | 0 | 14348.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.6 | 998.9 | 0
10 - 11 | 0 | 4479 | 0 | 2841 | 385.2 | 0 | 193.8 | 0 | 1137.6 | 0 | 933.6 | 0 | 1731.6 | 0 | 1714.8 | 0 | 299.6 | 291.2 | 748.8 | 7.2 | 0 | 0 | 485.6 | 207.6 | 0 | 178.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4514.4 | 0 | 3828 | 0 | 17701.2 | 0 | 18466.8 | 14031.6 | 0 | 13846.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.8 | 973 | 0
11 - 12 | 0 | 4395 | 0 | 2793 | 390.4 | 0 | 208.8 | 0 | 1191.6 | 0 | 937.8 | 0 | 1732.8 | 0 | 1718.4 | 0 | 299.2 | 262.6 | 692.8 | 8 | 0 | 0 | 547.2 | 203.8 | 0 | 173.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4435.2 | 0 | 3788.4 | 0 | 17648.4 | 0 | 18453.6 | 14058 | 0 | 13846.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971.6 | 977.9 | 0
12 - 13 | 0 | 4632 | 0 | 2808 | 381.8 | 0 | 206.8 | 0 | 978.6 | 0 | 945.6 | 0 | 1728 | 0 | 1720.8 | 0 | 282.4 | 257 | 1050.4 | 7.2 | 0 | 0 | 542.4 | 204 | 0 | 189.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4659.6 | 0 | 3709.2 | 0 | 15483.6 | 0 | 16249.2 | 11563.2 | 0 | 11840.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 879.2 | 0
13 - 14 | 0 | 4530 | 0 | 2763 | 373.2 | 0 | 197.4 | 0 | 971.4 | 0 | 936.6 | 0 | 1729.2 | 0 | 1713.6 | 0 | 311.6 | 242.6 | 978.6 | 7.2 | 0 | 0 | 580.8 | 204.2 | 0 | 181.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4567.2 | 0 | 3748.8 | 0 | 16843.2 | 0 | 17569.2 | 13068 | 0 | 13081.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | 964.6 | 0
14 - 15 | 0 | 4566 | 0 | 2808 | 387.2 | 0 | 195.6 | 0 | 990.6 | 0 | 933.6 | 0 | 1726.8 | 0 | 1716 | 0 | 327.2 | 241.2 | 989.6 | 7.2 | 0 | 0 | 539.2 | 200.8 | 0 | 170.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4606.8 | 0 | 3762 | 0 | 17212.8 | 0 | 18018 | 13424.4 | 0 | 13450.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.2 | 940.8 | 0
15 - 16 | 0 | 4683 | 0 | 3039 | 397.4 | 0 | 221.4 | 0 | 1039.2 | 0 | 947.4 | 0 | 1730.4 | 0 | 1718.4 | 0 | 334 | 254.6 | 1007.8 | 6.4 | 0 | 0 | 370.4 | 225.6 | 0 | 183.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4712.4 | 0 | 4026 | 0 | 18902.4 | 0 | 19826.4 | 14916 | 0 | 15114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | 963.9 | 0
16 - 17 | 0 | 3822 | 0 | 3270 | 391.6 | 0 | 224.6 | 0 | 987.6 | 0 | 958.8 | 0 | 1210.8 | 0 | 1780.8 | 0 | 361.2 | 256 | 672.8 | 7.2 | 0 | 0 | 234.4 | 269.8 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3867.6 | 0 | 4342.8 | 0 | 18638.4 | 0 | 19430.4 | 14876.4 | 0 | 15034.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.2 | 1053.5 | 0
17 - 18 | 0 | 3606 | 0 | 3033 | 382.4 | 0 | 197.2 | 0 | 876 | 0 | 940.2 | 0 | 1098 | 0 | 1814.4 | 0 | 366.8 | 256.6 | 683.2 | 7.2 | 0 | 0 | 480 | 293.4 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3643.2 | 0 | 4052.4 | 0 | 16711.2 | 0 | 17437.2 | 13015.2 | 0 | 13490.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996.8 | 1001.7 | 0
18 - 19 | 0 | 3630 | 0 | 3021 | 393.2 | 0 | 199.4 | 0 | 858.6 | 0 | 947.4 | 0 | 1098 | 0 | 1826.4 | 0 | 370.4 | 283.6 | 678.4 | 8 | 0 | 0 | 519.2 | 287.2 | 0 | 192.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3682.8 | 0 | 4052.4 | 0 | 15404.4 | 0 | 16090.8 | 11616 | 0 | 12210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.6 | 1006.6 | 0
19 - 20 | 0 | 3618 | 0 | 2949 | 397.2 | 0 | 211.6 | 0 | 853.8 | 0 | 958.8 | 0 | 1096.8 | 0 | 1768.8 | 0 | 344 | 282.2 | 671 | 7.2 | 0 | 0 | 522.4 | 287.2 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3656.4 | 0 | 3946.8 | 0 | 14124 | 0 | 14757.6 | 10388.4 | 0 | 10916.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971.6 | 976.5 | 0
20 - 21 | 0 | 3570 | 0 | 2901 | 384.6 | 0 | 205.8 | 0 | 854.4 | 0 | 967.8 | 0 | 1095.6 | 0 | 1790.4 | 0 | 304 | 272 | 656 | 7.2 | 0 | 0 | 548 | 277.2 | 0 | 178.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3616.8 | 0 | 3854.4 | 0 | 12196.8 | 0 | 12606 | 8632.8 | 0 | 8751.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 935.2 | 0
21 - 22 | 0 | 3504 | 0 | 2910 | 377.4 | 0 | 200 | 0 | 872.4 | 0 | 975 | 0 | 1095.6 | 0 | 1819.2 | 0 | 313.6 | 256 | 624.8 | 7.2 | 0 | 0 | 567.2 | 255.6 | 0 | 162.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550.8 | 0 | 3854.4 | 0 | 7524 | 0 | 7458 | 4184.4 | 0 | 3418.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.2 | 933.8 | 0
22 - 23 | 0 | 3456 | 0 | 2856 | 393.8 | 0 | 203.8 | 0 | 858 | 0 | 972 | 0 | 1096.8 | 0 | 1797.6 | 0 | 312.8 | 241 | 597.2 | 7.2 | 0 | 0 | 571.2 | 235.2 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3498 | 0 | 3709.2 | 0 | 3379.2 | 0 | 2890.8 | 752.4 | 396 | 79.2 | 1399.2 | 0 | 0 | 0 | 824.6 | 829.5 | 0
23 - 00 | 0 | 3372 | 0 | 2889 | 399.2 | 0 | 236.2 | 0 | 874.2 | 0 | 973.8 | 0 | 1096.8 | 0 | 1806 | 0 | 294.8 | 222.8 | 541.6 | 7.2 | 0 | 0 | 557.6 | 209.6 | 0 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3405.6 | 0 | 3669.6 | 0 | 1122 | 52.8 | 435.6 | 0 | 1689.6 | 0 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 765.8 | 769.3 | 0
Сумма | 0 | 97359 | 0 | 70206 | 9365.8 | 0 | 5058.4 | 0 | 23226 | 0 | 23137.2 | 0 | 36555.6 | 0 | 41898 | 0 | 7545.6 | 5923.2 | 16479 | 171.2 | 0 | 0 | 11294.4 | 5398.4 | 0 | 3760.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98208 | 0 | 92466 | 963.6 | 272421.6 | 2838 | 282004.8 | 201669.6 | 14665.2 | 202738.8 | 29647.2 | 0 | 0 | 0 | 21698.6 | 21817.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Погорелово |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч