## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Молочное | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Молочное | [39 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Молочное ТСН 1 ао RS | 0,4 Молочное ТСН 2 ао RS | 10 Молочное СВ ао RS | 10 Молочное Т 1 ап RS | 10 Молочное Т 2 ап RS | 10 Молочное ТСН 1 ао RS | 10 Молочное ТСН 2 ао RS | 10 Молочное-ДГР-1 ао RS | 10 Молочное-ДГР-2 ао RS | 10 Молочное-Ивлево ао RS | 10 Молочное-Ильинское ао RS | 10 Молочное-Искра ао RS | 10 Молочное-Красная звезда ао RS | 10 Молочное-Кубенское ао RS | 10 Молочное-Куркино ао RS | 10 Молочное-Майский ао RS | 10 Молочное-Молочное 1 ао RS | 10 Молочное-Молочное 2 ао RS | 10 Молочное-Молочное 3 ао RS | 10 Молочное-Очистные ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.25 ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.27 ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.28 ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.30 ао RS | 10 Молочное-Свинофабрика ао RS | 10 Молочное-УОМЗ ао RS | 10 Молочное-УОМЗ 1 ао RS | 10 Молочное-УОМЗ 2 ао RS | 35 Молочное СВ ао RS | 35 Молочное СВ ап RS | 35 Молочное Т 1 ао RS | 35 Молочное Т 1 ап RS | 35 Молочное Т 2 ао RS | 35 Молочное Т 2 ап RS | 35 Молочное-Вологда ао RS | 35 Молочное-Вологда ап RS | 35 Молочное-Калинкино ао RS | 35 Молочное-Калинкино ап RS | 35 Молочное-Кубенское ао RS | 35 Молочное-Кубенское ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 736 | 848 | 3.2 | 1 | 2.6 | 2 | 405.6 | 71.8 | 59.4 | 159.2 | 129.2 | 28.8 | 226.2 | 221.2 | 43.6 | 65.6 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24.6 | 60 | 0 | 0 | 831.6 | 0 | 932.4 | 0 | 0 | 932.4 | 0 | 53.2 | 0 | 781.2
01 - 02 |  |  | 0 | 732.8 | 812.8 | 3.4 | 1 | 2.6 | 2 | 391.6 | 72 | 55.6 | 161.2 | 132.4 | 29.2 | 229.8 | 210.4 | 50.4 | 65.2 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 39.8 | 43.2 | 0 | 0 | 817.6 | 0 | 893.2 | 0 | 0 | 890.4 | 0 | 58.8 | 0 | 764.4
02 - 03 |  |  | 0 | 726.4 | 796.8 | 3 | 1.2 | 2.6 | 2 | 387.2 | 73.2 | 55.6 | 161 | 131.8 | 29 | 231 | 206 | 44 | 65.2 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 40 | 45 | 0 | 0 | 812 | 0 | 870.8 | 0 | 0 | 873.6 | 0 | 56 | 0 | 758.8
03 - 04 |  |  | 0 | 723.2 | 771.2 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 2 | 405.2 | 69.8 | 53 | 162 | 129.8 | 28.2 | 229.2 | 210.4 | 44 | 64 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 31.8 | 14.6 | 0 | 0 | 800.8 | 0 | 848.4 | 0 | 0 | 845.6 | 0 | 56 | 0 | 750.4
04 - 05 |  |  | 0 | 713.6 | 800 | 2.6 | 1.2 | 2.6 | 1.8 | 412 | 75.2 | 51.6 | 162.2 | 127.6 | 28.2 | 220.2 | 207.2 | 39.2 | 63.2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 40.4 | 37.4 | 0 | 0 | 800.8 | 0 | 876.4 | 0 | 0 | 879.2 | 0 | 58.8 | 0 | 747.6
05 - 06 |  |  | 0 | 704 | 822.4 | 2.6 | 1 | 2.2 | 2 | 426 | 86.2 | 51.2 | 156.4 | 122 | 27.6 | 215.4 | 200.4 | 46.4 | 66.4 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 29.6 | 33 | 0 | 0 | 798 | 0 | 907.2 | 0 | 0 | 904.4 | 0 | 56 | 0 | 747.6
06 - 07 |  |  | 0 | 684.8 | 854.4 | 2 | 1 | 2.2 | 1.8 | 435.2 | 83 | 48.6 | 157 | 117.2 | 27.2 | 207.6 | 204 | 46.8 | 68.8 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 18.6 | 33.8 | 0 | 0 | 800.8 | 0 | 946.4 | 0 | 0 | 946.4 | 0 | 53.2 | 0 | 747.6
07 - 08 |  |  | 0 | 700.8 | 880 | 1.8 | 1 | 2 | 1.6 | 442 | 80.4 | 44 | 155 | 110.2 | 25.2 | 205.2 | 215.6 | 50 | 74 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 54.8 | 55.6 | 0 | 0 | 837.2 | 0 | 988.4 | 0 | 0 | 988.4 | 0 | 56 | 0 | 786.8
08 - 09 |  |  | 0 | 764.8 | 963.2 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 479.6 | 84.8 | 38.6 | 148.8 | 115 | 23.2 | 214.2 | 229.2 | 26.4 | 100.8 | 106.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 101.2 | 76 | 0 | 0 | 918.4 | 0 | 1072.4 | 0 | 0 | 1072.4 | 0 | 53.2 | 0 | 868
09 - 10 |  |  | 0 | 972.8 | 934.4 | 2.4 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | 450.8 | 93 | 57.8 | 143 | 142 | 20.8 | 273.6 | 283.2 | 27.6 | 104.8 | 90.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 129.8 | 89.6 | 0 | 0 | 1125.6 | 0 | 1044.4 | 0 | 0 | 1044.4 | 0 | 56 | 0 | 1075.2
10 - 11 |  |  | 0 | 988.8 | 892.8 | 2.4 | 0.6 | 2.4 | 1.2 | 431.2 | 105.8 | 59.4 | 141.8 | 142.6 | 18.2 | 286.2 | 281.2 | 28 | 106.8 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 121 | 75 | 0 | 0 | 1142.4 | 0 | 1005.2 | 0 | 0 | 1002.4 | 0 | 56 | 0 | 1089.2
11 - 12 |  |  | 0 | 1024 | 924.8 | 2.6 | 0.8 | 2.6 | 1.2 | 451.2 | 96.4 | 56.8 | 142.2 | 144.4 | 19.2 | 292.8 | 275.6 | 29.2 | 104.4 | 101.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 161.4 | 73.8 | 0 | 0 | 1176 | 0 | 1036 | 0 | 0 | 1038.8 | 0 | 58.8 | 0 | 1120
12 - 13 |  |  | 0 | 1036.8 | 931.2 | 3 | 1.2 | 2.6 | 1.4 | 456.8 | 94.6 | 60.8 | 140.4 | 153.2 | 19.2 | 297 | 276 | 28.8 | 103.2 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 158.4 | 70.6 | 0 | 0 | 1187.2 | 0 | 1041.6 | 0 | 0 | 1041.6 | 0 | 56 | 0 | 1134
13 - 14 |  |  | 0 | 988.8 | 947.2 | 2.4 | 0.8 | 1 | 1.2 | 433.2 | 89 | 58.4 | 141.2 | 141.2 | 18.6 | 265.2 | 264.4 | 55.2 | 101.6 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 176.2 | 105.6 | 0 | 0 | 1150.8 | 0 | 1058.4 | 0 | 0 | 1058.4 | 0 | 56 | 0 | 1097.6
14 - 15 |  |  | 0 | 1014.4 | 985.6 | 2.2 | 1 | 0 | 1 | 438 | 93.2 | 55.8 | 136.4 | 137 | 17.6 | 256.8 | 255.2 | 41.2 | 96 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 221.4 | 161.2 | 0 | 0 | 1176 | 0 | 1103.2 | 0 | 0 | 1103.2 | 0 | 58.8 | 0 | 1122.8
15 - 16 |  |  | 0 | 1008 | 947.2 | 2.2 | 0.6 | 2.2 | 0.8 | 423.6 | 105.4 | 55.4 | 135 | 136 | 18 | 249.6 | 268.8 | 36.4 | 97.6 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 201 | 166.2 | 0 | 0 | 1173.2 | 0 | 1064 | 0 |  |  | 0 | 56 | 0 | 1120
16 - 17 |  |  | 0 | 966.4 | 902.4 | 2.4 | 1 | 2.4 | 1.2 | 398.8 | 89.8 | 56.6 | 145.2 | 145.4 | 18.4 | 238.8 | 274.8 | 61.6 | 88.4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 167 | 111.2 | 0 | 0 | 1134 | 0 | 1022 | 0 |  |  | 0 | 56 | 0 | 1083.6
17 - 18 |  |  | 0 | 985.6 | 908.8 | 2.6 | 1.6 | 2.6 | 1.4 | 408 | 82.8 | 56.8 | 142.6 | 167.2 | 19.4 | 246.6 | 274.4 | 52.8 | 84.4 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 171 | 119.8 | 0 | 0 | 1159.2 | 0 | 1027.6 | 0 |  |  | 0 | 58.8 | 0 | 1103.2
18 - 19 |  |  | 0 | 953.6 | 892.8 | 2.6 | 1.6 | 2.4 | 1.4 | 416.4 | 76.8 | 58 | 146.2 | 179.2 | 20.2 | 244.8 | 270.8 | 50.8 | 81.2 | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 139.2 | 102.4 | 0 | 0 | 1117.2 | 0 | 1010.8 | 0 |  |  | 0 | 56 | 0 | 1064
19 - 20 |  |  | 0 | 921.6 | 857.6 | 3.2 | 1.4 | 3.2 | 1.6 | 408.8 | 92 | 66 | 154.6 | 140.8 | 22.2 | 262.8 | 271.2 | 54.4 | 77.6 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 106.4 | 60.4 | 0 | 0 | 1080.8 | 0 | 968.8 | 0 |  |  | 0 | 58.8 | 0 | 1027.6
20 - 21 |  |  | 0 | 931.2 | 854.4 | 3.6 | 1.8 | 3.2 | 1.6 | 398.4 | 96.4 | 64.6 | 152.4 | 142 | 21 | 266.4 | 277.6 | 54 | 72 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 101 | 79.8 | 0 | 0 | 1089.2 | 0 | 963.2 | 0 |  |  | 0 | 56 | 0 | 1036
21 - 22 |  |  | 0 | 857.6 | 803.2 | 2.8 | 1.8 | 2.6 | 1.6 | 381.6 | 91.2 | 55 | 149.8 | 130.6 | 21.8 | 243 | 252.4 | 47.2 | 68.4 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 103 | 73.4 | 0 | 0 | 1005.2 | 0 | 907.2 | 0 |  |  | 0 | 58.8 | 0 | 949.2
22 - 23 |  |  | 0 | 835.2 | 793.6 | 3 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 370.4 | 84 | 59.4 | 151.6 | 134.2 | 23.2 | 243.6 | 242.8 | 54.4 | 65.2 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 86.6 | 61.8 | 0 | 0 | 954.8 | 0 | 884.8 | 0 |  |  | 0 | 56 | 0 | 901.6
23 - 00 |  |  | 0 | 822.4 | 790.4 | 3.4 | 1.4 | 3 | 1.6 | 368.4 | 75.8 | 61 | 149.8 | 136.2 | 24.4 | 244.2 | 234 | 46 | 64.8 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 89.2 | 67.8 | 0 | 0 | 929.6 | 0 | 876.4 | 0 |  |  | 0 | 58.8 | 0 | 876.4
Сумма | 0 | 0 | 0 | 20793.6 | 20915.2 | 63.6 | 28 | 55.8 | 37.2 | 10020 | 2062.6 | 1339.4 | 3595 | 3287.2 | 548.8 | 5890.2 | 5906.8 | 1058.4 | 1949.6 | 1907.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 0 | 2513.4 | 1817.2 | 0 | 0 | 24018.4 | 0 | 23349.2 | 0 | 0 | 14621.6 | 0 | 1358 | 0 | 22752.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Молочное |  |  | реактивная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч