## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никитино | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Никитино | [9 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Никитино ТСН 1 ао RS | 0,4 Никитино ТСН 2 ао RS | 10 Никитино Т 1 ао RS | 10 Никитино Т 1 ап RS | 10 Никитино Т 2 ао RS | 10 Никитино Т 2 ап RS | 10 Никитино-Кирова ао RS | 10 Никитино-Козлово ао RS | 10 Никитино-Козлово ап RS | 10 Никитино-Тингатома ао RS
00 - 01 | 9.834 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 23.4 | 15.84 | 7.38 | 0 | 8.4
01 - 02 | 9.786 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 23 | 15.6 | 7.32 | 0 | 8.52
02 - 03 | 9.864 | 0 | 0 | 9 | 0 | 22.8 | 15.28 | 7.56 | 0 | 8.88
03 - 04 | 9.912 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 23 | 15.52 | 7.44 | 0 | 8.22
04 - 05 | 10.062 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 23.4 | 15.52 | 7.74 | 0 | 8.34
05 - 06 | 10.11 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 23.8 | 15.44 | 8.4 | 0 | 10.02
06 - 07 | 10.068 | 0 | 0 | 12.15 | 0 | 28.4 | 19.28 | 8.88 | 0 | 12.24
07 - 08 | 10.344 | 0 | 0 | 13.35 | 0 | 30.8 | 21.04 | 9.78 | 0 | 13.2
08 - 09 | 11.424 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 21.6 | 13.52 | 8.04 | 0 | 10.14
09 - 10 | 11.334 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 25 | 14.88 | 10.14 | 0 | 9.96
10 - 11 | 11.166 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 20.4 | 11.68 | 8.64 | 0 | 9.6
11 - 12 | 10.998 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 22 | 12.72 | 9.36 | 0 | 10.74
12 - 13 | 11.424 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 20 | 12 | 8.04 | 0 | 11.1
13 - 14 | 10.968 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 19.4 | 12.72 | 6.72 | 0 | 11.58
14 - 15 | 10.968 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 19.8 | 11.68 | 7.98 | 0 | 10.98
15 - 16 | 10.848 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 22.6 | 13.6 | 8.94 | 0 | 10.44
16 - 17 | 10.008 | 0 | 0 | 16.05 | 0 | 31.6 | 20.56 | 11.1 | 0 | 16.02
17 - 18 | 9.45 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 34 | 22.56 | 11.28 | 0 | 14.64
18 - 19 | 9.528 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 32.4 | 21.68 | 10.8 | 0 | 14.34
19 - 20 | 9.678 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 31.6 | 20.4 | 11.1 | 0 | 14.16
20 - 21 | 9.636 | 0 | 0 | 14.55 | 0 | 29.2 | 18.56 | 10.68 | 0 | 14.58
21 - 22 | 9.654 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 29 | 18.72 | 10.14 | 0 | 14.58
22 - 23 | 9.588 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 28.6 | 19.44 | 9.18 | 0 | 12.3
23 - 00 | 9.546 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 25 | 16.32 | 8.52 | 0 | 11.28
Сумма | 246.198 | 0 | 0 | 275.55 | 0 | 610.8 | 394.56 | 215.16 | 0 | 274.26

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никитино |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч