## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Андреевская | [24 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андреевская ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Андреевская ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Андреевская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| 10 Андреевская Т 1 ап RS | 32.2 | 32.4 | 32.2 | 31 | 31.4 | 37.8 | 42.2 | 35.8 | 46 | 47.6 | 52.2 | 43.4 | 48.4 | 44.4 | 48.2 | 44.8 | 40 | 42.6 | 45.4 | 46.2 | 48.8 | 47 | 32.8 | 51.6 | 1004.4
| 10 Андреевская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 2 ап RS | 41.2 | 40 | 40.8 | 39.4 | 39.6 | 39.8 | 39 | 36.2 | 39.6 | 34 | 33.8 | 33.6 | 35.4 | 33.4 | 33.6 | 37.4 | 40.8 | 41.4 | 41.8 | 43.4 | 39.6 | 39.4 | 39.8 | 11.8 | 894.8
| 10 Андреевская-Каменный бор ао RS | 7.8 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 8.8 | 15.9 | 21 | 14.7 | 25.1 | 24.8 | 13.9 | 17.7 | 21.8 | 20.3 | 19.5 | 15.7 | 13 | 15.4 | 20.4 | 19.7 | 24.8 | 22.1 | 8.2 | 7.3 | 382.1
| 10 Андреевская-Каменный бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Кононово ао RS | 18.2 | 18 | 18.2 | 17.5 | 17 | 16.7 | 16.5 | 16 | 16.3 | 19.2 | 32.8 | 21.1 | 22.1 | 20 | 24.7 | 24.7 | 21.6 | 21.1 | 19.3 | 20.2 | 18.8 | 19.5 | 19.3 | 17.7 | 476.5
| 10 Андреевская-Кононово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Мосеево ао RS | 5.5 | 5.7 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.1 | 4.9 | 4.5 | 3.3 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 4.7 | 5.5 | 5.3 | 5.9 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 3.6 | 110.8
| 10 Андреевская-Мосеево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Остров ао RS | 9.3 | 9.1 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 9.1 | 8.3 | 7.6 | 7.8 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 8.2 | 7.8 | 7.1 | 8.5 | 8.7 | 9.2 | 8.8 | 10.2 | 8.8 | 8.9 | 8.6 | 7.5 | 201.7
| 10 Андреевская-Остров ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Первомайский ао RS | 31.9 | 30.5 | 31.7 | 30.5 | 30.8 | 30.4 | 30.4 | 28.5 | 31.6 | 26.6 | 25.7 | 25.7 | 26.7 | 25.2 | 25.7 | 28.8 | 31.9 | 32 | 32.5 | 33.1 | 30.6 | 30.4 | 31 | 26.5 | 708.7
| 10 Андреевская-Первомайский ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 146.1 | 143.8 | 145.1 | 139.6 | 141 | 154.4 | 161.5 | 143.7 | 170.9 | 162.6 | 170.7 | 153.5 | 166.8 | 154.9 | 162.5 | 163.2 | 160.7 | 167.2 | 173.5 | 178.7 | 176 | 172.2 | 144.4 | 126.2 | 3779.2
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андреевская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андреевская |  |  | реактивная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч