## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Белозерск | [24 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белозерск ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Белозерск ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Белозерск Т 1 ап RS | 872 | 1096 | 1132 | 1088 | 1062 | 1042 | 1100 | 980 | 1096 | 1220 | 1160 | 1174 | 1238 | 1062 | 1232 | 1212 | 1290 | 1118 | 1238 | 1154 | 870 | 854 | 814 | 802 | 25906
| 10 Белозерск Т 2 ап RS | 546 | 544 | 536 | 530 | 528 | 520 | 530 | 536 | 532 | 564 | 530 | 524 | 528 | 518 | 510 | 512 | 580 | 600 | 604 | 626 | 628 | 618 | 612 | 592 | 13348
| 10 Белозерск ТСН 1 ао RS | 3.06 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.58 | 2.4 | 2.34 | 2.52 | 2.58 | 2.58 | 2.7 | 2.64 | 2.52 | 2.52 | 2.46 | 3.6 | 3.24 | 3.9 | 3.18 | 3.06 | 3.24 | 3.24 | 69.36
| 10 Белозерск ТСН 2 ао RS | 1.68 | 1.56 | 1.68 | 1.56 | 1.62 | 1.56 | 1.56 | 1.32 | 1.44 | 1.5 | 1.5 | 1.56 | 1.62 | 1.62 | 1.5 | 1.56 | 1.44 | 1.56 | 1.5 | 1.56 | 1.68 | 1.8 | 1.68 | 1.86 | 37.92
| 10 Белозерск-Аэропорт ао RS | 119.7 | 118.2 | 116.7 | 116.7 | 117.6 | 116.4 | 113.1 | 113.1 | 106.2 | 105.3 | 108.6 | 111.6 | 109.2 | 116.4 | 108.9 | 109.5 | 111 | 108.6 | 105.3 | 108.3 | 104.7 | 101.7 | 104.4 | 102.6 | 2653.8
| 10 Белозерск-Глушково ао RS | 66 | 64.8 | 64.2 | 67.5 | 73.2 | 90.3 | 83.7 | 74.4 | 58.5 | 53.1 | 61.8 | 72.9 | 77.4 | 65.4 | 54.9 | 54.9 | 76.5 | 81 | 90 | 90 | 65.4 | 64.5 | 65.7 | 63.3 | 1679.4
| 10 Белозерск-Горсеть 1 ао RS | 464.4 | 460.8 | 453.6 | 448.4 | 447.6 | 437.2 | 440.8 | 453.6 | 446.4 | 454.4 | 454 | 445.6 | 452 | 443.6 | 435.6 | 439.2 | 496 | 513.2 | 520.8 | 539.6 | 541.2 | 532.8 | 522.8 | 504.8 | 11348.4
| 10 Белозерск-Горсеть 2 ао RS | 252.8 | 250.8 | 242.4 | 232.4 | 235.2 | 239.2 | 232.8 | 245.2 | 309.6 | 379.2 | 347.2 | 341.6 | 348.4 | 376.8 | 359.6 | 340 | 356.8 | 300.8 | 316.8 | 318.4 | 263.2 | 255.6 | 256.8 | 248.4 | 7050
| 10 Белозерск-Горсеть 3 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белозерск-Десятовская ао RS | 55.2 | 54.8 | 55.2 | 54.4 | 54.2 | 58.2 | 61.6 | 57.8 | 47.4 | 48.8 | 52 | 53 | 52.8 | 50.4 | 49.6 | 50.6 | 57.6 | 59.2 | 55.8 | 56.6 | 58.8 | 56.6 | 58.8 | 57.8 | 1317.2
| 10 Белозерск-Завод ао RS | 247.2 | 480.8 | 525.2 | 493.2 | 453.6 | 421.2 | 500 | 382 | 460 | 519.6 | 468 | 478.4 | 536 | 327.6 | 538.4 | 541.6 | 555.2 | 432.4 | 534.8 | 438.4 | 254.4 | 255.6 | 207.2 | 209.6 | 10260.4
| 10 Белозерск-Комплекс Советский ао RS | 45 | 43.2 | 43.2 | 42 | 42.6 | 40.2 | 37.2 | 37.2 | 45.6 | 54 | 54 | 50.4 | 46.2 | 55.2 | 54.6 | 52.8 | 49.8 | 49.2 | 46.8 | 49.8 | 45.6 | 44.4 | 45.6 | 46.8 | 1121.4
| 10 Белозерск-Маэкса ао RS | 145.6 | 143.2 | 142 | 141.2 | 142 | 140.4 | 135.6 | 132.4 | 120 | 114 | 122.4 | 124.4 | 124 | 127.2 | 118.8 | 116.8 | 142.4 | 149.6 | 145.2 | 151.2 | 140 | 139.2 | 141.2 | 140.4 | 3239.2
| 10 Белозерск-Оптика ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белозерск-Промзона ао RS | 27.8 | 27.6 | 28 | 27.2 | 27.2 | 26.8 | 26.2 | 24.8 | 38.6 | 62 | 24 | 24.6 | 25 | 24.2 | 23.4 | 23.8 | 26.6 | 27.4 | 27.6 | 28.4 | 29 | 28.8 | 29.4 | 29.6 | 688
| 110 Белозерск Т 1 ао RS | 1024.65 | 1275.45 | 1315.05 | 1267.2 | 1230.9 | 1225.95 | 1313.4 | 1197.9 | 1341.45 | 1476.75 | 1399.2 | 1419 | 1491.6 | 1285.35 | 1481.7 | 1456.95 | 1562.55 | 1362.9 | 1501.5 | 1397.55 | 1069.2 | 1046.1 | 981.75 | 960.3 | 31084.35
| 110 Белозерск Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белозерск Т 2 ао RS | 638.55 | 628.65 | 618.75 | 610.5 | 610.5 | 612.15 | 646.8 | 684.75 | 684.75 | 722.7 | 669.9 | 661.65 | 668.25 | 650.1 | 640.2 | 653.4 | 745.8 | 780.45 | 787.05 | 801.9 | 798.6 | 775.5 | 744.15 | 704.55 | 16539.6
| 110 Белозерск Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 4509.64 | 5192.86 | 5276.98 | 5123.26 | 5029.22 | 4974.56 | 5225.34 | 4922.87 | 5290.28 | 5777.87 | 5455.18 | 5485.29 | 5701.17 | 5106.51 | 5611.72 | 5567.63 | 6054.15 | 5587.91 | 5978.39 | 5765.61 | 4872.96 | 4777.66 | 4588.72 | 4467.25 | 126343.03
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск |  |  | реактивная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч