## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Ананьино | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Ананьино | [22 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Ананьино ТСН 1 ао | 0,4 Ананьино ТСН 1 ао RS | 6 Ананьино Т 1 ао | 6 Ананьино Т 1 ао RS | 6 Ананьино Т 1 ап | 6 Ананьино Т 1 ап RS | 6 Ананьино-АБЗ Ананьино ао | 6 Ананьино-АБЗ Ананьино ао RS | 6 Ананьино-Вологодское мороженое яч.9 ао RS | 6 Ананьино-Вологодское мороженое яч.9 ап RS | 6 Ананьино-Город 7 ао | 6 Ананьино-Город 7 ао RS | 6 Ананьино-Городской ао | 6 Ананьино-Городской ао RS | 6 Ананьино-Макси яч.0 ао RS | 6 Ананьино-Макси яч.0 ап RS | 6 Ананьино-Мороженое яч.1 ао | 6 Ананьино-Мороженое яч.1 ао RS | 6 Ананьино-Мороженое яч.1 ап RS | 6 Ананьино-Овощехранилище ао | 6 Ананьино-Овощехранилище ао RS | 6 Ананьино-Овощехранилище ап | 6 Ананьино-Овощехранилище ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 1434.24 | 1433.52 | 35.52 | 35.52 | 857.76 | 0 | 190.08 | 189.72 | 80.64 | 80.88 | 168.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.92 | 116.28 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 1418.4 | 1418.4 | 35.04 | 35.28 | 851.04 | 0 | 188.64 | 188.64 | 81.12 | 80.88 | 161.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.36 | 117 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 1379.52 | 1380.24 | 35.52 | 35.52 | 836.16 | 0 | 188.64 | 189 | 80.64 | 80.64 | 138.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.64 | 116.64 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 1343.52 | 1342.8 | 35.52 | 35.28 | 795.36 | 0 | 185.04 | 185.04 | 80.16 | 80.16 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.44 | 109.8 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 1402.56 | 1402.56 | 34.56 | 34.8 | 830.4 | 0 | 187.92 | 187.2 | 80.16 | 80.16 | 171.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.76 | 113.76 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 1350.72 | 1350.72 | 35.04 | 34.8 | 787.2 | 0 | 188.64 | 189 | 79.68 | 79.68 | 160.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.92 | 115.56 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 1357.92 | 1358.64 | 34.08 | 34.32 | 840.48 | 0 | 183.6 | 183.24 | 81.12 | 81.36 | 144.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.72 | 91.08 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 1304.64 | 1303.92 | 33.6 | 33.36 | 820.8 | 0 | 176.4 | 176.76 | 82.56 | 82.32 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.08 | 45.72 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 1317.6 | 1317.6 | 31.2 | 31.2 | 754.08 | 0 | 181.44 | 181.44 | 81.6 | 81.6 | 186.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 97.2 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 1324.8 | 1325.52 | 31.2 | 31.2 | 649.92 | 0 | 213.12 | 213.12 | 79.68 | 79.68 | 183.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.16 | 182.16 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 1503.36 | 1503.36 | 30.24 | 30.48 | 804.96 | 0 | 203.04 | 202.68 | 80.16 | 80.16 | 208.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.08 | 190.44 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 1451.52 | 1450.8 | 32.16 | 31.92 | 765.6 | 0 | 202.32 | 203.04 | 79.68 | 79.92 | 189.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.12 | 195.12 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 1437.12 | 1437.84 | 32.16 | 32.4 | 807.36 | 0 | 211.68 | 211.32 | 84 | 83.76 | 178.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.96 | 138.6 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 1465.92 | 1465.2 | 31.68 | 31.68 | 766.56 | 0 | 206.64 | 206.28 | 75.36 | 75.36 | 207.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.52 | 191.52 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 1437.12 | 1437.84 | 31.68 | 31.68 | 746.88 | 0 | 220.32 | 220.32 | 76.8 | 76.8 | 194.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.44 | 181.8 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 1432.8 | 1432.8 | 30.24 | 30.24 | 725.28 | 0 | 226.08 | 226.44 | 82.08 | 82.32 | 191.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.8 | 190.8 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 1437.12 | 1436.4 | 32.64 | 32.4 | 747.84 | 0 | 218.16 | 217.8 | 91.2 | 90.96 | 199.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.28 | 160.92 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 1383.84 | 1383.84 | 31.68 | 31.92 | 744 | 0 | 222.48 | 222.84 | 84.96 | 84.96 | 181.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.48 | 132.84 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 1392.48 | 1391.76 | 31.68 | 31.44 | 795.84 | 0 | 197.28 | 196.92 | 83.04 | 83.04 | 182.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.64 | 116.28 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 1435.68 | 1434.24 | 32.64 | 32.88 | 848.64 | 0 | 187.92 | 187.92 | 85.92 | 85.68 | 184.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.16 | 110.16 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 1441.44 | 1442.16 | 34.56 | 34.56 | 860.64 | 0 | 191.52 | 191.88 | 85.92 | 85.92 | 174.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.44 | 109.44 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 1452.96 | 1452.96 | 33.12 | 32.88 | 902.4 | 0 | 185.76 | 185.76 | 82.08 | 82.08 | 159.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.12 | 105.48 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 1500.48 | 1499.76 | 33.6 | 33.36 | 969.12 | 0 | 179.28 | 178.92 | 82.08 | 82.08 | 144.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.28 | 107.28 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 1460.16 | 1461.6 | 33.12 | 33.36 | 922.56 | 0 | 182.16 | 182.16 | 81.6 | 81.84 | 152.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 104.4 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 33865.92 | 33864.48 | 792.48 | 792.48 | 19430.88 | 0 | 4718.16 | 4717.44 | 1962.24 | 1962.24 | 4177.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3139.92 | 3140.28 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ананьино |  |  | реактивная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч