## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Енюково | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Енюково | [21 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Енюково ТСН 1 ао RS | 0,4 Енюково ТСН 2 ао RS | 10 Енюково СВВ ао RS | 10 Енюково СВВ ап RS | 10 Енюково Т 1 ао RS | 10 Енюково Т 1 ап RS | 10 Енюково Т 2 ао RS | 10 Енюково Т 2 ап RS | 10 Енюково Т 3 ао RS | 10 Енюково Т 3 ап RS | 10 Енюково-Аэропорт ао RS | 10 Енюково-Борисово ао RS | 10 Енюково-Ботово ао RS | 10 Енюково-Ботово ап RS | 10 Енюково-КУФ 3 ао RS | 10 Енюково-Марьино ао RS | 10 Енюково-Марьино ап RS | 10 Енюково-Соболево ао RS | 10 Енюково-Соболево ап RS | 10 Енюково-Яганово ао RS | 10 Енюково-Яганово ап RS | 6 Енюково-Енюково 2 ао RS
00 - 01 | 6.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196.4 | 0 | 508.8 | 4.8 | 0 | 264.8 | 369.2 | 663 | 0 | 0 | 206 | 0 | 136.8 | 0 | 74.2 | 0 | 1.44
01 - 02 | 5.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146 | 0 | 505.2 | 5.4 | 0 | 254.4 | 362.8 | 626.4 | 0 | 0 | 204.2 | 0 | 140.1 | 0 | 71 | 0 | 1.44
02 - 03 | 5.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117.2 | 0 | 500.4 | 5.4 | 0 | 236 | 361.6 | 618 | 0 | 0 | 203.8 | 0 | 135.9 | 0 | 69.6 | 0 | 1.44
03 - 04 | 5.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137.6 | 0 | 501.6 | 4.8 | 0 | 237.2 | 360 | 637.2 | 0 | 0 | 204.4 | 0 | 138.9 | 0 | 69.6 | 0 | 1.44
04 - 05 | 5.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198.8 | 0 | 517.2 | 5.4 | 0 | 240.8 | 372.8 | 693.6 | 0 | 0 | 204.6 | 0 | 142.5 | 0 | 70.4 | 0 | 1.44
05 - 06 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226.4 | 0 | 530.4 | 5.4 | 0 | 244.4 | 383.6 | 720.6 | 0 | 0 | 202.6 | 0 | 143.4 | 0 | 69.8 | 0 | 1.44
06 - 07 | 5.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 559.2 | 4.8 | 0 | 283.2 | 404.4 | 766.8 | 0 | 0 | 205.4 | 0 | 152.7 | 0 | 76.4 | 0 | 1.08
07 - 08 | 5.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298.4 | 0 | 576 | 5.4 | 0 | 219.2 | 422 | 793.2 | 0 | 0 | 218.8 | 0 | 152.1 | 0 | 79.8 | 0 | 1.44
08 - 09 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306.8 | 0 | 574.8 | 4.8 | 0 | 197.6 | 426.8 | 820.8 | 0 | 0 | 229.6 | 0 | 145.5 | 0 | 70.6 | 0 | 1.44
09 - 10 | 5.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 492 | 5.4 | 0 | 225.2 | 343.2 | 750 | 0 | 0 | 220.4 | 0 | 146.7 | 0 | 75.8 | 0 | 1.44
10 - 11 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.2 | 0 | 466.8 | 4.8 | 0 | 241.2 | 323.2 | 739.8 | 0 | 0 | 223 | 0 | 140.7 | 0 | 80.8 | 0 | 1.44
11 - 12 | 5.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250.4 | 0 | 458.4 | 5.4 | 0 | 235.2 | 308 | 722.4 | 0 | 0 | 225.4 | 0 | 147.6 | 0 | 78.2 | 0 | 1.08
12 - 13 | 6.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203.6 | 0 | 458.4 | 4.8 | 0 | 242.4 | 309.6 | 684.6 | 0 | 0 | 211.8 | 0 | 145.5 | 0 | 76.4 | 0 | 1.44
13 - 14 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222.8 | 0 | 453.6 | 5.4 | 0 | 228.4 | 300.8 | 720 | 0 | 0 | 209 | 0 | 150.9 | 0 | 76.2 | 0 | 1.44
14 - 15 | 6.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203.6 | 0 | 459.6 | 4.8 | 0 | 228 | 300.4 | 699.6 | 0 | 0 | 208 | 0 | 155.7 | 0 | 79.6 | 0 | 1.44
15 - 16 | 5.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237.2 | 0 | 505.2 | 5.4 | 0 | 233.2 | 347.6 | 717 | 0 | 0 | 218.8 | 0 | 155.7 | 0 | 78.4 | 0 | 1.44
16 - 17 | 6.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431.6 | 0 | 591.6 | 4.8 | 0 | 265.2 | 426.8 | 856.8 | 0 | 0 | 240.8 | 0 | 162.6 | 0 | 82.2 | 0 | 1.08
17 - 18 | 5.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488 | 0 | 591.6 | 4.8 | 0 | 304.8 | 433.2 | 869.4 | 0 | 0 | 237.4 | 0 | 156.9 | 0 | 89.6 | 0 | 1.44
18 - 19 | 6.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476 | 0 | 604.8 | 5.4 | 0 | 307.2 | 440.4 | 853.8 | 0 | 0 | 242.8 | 0 | 162 | 0 | 86 | 0 | 1.44
19 - 20 | 5.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438.8 | 0 | 596.4 | 4.8 | 0 | 300.8 | 435.2 | 822.6 | 0 | 0 | 244.4 | 0 | 159.3 | 0 | 84.4 | 0 | 1.44
20 - 21 | 6.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368 | 0 | 583.2 | 5.4 | 0 | 254.4 | 426.4 | 815.4 | 0 | 0 | 227 | 0 | 154.5 | 0 | 83.2 | 0 | 1.44
21 - 22 | 5.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300.8 | 0 | 573.6 | 5.4 | 0 | 239.6 | 412.8 | 767.4 | 0 | 0 | 225.6 | 0 | 158.7 | 0 | 80 | 0 | 1.44
22 - 23 | 5.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257.6 | 0 | 558 | 4.8 | 0 | 248.8 | 403.2 | 723.6 | 0 | 0 | 220.2 | 0 | 152.7 | 0 | 77 | 0 | 1.08
23 - 00 | 6.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245.6 | 0 | 530.4 | 5.4 | 0 | 276 | 378.4 | 688.2 | 0 | 0 | 217.2 | 0 | 149.1 | 0 | 75.2 | 0 | 1.44
Сумма | 142.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30604.8 | 0 | 12697.2 | 123 | 0 | 6008 | 9052.4 | 17770.2 | 0 | 0 | 5251.2 | 0 | 3586.5 | 0 | 1854.4 | 0 | 33.12
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Енюково | [21 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Енюково ТСН 1 ао RS | 0,4 Енюково ТСН 2 ао RS | 10 Енюково СВВ ао RS | 10 Енюково СВВ ап RS | 10 Енюково Т 1 ао RS | 10 Енюково Т 1 ап RS | 10 Енюково Т 2 ао RS | 10 Енюково Т 2 ап RS | 10 Енюково Т 3 ао RS | 10 Енюково Т 3 ап RS | 10 Енюково-Аэропорт ао RS | 10 Енюково-Борисово ао RS | 10 Енюково-Ботово ао RS | 10 Енюково-Ботово ап RS | 10 Енюково-КУФ 3 ао RS | 10 Енюково-Марьино ао RS | 10 Енюково-Марьино ап RS | 10 Енюково-Соболево ао RS | 10 Енюково-Соболево ап RS | 10 Енюково-Яганово ао RS | 10 Енюково-Яганово ап RS | 6 Енюково-Енюково 2 ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.8 | 0 | 272.4 | 13.8 | 0 | 0 | 214 | 223.8 | 0 | 0 | 155 | 0 | 45.6 | 0 | 39.6 | 0 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.2 | 0 | 272.4 | 13.8 | 0 | 0 | 212.8 | 228 | 0 | 0 | 154.4 | 0 | 46.2 | 0 | 39.2 | 0 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.6 | 0 | 272.4 | 13.8 | 0 | 0 | 213.2 | 225.6 | 0 | 0 | 155.2 | 0 | 46.2 | 0 | 39 | 0 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.2 | 0 | 270 | 13.8 | 0 | 0 | 212 | 241.2 | 0 | 0 | 152.4 | 0 | 45 | 0 | 38.6 | 0 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 270 | 13.2 | 0 | 0 | 212.4 | 264.6 | 0 | 0 | 151.4 | 0 | 45 | 0 | 38.2 | 0 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.8 | 0 | 270 | 13.8 | 0 | 0 | 212 | 265.2 | 0 | 0 | 142.4 | 0 | 45.6 | 0 | 37.6 | 0 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.6 | 0 | 270 | 12.6 | 0 | 0 | 212.8 | 249.6 | 0 | 0 | 131 | 0 | 45.9 | 0 | 37.4 | 0 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.4 | 0 | 272.4 | 13.2 | 0 | 0 | 214.4 | 238.2 | 0 | 0 | 132.6 | 0 | 45.6 | 0 | 36.8 | 0 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.6 | 0 | 268.8 | 12 | 0 | 0 | 214.8 | 261.6 | 0 | 0 | 140.6 | 0 | 42.6 | 0 | 35.8 | 0 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.6 | 0 | 182.4 | 12.6 | 0 | 0 | 128.4 | 213 | 0 | 0 | 136.4 | 0 | 41.7 | 0 | 36 | 0 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.2 | 0 | 171.6 | 12.6 | 0 | 0 | 117.2 | 210 | 0 | 0 | 140.4 | 0 | 42 | 0 | 36.2 | 0 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.2 | 0 | 169.2 | 13.2 | 0 | 0 | 116 | 202.8 | 0 | 0 | 142.4 | 0 | 41.1 | 0 | 36.8 | 0 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.4 | 0 | 172.8 | 13.2 | 0 | 0 | 118 | 175.8 | 0 | 0 | 131 | 0 | 42 | 0 | 37.4 | 0 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.4 | 0 | 170.4 | 13.2 | 0 | 0 | 116 | 208.2 | 0 | 0 | 125.4 | 0 | 41.4 | 0 | 36.2 | 0 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.6 | 0 | 170.4 | 12.6 | 0 | 0 | 115.6 | 204.6 | 0 | 0 | 122 | 0 | 41.7 | 0 | 35.6 | 0 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.8 | 0 | 214.8 | 12.6 | 0 | 0 | 160.8 | 218.4 | 0 | 0 | 126.2 | 0 | 42.6 | 0 | 36.4 | 0 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 273.6 | 12 | 0 | 0 | 218.8 | 268.8 | 0 | 0 | 140.8 | 0 | 43.5 | 0 | 36.2 | 0 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.8 | 0 | 272.4 | 12.6 | 0 | 0 | 216.4 | 277.8 | 0 | 0 | 144.4 | 0 | 44.1 | 0 | 36.6 | 0 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.2 | 0 | 273.6 | 13.2 | 0 | 0 | 219.2 | 277.8 | 0 | 0 | 145.6 | 0 | 43.2 | 0 | 36.8 | 0 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 277.2 | 13.2 | 0 | 0 | 220.4 | 235.2 | 0 | 0 | 150.2 | 0 | 45 | 0 | 37.8 | 0 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.8 | 0 | 276 | 13.2 | 0 | 0 | 217.2 | 233.4 | 0 | 0 | 135.6 | 0 | 45.6 | 0 | 38.2 | 0 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.4 | 0 | 274.8 | 13.2 | 0 | 0 | 215.6 | 229.2 | 0 | 0 | 133 | 0 | 47.1 | 0 | 37.6 | 0 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.4 | 0 | 276 | 13.8 | 0 | 0 | 216 | 234.6 | 0 | 0 | 134.8 | 0 | 47.4 | 0 | 38.6 | 0 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.8 | 0 | 271.2 | 13.2 | 0 | 0 | 212.4 | 236.4 | 0 | 0 | 135 | 0 | 45.9 | 0 | 37.2 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8650.8 | 0 | 5884.8 | 314.4 | 0 | 0 | 4526.4 | 5623.8 | 0 | 0 | 3358.2 | 0 | 1062 | 0 | 895.8 | 0 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 16.12.2020 г. ПС Енюково
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300
Потери холостого хода | P xx, кВт | 11.8 | 11.8 | 11.8 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 11.8 | 11.8 | 11.8
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 47.4 | 47.4 | 47.4 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 45.8 | 45.8 | 45.8
Ток холостого хода | I x, % | 0.79 | 0.79 | 0.79 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.72 | 0.72 | 0.72
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 4-00 | 9-00 | 18-00
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 1137.6 | 1306.8 | 1488 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 501.6 | 574.8 | 591.6 | 1.6392 | 1.8816 | 2.0796 | P
| Q н, квар | 391.2 | 399.6 | 382.8 |  |  | Q н, квар | 270 | 268.8 | 272.4 | 0.6612 | 0.6684 | 0.6552 | Q
| S н, кВА | 1202.9843 | 1366.5308 | 1536.4504 |  |  | S н, кВА | 569.6513 | 634.5459 | 651.3005
Коэффициент загрузки | К з | 0.19095 | 0.21691 | 0.24388 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.090421 | 0.10072 | 0.10338
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 13.5283 | 14.0302 | 14.6193 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 12.1745 | 12.2646 | 12.2895
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 74.5786 | 81.7827 | 90.2388 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 50.7684 | 52.0708 | 52.4299

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Енюково |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч