## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шола | [24 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Шола ТСН 1 ао RS | 5.216 | 1.28 | 8.384 | 9.152 | 1.368 | 4.704 | 11.712 | 2.696 | 1.336 | 10.888 | 6.88 | 1.32 | 0.92 |  |  | 8.344 | 11.976 | 12.192 | 3.736 | 2.392 | 12.176 | 7.216 | 1.336 | 7.704 | 132.928
| 0,4 Шола ТСН 2 ао RS | 2.664 | 2.664 | 2.688 | 2.672 | 2.68 | 2.672 | 2.648 | 2.616 | 2.584 | 2.624 | 2.68 | 2.696 | 1.416 |  |  | 2.488 | 3.176 | 2.848 | 2.752 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.672 | 2.664 | 58.112
| 10 Шола Т 1 ао RS | 117.6 | 114.8 | 118 | 118.8 | 114.4 | 126 | 156 | 193.6 | 191.2 | 177.2 | 171.2 | 161.2 | 80 |  |  | 164 | 230.4 | 229.2 | 196.4 | 186.4 | 184 | 172.4 | 146.8 | 133.6 | 3483.2
| 10 Шола Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола Т 2 ао RS | 88.8 | 82.4 | 83.2 | 82.4 | 84 | 86.8 | 93.6 | 103.2 | 101.6 | 97.2 | 99.6 | 94.4 | 52.8 |  |  | 96.8 | 130.8 | 127.2 | 124.4 | 120 | 109.2 | 110 | 94 | 83.6 | 2146
| 10 Шола Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола ТСН 1 ао RS | 5.5 | 1.6 | 8.6 | 9.4 | 1.6 | 5 | 11.9 | 3 | 1.6 | 11.1 | 7.1 | 1.6 | 1.1 |  |  | 8.5 | 12.2 | 12.4 | 4.1 | 2.6 | 12.5 | 7.5 | 1.6 | 7.9 | 138.4
| 10 Шола ТСН 2 ао RS | 3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3 | 1.6 |  |  | 2.6 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 63.7
| 10 Шола-Зубово ао RS | 86.2 | 80.1 | 80.7 | 80 | 81.4 | 84.1 | 91.6 | 100.6 | 99.5 | 94.9 | 96.9 | 92.2 | 51.4 |  |  | 95 | 127.9 | 124.5 | 122.1 | 117.4 | 106.7 | 107.4 | 91.4 | 81.2 | 2093.2
| 10 Шола-Ивановский ао RS | 6.15 | 6.3 | 6 | 6.3 | 5.85 | 6 | 6.75 | 5.1 | 5.7 | 5.85 | 4.8 | 5.1 | 2.55 |  |  | 5.85 | 7.2 | 9.9 | 3.75 | 2.4 | 1.5 | 7.65 | 6 | 4.35 | 121.05
| 10 Шола-Максимово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Максимово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Нижний склад ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Поселок ао RS | 92 | 93.4 | 89.7 | 89.3 | 92.8 | 97.7 | 120.4 | 171.1 | 169.8 | 149 | 146.7 | 141.5 | 68.6 |  |  | 137 | 194.6 | 190.4 | 171.2 | 165.3 | 154.5 | 141.4 | 120.4 | 102.2 | 2899
| 10 Шола-Царёво ао RS | 14.5 | 14 | 13.9 | 14 | 14.5 | 17.4 | 17.5 | 15.5 | 14.5 | 11.9 | 13 | 13.8 | 7.9 |  |  | 13.1 | 17.2 | 17.6 | 18.1 | 16.6 | 16.1 | 16.5 | 19.4 | 19.3 | 336.3
| 35 Шола СМВ ао RS | 121.8 | 119 | 122.5 | 122.5 | 118.3 | 129.5 | 160.3 | 197.4 | 194.6 | 180.6 | 175 | 165.2 | 81.9 |  |  | 165.9 | 233.8 | 233.1 | 200.2 | 190.4 | 188.3 | 176.4 | 150.5 | 137.2 | 3564.4
| 35 Шола СМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 1 ао RS | 122.5 | 119 | 123.2 | 123.2 | 119 | 130.2 | 161 | 197.4 | 194.6 | 181.3 | 175.7 | 165.2 | 82.6 |  |  | 165.9 | 234.5 | 233.8 | 200.2 | 190.4 | 188.3 | 177.1 | 151.2 | 137.9 | 3574.2
| 35 Шола Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 2 ао RS | 93.1 | 86.1 | 87.5 | 86.8 | 88.2 | 90.3 | 98 | 107.1 | 105 | 101.5 | 102.9 | 98.7 | 55.3 |  |  | 99.4 | 134.4 | 131.6 | 128.8 | 123.9 | 113.4 | 114.1 | 97.3 | 88.2 | 2231.6
| 35 Шола Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 759.03 | 723.544 | 747.272 | 747.524 | 726.998 | 783.376 | 934.31 | 1102.212 | 1084.82 | 1026.962 | 1005.36 | 945.916 | 488.086 | 0 | 0 | 964.882 | 1341.552 | 1327.84 | 1178.838 | 1123.528 | 1092.412 | 1043.402 | 885.508 | 808.718 | 20842.09
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шола
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шола |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч