## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ирдоматка | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Ирдоматка | [10 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Ирдоматка ТСН 1 ао RS | 0,4 Ирдоматка ТСН 2 ао RS | 10 Ирдоматка Т 1 ап RS | 10 Ирдоматка Т 2 ап RS | 10 Ирдоматка-Ванеево ао RS | 10 Ирдоматка-Даргун ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ап RS | 10 Ирдоматка-Промкомбинат ао RS | 10 Ирдоматка-Романда ао RS | 10 Ирдоматка-Шайма ао RS
00 - 01 | 6.536 | 0.96 | 1588 | 1511.4 | 1404 | 1074.3 | 0 | 0 | 114.6 | 228.6 | 305.4
01 - 02 | 6.52 | 0.984 | 1585.6 | 1459.8 | 1349.2 | 1079.7 | 0 | 0 | 118 | 227.2 | 299
02 - 03 | 6.52 | 0.744 | 1570.4 | 1456.2 | 1308.2 | 1081.8 | 0 | 0 | 155 | 209.8 | 298.8
03 - 04 | 6.528 | 0.828 | 1539.2 | 1438.2 | 1296.8 | 1043.4 | 0 | 0 | 149 | 217.6 | 298.8
04 - 05 | 6.488 | 0.744 | 1580.8 | 1447.2 | 1278.8 | 1056.9 | 0 | 0 | 175.6 | 222.4 | 321.6
05 - 06 | 6.472 | 0.816 | 1581.6 | 1492.8 | 1349.8 | 1071.3 | 0 | 0 | 149.4 | 204.4 | 325.8
06 - 07 | 6.472 | 0.852 | 1636.8 | 1556.4 | 1397 | 1093.8 | 0 | 0 | 166.6 | 223.4 | 339.6
07 - 08 | 6.424 | 0.828 | 1654.4 | 1564.8 | 1419.6 | 1121.4 | 0 | 0 | 152.4 | 234 | 319
08 - 09 | 6.352 | 0.672 | 1647.2 | 1631.4 | 1481.8 | 1112.7 | 0 | 0 | 156.8 | 227.6 | 326
09 - 10 | 6.312 | 1.08 | 1648.8 | 1716 | 1545.8 | 1109.7 | 0 | 0 | 176.4 | 234 | 326
10 - 11 | 6.312 | 0.996 | 1667.2 | 1753.2 | 1533.8 | 1113.6 | 0 | 0 | 224.8 | 223.8 | 349
11 - 12 | 6.376 | 0.78 | 1676.8 | 1720.2 | 1527.6 | 1121.1 | 0 | 0 | 199.2 | 230.6 | 345.6
12 - 13 | 6.416 | 0.852 | 1656 | 1652.4 | 1459.8 | 1109.7 | 0 | 0 | 199.4 | 234.2 | 331.8
13 - 14 | 6.36 | 0.672 | 1659.2 | 1681.8 | 1530.2 | 1130.1 | 0 | 0 | 156.8 | 227.2 | 321.4
14 - 15 | 6.392 | 0.732 | 1630.4 | 1637.4 | 1496.6 | 1102.8 | 0 | 0 | 147.6 | 226 | 321.2
15 - 16 | 6.36 | 0.768 | 1640 | 1690.2 | 1545.8 | 1110.9 | 0 | 0 | 150.8 | 226.2 | 322.4
16 - 17 | 6.312 | 0.84 | 1684.8 | 1731.6 | 1578.8 | 1158.9 | 0 | 0 | 158.6 | 233.6 | 312
17 - 18 | 6.4 | 0.792 | 1725.6 | 1705.8 | 1560.6 | 1165.2 | 0 | 0 | 151.8 | 259.8 | 319.4
18 - 19 | 6.36 | 0.756 | 1781.6 | 1663.8 | 1534.8 | 1209.9 | 0 | 0 | 135.6 | 265 | 327
19 - 20 | 6.416 | 0.936 | 1776 | 1653 | 1536.6 | 1215 | 0 | 0 | 123 | 253.8 | 327.2
20 - 21 | 6.472 | 0.9 | 1756.8 | 1660.8 | 1555.4 | 1197.3 | 0 | 0 | 112.4 | 244.4 | 334.8
21 - 22 | 6.416 | 0.912 | 1761.6 | 1629 | 1509.4 | 1212.9 | 0 | 0 | 126.4 | 256 | 313
22 - 23 | 6.448 | 0.72 | 1714.4 | 1606.2 | 1484.2 | 1175.4 | 0 | 0 | 128.6 | 248.2 | 309.8
23 - 00 | 6.472 | 0.768 | 1649.6 | 1571.4 | 1454.8 | 1135.8 | 0 | 0 | 124.4 | 231 | 302.6
Сумма | 154.136 | 19.932 | 39812.8 | 38631 | 35139.4 | 27003.6 | 0 | 0 | 3653.2 | 5588.8 | 7697.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Ирдоматка | [10 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Ирдоматка ТСН 1 ао RS | 0,4 Ирдоматка ТСН 2 ао RS | 10 Ирдоматка Т 1 ап RS | 10 Ирдоматка Т 2 ап RS | 10 Ирдоматка-Ванеево ао RS | 10 Ирдоматка-Даргун ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ап RS | 10 Ирдоматка-Промкомбинат ао RS | 10 Ирдоматка-Романда ао RS | 10 Ирдоматка-Шайма ао RS
00 - 01 |  |  | 364 | 229.2 | 203.8 | 128.1 | 0 | 0 | 33 | 55.6 | 178
01 - 02 |  |  | 365.6 | 231 | 197.6 | 128.7 | 0 | 0 | 40.4 | 55.6 | 177.6
02 - 03 |  |  | 364 | 241.2 | 192.2 | 129 | 0 | 0 | 56 | 54.2 | 178.2
03 - 04 |  |  | 361.6 | 239.4 | 189.4 | 125.7 | 0 | 0 | 56.4 | 54 | 178.8
04 - 05 |  |  | 360.8 | 229.8 | 184 | 125.1 | 0 | 0 | 53 | 53.4 | 179.4
05 - 06 |  |  | 357.6 | 240 | 194.2 | 123.6 | 0 | 0 | 52.8 | 53.2 | 177.4
06 - 07 |  |  | 355.2 | 236.4 | 190.6 | 122.4 | 0 | 0 | 52.6 | 52.4 | 176.4
07 - 08 |  |  | 349.6 | 227.4 | 197 | 123.6 | 0 | 0 | 37.2 | 52.6 | 169.8
08 - 09 |  |  | 344.8 | 296.4 | 254.4 | 119.4 | 0 | 0 | 49.6 | 49.8 | 170.8
09 - 10 |  |  | 342.4 | 362.4 | 272 | 117.3 | 0 | 0 | 97 | 49 | 169.6
10 - 11 |  |  | 350.4 | 372.6 | 284.8 | 121.2 | 0 | 0 | 94.6 | 49.6 | 175.2
11 - 12 |  |  | 355.2 | 349.2 | 265.2 | 124.8 | 0 | 0 | 90.6 | 49.6 | 177.2
12 - 13 |  |  | 352 | 291.6 | 241 | 128.1 | 0 | 0 | 57.4 | 51.2 | 168.4
13 - 14 |  |  | 332.8 | 316.2 | 276.2 | 125.4 | 0 | 0 | 47.4 | 49.4 | 153.8
14 - 15 |  |  | 324.8 | 300 | 256.6 | 124.2 | 0 | 0 | 50.6 | 48.8 | 147.4
15 - 16 |  |  | 328.8 | 315.6 | 263 | 126 | 0 | 0 | 59.2 | 48.6 | 150.2
16 - 17 |  |  | 322.4 | 336.6 | 273 | 120.9 | 0 | 0 | 71 | 46.6 | 149
17 - 18 |  |  | 335.2 | 288.6 | 235.6 | 126 | 0 | 0 | 59.8 | 49.4 | 154.8
18 - 19 |  |  | 335.2 | 254.4 | 208.6 | 127.2 | 0 | 0 | 52.4 | 50.4 | 153.4
19 - 20 |  |  | 344.8 | 238.8 | 198.2 | 129.6 | 0 | 0 | 47.4 | 52.2 | 158
20 - 21 |  |  | 348.8 | 240.6 | 200.4 | 128.4 | 0 | 0 | 47.2 | 52.6 | 161
21 - 22 |  |  | 343.2 | 252 | 194.4 | 129 | 0 | 0 | 64 | 51.8 | 157.2
22 - 23 |  |  | 350.4 | 243 | 192.2 | 131.4 | 0 | 0 | 57.6 | 53.2 | 161.4
23 - 00 |  |  | 341.6 | 239.4 | 188.6 | 127.5 | 0 | 0 | 57.4 | 52 | 157.4
Сумма | 0 | 0 | 8331.2 | 6571.8 | 5353 | 3012.6 | 0 | 0 | 1384.6 | 1235.2 | 3980.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ирдоматка |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч