## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Пундуга | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Пундуга | [10 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Пундуга ТСН ао RS | 10 Пундуга Т 1 ао RS | 10 Пундуга Т 1 ап RS | 10 Пундуга-Комплекс ао RS | 10 Пундуга-Комплекс ап RS | 10 Пундуга-Мишаково ао RS | 10 Пундуга-Мишаково ап RS | 10 Пундуга-Победа ао RS | 10 Пундуга-Победа ап RS | 10 Пундуга-Пундуга ао RS | 10 Пундуга-Пундуга ап RS
00 - 01 | 4.838 | 0 | 208 | 37.6 | 0 | 13 | 0 | 56 | 0 | 101.4 | 0
01 - 02 | 6.23 | 0 | 200.4 | 29.1 | 0 | 12.6 | 0 | 54.3 | 0 | 103.9 | 0
02 - 03 | 5.176 | 0 | 200 | 32.5 | 0 | 13.4 | 0 | 52.2 | 0 | 101.5 | 0
03 - 04 | 4.81 | 0 | 216.8 | 34.8 | 0 | 13 | 0 | 52 | 0 | 116.7 | 0
04 - 05 | 6.126 | 0 | 218 | 43.3 | 0 | 14.4 | 0 | 52.3 | 0 | 107.9 | 0
05 - 06 | 5.292 | 0 | 274.8 | 78.9 | 0 | 14.4 | 0 | 68.2 | 0 | 113 | 0
06 - 07 | 4.836 | 0 | 319.6 | 90.7 | 0 | 15.6 | 0 | 81.8 | 0 | 131 | 0
07 - 08 | 6.116 | 0 | 338 | 88.7 | 0 | 16.8 | 0 | 86 | 0 | 146.4 | 0
08 - 09 | 5.022 | 0 | 338.4 | 79.4 | 0 | 14 | 0 | 85.4 | 0 | 159 | 0
09 - 10 | 4.634 | 0 | 297.2 | 64.1 | 0 | 13.8 | 0 | 67.8 | 0 | 151.3 | 0
10 - 11 | 5.97 | 0 | 275.2 | 53.9 | 0 | 14.2 | 0 | 57.8 | 0 | 148.9 | 0
11 - 12 | 5.184 | 0 | 268.4 | 54.9 | 0 | 14.8 | 0 | 56.5 | 0 | 141.7 | 0
12 - 13 | 4.818 | 0 | 294 | 80.9 | 0 | 12.6 | 0 | 55.4 | 0 | 145 | 0
13 - 14 | 5.812 | 0 | 302.8 | 83.1 | 0 | 11.6 | 0 | 55.6 | 0 | 152.2 | 0
14 - 15 | 5.282 | 0 | 293.2 | 84.6 | 0 | 10.4 | 0 | 54.9 | 0 | 143.3 | 0
15 - 16 | 4.87 | 0 | 283.6 | 64.4 | 0 | 11.2 | 0 | 58.8 | 0 | 148.9 | 0
16 - 17 | 6.104 | 0 | 286 | 46.9 | 0 | 14.6 | 0 | 74.4 | 0 | 149.5 | 0
17 - 18 | 5.118 | 0 | 294 | 56.6 | 0 | 15.8 | 0 | 75.5 | 0 | 145.8 | 0
18 - 19 | 5.242 | 0 | 329.2 | 79 | 0 | 15.4 | 0 | 88.5 | 0 | 145.7 | 0
19 - 20 | 6.208 | 0 | 338.4 | 86.2 | 0 | 16.6 | 0 | 88.1 | 0 | 147.5 | 0
20 - 21 | 4.82 | 0 | 306.4 | 76 | 0 | 17.4 | 0 | 80.3 | 0 | 132.4 | 0
21 - 22 | 6.008 | 0 | 279.2 | 60.5 | 0 | 15 | 0 | 70 | 0 | 133.3 | 0
22 - 23 | 5.794 | 0 | 234.8 | 37.7 | 0 | 14.8 | 0 | 61.4 | 0 | 120.5 | 0
23 - 00 | 4.792 | 0 | 224 | 36.7 | 0 | 14.2 | 0 | 55.7 | 0 | 116.9 | 0
Сумма | 129.102 | 0 | 6620.4 | 1480.5 | 0 | 339.6 | 0 | 1588.9 | 0 | 3203.7 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Пундуга |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч