## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кириллов | [24 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Кириллов ТСН 1 ао | 4.608 | 4.608 | 4.656 | 4.608 | 4.608 | 4.608 | 4.56 | 4.512 | 4.464 | 4.56 | 4.56 | 4.608 | 4.56 | 4.464 | 4.464 | 4.464 | 4.464 | 4.512 | 4.464 | 4.56 | 4.56 | 4.608 | 4.56 | 4.464 | 109.104
| 0,4 Кириллов ТСН 2 ао | 17.472 | 17.952 | 16.944 | 18.528 | 16.56 | 18.768 | 16.464 | 18.288 | 17.664 | 16.512 | 19.104 | 17.616 | 18.096 | 17.472 | 17.376 | 18.288 | 16.368 | 18.96 | 16.608 | 18.624 | 16.944 | 17.376 | 17.904 | 16.8 | 422.688
| 10 Кириллов Т 1 ап | 2120 | 2052 | 2040 | 1880 | 1908 | 1976 | 2180 | 2500 | 2648 | 2512 | 2504 | 2512 | 2500 | 2448 | 2376 | 2412 | 2524 | 2488 | 2412 | 2400 | 2352 | 2348 | 2172 | 2092 | 55356
| 10 Кириллов Т 2 ап | 2760 | 2628 | 2600 | 2580 | 2616 | 2784 | 3196 | 3520 | 3532 | 3660 | 3628 | 3560 | 3620 | 3600 | 3528 | 3660 | 3668 | 3764 | 3792 | 3800 | 3640 | 3512 | 3260 | 3020 | 79928
| 10 Кириллов-Вогнема ао | 281.6 | 288.4 | 277.2 | 294.4 | 279.2 | 317.2 | 359.6 | 389.2 | 407.6 | 414.4 | 400 | 389.6 | 386.8 | 379.2 | 371.2 | 407.6 | 372 | 380 | 367.6 | 366 | 355.6 | 324.4 | 317.6 | 298.8 | 8425.2
| 10 Кириллов-Горицы ао | 215.2 | 204.4 | 200 | 198.8 | 206.4 | 219.2 | 236.4 | 236 | 253.6 | 274 | 295.6 | 268.8 | 248.8 | 262.8 | 276 | 275.6 | 238 | 238.4 | 245.2 | 264.8 | 239.2 | 225.6 | 216.4 | 215.2 | 5754.4
| 10 Кириллов-Горсеть 1 ао | 870 | 825.6 | 802.8 | 805.2 | 802.8 | 901.2 | 1024.8 | 1188 | 1218 | 1246.8 | 1252.8 | 1228.8 | 1266 | 1251.6 | 1200 | 1258.8 | 1312.8 | 1305.6 | 1308 | 1306.8 | 1240.8 | 1204.8 | 1100.4 | 1016.4 | 26938.8
| 10 Кириллов-Горсеть 2 ( до 19.07.2018 Горсеть 3) ао | 1348.8 | 1311.6 | 1290 | 1129.2 | 1153.2 | 1215.6 | 1365.6 | 1657.2 | 1814.4 | 1686 | 1662 | 1680 | 1701.6 | 1640.4 | 1556.4 | 1602 | 1647.6 | 1610.4 | 1533.6 | 1504.8 | 1458 | 1444.8 | 1328.4 | 1327.2 | 35668.8
| 10 Кириллов-Горсеть 3 ( до 19.07.2018 Горсеть 2) ао | 957.6 | 908.4 | 889.2 | 880.8 | 897.6 | 934.8 | 1143.6 | 1224 | 1159.2 | 1237.2 | 1210.8 | 1183.2 | 1233.6 | 1236 | 1197.6 | 1231.2 | 1275.6 | 1359.6 | 1365.6 | 1386 | 1340.4 | 1306.8 | 1202.4 | 1053.6 | 27814.8
| 10 Кириллов-Евсюнино (до 2020 СХТ) ао | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 24.6 | 37.2 | 31.8 | 31.2 | 16.2 | 15 | 14.4 | 18 | 17.4 | 16.8 | 14.4 | 13.8 | 13.8 | 14.4 | 15 | 15.6 | 15.6 | 16.2 | 28.8 | 33.6 | 31.2 | 510.6
| 10 Кириллов-Зауломское ао | 72 | 70.2 | 68.4 | 66.6 | 70.8 | 73.2 | 84.6 | 94.2 | 89.4 | 85.8 | 90.6 | 82.2 | 81 | 81 | 96.6 | 94.8 | 100.2 | 93.6 | 96 | 98.4 | 94.8 | 100.2 | 89.4 | 78.6 | 2052.6
| 10 Кириллов-Зауломское ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Кольцевая ао | 419.6 | 388.8 | 416.4 | 385.6 | 414 | 402 | 416.8 | 471.2 | 484 | 483.2 | 458.4 | 486 | 474.8 | 466.8 | 474.4 | 482.8 | 459.2 | 476 | 497.2 | 470.4 | 457.6 | 443.2 | 412 | 423.6 | 10764
| 10 Кириллов-Промзона (до 2020 Щелково) ао | 204.4 | 200.4 | 198.8 | 199.2 | 197.6 | 196.4 | 194.4 | 210.4 | 221.6 | 226.8 | 230.4 | 224.8 | 207.2 | 223.2 | 221.6 | 221.2 | 218.4 | 203.6 | 205.2 | 204 | 200.4 | 196.8 | 201.6 | 190.4 | 4998.8
| 10 Кириллов-Суховерхово ао | 330 | 302.4 | 311.4 | 311.4 | 310.8 | 321.6 | 363.6 | 382.2 | 350.4 | 343.2 | 342.6 | 333 | 331.2 | 333 | 325.8 | 319.8 | 376.2 | 408 | 404.4 | 404.4 | 419.4 | 403.8 | 357 | 322.8 | 8408.4
| 10 Кириллов-Суховерхово ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Телецентр ао | 30.8 | 29.4 | 28.8 | 27.8 | 28.6 | 29.8 | 30.2 | 30 | 30.8 | 27.6 | 29 | 28.2 | 27.2 | 27.6 | 26.8 | 26.8 | 28.8 | 30.4 | 28.8 | 29.2 | 28.4 | 29.2 | 30 | 29.4 | 693.6
| 10 Кириллов-Щелково (до 2020 Евсюнино) ао | 148.4 | 145.6 | 156 | 154 | 145.6 | 142.8 | 147.6 | 151.2 | 166.4 | 168 | 166.8 | 185.6 | 176 | 163.6 | 168.8 | 172 | 177.6 | 167.2 | 166.4 | 178.4 | 172 | 180.8 | 171.6 | 147.2 | 3919.6
| 10 Кириллов-Щелково (до 2020 Евсюнино) ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов СОМВ ао | 19.8 | 26.4 | 79.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 39.6 | 184.8
| 110 Кириллов СОМВ ап | 1201.2 | 759 | 1009.8 | 1504.8 | 2554.2 | 4507.8 | 6679.2 | 7583.4 | 7497.6 | 6085.2 | 7484.4 | 7576.8 | 6626.4 | 7920 | 8560.2 | 8969.4 | 7286.4 | 6362.4 | 6276.6 | 5260.2 | 4785 | 2112 | 1438.8 | 877.8 | 120918.6
| 110 Кириллов Т 1 ап | 2151.6 | 2072.4 | 2072.4 | 1914 | 1940.4 | 2006.4 | 2204.4 | 2534.4 | 2679.6 | 2547.6 | 2534.4 | 2547.6 | 2534.4 | 2481.6 | 2402.4 | 2442 | 2560.8 | 2521.2 | 2442 | 2428.8 | 2376 | 2376 | 2204.4 | 2125.2 | 56100
| 110 Кириллов Т 2 ап | 3524.4 | 3379.2 | 3339.6 | 3313.2 | 3366 | 3537.6 | 3986.4 | 4342.8 | 4369.2 | 4488 | 4435.2 | 4369.2 | 4422 | 4395.6 | 4316.4 | 4527.6 | 4567.2 | 4699.2 | 4738.8 | 4752 | 4554 | 4395.6 | 4118.4 | 3841.2 | 99778.8
| 110 Кириллов-Белозерск ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов-Белозерск ап | 6956.4 | 6276.6 | 6415.2 | 6910.2 | 8038.8 | 10315.8 | 13186.8 | 14902.8 | 15001.8 | 13754.4 | 14949 | 14876.4 | 13945.8 | 15213 | 15734.4 | 16480.2 | 14949 | 14150.4 | 14196.6 | 13153.8 | 12434.4 | 9438 | 8283 | 7220.4 | 286783.2
| 110 Кириллов-Н.Торжская 1 ао | 19.8 | 0 | 72.6 | 112.2 | 726 | 2501.4 | 4468.2 | 5049 | 4824.6 | 3531 | 4950 | 5035.8 | 4092 | 5445 | 6157.8 | 6534 | 4732.2 | 3841.2 | 3828 | 2831.4 | 2402.4 | 171.6 | 46.2 | 0 | 71372.4
| 110 Кириллов-Н.Торжская 1 ап | 996.6 | 1359.6 | 1221 | 541.2 | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.4 | 818.4 | 1293.6 | 6798
| 110 Кириллов-Н.Торжская 2 ао | 2250.6 | 2158.2 | 2131.8 | 2092.2 | 2112 | 2244 | 2521.2 | 2950.2 | 3128.4 | 3174.6 | 3009.6 | 2923.8 | 2884.2 | 2884.2 | 2838 | 2970 | 3082.2 | 3075.6 | 3168 | 3135 | 3075.6 | 2930.4 | 2712.6 | 2521.2 | 65973.6
| 110 Кириллов-Н.Торжская 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Кириллов Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Кириллов Т 2 ап | 714 | 693 | 697.2 | 693 | 705.6 | 701.4 | 735 | 772.8 | 777 | 764.4 | 760.2 | 743.4 | 747.6 | 735 | 743.4 | 798 | 852.6 | 869.4 | 890.4 | 886.2 | 861 | 823.2 | 806.4 | 777 | 18547.2
| 35 Кириллов-Кирилловская ао | 445.2 | 434 | 431.2 | 431.2 | 439.6 | 436.8 | 464.8 | 627.2 | 744.8 | 725.2 | 719.6 | 691.6 | 697.2 | 688.8 | 694.4 | 756 | 806.4 | 845.6 | 879.2 | 870.8 | 845.6 | 798 | 775.6 | 739.2 | 15988
| Сумма | 28085.28 | 26561.36 | 26795.8 | 26485.936 | 29083.768 | 35820.176 | 45041.424 | 50855.2 | 51435.528 | 47470.872 | 51155.064 | 50966.424 | 48243.256 | 51912.736 | 53301.84 | 55678.352 | 51270.432 | 48928.272 | 48878.272 | 45770.184 | 43370.304 | 35271.384 | 32125.264 | 29702.864 | 1014209.992
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кириллов
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кириллов |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч