## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС 35/10 кВ Городищна в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10.35 | 10.337
1:00 | 10.512 | 10.475
2:00 | 10.35 | 10.4
3:00 | 10.4 | 10.387
4:00 | 10.4 | 10.462
5:00 | 10.375 | 10.387
6:00 | 10.413 | 10.413
7:00 | 10.363 | 10.35
8:00 | 10.163 | 10.125
9:00 | 10.387 | 10.35
10:00 | 10.462 | 10.462
11:00 | 10.363 | 10.337
12:00 | 10.587 | 10.587
13:00 | 10.425 | 10.438
14:00 | 10.3 | 10.275
15:00 | 10.45 | 10.413
16:00 | 10.35 | 10.363
17:00 | 10.375 | 10.313
18:00 | 10.475 | 10.45
19:00 | 10.475 | 10.488
20:00 | 10.45 | 10.45
21:00 | 10.212 | 10.225
22:00 | 10.25 | 10.25
23:00 | 10.3 | 10.288
24:00 | 10.525 | 10.525
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1,Т-2 ПС 35/10 кВ Городищна в режимный день 16.12.20 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1 0,4 кВ |  |  |  |  | ТСН-2 0,4 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | активный |  | Ток | активный |  | активный
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 10 | коэфф.= | 10 |  | коэфф.= | 10 | коэфф.= | 10
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 | 17.85 | 3599.3145 | - | 2499.9521 | - | 16.65 | 5613.4249 | - | 4333.5044 | - |  | 17735.784 | - | 208.26 | - |  | 27791.652 | - | 182.5148 | -
1:00 | 12.8538 | 3599.3827 | 204.6 | 2499.9896 | 112.5 | 15.2439 | 5613.5038 | 236.7 | 4333.5523 | 143.7 | 19.8855 | 17737.16 | 13.76 | 208.2748 | 0.14833 | 0 | 27791.652 | 0 | 182.5148 | 0
2:00 | 12.6693 | 3599.4487 | 198 | 2500.0287 | 117.3 | 14.8324 | 5613.579 | 225.6 | 4333.6014 | 147.3 | 20.1456 | 17738.554 | 13.94 | 208.2897 | 0.14833 | 0 | 27791.652 | 0 | 182.5148 | 0
3:00 | 12.7456 | 3599.5157 | 201 | 2500.067 | 114.9 | 15.1987 | 5613.656 | 231 | 4333.6518 | 151.2 | 20.0763 | 17739.9432 | 13.892 | 208.3045 | 0.14833 | 0 | 27791.652 | 0 | 182.5148 | 0
4:00 | 12.5513 | 3599.5814 | 197.1 | 2500.1052 | 114.6 | 14.8846 | 5613.7319 | 227.7 | 4333.7004 | 145.8 | 20.1167 | 17741.3352 | 13.92 | 208.3193 | 0.14833 | 0 | 27791.652 | 0 | 182.5148 | 0
5:00 | 12.3944 | 3599.6457 | 192.9 | 2500.1439 | 116.1 | 15.0574 | 5613.8084 | 229.5 | 4333.75 | 148.8 | 20.1861 | 17742.732 | 13.968 | 208.3342 | 0.14833 | 0 | 27791.652 | 0 | 182.5148 | 0
6:00 | 16.4267 | 3599.7322 | 259.5 | 2500.193 | 147.3 | 19.1584 | 5613.9075 | 297.3 | 4333.8103 | 180.9 | 20.1745 | 17744.128 | 13.96 | 208.349 | 0.14833 | 0 | 27791.652 | 0 | 182.5148 | 0
7:00 | 18.5619 | 3599.8333 | 303.3 | 2500.2421 | 147.3 | 21.5446 | 5614.024 | 349.5 | 4333.869 | 176.1 | 19.9144 | 17745.506 | 13.78 | 208.3638 | 0.14833 | 0 | 27791.652 | 0 | 182.5148 | 0
8:00 | 19.6747 | 3599.9422 | 326.7 | 2500.2904 | 144.9 | 28.103 | 5614.1694 | 436.2 | 4333.9574 | 265.2 | 19.5561 | 17746.8592 | 13.532 | 208.3787 | 0.14833 | 0 | 27791.652 | 0 | 182.5148 | 0
9:00 | 19.7594 | 3600.0469 | 314.1 | 2500.3483 | 173.7 | 27.8779 | 5614.3106 | 423.6 | 4334.0499 | 277.5 | 19.9087 | 17748.2368 | 13.776 | 208.3935 | 0.14833 | 0 | 27791.652 | 0 | 182.5148 | 0
10:00 | 18.4953 | 3600.1465 | 298.8 | 2500.3995 | 153.6 | 25.3716 | 5614.4387 | 384.3 | 4334.1347 | 254.4 | 19.741 | 17749.6028 | 13.66 | 208.4083 | 0.14833 | 0 | 27791.652 | 0 | 182.5148 | 0
11:00 | 17.9917 | 3600.241 | 283.5 | 2500.4537 | 162.6 | 26.3453 | 5614.5693 | 391.8 | 4334.2263 | 274.8 | 19.8913 | 17750.9792 | 13.764 | 208.4232 | 0.14833 | 0 | 27791.652 | 0 | 182.5148 | 0
12:00 | 18.753 | 3600.3385 | 292.5 | 2500.5119 | 174.6 | 23.9151 | 5614.6894 | 360.3 | 4334.3072 | 242.7 | 19.9029 | 17752.3564 | 13.772 | 208.438 | 0.14833 | 0 | 27791.652 | 0 | 182.5148 | 0
13:00 | 14.997 | 3600.4188 | 240.9 | 2500.5543 | 127.2 | 20.6758 | 5614.7949 | 316.5 | 4334.3746 | 202.2 | 20.2034 | 17753.7544 | 13.98 | 208.4528 | 0.14833 | 0 | 27791.652 | 0 | 182.5148 | 0
14:00 | 16.5246 | 3600.5067 | 263.7 | 2500.6021 | 143.4 | 24.7715 | 5614.9195 | 373.8 | 4334.4581 | 250.5 | 19.3769 | 17755.0952 | 13.408 | 208.4677 | 0.14833 | 0 | 27791.652 | 0 | 182.5148 | 0
15:00 | 18.1899 | 3600.6016 | 284.7 | 2500.658 | 167.7 | 23.58 | 5615.0361 | 349.8 | 4334.5405 | 247.2 | 19.4463 | 17756.4408 | 13.456 | 208.4825 | 0.14833 | 0 | 27791.652 | 0 | 182.5148 | 0
16:00 | 18.4107 | 3600.7001 | 295.5 | 2500.7102 | 156.6 | 21.7921 | 5615.147 | 332.7 | 4334.612 | 214.5 | 19.3538 | 17757.78 | 13.392 | 208.4973 | 0.14833 | 0 | 27791.652 | 0 | 182.5148 | 0
17:00 | 20.1292 | 3600.81 | 329.7 | 2500.7629 | 158.1 | 25.6652 | 5615.2769 | 389.7 | 4334.6973 | 255.9 | 19.689 | 17759.1424 | 13.624 | 208.5122 | 0.14833 | 0 | 27791.652 | 0 | 182.5148 | 0
18:00 | 21.1598 | 3600.926 | 348 | 2500.8173 | 163.2 | 26.0592 | 5615.4088 | 395.7 | 4334.7839 | 259.8 | 20.111 | 17760.534 | 13.916 | 208.527 | 0.14833 | 0 | 27791.652 | 0 | 182.5148 | 0
19:00 | 21.4173 | 3601.0433 | 351.9 | 2500.8726 | 165.9 | 23.8381 | 5615.5339 | 375.3 | 4334.8559 | 216 | 20.03 | 17761.92 | 13.86 | 208.5418 | 0.14833 | 0 | 27791.652 | 0 | 182.5148 | 0
20:00 | 19.3509 | 3601.1481 | 314.4 | 2500.925 | 157.2 | 24.8709 | 5615.6629 | 387 | 4334.9336 | 233.1 | 20.3133 | 17763.3256 | 14.056 | 208.5567 | 0.14833 | 0 | 27791.652 | 0 | 182.5148 | 0
21:00 | 18.0359 | 3601.2471 | 297 | 2500.9711 | 138.3 | 22.8969 | 5615.7821 | 357.6 | 4335.0044 | 212.4 | 19.7237 | 17764.6904 | 13.648 | 208.5715 | 0.14833 | 0 | 27791.652 | 0 | 182.5148 | 0
22:00 | 17.0853 | 3601.3403 | 279.6 | 2501.016 | 134.7 | 19.8705 | 5615.8869 | 314.4 | 4335.0635 | 177.3 | 19.9087 | 17766.068 | 13.776 | 208.5863 | 0.14833 | 0 | 27791.652 | 0 | 182.5148 | 0
23:00 | 16.2146 | 3601.4273 | 261 | 2501.0615 | 136.5 | 18.6229 | 5615.9839 | 291 | 4335.121 | 172.5 | 19.7931 | 17767.4376 | 13.696 | 208.6012 | 0.14833 | 0 | 27791.652 | 0 | 182.5148 | 0
24:00 | 15.5978 | 3601.5081 | 242.4 | 2501.1104 | 146.7 | 18.1736 | 5616.0744 | 271.5 | 4335.1836 | 187.8 | 20.3768 | 17768.8476 | 14.1 | 208.616 | 0.14833 | 0 | 27791.652 | 0 | 182.5148 | 0
Итого |  |  | 6580.8 |  | 3474.9 |  |  | 7948.5 |  | 5037.6 |  |  | 330.636 |  | 3.5599 |  |  | 0 |  | 0
Максимум | 21.4173 |  |  |  |  | 28.103 |  |  |  |  | 20.3768 |  |  |  |  | 0
Минимум | 12.3944 |  |  |  |  | 14.8324 |  |  |  |  | 19.3538 |  |  |  |  | 0
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ Городищна в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Больница |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Жар |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Васильево |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Макарино |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Низовки |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Опалихи |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Юшково |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Школа
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 |  | 5426.596 | - | 3307.7252 | - |  | 3507.9027 | - | 4602.7701 | - |  | 1626.0888 | - | 1076.7572 | - |  | 3902.2343 | - | 1680.8387 | - |  | 2457.7853 | - | 1705.5734 | - |  | 1349.7047 | - | 1440.8613 | - |  | 4100.4211 | - | 3097.5899 | - |  | 5487.415 | - | 3759.6691 | -
1:00 | 6.4139 | 5426.6975 | 101.5 | 3307.7824 | 57.2 | 3.4618 | 3507.9399 | 37.2 | 4602.8208 | 50.7 | 1.4304 | 1626.1121 | 23.3 | 1076.7687 | 11.5 | 4.3417 | 3902.3092 | 74.9 | 1680.8634 | 24.7 | 1.4925 | 2457.8092 | 23.9 | 1705.5862 | 12.8 | 1.1726 | 1349.7164 | 11.7 | 1440.8791 | 17.8 | 4.2187 | 4100.485 | 63.9 | 3097.6322 | 42.3 | 6.2191 | 5487.5205 | 105.5 | 3759.7095 | 40.4
2:00 | 5.8564 | 5426.7885 | 91 | 3307.8375 | 55.1 | 3.5922 | 3507.9774 | 37.5 | 4602.8742 | 53.4 | 1.4477 | 1626.1355 | 23.4 | 1076.7807 | 12 | 4.3068 | 3902.3827 | 73.5 | 1680.8902 | 26.8 | 1.5683 | 2457.8347 | 25.5 | 1705.5989 | 12.7 | 1.1773 | 1349.7273 | 10.9 | 1440.8975 | 18.4 | 4.2135 | 4100.5472 | 62.2 | 3097.6768 | 44.6 | 5.9513 | 5487.6199 | 99.4 | 3759.752 | 42.5
3:00 | 6.3606 | 5426.8865 | 98 | 3307.8987 | 61.2 | 3.534 | 3508.0142 | 36.8 | 4602.9268 | 52.6 | 1.4068 | 1626.1579 | 22.4 | 1076.793 | 12.3 | 4.2914 | 3902.4564 | 73.7 | 1680.9156 | 25.4 | 1.5814 | 2457.8608 | 26.1 | 1705.6109 | 12 | 1.1613 | 1349.7383 | 11 | 1440.9155 | 18 | 4.1179 | 4100.6074 | 60.2 | 3097.7212 | 44.4 | 6.1633 | 5487.724 | 104.1 | 3759.7932 | 41.2
4:00 | 6.0574 | 5426.9818 | 95.3 | 3307.9537 | 55 | 3.5191 | 3508.0511 | 36.9 | 4602.979 | 52.2 | 1.4673 | 1626.1817 | 23.8 | 1076.805 | 12 | 4.1952 | 3902.5277 | 71.3 | 1680.9425 | 26.9 | 1.4016 | 2457.8832 | 22.4 | 1705.623 | 12.1 | 1.1928 | 1349.7499 | 11.6 | 1440.9338 | 18.3 | 4.3256 | 4100.6725 | 65.1 | 3097.7652 | 44 | 5.8684 | 5487.8224 | 98.4 | 3759.8342 | 41
5:00 | 5.9801 | 5427.0747 | 92.9 | 3308.01 | 56.3 | 3.6255 | 3508.0888 | 37.7 | 4603.033 | 54 | 1.5811 | 1626.2077 | 26 | 1076.8172 | 12.2 | 4.2772 | 3902.6007 | 73 | 1680.9691 | 26.6 | 1.492 | 2457.9067 | 23.5 | 1705.6365 | 13.5 | 1.1858 | 1349.7611 | 11.2 | 1440.9522 | 18.4 | 4.0414 | 4100.732 | 59.5 | 3097.8082 | 43 | 5.9058 | 5487.9212 | 98.8 | 3759.876 | 41.8
6:00 | 7.9162 | 5427.199 | 124.3 | 3308.0823 | 72.3 | 4.3989 | 3508.1418 | 53 | 4603.0928 | 59.8 | 1.8002 | 1626.2366 | 28.9 | 1076.8325 | 15.3 | 5.346 | 3902.6917 | 91 | 1681.003 | 33.9 | 1.9252 | 2457.9365 | 29.8 | 1705.6548 | 18.3 | 1.6268 | 1349.7799 | 18.8 | 1440.975 | 22.8 | 5.8707 | 4100.8207 | 88.7 | 3097.8674 | 59.2 | 7.2452 | 5488.0439 | 122.7 | 3759.9236 | 47.6
7:00 | 9.549 | 5427.3601 | 161.1 | 3308.1466 | 64.3 | 4.7105 | 3508.2016 | 59.8 | 4603.154 | 61.2 | 1.8588 | 1626.2668 | 30.2 | 1076.8476 | 15.1 | 5.7395 | 3902.7898 | 98.1 | 1681.0383 | 35.3 | 2.2813 | 2457.9724 | 35.9 | 1705.6755 | 20.7 | 1.8763 | 1349.8055 | 25.6 | 1440.9975 | 22.5 | 6.3307 | 4100.92 | 99.3 | 3097.9254 | 58 | 8.2831 | 5488.1868 | 142.9 | 3759.9707 | 47.1
8:00 | 11.3413 | 5427.5519 | 191.8 | 3308.2218 | 75.2 | 10.0224 | 3508.3187 | 117.1 | 4603.2934 | 139.4 | 1.9992 | 1626.2991 | 32.3 | 1076.8642 | 16.6 | 5.533 | 3902.8842 | 94.4 | 1681.0728 | 34.5 | 2.0829 | 2458.0064 | 34 | 1705.6921 | 16.6 | 2.126 | 1349.8371 | 31.6 | 1441.0197 | 22.2 | 6.818 | 4101.0275 | 107.5 | 3097.9869 | 61.5 | 8.8454 | 5488.3409 | 154.1 | 3760.0162 | 45.5
9:00 | 11.1618 | 5427.7372 | 185.3 | 3308.3041 | 82.3 | 10.5899 | 3508.4411 | 122.4 | 4603.4418 | 148.4 | 2.0419 | 1626.3304 | 31.3 | 1076.8841 | 19.9 | 4.8747 | 3902.9685 | 84.3 | 1681.0999 | 27.1 | 2.014 | 2458.0402 | 33.8 | 1705.7061 | 14 | 1.9727 | 1349.8638 | 26.7 | 1441.0436 | 23.9 | 7.8694 | 4101.1461 | 118.6 | 3098.0667 | 79.8 | 8.0744 | 5488.476 | 135.1 | 3760.0733 | 57.1
10:00 | 10.2815 | 5427.9078 | 170.6 | 3308.3801 | 76 | 9.1143 | 3508.5409 | 99.8 | 4603.5739 | 132.1 | 2.112 | 1626.3627 | 32.3 | 1076.9048 | 20.7 | 4.7111 | 3903.05 | 81.5 | 1681.126 | 26.1 | 1.8239 | 2458.0705 | 30.3 | 1705.7195 | 13.4 | 2.1844 | 1349.8912 | 27.4 | 1441.0723 | 28.7 | 6.1077 | 4101.2417 | 95.6 | 3098.123 | 56.3 | 8.6175 | 5488.6221 | 146.1 | 3760.1295 | 56.2
11:00 | 10.2201 | 5428.073 | 165.2 | 3308.4648 | 84.7 | 10.0591 | 3508.6554 | 114.5 | 4603.7163 | 142.4 | 2.044 | 1626.3955 | 32.8 | 1076.9222 | 17.4 | 4.6619 | 3903.129 | 79 | 1681.1565 | 30.5 | 1.8811 | 2458.1021 | 31.6 | 1705.7325 | 13 | 1.8771 | 1349.9129 | 21.7 | 1441.0986 | 26.3 | 6.2887 | 4101.3355 | 93.8 | 3098.1882 | 65.2 | 8.203 | 5488.7588 | 136.7 | 3760.1888 | 59.3
12:00 | 9.1637 | 5428.2225 | 149.5 | 3308.538 | 73.2 | 8.5727 | 3508.7533 | 97.9 | 4603.8374 | 121.1 | 2.056 | 1626.428 | 32.5 | 1076.9406 | 18.4 | 4.7042 | 3903.2089 | 79.9 | 1681.1868 | 30.3 | 1.8233 | 2458.1323 | 30.2 | 1705.7461 | 13.6 | 2.1075 | 1349.9373 | 24.4 | 1441.1281 | 29.5 | 6.8672 | 4101.4348 | 99.3 | 3098.2637 | 75.5 | 8.2603 | 5488.8976 | 138.8 | 3760.2458 | 57
13:00 | 9.4072 | 5428.375 | 152.5 | 3308.6151 | 77.1 | 5.649 | 3508.8135 | 60.2 | 4603.9205 | 83.1 | 1.8367 | 1626.458 | 30 | 1076.9552 | 14.6 | 4.3395 | 3903.2827 | 73.8 | 1681.2145 | 27.7 | 1.5887 | 2458.1577 | 25.4 | 1705.7598 | 13.7 | 1.3491 | 1349.9529 | 15.6 | 1441.147 | 18.9 | 4.9204 | 4101.5107 | 75.9 | 3098.3109 | 47.2 | 7.3535 | 5489.0221 | 124.5 | 3760.2942 | 48.4
14:00 | 9.2927 | 5428.5295 | 154.5 | 3308.6831 | 68 | 10.2845 | 3508.9293 | 115.8 | 4604.0671 | 146.6 | 1.6786 | 1626.4862 | 28.2 | 1076.9668 | 11.6 | 4.3574 | 3903.3578 | 75.1 | 1681.2395 | 25 | 1.4785 | 2458.1822 | 24.5 | 1705.7708 | 11 | 2.302 | 1349.9804 | 27.5 | 1441.1785 | 31.5 | 5.5302 | 4101.5943 | 83.6 | 3098.3666 | 55.7 | 7.5174 | 5489.1506 | 128.5 | 3760.3404 | 46.2
15:00 | 8.4112 | 5428.665 | 135.5 | 3308.7537 | 70.6 | 9.5518 | 3509.0359 | 106.6 | 4604.204 | 136.9 | 2.0262 | 1626.5191 | 32.9 | 1076.9833 | 16.5 | 4.3177 | 3903.4325 | 74.7 | 1681.2634 | 23.9 | 1.529 | 2458.2072 | 25 | 1705.7829 | 12.1 | 2.828 | 1350.013 | 32.6 | 1441.2182 | 39.7 | 6.309 | 4101.6855 | 91.2 | 3098.436 | 69.4 | 7.9356 | 5489.2867 | 136.1 | 3760.3879 | 47.5
16:00 | 8.3682 | 5428.8009 | 135.9 | 3308.8218 | 68.1 | 7.7809 | 3509.1266 | 90.7 | 4604.3124 | 108.4 | 1.829 | 1626.5498 | 30.7 | 1076.996 | 12.7 | 4.3697 | 3903.5076 | 75.1 | 1681.2891 | 25.7 | 1.7068 | 2458.2353 | 28.1 | 1705.796 | 13.1 | 2.4136 | 1350.0437 | 30.7 | 1441.2495 | 31.3 | 6.4899 | 4101.7825 | 97 | 3098.503 | 67 | 8.1298 | 5489.4269 | 140.2 | 3760.4343 | 46.4
17:00 | 9.4851 | 5428.9572 | 156.3 | 3308.8943 | 72.5 | 9.5271 | 3509.2355 | 108.9 | 4604.4469 | 134.5 | 2.0582 | 1626.5833 | 33.5 | 1077.0126 | 16.6 | 5.3077 | 3903.5983 | 90.7 | 1681.3218 | 32.7 | 2.2109 | 2458.2714 | 36.1 | 1705.8136 | 17.6 | 2.7856 | 1350.0809 | 37.2 | 1441.2838 | 34.3 | 6.5653 | 4101.8872 | 104.7 | 3098.5601 | 57.1 | 8.7932 | 5489.5787 | 151.8 | 3760.484 | 49.7
18:00 | 9.7793 | 5429.1168 | 159.6 | 3308.9723 | 78 | 9.329 | 3509.343 | 107.5 | 4604.5779 | 131 | 2.1296 | 1626.618 | 34.7 | 1077.0297 | 17.1 | 5.4982 | 3903.6921 | 93.8 | 1681.3561 | 34.3 | 2.4431 | 2458.3116 | 40.2 | 1705.8324 | 18.8 | 2.7579 | 1350.1176 | 36.7 | 1441.3179 | 34.1 | 7.4315 | 4102.0068 | 119.6 | 3098.6227 | 62.6 | 8.7867 | 5489.7307 | 152 | 3760.5327 | 48.7
19:00 | 9.4173 | 5429.2692 | 152.4 | 3309.05 | 77.7 | 6.5518 | 3509.4262 | 83.2 | 4604.663 | 85.1 | 2.231 | 1626.6546 | 36.6 | 1077.0471 | 17.4 | 5.9928 | 3903.7948 | 102.7 | 1681.3922 | 36.1 | 2.3984 | 2458.3502 | 38.6 | 1705.8526 | 20.2 | 2.8108 | 1350.1542 | 36.6 | 1441.3535 | 35.6 | 6.9252 | 4102.1162 | 109.4 | 3098.6848 | 62.1 | 9.6308 | 5489.8987 | 168 | 3760.5815 | 48.8
20:00 | 9.1144 | 5429.4178 | 148.6 | 3309.123 | 73 | 7.6925 | 3509.5203 | 94.1 | 4604.7663 | 103.3 | 2.2332 | 1626.6911 | 36.5 | 1077.0648 | 17.7 | 6.3081 | 3903.9024 | 107.6 | 1681.4316 | 39.4 | 2.3294 | 2458.3877 | 37.5 | 1705.8722 | 19.6 | 2.165 | 1350.1827 | 28.5 | 1441.3806 | 27.1 | 6.3352 | 4102.2144 | 98.2 | 3098.7448 | 60 | 8.7636 | 5490.0495 | 150.8 | 3760.6325 | 51
21:00 | 8.7831 | 5429.5617 | 143.9 | 3309.1919 | 68.9 | 7.1937 | 3509.6096 | 89.3 | 4604.8617 | 95.4 | 2.0394 | 1626.7247 | 33.6 | 1077.0804 | 15.6 | 5.2941 | 3903.9928 | 90.4 | 1681.4644 | 32.8 | 2.3623 | 2458.4267 | 39 | 1705.8901 | 17.9 | 1.721 | 1350.2043 | 21.6 | 1441.4032 | 22.6 | 5.8502 | 4102.3073 | 92.9 | 3098.7964 | 51.6 | 8.3284 | 5490.1933 | 143.8 | 3760.6795 | 47
22:00 | 7.9257 | 5429.6913 | 129.6 | 3309.2546 | 62.7 | 5.1063 | 3509.6717 | 62.1 | 4604.9306 | 68.9 | 2.0168 | 1626.7578 | 33.1 | 1077.0961 | 15.7 | 5.1948 | 3904.0822 | 89.4 | 1681.4946 | 30.2 | 2.2143 | 2458.4632 | 36.5 | 1705.907 | 16.9 | 1.6128 | 1350.2242 | 19.9 | 1441.4247 | 21.5 | 5.3096 | 4102.3891 | 81.8 | 3098.8475 | 51.1 | 8.205 | 5490.3351 | 141.8 | 3760.7254 | 45.9
23:00 | 7.9722 | 5429.8202 | 128.9 | 3309.3206 | 66 | 4.4234 | 3509.724 | 52.3 | 4604.9916 | 61 | 1.818 | 1626.7868 | 29 | 1077.1119 | 15.8 | 4.7274 | 3904.1627 | 80.5 | 1681.5245 | 29.9 | 2.0328 | 2458.4951 | 31.9 | 1705.9256 | 18.6 | 1.5718 | 1350.2424 | 18.2 | 1441.4467 | 22 | 4.951 | 4102.4629 | 73.8 | 3098.8989 | 51.4 | 7.9732 | 5490.4726 | 137.5 | 3760.7709 | 45.5
24:00 | 7.4159 | 5429.9338 | 113.6 | 3309.393 | 72.4 | 4.3878 | 3509.7711 | 47.1 | 4605.0559 | 64.3 | 1.8769 | 1626.816 | 29.2 | 1077.1295 | 17.6 | 4.8602 | 3904.2443 | 81.6 | 1681.5582 | 33.7 | 1.9559 | 2458.5248 | 29.7 | 1705.9451 | 19.5 | 1.6627 | 1350.2602 | 17.8 | 1441.4711 | 24.4 | 5.215 | 4102.5401 | 77.2 | 3098.9538 | 54.9 | 7.0293 | 5490.5908 | 118.2 | 3760.8192 | 48.3
Итого |  |  | 3337.8 |  | 1667.8 |  |  | 1868.4 |  | 2285.8 |  |  | 727.2 |  | 372.3 |  |  | 2010 |  | 719.5 |  |  | 739.5 |  | 371.7 |  |  | 555.5 |  | 609.8 |  |  | 2119 |  | 1363.9 |  |  | 3175.8 |  | 1150.1
Максимум | 11.3413 |  |  |  |  | 10.5899 |  |  |  |  | 2.2332 |  |  |  |  | 6.3081 |  |  |  |  | 2.4431 |  |  |  |  | 2.828 |  |  |  |  | 7.8694 |  |  |  |  | 9.6308
Минимум | 5.8564 |  |  |  |  | 3.4618 |  |  |  |  | 1.4068 |  |  |  |  | 4.1952 |  |  |  |  | 1.4016 |  |  |  |  | 1.1613 |  |  |  |  | 4.0414 |  |  |  |  | 5.8684
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22