## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Бабушкино | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Бабушкино | [23 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Бабушкино ТСН ао | 10 Бабушкино Т 1 ап | 10 Бабушкино Т 2 ап | 10 Бабушкино-Бабушкино ао | 10 Бабушкино-Кирпичный завод ао | 10 Бабушкино-Маяк ао | 10 Бабушкино-МКСО ао | 10 Бабушкино-Победа ао | 10 Бабушкино-Победа ао RS | 10 Бабушкино-Победа ап | 10 Бабушкино-Победа ап RS | 10 Бабушкино-Тупаново ао | 10 Бабушкино-ХДСУ ао | 10 Бабушкино-Юрманга ао | 110 Бабушкино СВ ао RS | 110 Бабушкино СВ ап RS | 110 Бабушкино Т 1 ао RS | 110 Бабушкино Т 1 ап RS | 110 Бабушкино Т 2 ао RS | 110 Бабушкино Т 2 ап RS | 35 Бабушкино-Аниково ао | 35 Бабушкино-Аниково ап | 35 Бабушкино-Тиманово ао | 35 Бабушкино-Тиманово ап
00 - 01 | 12.6778 | 1408.8 | 1096.8 | 608 | 47.4 | 123.2 | 486.4 | 524.4 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 399.2 | 272.4 | 0 | 1834.8 | 0 | 1603.8 | 0 | 1257.3 | 256.2 | 0 | 172.2 | 0
01 - 02 | 12.76 | 1363.2 | 1104 | 603.2 | 45.8 | 123.2 | 469.6 | 512.4 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 424 | 257.2 | 0 | 1254 | 0 | 1560.9 | 0 | 1267.2 | 254.8 | 0 | 172.2 | 0
02 - 03 | 12.7356 | 1322.4 | 1084.8 | 586.4 | 46.6 | 120.4 | 464 | 498 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 418.4 | 241.6 | 0 | 765.6 | 0 | 1518 | 0 | 1244.1 | 252 | 0 | 168 | 0
03 - 04 | 12.7 | 1317.6 | 1053.6 | 576.8 | 46.4 | 123.6 | 460.8 | 501.6 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 383.2 | 249.6 | 79.2 | 435.6 | 0 | 1514.7 | 0 | 1221 | 256.2 | 0 | 172.2 | 0
04 - 05 | 12.8756 | 1339.2 | 1087.2 | 587.2 | 46.6 | 125.6 | 464 | 511.2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 402.4 | 258 | 0 | 2428.8 | 0 | 1547.7 | 0 | 1257.3 | 263.2 | 0 | 179.2 | 0
05 - 06 | 12.7733 | 1504.8 | 1221.6 | 689.6 | 47 | 147.6 | 508 | 585.6 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 440.8 | 275.6 | 0 | 5319.6 | 0 | 1716 | 0 | 1412.4 | 282.8 | 0 | 203 | 0
06 - 07 | 12.7289 | 1785.6 | 1399.2 | 782.4 | 48.4 | 174.8 | 622.4 | 687.6 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 488 | 339.6 | 0 | 7682.4 | 0 | 2042.7 | 0 | 1653.3 | 340.2 | 0 | 264.6 | 0
07 - 08 | 12.4222 | 2104.8 | 1747.2 | 927.2 | 56.4 | 218.4 | 727.2 | 930 | 0 | 0 | 0 | 44.6 | 544.8 | 404.8 | 0 | 8936.4 | 0 | 2399.1 | 0 | 2022.9 | 386.4 | 0 | 289.8 | 0
08 - 09 | 12.0667 | 2227.2 | 2032.8 | 876.8 | 58 | 231.2 | 761.6 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 38 | 602.4 | 551.2 | 0 | 6784.8 | 0 | 2593.8 | 0 | 2319.9 | 467.6 | 0 | 309.4 | 0
09 - 10 | 12.0756 | 2248.8 | 2200.8 | 900 | 60.6 | 228 | 772 | 1300.8 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 612 | 536.4 | 0 | 5227.2 | 0 | 2626.8 | 0 | 2521.2 | 487.2 | 0 | 341.6 | 0
10 - 11 | 12.1133 | 2212.8 | 2078.4 | 902.4 | 60.4 | 232.4 | 788.8 | 1232.4 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 555.2 | 484.4 | 0 | 5016 | 0 | 2570.7 | 0 | 2343 | 460.6 | 0 | 287 | 0
11 - 12 | 12.0867 | 2198.4 | 2049.6 | 884 | 77.2 | 230 | 797.6 | 1137.6 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 604 | 471.6 | 0 | 4976.4 | 0 | 2593.8 | 0 | 2316.6 | 505.4 | 0 | 287 | 0
12 - 13 | 12.1689 | 2032.8 | 1737.6 | 860 | 93.2 | 187.6 | 783.2 | 931.2 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 524 | 346 | 0 | 4105.2 | 0 | 2300.1 | 0 | 1956.9 | 357 | 0 | 233.8 | 0
13 - 14 | 11.9467 | 2150.4 | 2059.2 | 844 | 93.6 | 246 | 740 | 1173.6 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 548 | 524 | 0 | 5002.8 | 0 | 2465.1 | 0 | 2313.3 | 418.6 | 0 | 275.8 | 0
14 - 15 | 12.2222 | 2085.6 | 1922.4 | 836 | 102 | 210.4 | 721.6 | 1059.6 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 550.4 | 490 | 0 | 5227.2 | 0 | 2448.6 | 0 | 2197.8 | 463.4 | 0 | 295.4 | 0
15 - 16 | 12.2711 | 2164.8 | 1905.6 | 868 | 90.8 | 226 | 733.6 | 1066.8 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 520.8 | 522.8 | 0 | 6098.4 | 0 | 2521.2 | 0 | 2171.4 | 460.6 | 0 | 285.6 | 0
16 - 17 | 12.4444 | 2236.8 | 1900.8 | 895.2 | 100.4 | 237.6 | 792.8 | 1017.6 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 546.4 | 505.2 | 0 | 5742 | 0 | 2636.7 | 0 | 2161.5 | 504 | 0 | 274.4 | 0
17 - 18 | 12.6533 | 2191.2 | 1804.8 | 921.6 | 99.2 | 199.2 | 808.8 | 964.8 | 0 | 0 | 0 | 44.6 | 540 | 416.8 | 0 | 4857.6 | 0 | 2570.7 | 0 | 2062.5 | 480.2 | 0 | 274.4 | 0
18 - 19 | 12.4044 | 2234.4 | 1802.4 | 929.6 | 98.8 | 193.2 | 824 | 973.2 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 537.6 | 432.4 | 0 | 4422 | 0 | 2570.7 | 0 | 2049.3 | 443.8 | 0 | 266 | 0
19 - 20 | 12.7622 | 2136 | 1687.2 | 894.4 | 98.6 | 186.8 | 785.6 | 882 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 519.2 | 408.4 | 0 | 4435.2 | 0 | 2442 | 0 | 1923.9 | 407.4 | 0 | 249.2 | 0
20 - 21 | 12.62 | 2078.4 | 1576.8 | 868.8 | 96.4 | 178.4 | 737.6 | 829.2 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 474.4 | 421.6 | 0 | 3141.6 | 0 | 2359.5 | 0 | 1788.6 | 378 | 0 | 224 | 0
21 - 22 | 12.5644 | 1917.6 | 1454.4 | 808.8 | 94.4 | 158.4 | 685.6 | 735.6 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 466.4 | 373.2 | 0 | 1663.2 | 0 | 2161.5 | 0 | 1656.6 | 330.4 | 0 | 214.2 | 0
22 - 23 | 12.5644 | 1687.2 | 1245.6 | 717.6 | 95 | 138.4 | 599.2 | 592.8 | 0 | 0 | 0 | 45 | 417.6 | 325.6 | 79.2 | 778.8 | 0 | 1904.1 | 0 | 1425.6 | 288.4 | 0 | 190.4 | 0
23 - 00 | 12.4889 | 1497.6 | 1216.8 | 645.6 | 96.4 | 129.6 | 516.8 | 552 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 439.2 | 292.8 | 118.8 | 316.8 | 0 | 1709.4 | 0 | 1389.3 | 275.8 | 0 | 177.8 | 0
Сумма | 299.1267 | 45446.4 | 38469.6 | 19013.6 | 1799.6 | 4370 | 16051.2 | 20340 | 0 | 0 | 0 | 984.2 | 11958.4 | 9401.2 | 277.2 | 96452.4 | 0 | 52377.6 | 0 | 43932.9 | 9020.2 | 0 | 5807.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бабушкино |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч