## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Харовск р. | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Харовск р. | [34 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Харовск р. ТСН 1 ао | 0,4 Харовск р. ТСН 2 ао | 10 Харовск р. перемычка II, IV с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 1 I с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 1 III с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 2 II с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 2 IV с.ш. ап | 10 Харовск р.-База ао | 10 Харовск р.-Бараниха ао | 10 Харовск р.-Город ао | 10 Харовск р.-Город 1 ао | 10 Харовск р.-Город 2 ао | 10 Харовск р.-Город 3 ао | 10 Харовск р.-Город 4 ао | 10 Харовск р.-Ивачино ао | 10 Харовск р.-Ильинское ао | 10 Харовск р.-Маяк ао | 10 Харовск р.-Михайловское ао | 10 Харовск р.-Северный ао | 10 Харовск р.-Сорожино ао | 10 Харовск р.-Стеклозавод 1 ао | 10 Харовск р.-Стеклозавод 2 ао | 10 Харовск р.-Центральный ао | 110 Харовск р.-Вожега ао | 110 Харовск р.-Вожега ап | 110 Харовск р.-Сямжа ао | 110 Харовск р.-Сямжа ап | 35 Харовск р. Т 1 ап | 35 Харовск р. Т 2 ап | 35 Харовск р.-Золотава ао | 35 Харовск р.-Золотава ап | 35 Харовск р.-ЛДК 1 ао | 35 Харовск р.-ЛДК 2 ао | 35 Харовск р.-Шапша ао | 35 Харовск р.-Шапша ап
00 - 01 | 37.26 | 23.04 | 260.8 | 2034 | 1182.4 | 1002 | 262.4 | 10.2 | 79 | 867 | 501.6 | 148.8 | 31.6 | 218.4 | 106.8 | 27.2 | 182.4 | 54.4 | 370.4 | 95.6 | 0 | 4.8 | 322.4 | 0 | 2534.4 | 0 | 2376 | 243.6 | 1503.6 | 0 | 0 | 0 | 1502.55 | 247.8 | 0
01 - 02 | 36.12 | 22.8 | 252.8 | 1998 | 1177.6 | 960 | 254.4 | 10 | 77.2 | 837 | 493.6 | 146.4 | 31.2 | 205.6 | 101 | 26 | 214.8 | 53.6 | 347.2 | 92 | 0 | 5.6 | 305.6 | 0 | 2956.8 | 0 | 2296.8 | 243.6 | 1982.4 | 0 | 0 | 0 | 1986.6 | 243.6 | 0
02 - 03 | 37.26 | 22.88 | 252.8 | 2010 | 1185.6 | 936 | 254.4 | 9.4 | 75.6 | 835.2 | 484.8 | 140 | 30.8 | 185.6 | 98 | 25.6 | 225.6 | 53.6 | 354.4 | 93.6 | 0 | 5.6 | 314.4 | 0 | 2943.6 | 0 | 2323.2 | 252 | 1982.4 | 0 | 0 | 0 | 1981.35 | 247.8 | 0
03 - 04 | 34.92 | 22.8 | 249.6 | 1962 | 1169.6 | 930 | 252.8 | 10 | 77.2 | 825 | 468.8 | 133.6 | 30.4 | 184.8 | 94.6 | 24 | 225.6 | 54.4 | 351.2 | 90.4 | 0 | 4.8 | 300 | 0 | 2877.6 | 0 | 2296.8 | 243.6 | 1940.4 | 0 | 0 | 0 | 1942.5 | 247.8 | 0
04 - 05 | 36.36 | 22.88 | 259.2 | 1998 | 1200 | 978 | 260.8 | 9.4 | 81 | 844.8 | 469.6 | 135.2 | 30.8 | 192 | 97 | 26 | 232.8 | 54.4 | 385.6 | 93.6 | 0 | 5.6 | 310.4 | 0 | 2851.2 | 0 | 2323.2 | 260.4 | 1848 | 0 | 0 | 0 | 1846.95 | 252 | 0
05 - 06 | 35.1 | 23.04 | 268.8 | 2058 | 1225.6 | 1056 | 270.4 | 9.6 | 81.8 | 893.4 | 495.2 | 147.2 | 20 | 209.6 | 106 | 25.6 | 198 | 58.4 | 425.6 | 99.2 | 0 | 4.8 | 329.6 | 0 | 3049.2 | 0 | 2402.4 | 277.2 | 1974 | 0 | 0 | 0 | 1974 | 277.2 | 0
06 - 07 | 36.24 | 23.04 | 323.2 | 2424 | 1400 | 1284 | 324.8 | 13.4 | 97.6 | 1056 | 611.2 | 178.4 | 31.2 | 286.4 | 129.6 | 26.4 | 181.2 | 72.8 | 488 | 122.8 | 0 | 5.6 | 391.2 | 0 | 3115.2 | 0 | 2824.8 | 310.8 | 1814.4 | 0 | 0 | 0 | 1819.65 | 310.8 | 0
07 - 08 | 36.36 | 22.48 | 337.6 | 2742 | 1617.6 | 1476 | 339.2 | 17.4 | 104.8 | 1170.6 | 668.8 | 225.6 | 34 | 316.8 | 149.4 | 29.2 | 255.6 | 77.6 | 589.6 | 122.8 | 0 | 5.6 | 438.4 | 0 | 3432 | 0 | 3141.6 | 344.4 | 1948.8 | 0 | 0 | 0 | 1945.65 | 344.4 | 0
08 - 09 | 38.88 | 23.04 | 387.2 | 3552 | 2252.8 | 1770 | 388.8 | 20.6 | 154.4 | 1602 | 828 | 348 | 66 | 315.2 | 145 | 27.6 | 445.2 | 78.4 | 713.6 | 124 | 0 | 5.6 | 435.2 | 0 | 3643.2 | 0 | 3986.4 | 352.8 | 1856.4 | 0 | 0 | 0 | 1855.35 | 352.8 | 0
09 - 10 | 39.6 | 23.36 | 396.8 | 3702 | 2328 | 1836 | 400 | 15.6 | 160 | 1737 | 902.4 | 388 | 95.6 | 302.4 | 135.6 | 26.8 | 399.6 | 78.4 | 734.4 | 129.2 | 0 | 5.6 | 413.6 | 0 | 3748.8 | 0 | 4118.4 | 327.6 | 1898.4 | 0 | 0 | 0 | 1902.6 | 331.8 | 0
10 - 11 | 40.68 | 23.04 | 358.4 | 3390 | 2080 | 1716 | 361.6 | 15.8 | 124.6 | 1479 | 885.6 | 354.4 | 59.6 | 291.2 | 135.6 | 26.8 | 412.8 | 72 | 704.8 | 130.8 | 0 | 5.6 | 392.8 | 0 | 3722.4 | 0 | 3801.6 | 327.6 | 1982.4 | 0 | 0 | 0 | 1983.45 | 319.2 | 0
11 - 12 | 39.84 | 23.2 | 377.6 | 3402 | 2152 | 1680 | 380.8 | 14.4 | 156.4 | 1581 | 823.2 | 312 | 61.6 | 296 | 133.4 | 26.4 | 385.2 | 76.8 | 686.4 | 115.2 | 0 | 5.6 | 394.4 | 0 | 3669.6 | 0 | 3801.6 | 302.4 | 1982.4 | 0 | 0 | 0 | 1980.3 | 302.4 | 0
12 - 13 | 39.24 | 23.36 | 308.8 | 2784 | 1683.2 | 1572 | 310.4 | 13.8 | 91 | 1282.2 | 676 | 237.6 | 36.4 | 322.4 | 129.6 | 30 | 232.8 | 73.6 | 696 | 110 | 0 | 5.6 | 404.8 | 0 | 3075.6 | 0 | 3141.6 | 302.4 | 1478.4 | 0 | 0 | 0 | 1483.65 | 298.2 | 0
13 - 14 | 39.06 | 23.04 | 376 | 3480 | 2230.4 | 1614 | 377.6 | 12.8 | 154.2 | 1638.6 | 800 | 247.2 | 80.8 | 292 | 123.8 | 29.2 | 416.4 | 74.4 | 688.8 | 115.2 | 0 | 5.6 | 397.6 | 0 | 3801.6 | 0 | 3880.8 | 302.4 | 2175.6 | 0 | 0 | 0 | 2176.65 | 302.4 | 0
14 - 15 | 41.04 | 23.92 | 356.8 | 3486 | 2208 | 1596 | 358.4 | 13.4 | 137 | 1599.6 | 807.2 | 255.2 | 88.4 | 297.6 | 129.2 | 29.2 | 427.2 | 68.8 | 678.4 | 117.6 | 0 | 5.6 | 412.8 | 0 | 3656.4 | 0 | 3880.8 | 310.8 | 2041.2 | 0 | 0 | 0 | 2037 | 310.8 | 0
15 - 16 | 39.36 | 23.84 | 355.2 | 3390 | 2070.4 | 1620 | 360 | 19.2 | 141.8 | 1492.2 | 863.2 | 241.6 | 50.4 | 304 | 135.2 | 30 | 387.6 | 71.2 | 714.4 | 109.2 | 0 | 5.6 | 432 | 0 | 3814.8 | 0 | 3775.2 | 310.8 | 2175.6 | 0 | 0 | 0 | 2180.85 | 315 | 0
16 - 17 | 39.84 | 23.68 | 388.8 | 3666 | 2185.6 | 1692 | 390.4 | 21 | 147.2 | 1618.2 | 925.6 | 227.2 | 78.8 | 333.6 | 163.2 | 33.6 | 346.8 | 83.2 | 732 | 121.6 | 0 | 5.6 | 504.8 | 0 | 4039.2 | 0 | 4118.4 | 369.6 | 2335.2 | 0 | 0 | 0 | 2328.9 | 365.4 | 0
17 - 18 | 40.2 | 23.76 | 372.8 | 3588 | 2140.8 | 1698 | 376 | 16.8 | 131 | 1576.2 | 906.4 | 224 | 46 | 360.8 | 167.2 | 37.6 | 343.2 | 84.8 | 734.4 | 115.6 | 0 | 5.6 | 523.2 | 0 | 3999.6 | 0 | 4039.2 | 344.4 | 2284.8 | 0 | 0 | 0 | 2287.95 | 348.6 | 0
18 - 19 | 37.74 | 23.6 | 364.8 | 3450 | 2057.6 | 1698 | 366.4 | 20.4 | 105.8 | 1534.2 | 816 | 229.6 | 43.6 | 403.2 | 165.4 | 37.2 | 301.2 | 92 | 692 | 126.8 | 0 | 5.6 | 556.8 | 0 | 3946.8 | 0 | 3880.8 | 369.6 | 2234.4 | 0 | 0 | 0 | 2234.4 | 361.2 | 0
19 - 20 | 38.88 | 23.28 | 355.2 | 3264 | 1982.4 | 1578 | 355.2 | 20 | 98.8 | 1543.8 | 718.4 | 220 | 42 | 363.2 | 154.8 | 36.8 | 230.4 | 86.4 | 630.4 | 128 | 0 | 5.6 | 542.4 | 0 | 3894 | 0 | 3696 | 352.8 | 2301.6 | 0 | 0 | 0 | 2301.6 | 357 | 0
20 - 21 | 37.26 | 23.2 | 336 | 2820 | 1611.2 | 1500 | 339.2 | 21.2 | 99.2 | 1176 | 648 | 214.4 | 42.8 | 356.8 | 154.6 | 34 | 234 | 80 | 582.4 | 120.4 | 0 | 5.6 | 533.6 | 0 | 3946.8 | 0 | 3247.2 | 352.8 | 2436 | 0 | 0 | 0 | 2439.15 | 348.6 | 0
21 - 22 | 38.46 | 23.12 | 323.2 | 2688 | 1532.8 | 1416 | 323.2 | 17.4 | 93.8 | 1109.4 | 643.2 | 209.6 | 40.4 | 333.6 | 139.8 | 33.2 | 242.4 | 74.4 | 544.8 | 116 | 0 | 6.4 | 486.4 | 0 | 3788.4 | 0 | 3088.8 | 319.2 | 2352 | 0 | 0 | 0 | 2346.75 | 323.4 | 0
22 - 23 | 37.62 | 23.2 | 300.8 | 2430 | 1412.8 | 1254 | 302.4 | 13.6 | 86.8 | 1009.2 | 564 | 188 | 40.4 | 299.2 | 120.4 | 30.8 | 248.4 | 68.8 | 461.6 | 111.2 | 0 | 5.6 | 423.2 | 0 | 3590.4 | 0 | 2798.4 | 294 | 2326.8 | 0 | 0 | 0 | 2327.85 | 289.8 | 0
23 - 00 | 37.32 | 23.04 | 270.4 | 2196 | 1238.4 | 1104 | 272 | 11.2 | 80.6 | 865.2 | 559.2 | 164 | 40 | 261.6 | 110.6 | 27.6 | 234 | 59.2 | 403.2 | 98 | 0 | 5.6 | 371.2 | 0 | 3326.4 | 0 | 2560.8 | 277.2 | 2192.4 | 0 | 0 | 0 | 2191.35 | 273 | 0
Сумма | 914.64 | 556.64 | 7833.6 | 68514 | 41324.8 | 33966 | 7881.6 | 356.6 | 2636.8 | 30172.8 | 16560 | 5316 | 1152.8 | 6932 | 3125.8 | 706.8 | 7003.2 | 1701.6 | 13709.6 | 2698.8 | 0 | 132.8 | 9936.8 | 0 | 83424 | 0 | 77800.8 | 7392 | 49047.6 | 0 | 0 | 0 | 49057.05 | 7371 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Харовск р. |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч