## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Андреевская | [24 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андреевская ТСН 1 ао RS | 4.796 | 4.79 | 4.804 | 4.786 | 4.78 | 4.77 | 4.716 | 4.656 | 4.652 | 4.69 | 4.702 | 4.744 | 4.792 | 4.738 | 4.716 | 4.706 | 4.688 | 4.756 | 4.766 | 4.812 | 4.67 | 4.684 | 4.7 | 6.822 | 115.736
| 0,4 Андреевская ТСН 2 ао RS | 3.666 | 3.67 | 3.678 | 3.668 | 3.668 | 3.656 | 3.624 | 3.588 | 3.634 | 3.618 | 3.634 | 3.652 | 3.69 | 3.652 | 3.634 | 3.624 | 3.602 | 3.648 | 3.652 | 3.692 | 3.596 | 3.6 | 3.722 | 1.188 | 85.056
| 10 Андреевская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 1 ап RS | 123.2 | 107.2 | 120.6 | 115.8 | 107.2 | 117.6 | 149 | 150.2 | 182.6 | 205 | 210 | 190 | 198.6 | 196.8 | 177.4 | 183 | 173 | 167.4 | 177.6 | 165.6 | 168.6 | 168 | 148.6 | 187.8 | 3890.8
| 10 Андреевская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 2 ап RS | 81.6 | 78.4 | 75.2 | 76 | 74.2 | 79.6 | 89.4 | 97.2 | 105.4 | 99.4 | 94.2 | 91.6 | 85.8 | 86.2 | 93 | 97.8 | 114 | 114.8 | 119.4 | 109.4 | 104 | 102.2 | 89 | 27 | 2184.8
| 10 Андреевская-Каменный бор ао RS | 21.4 | 17.6 | 17.6 | 18.3 | 18.3 | 29.4 | 42 | 35.8 | 59.7 | 72.5 | 56.9 | 54.4 | 56.7 | 58 | 42.8 | 39.2 | 32.7 | 36.3 | 41.6 | 39.4 | 44.1 | 41.1 | 27.4 | 24.8 | 928
| 10 Андреевская-Каменный бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Кононово ао RS | 70.8 | 59.1 | 72.3 | 67.8 | 59.1 | 57.9 | 77.2 | 82.9 | 84.6 | 92.6 | 114 | 96.8 | 102.7 | 100.4 | 98.6 | 103.1 | 104.4 | 97.8 | 102.5 | 92.6 | 92.3 | 94.9 | 90.9 | 74.2 | 2089.5
| 10 Андреевская-Кононово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Мосеево ао RS | 29 | 29 | 28.6 | 27.8 | 28.2 | 28.4 | 27.7 | 29.3 | 35.9 | 37.4 | 36.4 | 36.3 | 36.5 | 36 | 33.5 | 38.2 | 33.5 | 31 | 31.1 | 31.3 | 29.7 | 29.8 | 27.9 | 27 | 759.5
| 10 Андреевская-Мосеево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Остров ао RS | 29.6 | 27.9 | 26.1 | 28.6 | 24.9 | 30.1 | 29.2 | 29.1 | 29 | 27.7 | 25.5 | 25.5 | 23.7 | 22.3 | 24.9 | 26.4 | 32.5 | 32.9 | 35.4 | 33.3 | 31 | 32 | 24.1 | 30.4 | 682.1
| 10 Андреевская-Остров ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Первомайский ао RS | 51.1 | 49.6 | 48.1 | 46.7 | 48.3 | 48.6 | 59.1 | 67.1 | 75.2 | 70.7 | 67.5 | 65.1 | 61.3 | 62.8 | 67 | 70.4 | 80.3 | 80.6 | 82.8 | 74.9 | 71.9 | 69 | 63.8 | 55.7 | 1537.6
| 10 Андреевская-Первомайский ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 415.162 | 377.26 | 396.982 | 389.454 | 368.648 | 400.026 | 481.94 | 499.844 | 580.686 | 613.608 | 612.836 | 568.096 | 573.782 | 570.89 | 545.55 | 566.43 | 578.69 | 569.204 | 598.818 | 555.004 | 549.866 | 545.284 | 480.122 | 434.91 | 12273.092
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андреевская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андреевская |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч