## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Можайское | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Можайское | [16 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Можайское ТСН 1 ао RS | 0,4 Можайское ТСН 2 ао RS | 10 Можайское Т 1 ао RS | 10 Можайское Т 1 ап RS | 10 Можайское Т 2 ао RS | 10 Можайское Т 2 ап RS | 10 Можайское-Инкубатор ао RS | 10 Можайское-Котельниково 1 ао RS | 10 Можайское-Котельниково 2 ао RS | 10 Можайское-Можайское ао RS | 10 Можайское-Непотягово ао RS | 10 Можайское-Перьево ао RS | 10 Можайское-Птичник ао RS | 10 Можайское-Хохлево ао RS | 10 Можайское-Юрово ао RS | 35 Можайское-Вологда ао RS | 35 Можайское-Вологда ап RS
00 - 01 | 8.848 | 3.365 | 0 | 1620.6 | 0 | 677.4 | 294.2 | 53 | 240.2 | 259 | 576.15 | 443.1 | 63 | 58.72 | 319.6 | 0 | 0
01 - 02 | 6.674 | 3.368 | 0 | 1598.4 | 0 | 694.8 | 289.4 | 53.8 | 240 | 262.2 | 552.6 | 444.75 | 63.3 | 58.72 | 336.8 | 0 | 0
02 - 03 | 8.542 | 3.363 | 0 | 1604.4 | 0 | 679.8 | 293.8 | 70.8 | 242 | 247.8 | 560.25 | 436.2 | 76.8 | 58.88 | 306.6 | 0 | 0
03 - 04 | 6.618 | 3.35 | 0 | 1581 | 0 | 672 | 289.6 | 85.2 | 236.8 | 249 | 553.8 | 407.85 | 76.5 | 58.4 | 304.2 | 0 | 0
04 - 05 | 8.792 | 3.356 | 0 | 1598.4 | 0 | 661.2 | 297.6 | 74.4 | 242.6 | 238.2 | 558 | 434.25 | 64.5 | 58 | 300 | 0 | 0
05 - 06 | 8.34 | 3.331 | 0 | 1679.4 | 0 | 700.2 | 297 | 74.8 | 239.2 | 267.6 | 607.35 | 436.95 | 65.25 | 59.84 | 339.8 | 0 | 0
06 - 07 | 6.454 | 3.311 | 0 | 1779.6 | 0 | 746.4 | 296 | 74 | 240.6 | 300 | 653.4 | 461.55 | 67.35 | 61.36 | 381.2 | 0 | 0
07 - 08 | 6.294 | 3.272 | 0 | 1832.4 | 0 | 777 | 285.2 | 87.4 | 248 | 294 | 720.45 | 450.45 | 74.85 | 62.48 | 396.4 | 0 | 0
08 - 09 | 8.458 | 3.219 | 0 | 1959 | 0 | 847.8 | 287.4 | 114.4 | 262.6 | 288 | 798.9 | 477.15 | 155.25 | 64.16 | 370.6 | 0 | 0
09 - 10 | 8.426 | 3.205 | 0 | 1975.2 | 0 | 860.4 | 284.4 | 117.8 | 270 | 281.2 | 809.85 | 488.4 | 186 | 59.92 | 349.6 | 0 | 0
10 - 11 | 8.408 | 3.2 | 0 | 1977.6 | 0 | 861 | 290.2 | 121.6 | 269.8 | 276.8 | 796.8 | 498.6 | 162.75 | 57.28 | 376.2 | 0 | 0
11 - 12 | 8.448 | 3.21 | 0 | 1974.6 | 0 | 861 | 283.2 | 130.4 | 266 | 272.2 | 801.75 | 493.2 | 168.3 | 57.68 | 373.6 | 0 | 0
12 - 13 | 8.57 | 3.272 | 0 | 1931.4 | 0 | 785.4 | 290.2 | 106.8 | 252 | 281 | 776.4 | 482.25 | 90.45 | 60 | 387.6 | 0 | 0
13 - 14 | 5.946 | 3.227 | 0 | 1907.4 | 0 | 790.8 | 286 | 113.4 | 246.4 | 265.2 | 759.6 | 489.15 | 103.5 | 60.72 | 384.4 | 0 | 0
14 - 15 | 7.468 | 3.199 | 0 | 1930.2 | 0 | 795.6 | 285 | 121.2 | 249.2 | 276.6 | 764.55 | 489 | 117.15 | 63.52 | 370.2 | 0 | 0
15 - 16 | 6.994 | 3.225 | 0 | 1974 | 0 | 754.8 | 285.2 | 118 | 248.6 | 295.6 | 777.6 | 503.7 | 105.75 | 61.6 | 343.2 | 0 | 0
16 - 17 | 8.426 | 3.225 | 0 | 1999.8 | 0 | 766.2 | 284.4 | 105.8 | 246.8 | 322 | 774.9 | 518.7 | 104.1 | 64.24 | 355 | 0 | 0
17 - 18 | 8.518 | 3.251 | 0 | 1932.6 | 0 | 712.8 | 282.4 | 81.8 | 244.2 | 331.4 | 745.65 | 497.7 | 73.95 | 67.28 | 331.8 | 0 | 0
18 - 19 | 8.53 | 3.257 | 0 | 1915.2 | 0 | 703.8 | 288.2 | 81 | 239.2 | 330.8 | 724.05 | 496.5 | 68.85 | 74.24 | 325.2 | 0 | 0
19 - 20 | 8.572 | 3.294 | 0 | 1918.8 | 0 | 730.2 | 284 | 89.8 | 241.2 | 337.6 | 727.8 | 485.7 | 70.95 | 69.6 | 352.4 | 0 | 0
20 - 21 | 8.668 | 3.311 | 0 | 1951.2 | 0 | 744 | 287.4 | 79.6 | 243.6 | 341 | 720.3 | 529.05 | 70.5 | 69.2 | 365 | 0 | 0
21 - 22 | 8.662 | 3.308 | 0 | 1874.4 | 0 | 734.4 | 287 | 70.2 | 239.4 | 335 | 686.25 | 502.05 | 69.6 | 66.08 | 363.4 | 0 | 0
22 - 23 | 8.69 | 3.325 | 0 | 1791.6 | 0 | 721.2 | 298.4 | 55.8 | 245.4 | 306 | 650.4 | 486.45 | 70.05 | 61.84 | 348.2 | 0 | 0
23 - 00 | 6.366 | 3.326 | 0 | 1688.4 | 0 | 694.8 | 294 | 63.6 | 241 | 269.4 | 605.4 | 460.65 | 69.75 | 58.48 | 329.6 | 0 | 0
Сумма | 189.712 | 78.77 | 0 | 43995.6 | 0 | 17973 | 6940.2 | 2144.6 | 5934.8 | 6927.6 | 16702.2 | 11413.35 | 2238.45 | 1492.24 | 8410.6 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Можайское |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч