## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ База | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ База | [11 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 База-Жилой дом №59 (кабель 1) ао RS | 0,4 База-Жилой дом №59 (кабель 2) ао RS | 10 База Т 1 ао RS | 10 База Т 1 ап RS | 10 База ТСН 1 ао RS | 10 База ТСН 2 ао RS | 10 База-АК 1116 ао RS | 10 База-АК 1116 ап RS | 10 База-Ввод с ПС Восточная ао RS | 10 База-Ввод с ПС Восточная ап RS | 10 База-МК 19 ао RS | 10 База-МК 19 ап RS
00 - 01 | 1.52 |  | 0 | 49.8 | 25.6 | 45.7 | 41 | 0 | 0 | 87.3 | 20.8 | 0
01 - 02 | 1.376 |  | 0 | 49.2 | 25.3 | 46 | 41 | 0 | 0 | 87.6 | 20.8 | 0
02 - 03 | 1.424 |  | 0 | 49.2 | 25.3 | 45.6 | 41 | 0 | 0 | 87.3 | 20.4 | 0
03 - 04 | 1.224 |  | 0 | 47.1 | 24.6 | 45.1 | 41 | 0 | 0 | 86.7 | 19.4 | 0
04 - 05 | 1.168 |  | 0 | 47.4 | 24.6 | 45 | 40.4 | 0 | 0 | 86.1 | 19.4 | 0
05 - 06 | 1.608 |  | 0 | 49.2 | 26.3 | 44.8 | 41.2 | 0 | 0 | 86.4 | 19.4 | 0
06 - 07 | 2.16 |  | 0 | 51.9 | 28.7 | 55.4 | 40.8 | 0 | 0 | 96.9 | 19.6 | 0
07 - 08 | 1.576 |  | 0 | 66.3 | 38.1 | 76.4 | 44.6 | 0 | 0 | 121.8 | 23.6 | 0
08 - 09 | 1.472 |  | 0 | 99.3 | 55.5 | 96.7 | 81.4 | 0 | 0 | 179.1 | 36.8 | 0
09 - 10 | 1.896 |  | 0 | 101.7 | 54.5 | 99.6 | 110.2 | 0 | 0 | 210.9 | 41.4 | 0
10 - 11 | 2.488 |  | 0 | 106.5 | 53.2 | 94.2 | 86.6 | 0 | 0 | 181.8 | 47.2 | 0
11 - 12 | 2.856 |  | 0 | 109.5 | 57.6 | 92.7 | 102 | 0 | 0 | 195.6 | 45.4 | 0
12 - 13 | 2.032 |  | 0 | 106.8 | 54.7 | 78.3 | 58.2 | 0 | 0 | 137.4 | 45.8 | 0
13 - 14 | 1.248 |  | 0 | 104.7 | 51.4 | 79.7 | 92.8 | 0 | 0 | 173.7 | 47.6 | 0
14 - 15 | 1.272 |  | 0 | 105 | 51.7 | 80.3 | 80.8 | 0 | 0 | 161.7 | 47.6 | 0
15 - 16 | 1.384 |  | 0 | 105.9 | 54.2 | 78.9 | 87.8 | 0 | 0 | 167.7 | 45.6 | 0
16 - 17 | 2.032 |  | 0 | 107.4 | 57.5 | 73.5 | 113.8 | 0 | 0 | 188.4 | 43.8 | 0
17 - 18 | 2.72 |  | 0 | 76.8 | 39.3 | 57.2 | 100.8 | 0 | 0 | 158.4 | 33.6 | 0
18 - 19 | 2.08 |  | 0 | 65.1 | 31.9 | 51.2 | 72.2 | 0 | 0 | 124.5 | 29.6 | 0
19 - 20 | 1.936 |  | 0 | 60.9 | 31.8 | 50.4 | 55.6 | 0 | 0 | 106.5 | 25 | 0
20 - 21 | 2.624 |  | 0 | 56.4 | 31.8 | 48.7 | 50 | 0 | 0 | 99.3 | 21.2 | 0
21 - 22 | 2 |  | 0 | 52.8 | 30.3 | 47.6 | 50.8 | 0 | 0 | 99 | 18.8 | 0
22 - 23 | 2.224 |  | 0 | 50.7 | 28.7 | 47.5 | 49.4 | 0 | 0 | 97.8 | 18.6 | 0
23 - 00 | 1.352 |  | 0 | 49.5 | 26.2 | 47 | 48.8 | 0 | 0 | 96.3 | 20 | 0
Сумма | 43.672 | 0 | 0 | 1769.1 | 928.8 | 1527.5 | 1572.2 | 0 | 0 | 3118.2 | 731.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ База |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч