## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС 35/10 кВ Сараево в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
I сш
часы | кВ
0:00 | 10.125
1:00 | 10.05
2:00 | 9.962
3:00 | 9.975
4:00 | 10.025
5:00 | 10.175
6:00 | 10.163
7:00 | 10.038
8:00 | 10.2
9:00 | 10.063
10:00 | 10.2
11:00 | 10
12:00 | 10.225
13:00 | 10
14:00 | 10.113
15:00 | 10.262
16:00 | 10.012
17:00 | 10.075
18:00 | 10.212
19:00 | 10.188
20:00 | 10.15
21:00 | 10.05
22:00 | 10.1
23:00 | 9.988
24:00 | 10.025
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1 ПС 35/10 кВ Сараево в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1 0,4 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 | 9.9 | 2301.5775 | - | 2126.4916 | - |  | 184396.354 | - | 0 | -
1:00 | 10.4346 | 2301.6303 | 158.4 | 2126.5263 | 104.1 | 13.2702 | 184405.537 | 9.183 | 0 | 0
2:00 | 10.2881 | 2301.6819 | 154.8 | 2126.5612 | 104.7 | 13.237 | 184414.697 | 9.16 | 0 | 0
3:00 | 10.2558 | 2301.7336 | 155.1 | 2126.5956 | 103.2 | 13.2355 | 184423.856 | 9.159 | 0 | 0
4:00 | 10.1523 | 2301.7854 | 155.4 | 2126.6287 | 99.3 | 13.1879 | 184432.982 | 9.126 | 0 | 0
5:00 | 10.9011 | 2301.8413 | 167.7 | 2126.6638 | 105.3 | 13.3916 | 184442.249 | 9.267 | 0 | 0
6:00 | 12.4076 | 2301.9064 | 195.3 | 2126.7013 | 112.5 | 13.6503 | 184451.695 | 9.446 | 0 | 0
7:00 | 12.9655 | 2301.9758 | 208.2 | 2126.738 | 110.1 | 13.539 | 184461.064 | 9.369 | 0 | 0
8:00 | 14.0933 | 2302.0534 | 232.8 | 2126.7735 | 106.5 | 13.302 | 184470.269 | 9.205 | 0 | 0
9:00 | 20.5453 | 2302.1659 | 337.5 | 2126.8266 | 159.3 | 13.2442 | 184479.434 | 9.165 | 0 | 0
10:00 | 24.0648 | 2302.2932 | 381.9 | 2126.8975 | 212.7 | 13.172 | 184488.549 | 9.115 | 0 | 0
11:00 | 20.068 | 2302.4003 | 321.3 | 2126.9549 | 172.2 | 13.2182 | 184497.696 | 9.147 | 0 | 0
12:00 | 18.387 | 2302.4981 | 293.4 | 2127.0081 | 159.6 | 13.25 | 184506.865 | 9.169 | 0 | 0
13:00 | 18.5746 | 2302.5944 | 288.9 | 2127.0662 | 174.3 | 13.4118 | 184516.146 | 9.281 | 0 | 0
14:00 | 18.2591 | 2302.6879 | 280.5 | 2127.1252 | 177 | 13.1344 | 184525.235 | 9.089 | 0 | 0
15:00 | 17.759 | 2302.777 | 267.3 | 2127.1854 | 180.6 | 13.4566 | 184534.547 | 9.312 | 0 | 0
16:00 | 14.8075 | 2302.8554 | 235.2 | 2127.2289 | 130.5 | 13.2616 | 184543.724 | 9.177 | 0 | 0
17:00 | 16.1192 | 2302.9418 | 259.2 | 2127.2743 | 136.2 | 13.3815 | 184552.984 | 9.26 | 0 | 0
18:00 | 17.2606 | 2303.0317 | 269.7 | 2127.3276 | 159.9 | 13.4798 | 184562.312 | 9.328 | 0 | 0
19:00 | 13.6009 | 2303.1045 | 218.4 | 2127.3661 | 115.5 | 13.5795 | 184571.709 | 9.397 | 0 | 0
20:00 | 14.8102 | 2303.1805 | 228 | 2127.4137 | 142.8 | 13.6373 | 184581.146 | 9.437 | 0 | 0
21:00 | 12.774 | 2303.247 | 199.5 | 2127.4532 | 118.5 | 13.409 | 184590.425 | 9.279 | 0 | 0
22:00 | 11.5423 | 2303.3066 | 178.8 | 2127.4897 | 109.5 | 13.396 | 184599.695 | 9.27 | 0 | 0
23:00 | 10.9364 | 2303.363 | 169.2 | 2127.5244 | 104.1 | 13.2659 | 184608.875 | 9.18 | 0 | 0
24:00 | 10.5966 | 2303.4176 | 163.8 | 2127.5581 | 101.1 | 13.0737 | 184617.922 | 9.047 | 0 | 0
Итого |  |  | 5520.3 |  | 3199.5 |  |  | 221.568 |  | 0
Максимум | 24.0648 |  |  |  |  | 13.6503
Минимум | 9.9 |  |  |  |  | 13.0737
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ Сараево в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Артемьевская |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Селиваново |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Исады |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Берсенево
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 |  | 1974.8064 | - | 1459.0422 | - |  | 2953.4054 | - | 3113.4648 | - |  | 1103.0979 | - | 1168.3963 | - |  | 16.5573 | - | 9.4441 | -
1:00 | 4.2813 | 1974.8506 | 66.3 | 1459.0693 | 40.65 | 4.8804 | 2953.4819 | 76.5 | 3113.5096 | 44.8 | 1.2814 | 1103.1129 | 15 | 1168.4141 | 17.8 | 0 | 16.5573 | 0 | 9.4441 | 0
2:00 | 4.2174 | 1974.8937 | 64.65 | 1459.0967 | 41.1 | 4.8556 | 2953.5574 | 75.5 | 3113.5552 | 45.6 | 1.2226 | 1103.1267 | 13.8 | 1168.4315 | 17.4 | 0 | 16.5573 | 0 | 9.4441 | 0
3:00 | 4.2295 | 1974.9371 | 65.1 | 1459.1239 | 40.8 | 4.8103 | 2953.6323 | 74.9 | 3113.6002 | 45 | 1.2207 | 1103.1414 | 14.7 | 1168.4481 | 16.6 | 0 | 16.5573 | 0 | 9.4441 | 0
4:00 | 4.1341 | 1974.9797 | 63.9 | 1459.1502 | 39.45 | 4.8139 | 2953.7081 | 75.8 | 3113.6438 | 43.6 | 1.1954 | 1103.1564 | 15 | 1168.4638 | 15.7 | 0 | 16.5573 | 0 | 9.4441 | 0
5:00 | 4.5829 | 1975.0275 | 71.7 | 1459.1784 | 42.3 | 5.0052 | 2953.7867 | 78.6 | 3113.6895 | 45.7 | 1.3041 | 1103.173 | 16.6 | 1168.4807 | 16.9 | 0 | 16.5573 | 0 | 9.4441 | 0
6:00 | 5.1437 | 1975.0822 | 82.05 | 1459.2082 | 44.7 | 5.6141 | 2953.8763 | 89.6 | 3113.7382 | 48.7 | 1.606 | 1103.1958 | 22.8 | 1168.4989 | 18.2 | 0 | 16.5573 | 0 | 9.4441 | 0
7:00 | 5.4138 | 1975.1408 | 87.9 | 1459.2376 | 44.1 | 5.8202 | 2953.9705 | 94.2 | 3113.7862 | 48 | 1.698 | 1103.2212 | 25.4 | 1168.5164 | 17.5 | 0 | 16.5573 | 0 | 9.4441 | 0
8:00 | 5.6253 | 1975.2023 | 92.25 | 1459.2669 | 43.95 | 6.6062 | 2954.0815 | 111 | 3113.8318 | 45.6 | 1.8266 | 1103.2501 | 28.9 | 1168.5327 | 16.3 | 0 | 16.5573 | 0 | 9.4441 | 0
9:00 | 9.4828 | 1975.303 | 151.05 | 1459.3221 | 82.8 | 8.8523 | 2954.2339 | 152.4 | 3113.8831 | 51.3 | 2.2869 | 1103.2835 | 33.4 | 1168.5574 | 24.7 | 0 | 16.5573 | 0 | 9.4441 | 0
10:00 | 11.0679 | 1975.4173 | 171.45 | 1459.3921 | 105 | 8.8668 | 2954.3861 | 152.2 | 3113.9358 | 52.7 | 4.3874 | 1103.3406 | 57.1 | 1168.613 | 55.6 | 0 | 16.5573 | 0 | 9.4441 | 0
11:00 | 9.0751 | 1975.5097 | 138.6 | 1459.4516 | 89.25 | 8.4765 | 2954.5325 | 146.4 | 3113.9835 | 47.7 | 2.7677 | 1103.3763 | 35.7 | 1168.6484 | 35.4 | 0 | 16.5573 | 0 | 9.4441 | 0
12:00 | 7.4786 | 1975.5865 | 115.2 | 1459.4996 | 72 | 8.0815 | 2954.6713 | 138.8 | 3114.0313 | 47.8 | 3.0679 | 1103.415 | 38.7 | 1168.6885 | 40.1 | 0 | 16.5573 | 0 | 9.4441 | 0
13:00 | 9.3316 | 1975.6788 | 138.45 | 1459.5648 | 97.8 | 7.1795 | 2954.7926 | 121.3 | 3114.0792 | 47.9 | 2.2072 | 1103.4435 | 28.5 | 1168.7167 | 28.2 | 0 | 16.5573 | 0 | 9.4441 | 0
14:00 | 9.581 | 1975.7723 | 140.25 | 1459.6335 | 103.05 | 6.6206 | 2954.903 | 110.4 | 3114.1269 | 47.7 | 2.1478 | 1103.4725 | 29 | 1168.7428 | 26.1 | 0 | 16.5573 | 0 | 9.4441 | 0
15:00 | 9.2161 | 1975.8601 | 131.7 | 1459.7024 | 103.35 | 6.38 | 2955.0076 | 104.6 | 3114.1768 | 49.9 | 2.226 | 1103.5026 | 30.1 | 1168.7698 | 27 | 0 | 16.5573 | 0 | 9.4441 | 0
16:00 | 6.8995 | 1975.9305 | 105.6 | 1459.7474 | 67.5 | 6.2694 | 2955.112 | 104.4 | 3114.2223 | 45.5 | 1.6507 | 1103.5273 | 24.7 | 1168.7868 | 17 | 0 | 16.5573 | 0 | 9.4441 | 0
17:00 | 7.3654 | 1976.0087 | 117.3 | 1459.7903 | 64.35 | 6.4218 | 2955.218 | 106 | 3114.271 | 48.7 | 2.3132 | 1103.5624 | 35.1 | 1168.8099 | 23.1 | 0 | 16.5573 | 0 | 9.4441 | 0
18:00 | 7.181 | 1976.0844 | 113.55 | 1459.8331 | 64.2 | 6.1224 | 2955.3193 | 101.3 | 3114.3169 | 45.9 | 4.0592 | 1103.6165 | 54.1 | 1168.86 | 50.1 | 0 | 16.5573 | 0 | 9.4441 | 0
19:00 | 5.6284 | 1976.145 | 90.9 | 1459.8643 | 46.8 | 6.0972 | 2955.4194 | 100.1 | 3114.3643 | 47.4 | 1.8691 | 1103.6431 | 26.6 | 1168.8811 | 21.1 | 0 | 16.5573 | 0 | 9.4441 | 0
20:00 | 6.1266 | 1976.2083 | 94.95 | 1459.903 | 58.05 | 5.8522 | 2955.5142 | 94.8 | 3114.4124 | 48.1 | 2.8845 | 1103.6804 | 37.3 | 1168.9179 | 36.8 | 0 | 16.5573 | 0 | 9.4441 | 0
21:00 | 5.8318 | 1976.269 | 91.05 | 1459.9391 | 54.15 | 5.4928 | 2955.6031 | 88.9 | 3114.4577 | 45.3 | 1.46 | 1103.6995 | 19.1 | 1168.9363 | 18.4 | 0 | 16.5573 | 0 | 9.4441 | 0
22:00 | 4.6553 | 1976.3177 | 73.05 | 1459.9675 | 42.6 | 5.2609 | 2955.6873 | 84.2 | 3114.5029 | 45.2 | 1.6195 | 1103.72 | 20.5 | 1168.9574 | 21.1 | 0 | 16.5573 | 0 | 9.4441 | 0
23:00 | 4.6072 | 1976.3659 | 72.3 | 1459.9956 | 42.15 | 4.9049 | 2955.765 | 77.7 | 3114.5465 | 43.6 | 1.4135 | 1103.7386 | 18.6 | 1168.9751 | 17.7 | 0 | 16.5573 | 0 | 9.4441 | 0
24:00 | 4.4158 | 1976.412 | 69.15 | 1460.0227 | 40.65 | 4.731 | 2955.8402 | 75.2 | 3114.5881 | 41.6 | 1.4561 | 1103.7576 | 19 | 1168.9935 | 18.4 | 0 | 16.5573 | 0 | 9.4441 | 0
Итого |  |  | 2408.4 |  | 1470.75 |  |  | 2434.8 |  | 1123.3 |  |  | 659.7 |  | 597.2 |  |  | 0 |  | 0
Максимум | 11.0679 |  |  |  |  | 8.8668 |  |  |  |  | 4.3874 |  |  |  |  | 0
Минимум | 4.1341 |  |  |  |  | 4.731 |  |  |  |  | 1.1954 |  |  |  |  | 0
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22