## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Рослятино | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Рослятино | [27 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Рослятино ТСН 1 ао RS | 0,4 Рослятино ТСН 2 ао RS | 10 Рослятино Т 1 ао RS | 10 Рослятино Т 1 ап RS | 10 Рослятино Т 2 ао RS | 10 Рослятино Т 2 ап RS | 10 Рослятино ТСН 1 ао RS | 10 Рослятино ТСН 2 ао RS | 10 Рослятино-Жубринский ао RS | 10 Рослятино-Жубринский ап RS | 10 Рослятино-Зайчики ао RS | 10 Рослятино-Зайчики ап RS | 10 Рослятино-Ляменьга резерв ао RS | 10 Рослятино-Ляменьга резерв ап RS | 10 Рослятино-Молокозавод ао RS | 10 Рослятино-Молокозавод ап RS | 10 Рослятино-Рослятино ао RS | 10 Рослятино-Рослятино ап RS | 10 Рослятино-Смена ао RS | 10 Рослятино-Смена ап RS | 10 Рослятино-Степаньково ао RS | 10 Рослятино-Степаньково ап RS | 110 Рослятино СВ ао RS | 110 Рослятино СВ ап RS | 110 Рослятино Т 1 ао RS | 110 Рослятино Т 1 ап RS | 110 Рослятино Т 2 ао RS | 110 Рослятино Т 2 ап RS
00 - 01 | 0 | 0.024 | 0 | 190.8 | 0 | 471.6 | 15.9 | 0.75 | 79.5 | 0 | 82.2 | 0 | 0.3 | 0 | 117.6 | 0 | 207.6 | 0 | 94.8 | 0 | 63.9 | 0 | 303.6 | 198 | 0 | 198 | 0 | 479.6
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 209.4 | 0 | 469.2 | 15.45 | 0.6 | 81.9 | 0 | 80.1 | 0 | 0 | 0 | 119.1 | 0 | 204.6 | 0 | 111.9 | 0 | 64.5 | 0 | 39.6 | 528 | 0 | 211.2 | 0 | 475.2
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 202.8 | 0 | 462.6 | 15.6 | 0.75 | 80.1 | 0 | 78.6 | 0 | 0.3 | 0 | 117 | 0 | 202.2 | 0 | 106.5 | 0 | 64.2 | 0 | 0 | 924 | 0 | 206.8 | 0 | 470.8
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 193.8 | 0 | 462 | 15.6 | 0.75 | 81.6 | 0 | 78.3 | 0 | 0.3 | 0 | 116.7 | 0 | 201.9 | 0 | 96.6 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 1280.4 | 0 | 198 | 0 | 466.4
04 - 05 | 0 | 0.024 | 0 | 207 | 0 | 481.2 | 15.3 | 0.75 | 81.9 | 0 | 81.9 | 0 | 0 | 0 | 128.1 | 0 | 205.5 | 0 | 108.9 | 0 | 64.8 | 0 | 950.4 | 224.4 | 0 | 211.2 | 0 | 488.4
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 210.6 | 0 | 525.6 | 15.75 | 0.6 | 90.9 | 0 | 90.3 | 0 | 0.3 | 0 | 138 | 0 | 223.8 | 0 | 104.1 | 0 | 73.2 | 0 | 3405.6 | 0 | 0 | 215.6 | 0 | 532.4
06 - 07 | 0 | 0.024 | 0 | 265.8 | 0 | 618.6 | 15.6 | 0.9 | 108.6 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 150.6 | 0 | 279.9 | 0 | 140.7 | 0 | 78.3 | 0 | 5372.4 | 0 | 0 | 272.8 | 0 | 629.2
07 - 08 | 0 | 0.072 | 0 | 256.8 | 0 | 714 | 15.75 | 0.45 | 117.3 | 0 | 133.5 | 0 | 0.3 | 0 | 165.6 | 0 | 337.2 | 0 | 123.6 | 0 | 77.1 | 0 | 6164.4 | 0 | 0 | 259.6 | 0 | 721.6
08 - 09 | 0 | 0.192 | 0 | 352.2 | 0 | 763.2 | 15.45 | 0.45 | 173.1 | 0 | 149.1 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 327.9 | 0 | 163.2 | 0 | 81.9 | 0 | 3775.2 | 0 | 0 | 356.4 | 0 | 774.4
09 - 10 | 0 | 0.048 | 0 | 394.8 | 0 | 708 | 14.55 | 0.6 | 192.9 | 0 | 137.4 | 0 | 0.3 | 0 | 187.8 | 0 | 306.9 | 0 | 186.9 | 0 | 75.9 | 0 | 2112 | 0 | 0 | 400.4 | 0 | 717.2
10 - 11 | 0 | 0.144 | 0 | 352.8 | 0 | 712.2 | 15 | 0.45 | 150.9 | 0 | 134.4 | 0 | 0.3 | 0 | 192.9 | 0 | 303.6 | 0 | 186.3 | 0 | 81.3 | 0 | 2046 | 0 | 0 | 356.4 | 0 | 721.6
11 - 12 | 0 | 0.048 | 0 | 405.6 | 0 | 712.8 | 14.4 | 0.75 | 181.2 | 0 | 144.6 | 0 | 0 | 0 | 175.2 | 0 | 310.8 | 0 | 209.4 | 0 | 81.3 | 0 | 2032.8 | 0 | 0 | 413.6 | 0 | 721.6
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 274.8 | 0 | 603.6 | 14.85 | 0.75 | 140.1 | 0 | 102 | 0 | 0.3 | 0 | 136.8 | 0 | 297.3 | 0 | 120 | 0 | 66.6 | 0 | 1610.4 | 0 | 0 | 277.2 | 0 | 611.6
13 - 14 | 0 | 0.168 | 0 | 361.2 | 0 | 720 | 14.85 | 0.45 | 170.7 | 0 | 146.1 | 0 | 0 | 0 | 208.8 | 0 | 287.4 | 0 | 174.9 | 0 | 78 | 0 | 2059.2 | 0 | 0 | 369.6 | 0 | 730.4
14 - 15 | 0 | 0.024 | 0 | 429.6 | 0 | 708 | 14.7 | 0.75 | 189 | 0 | 139.5 | 0 | 0.3 | 0 | 188.1 | 0 | 295.5 | 0 | 225.6 | 0 | 84.3 | 0 | 2402.4 | 0 | 0 | 435.6 | 0 | 717.2
15 - 16 | 0 | 0.048 | 0 | 385.8 | 0 | 735 | 15.15 | 0.75 | 162.9 | 0 | 139.2 | 0 | 0 | 0 | 194.7 | 0 | 313.8 | 0 | 207.9 | 0 | 87.3 | 0 | 3247.2 | 0 | 0 | 387.2 | 0 | 743.6
16 - 17 | 0 | 0.072 | 0 | 359.4 | 0 | 758.4 | 15 | 0.6 | 161.1 | 0 | 154.8 | 0 | 0.3 | 0 | 173.1 | 0 | 340.2 | 0 | 182.1 | 0 | 89.7 | 0 | 2864.4 | 0 | 0 | 365.2 | 0 | 765.6
17 - 18 | 0 | 0.024 | 0 | 309 | 0 | 741.6 | 15.6 | 0.75 | 123 | 0 | 119.4 | 0 | 0.3 | 0 | 176.7 | 0 | 357.3 | 0 | 170.1 | 0 | 87.9 | 0 | 2046 | 0 | 0 | 312.4 | 0 | 752.4
18 - 19 | 0 | 0.048 | 0 | 307.2 | 0 | 724.2 | 15.45 | 0.45 | 127.8 | 0 | 126 | 0 | 0.3 | 0 | 175.2 | 0 | 338.1 | 0 | 163.5 | 0 | 84.9 | 0 | 1570.8 | 0 | 0 | 312.4 | 0 | 734.8
19 - 20 | 0 | 0.024 | 0 | 286.2 | 0 | 685.2 | 15.9 | 0.75 | 118.5 | 0 | 121.2 | 0 | 0 | 0 | 161.7 | 0 | 321.3 | 0 | 151.5 | 0 | 80.1 | 0 | 1742.4 | 0 | 0 | 290.4 | 0 | 690.8
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 311.4 | 0 | 637.8 | 15.75 | 1.05 | 107.7 | 0 | 112.5 | 0 | 0.3 | 0 | 157.5 | 0 | 295.2 | 0 | 187.5 | 0 | 72.3 | 0 | 620.4 | 13.2 | 0 | 316.8 | 0 | 646.8
21 - 22 | 0 | 0.024 | 0 | 253.2 | 0 | 592.2 | 15.6 | 0.6 | 95.4 | 0 | 105 | 0 | 0.3 | 0 | 148.2 | 0 | 267.6 | 0 | 141.9 | 0 | 70.5 | 0 | 39.6 | 739.2 | 0 | 259.6 | 0 | 602.8
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 535.8 | 15.9 | 0.9 | 93.3 | 0 | 95.7 | 0 | 0 | 0 | 134.7 | 0 | 238.8 | 0 | 142.8 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 1372.8 | 0 | 255.2 | 0 | 541.2
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 480.6 | 15.45 | 0.9 | 81.9 | 0 | 84.3 | 0 | 0.3 | 0 | 120 | 0 | 211.8 | 0 | 144.6 | 0 | 63.9 | 0 | 0 | 1782 | 0 | 250.8 | 0 | 488.4
Сумма | 0 | 1.008 | 0 | 7015.2 | 0 | 15023.4 | 368.55 | 16.5 | 2991.3 | 0 | 2745.3 | 0 | 4.5 | 0 | 3788.1 | 0 | 6676.2 | 0 | 3645.3 | 0 | 1803 | 0 | 44404.8 | 7062 | 0 | 7132.4 | 0 | 15224

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Рослятино |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч